燃气经营企业特种设备安全管理清单（压力容器）

（清单编号：4—4）

单位名称： 20XX 年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理部门 | 安装位置 | 产品名称 | 设备代码 | 使用登记证编号 | 设备品种 | 安全状况等级 | 下次定期检验日期 | 管理责任人 | 联系电话 | 备注 |
|  | 某某部 | 某某站 | 天然气球形储罐 | 21405101062005060506 | 容川AC0506 | Ⅲ类低压 | 2 级 | 2022 年 10月 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 某某部 | 某某站 | 分离器组件 | 21605106220100396 | 容 2LS 川AC0535 | Ⅱ类中压 | 2 级 | 2021 年 12月 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理部门 | 安装位置 | 产品名称 | 设备代码 | 使用登记证编号 | 设备品种 | 安全状况等级 | 下次定期检验日期 | 管理责任人 | 联系电话 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |