**重要安全装备、设施安全管理清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **安全装备** **及设施** | **主要管理措施** | 责任部门 | 责任部门 负责人 | 责任人 | 检查维护频次 | 备注 |
| 1 | 熏蒸用空 气呼吸器 | 1、定期检查空气呼吸器的可靠性。2、指定专人进行管理。3、保持瓶内气压保持充足状态，随时能投入使用 。4、 ....... |  |  |  | 每月检查一次 |  |
| 2 | 微型消防站 | 1、定期检查维护保养站内器材，确保物资、器 材完好有效。2、指定专人进行管理。3、 ......。 |  |  |  | 每月检查一次 |  |
| 3 | 消火栓及 灭火器 | 1、定期对消火栓等消防设施进行检查，确保相 关设施完好有效，消火栓能正常开启放水，水压正 常 。2、配备足够长度的消防水带，消防水带完好无 破 损 。3、消火栓箱内设备配件齐全。4...... . | 分区包片划 定责任部门 |  |  | 1、消火栓每月开启检查一次。2、灭火器每15天检查一次。 |  |