**企业现场检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **检查项目** | | | **检查标准及要求** | 检查方式 | **存在问题及建议** |
|  | 粮食和物资储备安全 | 1 | **粮食和物资**  **储备安全** | ①是否落实“一规定、两守则”对储粮仓房应具备“九防”、“四处理” 基本功能的规定；②是否执行粮情检查制度、物资储备检查制度，并做 好记录存档；③仓内保管粮无变质、无害虫、无鼠雀、无超设计装粮高 度储粮、无储粮安全事故；④规范全面如实填写粮食和物资储备检查各 项记录。⑤库房、罩棚、油罐主体及配套设施是否完好；⑥ .. |  |  |
| 二 | 安全生产现场管理 | 2 | 装卸作业安全 | ①是否严格按照规定操作使用输送机等机械设备；②是否按要求佩戴个 人防护用具，仓内应设有安全绳系留装置，并配有安全绳；③作业现场 有无安全员现场监管；④作业现场有无安全警示标识；⑤作业现场机械 设备是否摆放平稳牢固，轮下有无三角楔防溜装置；⑥有无违章作业行 为；⑦ ... |  |  |
| 3 | 储粮化学药剂 熏蒸作业现场 | ①是否严格执行熏蒸作业三级审批制度；②是否在作业现场周围设立了 警戒线、警示标识；③熏蒸作业人员是否按要求正确佩戴了正压式空气 呼吸器及其它防护用具；④作业人员应具备熏蒸操作资质，应2人以上 共同作业；⑤清点进仓、出仓人员数；⑥... |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **检查项目** | | | **检查标准及要求** | **检查方式** | **存在问题及建议** |
| 二 | 安全生产现场管理 | 4 | 项目施工安全 | ①项目安全巡视员是否履职尽责，每日如实填写巡视情况；②工人是否 正确佩戴安全防护用具；③工人是否遵守库内其它安全规定；④ . |  |  |
| 三 | 安全生产日常工作 | 5 | 化学药品使用 及药品库管理 | ①检化验试剂使用完毕后剩余药剂是否存放于试剂柜并上锁；②熏蒸药 剂残渣是否按要求妥善处理；③检化验人员是否经过专业培训持证上 岗；④药品库是否严格执行“双人、双锁、双帐、双收、双发”五双管 理制度；⑤进入药品库是否严格执行登记制度；⑥是否严格执行对熏蒸 药剂零库存管理制度；⑦是否定期对药品库进行检查清点、通风，并登 记备查；⑧防火、防盗措施是否落实到位，消防器材是否能正常使用； ⑨药品库内开关、照明、排气装置等是否达到相应的防爆电器规定；⑩ 药品库是否设置有警示标识；①... |  |  |
| 6 | **用电安全管理** | ①电缆线是否有破损裸露等现象；②是否有私拉乱接电源；③临时用电 是否有漏电保护器；④罩棚内及仓边配电箱是否使用完毕关闭电源及配 电箱门；⑤办公用电是否做到人走断电；⑥... |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **检查项目** | | | **检查标准及要求** | **检查方式** | **存在问题及建议** |
| 三 | 安全生产日常工作 | 7 | 设施设备  安全管理 | ①机械设备无带故障运行、无部件损坏、无防护(防护罩、网)缺失， 是否存在使用及其它安全隐患；②特种设备操作使用是否经过岗前培  训，做到持证上岗；③是否定期维修保养，并记录，使用过程是否规范；  ④... |  |  |
| 8 | 动火作业安全 | ①动火作业是否经过审批程序；②特种作业人员是否持证上岗；③作业 现场是否有专人监管，有无作业标识；④作业现场四周有无可燃易燃物 质，周围有无备用灭火器；⑤... |  |  |
| 四 | 消防安全管理 | 9 | 硬件设施  教育培训  预案措施  定期检查 | ①消防栓应完好，无锈蚀，能正常开启放水，水压正常，消防箱内水带、 扳手、水枪是否齐备完好，消防箱布局是否合理；②库区、仓内应配备 足够数量灭火器，灭火器应完好有效；③消防水池应保持水源充足，要 有警示标识，有无防护措施，加压泵应完好；④应严格执行禁止火种入 库制度，并在门卫处设立火种收集箱，收缴火种，库内严禁明火及吸烟 是否执行到位，库区内有无烟头；⑤是否定期组织消防安全教育培训以 及应急预案演练，并如实记录；⑥各责任部门是否按要求填写消防箱内 消防器材检查表，箱内灭火器材是否齐备，有效；⑦库内所有消防栓是 否定期开启一次检查出水情况，是否定期检查消防车使用状况，确保正 常使用；⑧是否向属地消防大队网上报送每日防火巡查情况(如有则 报);⑨ . . . |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **检查项目** | | | **检查标准及要求** | **检查方式** | **存在问题及建议** |
| 五 | 防汛安全管理 | 1  0 | 物资器材  教育培训  预案措施  定期检查 | ①应备足足够数量的防汛物资；②应配备抽水设备，排水沟渠保持畅通 无堵塞；③是否制定防汛应急救援预案，并定期开展防汛应急救援演练；  ④汛期时每日检查防汛器材、物资是否完备有效；⑤汛期时各责任部门 每日检查仓边及油罐区沟渠畅通情况、罩棚内粮堆遮盖情况以及罩棚内 落水管排水情况；⑥是否落实汛期24小时值班制度；⑦ ... |  |  |
| 六 | 粉尘防爆管理 | 11 | 粉尘防爆 | ①涉爆场所安全措施是否落实到位，是否定期开展粉尘防爆专项检查； ②是否定期对涉爆场所机械设备、电气线路、作业环境的积尘进行清洁， 定期对设施设备进行检修、保养；③是否有效采取人防与技防措施防止 安全事故发生；④涉爆场所电气设备是否符合防爆防静电要求；⑤是否 建立隐患排查机制确保防爆安全；⑥是否建立相应的应急预案；⑦... |  |  |