## 安全工作稳定会议

一、安全生产注意的事项

- 每月对消防栓、消防通道、电线、电线箱进行检查看是否有异常并记录；

- 车间内不能给电瓶车充电

- 不能关门生产

- 不能违法违规生产；

- 安全生产应有居安思危的意识；

- 节假日应安排专人负责厂内的安全

- 电话号码为028-12340   0817-12340打电话来要耐心听完并认真回答问题，尽量说好的一面，分值打10份。

- 灭火器

- 灭火器的种类：A、固体；B油（汽）；C天燃气；D金属（化学元素钾、钠、镁）；E电；F食用油

- 干粉灭火器的使用步骤：1.看；2.摇；3.扒；4.喷

- 目前国内最好的是水基灭火器，

- 缺水时可以喝；在火场可以喷在身上，把液体抹在头上可以坚持1-2分钟不着火；电导致的火灾可以不用断电，直接进行灭火。

- 逃生方法

- 在家里客厅厨房着火时怎么快速的从卧室到大门口？手摸着墙壁

- 2.目前消防云梯的高度最高为40米

- 2021年5月27日