**仪陇县2024年冬春季居民住宅小区消防安全专项整治检查记录**

**单位： 仪陇县古一物业管理有限公司 填报人：张鹏飞 联系方式：17867054168**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **小区名称** | **问题隐患** | **整改措施** | **整改**  **责任人** | **整改**  **时限** | **销号日期** | **整改情况** | **备注** |
| **1** | **金源帝都小区** | **小车停放占用消防通道** | **宣导、加强管理** | **张鹏飞** | **立刻** | **2025.1.11** | **已完成** |  |
| **2** | **金源帝都小区** | **个别业主电瓶车停放在单元门口** | **安全宣导，加强管理** | **张鹏飞** | **立刻** | **2025.1.11** | **已完成** |  |
| **3** | **金源帝都小区** | **顽固飞线充电** | **加强管理，报城管** | **张鹏飞** | **立刻** | **2025.1.11** | **已完成** |  |
| **4** | **金源帝都小区** | **楼道堆放杂物** | **限期清理** | **张鹏飞** | **立刻** | **2025.1.11** | **已完成** |  |
| **5** | **金源帝都小区** | **水枪头个别缺失** | **立即补齐** | **张鹏飞** | **立刻** | **2025.1.11** | **已完成** |  |
| **6** | **金源帝都小区** | **水带个别破损** | **更换** | **张鹏飞** | **立刻** | **2025.1.11** | **已完成** |  |
| **7** | **金源帝都小区** | **灭火器欠压** | **更换** | **张鹏飞** | **立刻** | **2025.1.11** | **已完成** |  |

**备注：整治内容：1.消防通道方面。居民住宅小区的安全出口、疏散通道是否存在被封堵、占用、堵塞，楼道内是否堆放易燃、可燃物消防车通道是否存在被占用、堵塞等问题;**

**2.消防设施方面。居民住宅小区的消防设施、消防器材是否完好、有效，是否存在假冒伪劣产品情况，如近期曝光的“四川省某消防科技有限公司”“四川蒲毅消防设备有限公司”生产的规格为MFZABC、MFZIABC2、MFZIABC3、MFZ/ABC4等不同型号的“盛奥”、“蒲毅”、“晟天”牌伪劣干粉灭火器;**

**3.消防隐患方面。电动自行车违规充电，居民住宅小区、居民楼内违规使用明火，违规违法占用防火间距影响人员逃生和灭火救援等问题。**