中国石油四川南充销售分公司企业标准

重大危险源识别及管理制度                                                  QG/PC   SCXS  NC  021—2013

- 目的

根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》要求，为认真落实“安全第一、预防为主”的方针，进一步加强加油站的安全管理，防范重特大事故的发生，制定本规定。

- 范围

适用于本加油站。

- 术语

重大危险源：是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

四、职责

安全领导小组定期对本站进行重大危险源进行辨识，对辨识出的重大危险源进行监督管理。

五、控制程序

1、对本站储存在危险化学品按照《危险化学品重大危险源》（GB18218-2009）进行辨识，若储存量低于临界量，则说明该加油站不构成危险化学品重大危险源，若储存的危险化学品量超过该标准规定的临界量，则构成重大危险源。重大危险源辨识过程应形成记录。

2、经辨识后，若加油站构成危化品重大危险源，则需按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》进行分级管理。

3、每三年对加油站进行一次重大危险源辨识，若加油站油料储存量发生变化也应重新进行辨识。

六、重大危险源的安全管理

- 责任人

加油站为重大危险源的分管责任部门，站长为监督责任人，专职安全管理人员为分管责任人。

- 档案管理

专职安全管理人员负责建立完善重大危险源档案，建立健全相关安全生产管理制度及安全技术操作规程，加强对从业人员及相关人员的安全、技术教育，防患于未然。

- 危险源监控管理

安全领导小组负责组织定期对重大危险源进行安全评价和监测，掌握危险源的动态变化情况。重大危险源的日常安全管理由所在工序负责，每班定时检查，每周定期检查，安全管理机构定期检查或不定期抽查。每次检查、评价结果、结论要做好记录，并整理归档。

- 隐患整改管理

- 重大问题须以“隐患整改通知书”形式通报整改。

- 安全管理人员要对隐患整改情况进行复查。

- 应急预案

应针对存在的重大危险源编制应急预案并报安监部门备案，定期演练、修订。

七、相关文件/记录

《危险化学品重大危险源》（GB18218-2009）

《重大危险源辨识记录》