加油站安全生产检查制度

第一条加油站应认真贯彻“预防为主”的方针,坚持自检自查为主，上级主管监督检查相结合的原则,分级落实安全检查工作。

第二条安全检查,必须明确目的、计划和具体要求。建立由主要负责人(法人)、站长、班组长、安全员和岗位人员参加的安全检查组织。检查与整改相结合,并做到制度化、经常化。

第三条安全检查的内容: 安全责任制、各项安全规章制度和岗位安全规程落实执行情况、作业现场安全管理、设备技术状况、应急预案的演练情况、消防安全设施完好情况以及隐患整改情况等。

第四条安全检查的形式 :采取日常检查(班组按班次和岗位)、季节性检查(夏季和冬季)、综合性检查(每季由主管公司或站长组织)、专业性检查(每半年不少于一次)、和重大节日和活动期间的检查等。

第五条加油站每季由主管公司或站长组织进行 一次较为全面的综合安全检查 ;每周由站长总负责、头组织一次例行检查,班组每天进行一次检查,安全员每班次交接前后进行安全检查,并认真做好检查记录。

第六条日常安全检查

(一)加油站各班组长(安全员)和加油工严格履行交接班检查。

(二)计量员、卸油工应根据本岗位特点在工作前和工作中进行检查。

(三)加油站站长、安全员等人员,应根据各自分管的工作范围,经常深入现场进行安全检查,发现不安全因素和违章违纪问题,及时督促有关人员进行整改。

第七条定期安全检查

(一)季节性安全检查、应重点检查以下内容:

1、春季安全检查以电气、防雷、防静电、防冻、跑冒油为重点。

2、夏季安全检查防暑降温、防汛为重点;

3、秋季安全检查以防火、防冻保温为重点;

4、冬季安全检查以防火、防爆、防中毒、防冻、防滑为重点。

(二)节日前(期间)安全检查

加油站在重要节日前,应对安全保卫措施、消防器材设备、加油机(枪)、加油区、配电室等重点要害部位,进行重点检查,同时还要对加油站附近企业，居民用火、燃放烟花爆竹等,进行联防检查。

第八条专项检查加油站站长会同安全员、计量员、班组长等人,对加油站储油设备,加油设备,电气设备,消防器材装备,计量器具等进行专业检查。

第九条综合性安全检查主要检查各级安全责任制、安全规章制度和岗位安全规程落实执行情况;场区作业现场设备、设施及消防设施安全状况;应急预案的演练情况;各种安全台账记录规范情况。

第九条各种形式的安全检查，都必须认真填写的安全检查记录,安全员建立安全检查台帐,对存在的重大隐患、加油站本身无力解决和处理的,要及时}V文字形式上报上级有关部门。

第十条对安全检查中出现的问题要分析原因，制订整改措施,落实"四定”即定措施、定责任人、定完成任务期限、定资金来源;对整改完毕的问题,安 全员要进行验证, 建立相关记录。

第十条对上级和政府安全监督部i门安全检查提出的问题和隐患,要逐项研究,编制整改方案,做到“四定”。

第十二条暂时不能整改的项目,要采取临时有效的防范措施,制定防范预案,确保经营安全,必要时采取临时停业措施。

第十三条安全检查表由安全员负责编制 ,报主管领导审批;每年组织有关人员对安全检查表进行评审和修订。