文件版本：A/0

受控状态：受控

安全生产管理制度

编制：向欢欢、姚永峰、陈小庆

唐春梅、杨  毅、郑朝明

批准：胡  刚

2022年 1月9日   发 布           2022年1月9日    实 施

南充特驱饲料有限公司

南充特驱饲料有限公司文件

南特行函[2022] 7号          签发人：胡刚

关于发布我公司安全管理制度的通知

公司各部门：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”的方针，提高公司各层面整体安全管理水平，根据《中华人民共和国安全生产法》，结合我公司实际情况，现发布《安全管理制度汇编》，2022年1月9日开始执行，请各部门参照执行。

南充特驱饲料有限公司

二〇二二年一月九日

南充特驱饲料有限公司

呈  批  单

| 部门 | 生产部 | 申请人 | 姚永峰 | 时间 | 2022.1.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呈批事项 | 《安全管理制度汇编》评审意见 |  |  |  |  |
| 内容说明 | 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,强化公司安全生产责任落实,提高安全管理水平,建立安全生产长效机制,确保安全生产,根据国家有关安全生产法律、法规、规范要求,特重新修订完善公司安全管理制度汇编,内容详见《安全管理制度汇编》于2022年1月9日正式发布实施。 |  |  |  |  |
| 综合部意见 |  |  |  |  |  |
| 财务部意见 |  |  |  |  |  |
| 营销部意见 |  |  |  |  |  |
| 质管部意见 |  |  |  |  |  |
| 采购部意见 |  |  |  |  |  |
| 生产部意见 |  |  |  |  |  |
| 安全管理人员 审核意见 |  |  |  |  |  |
| 总经理 签发意见 |  |  |  |  |  |

安全标准化制度目录

1安全生产责任目标考核制度	1

2安全管理机构、兼职安全员管理制度	5

3.安全生产责任制管理制度	7

4.安全生产费用提取和使用管理制度	9

5.安全生产法律法规识别和获取管理制度	12

6.安全生产规章制度的管理制度	16

7公司文件档案管理制度	19

8安全教育培训管理制度	24

9安全“三同时”管理制度	29

10设备设施安全管理制度	33

11特种设备安全管理制度	37

12监视和测量设备管理制度	43

13.生产设备设施变更管理制度	46

14生产设备、设施验收管理制度	48

15生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度	50

16.生产设施安全拆除和报废管理制度	53

17“三违”行为管理制度	56

18.领导现场带班管理制度	60

19班组岗位达标管理制度	63

20警示标志和安全防护管理制度	66

21相关方管理制度	68

22动火作业安全管理制度	73

23高处作业管理制度	77

25受限空间作业安全管理制度	85

26临时用电安全管理制度	91

27能源介质安全作业管理制度	94

28大型吊装作业安全管理制度	96

29电气设施安全管理制度	100

30特种（设备）作业人员管理制度	106

31危化品安全管理制度	110

32操作牌安全管理制度	114

33安全检查制度	117

34危险源管理制度	123

35重大危险源识别、评价、监控及管理制度	126

36职业卫生管理制度	130

37劳动防护用品管理制度	132

38事故应急救援管理制度	134

39事故报告、调查、处理制度	140

40生产安全事故应急预案管理制度	152

41消防安全管理制度	158

42安全生产和职业卫生标准化绩效评定管理制度	175

43管理评审和内部评价制度	177

44员工工伤保险管理制度	179

45“双重预防机制”建设责任制度	181

46隐患排查治理管理制度	185

47风险分级管控管理制度	195

48安全风险警示和公告制度	208

49事故隐患建档、监控及报告制度	211

50安全生产会议制度	216

# 1安全生产责任目标考核制度

1.1目的

为了更好地遵守、执行国家、地方政府的安全生产法律、法规、规范、制度，有效地实施安全标准化和分类分级的管理，使公司的安全生产责任目标、方针得有效地落实到各个生产环节中并能够顺利地完成，特制定本制度。

1.2范围

适用于南充特驱饲料有限公司（以下简称“公司”）各部门、各班组、全体职工。

1.3机构及职责

1.3.1机构

安全生产领导小组建立安全生产年度责任目标和日常管理工作的考核奖惩机制，定期开展对部门、班组安全生产责任目标完成情况的检查与考核， 负责审核、批准考核结果，形成年度安全绩效并发放相应安全奖金。负有安全管理的部门负责组织每年度安全生产责任目标考核的实施。

公司成立安全责任目标考核评估组，考核评估组组长为安全生产领导小组组长，副组长为安全生产领导小组副组长，考核成员为安全生产领导小组成员。

1.3.2考核对象

考核对象为公司管理范围内的各部门、各班组、全体职工。

1.3.3频率与要求

公司每半年对各部门安全生产目标完成情况进行一次考核，考核填写《安全生产目标考核清单》，每年对各个岗位落实安全生产责任制进行一次考核，考核填写《安全生产责任制考核清单》。

1.4考核内容

1.4.1工伤事故控制指标的考核

- 发生轻微伤或轻伤事故，视情节轻重，对事故责任人进行相应的处罚。

- 发生职业病案例或重伤事故，视情节轻重，对事故责任人进行相应的处罚。

- 轻伤和重伤控制指标考核以半年为一个考核期，超过控制指标后，除事故应有处罚外每超过一次加扣直接责任人 200 元，其部门领导 100 元。

1.4.2安全工作指标的考核

- 安全责任书签订、隐患排查整改、员工培训、文档管理、事故管理、劳动保护、应急演练、设备设施性能完好性、安全管理人员和特种作业人员持证情况、安全费用投入、职业健康防护、安全文明生产等指标要求达标，凡考核中发现有遗漏，未达到目标要求的按考核表扣除相应分数，并视情节，被考核部门、班组主要负责人和直接责任人按公司安全奖惩制度进行处罚。

- 严格事故汇报制度，各部门发生安全事故要立即报告公司领导，同时报生产部，小设备事故、轻微伤事故、未遂事故和一般设备事故、较大设备事故、轻伤事故发生后，事发部门在2天内将本部门的事故调查处理意见报生产部，超期限未报的除事故处罚外，扣罚事故部门主要责任人和直接每人 100 元。对发生安全事故、事件隐瞒不报（超期限1天属瞒报）的除事故处罚外，扣罚事故部门主要责任人和直接责任人每人 200 元。

- 安全目标考核前由各部门负责人进行自评考核一次，然后由公司考核组副组长以上领导对各部门进行考评。岗位安全生产责任制考核前由个人进行自评一次，然后由班组、部门负责人进行考评，后交生产部核查统计最终考评成绩，报公司安全责任目标考评组审核。安全管理人员、部门及其他负责人的安全生产责任制考核由个人进行自评后报公司安全考评组考核通过。

- 具体考核按公司《安全生产目标考核清单》和《岗位安全生产责任制考核清单》要求及内容进行考核。

- 如涉行政处罚的由有关部门提出，报公司领导批准后执行，同时报生产部备案。

- 经济处罚由有关部门提出，生产部核实，报公司领导批准后，由综合部和财务部在月底绩效内执行。

- 安全生产责任目标考核完成后，根据责任目标与指标的考核情况，适时调整公司安全生产责任目标与指标.填写《安全生产目标实施计划调整记录》，调整后的实施计划以公司文件形式发布。

- 部门安全生产目标考核得分的 40%加上个人岗位安全生产责任制考核得分的

- 60%的得分之和为年度个人安全生产绩效，个人安全绩效考核结果分为：优秀 、良好、合格、不合格四个等级。考核得分与等级关系为：优秀≥90 分； 75 分≤良好＜ 90 分；60 分≤合格＜75 分； 不合格＜60 分，各部门考核结果为“优秀”的人数不超过部门员工总数的 15%，优先参与年度安全标兵的评选。

- 公司各部门负有监督本制度执行的责任，同时应根据保证本制度执行效果的需要，适时参与对制度执行情况进行分析和评价，并反馈生产部，便于修订。

- 本制度由生产部负责解释，未尽事宜由安全生产领导小组讨论执行，本制度自下发之日起执行。

# 2安全管理机构、兼职安全员管理制度

2.1目的

为进一步规范公司安全管理人员配备，全面落实安全生产主体责任，根据《安全生产法》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

2.2范围

1）本制度适用于公司。

2）本办法所称兼职安全生产管理人员是指公司从事安全生产管理工作的兼职人员。

2.3设置机构、配备人员要求

1）公司安全生产管理机构及安全管理人员应严格按照国家有关法律法规要求设置和配备。

2）公司设安全生产领导小组，成员由组长1人，其他部门负责人和兼职安全管理人员组成。

3）公司要求设置一名兼职安全管理员。

2.4职责

2.4.1 安全生产领导小组的主要职责

（1）全面负责公司安全生产管理工作；

（2）研究制定安全技术措施和劳动保护计划；

（3）负责重、特大安全生产事故的应急抢救指挥工作；

（4）实施安全生产检查和监督；

（5）生产部为公司安全生产领导小组的日常办事机构；

（6）安全生产领导小组成员如工作变动，接任人自动成为成员。

2.4.2兼职安全生产管理人员主要职责

- 负责贯彻落实国家有关安全生产法律、法规和上级有关安全生产的规章制度。

- 对在用安全生产规章制度和作业规程落实情况进行检查。

- 负责组织开展安全生产风险评估，组织风险防范措施的制定与落实。

- 积极参与应急救援技术的开发和研究工作，对提高应急救援能力和应急管理水平献计献策。

- 督促本公司按照计划开展好应急培训相关工作，及时整理相关资料并按要求上报。

- 负责组织本公司开展设备设施及设备操作危害因素辨识，制定风险消减措施。

- 组织开展生产作业活动、生产管理活动危害因素辨识，建立相应风险管控清单并持续改进不断完善风险分级防控工作。

- 负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；负责职工安全培训及职业健康检查与职业病防治。

- 负责协调和督导本公司各的标准化建设工作。

- 负责公司应急队伍建设及应急物资储备监督管理工作

- 检查、督促整改隐患，落实片区消防安全防范。

- 对本公司危险物品的监督管理，掌握本公司有毒有害品登记和监督管理。

- 组织开展消防安全管理工作。

- 负责公司公共场所的治安管理，收集、上报维稳情报信息。

- 处置、上报突发事件，参加抢险救援。

- 3.安全生产责任制管理制度

3.1目的

本制度规定了公司研发、生产活动和其他应遵守的安全责任要求，确保各级领导、各个部门、各类人员在各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。

3.2范围

本制度适用于公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核。

3.3职责

公司负责人及其他分管负责人负责公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核等相关事项。

3.4安全生产责任制的制定

1）安全生产责任制由公司各部门责起草后交由安全生产领导小组审阅。

2）公司安全生产领导小组审阅后提出修改意见。

3）各部门修改后，经总经理批准下发至各部门。

3.5安全生产责任制的沟通

1）综合部应及时将安全生产责任制文件下发至各个部门，并组织学习讨论。

2）各部门将本部门的学习情况、讨论意见汇总后反馈给生产部。

3) 生产部根据员工反馈意见对安全生产责任制进行修订。

3.6培训

1)生产部负责安全生产责任制的解释。

2)生产部应定期组织各个部门对其安全生产责任制进行学习。

3）每次培训学习应有学习记录。

3.7评审

1）安全生产责任制评审小组由各部门领导组成。

2）安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。

3）经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字，最终总经理批准实施。

3.8考核

1）安全生产责任制的考核会同公司安全生产目标实施情况评估、考核同时进行。

2）安全生产责任制的考核依据签订的安全生产责任书进行，考核结果将作为员工年度绩效考核的内容之一。

3.9周期

安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核每年应进行一次。

# 4.安全生产费用提取和使用管理制度

4.1目的

为确保安全资金的有效利用，先进生产部技的创新和运用，员工能有效参保，特制定本制度。

4.2范围

本制度适用于本公司安全投入、生产部技及工伤保险资金的提取和应用过程。

4.3职责

4.3.1财务部负责安全投入、安全生产教育培训、工伤保险资金的预算、提取及管理；负责制定年度安全投入计划。

4.3.2安全生产领导小组负责资金使用的监督。

4.3.3总经理负责审批安全投入计划。

4.4程序

4.4.1费用的设立

严格依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）等有关法律法规的规定，设立安全生产专项费用。

4.4.2费用的提取

每年年初，财务制订全年资金计划的同时，根据安全生产领导小组的意见制订《安全投入年度计划》，报总经理批准。按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的要求，企业以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准平均逐月提取：

- 营业收入不超过1000万元的，按照3%提取；

- 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；

- 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；

- 营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.2%提取；

- 营业收入超过50亿元至100亿元的部分，按照0.1%提取；

- 营业收入超过100亿元的部分，按照0.05%提取。

4.4.3费用的使用

安全费用专款专用，不得挪作他用。经费支出主要用于：

（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；

（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；

（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；

（5）设备设施安全性能检测检验；

（6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；

（7）安全标志及标识；

（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

4.4.4 费用管理

（1）由财务对安全生产资金进行统一管理，并根据《安全投入计划》，做好资金的投入落实工作，确保安全投入迅速及时。若超支，由安全生产领导小组提出安全生产资金使用申请，报经理审批。

（2）各部门使用安全生产资金，需由安全生产领导小组审批。

4.5 生产部技保障

4.5.1 本公司鼓励科技创新，特别是安全技术的创新。

4.5.2 各部门若有科技创新项目，应及时向部门提出论证，项目确定后向安全生产领导小组提出创新试验资金。本公司技术创新应重点关注：

（1）现代安全管理理论和方法的研究；

（2）安全新产品、新技术、新工艺、新材料的研究；

（3）重大危险点监控、预警与控制技术的研究；

（4）国外先进生产部学技术引进、消化和应用。

4.5.3 各部门应无条件为创新试验提供便利，并积极配合各项试验工作。

4.5.4 创新项目被应用，所创效益的10%用于奖励创新人员。

4.6 员工保险保障

4.6.1对公司内签订劳动合同的员工购买工伤保险，保险额度按照本地政府部门的要求执行。

4.6.2 对临时工，上班时间满一月，应购买人身意外伤害险。

4.6.3 受伤员工享受工伤保险待遇按照当地政府部门的相关要求执行。

4.6.4 财务负责按时为员工购买保险。

4.7检查

公司领导每季度必须检查一次，并在专题会议总结执行情况。

安全生产领导小组要对执行情况进行检查，每月向公司领导汇报执行情况。

- 5.安全生产法律法规识别和获取管理制度

5.1目的

为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全生产标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，使国家有关安全生产法律法规、部门规章和标准得到贯彻落实，特制定本制度。

5.2适用范围

适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全生产标准化法律、法规及其他要求的控制。

5.3职责与分工

5.3.1主管部门：综合部

1）有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取与识别；

2）安全生产标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达和监督执行。

3）组织相关部门进行宣传贯彻

5.3.2相关部门：公司所有部门

1）与本部门职能有关的法律法规、标准和其他要求的收集、保管、评估以及更新等工作；并列出本部门获取的法律法规清单。

2）及时宣贯、遵守与本部门有关的法律、法规及其他要求。并将有关要求传达给员工和相关方。

5.4内容与要求

5.4.1 相关的法律、法规和其他要求

1）国家有关的法律、法规、条例、规范；

2）四川省地方性法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、四川省有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等；

3）国家、行业和地方标准；

4）上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；

5）国家公约等。

5.4.2获取方法

1）上级发文、转文；

2）报刊、杂志登载；

3）会议获取；

4）从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；

5）通过政府机构、行业协会等获取；

6）上网查询；

7）其他渠道。

5.4.3识别和确认

1）综合部根据安全标准化管理体系要求及相关部门收集的信息，编制公司通用的《适用的法律、法规和其他要求清单》，作为各部门进行识别和执行的基本依据。

2）各部门结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门的《适用的法律、法规和其他要求清单》。

5.4.4贯彻执行

1）综合部将确认的法律法规和其他要求向各相关部门进行培训、传达、分解。

2）各部门将本部门适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。

3）各部门要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全生产标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。

4）通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门的执行情况进行检查、确认。

5.4.5更新

各部门应每年至少一次识别、获取、更新与本部门分管业务相关内容的法律法规、规章、标准及其他要求，如属新颁布的法律法规及其他要求则应在《安全生产法律法规、标准规范与其他要求清单》中补充填写获取的条目，并报送综合部进行汇总。

5.4.6 监督检查和符合性评价

公司可在实施体系自评时对各部门执行法律法规和其他要求的情况进行监督检查，并进行公司法律法规符合性评价。对检查和评价中发现的不符合要求的，要及时给予纠正处理。每年不少于一次。

5.5其他要求

1）综合部对获取的法律法规、标准和其他要求的建档保存工作，对于更新的法律法规登记时进行更新。

2）国家有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取主要采取书籍购买、国家安全生产监督管理总局和四川省安全生产信息网网上等形式获取，并对获取的法律法规进行条款类同识别，适用的法律法规按程序上报分管安全的领导。

3）新购或者网上新获取的法律法规必须进行符合性评价，评价由各相关部门完成，出具评价报告。

4）各部门对新购置或者网上新获取的法律法规必须进行分类登记建档，及时对法律法规清单进行更新和废止删除。

5）综合部对获取的法律法规必须认真学习、熟练和掌握法律法规条款内容，结合公司实际，制定学习、宣传和贯彻法律法规的计划，并下发文件落实法律法规的规定和要求。

6）综合部负责对国家和地方政府颁布实施的有关安全生产法律法规、部门规章和标准进行整理、登记和建档，对已经废止或者不使用的法律法规进行删除，并送交存档。

# 6.安全生产规章制度的管理制度

6.1目的

为了加强对公司安全生产规章制度及操作规程的管理，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力，特制定本制度。

6.2适用范围

本制度适用于公司安全生产规章制度和操作规程的制定、发布、使用、 评审、修订等。

6.3职责范围

6.3.1生产部负责组织有关部门制订、组织评审公司安全生产各项规章制度。

6.3.2各部门负责组织制定、审核、批准各自安全生产操作规程。

6.3.3公司安全生产各项管理制度须总经经理审核批准后，才能发布实施。

6.3.4生产部负责定期对安全生产各项规章制度和操作规程的评审和修订工作。

6.4评审与修订

6.4.1安全生产标准化管理文件的评审

评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。

（1）安全生产的法律、法规发生变化时；

（2）生产装置和工艺技术发生重大变化时；

（3）安全生产相关的组织机构发生重大变化时；

（4）管理机构的管理职责发生重大变化时；

评审组织：由生产部负责组织相关部门实施评审。

评审内容：

（1）与法律、法规符合性；

（2）与公司发展总体水平的相适应性；

（3）与工艺流程和装置变化的相适应性；

（4）安全管理制度之间的相容性和匹配性；

评审输出：

（1）评审结果作为安全生产管理文件修订的主要依据之一。

（2）评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。

6.4.2 安全生产标准化管理文件的修订

修订频次：正常情况下，每年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。

（1）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；

（2）生产装置和工艺技术发生重大变化；

（3）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；

（4）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；

修订组织：本着制订部门组织修订的原则。

修订依据：

（1）国家及行业的安全生产法律、法规、条例。

（2）安全生产制度评审结果。

（3）制度执行过程中，员工提出其他合理建议。

修订后的安全生产管理文件，由经理审批后，才能发布实施。

6.4.3 终止

安全生产管理文件中某项制度因特殊原因，需要终止执行时，必须按原审批程序申请批准后方可终止执行。

# 7公司文件档案管理制度

7.1目的

为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，结合公司实际工作情况，特制定本制度。

7.2范围

公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料均列入归档范围。

7.3内容

（一）公司下列主要安全生产和职业卫生资料应进行档案管理；主要安全生产和职业卫生文件、风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产和职业卫生会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸；人员资格证；安全评价报告等。

（二）公司各部门负责归档文件材料的收集和整理，并定期交档案室集中管理，任何人不得拒绝归档。

（三）归档文件材料必须齐全、完整、准确、系统、签署完备。

（四）归档文件材料必须准确地反映企业生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史面貌。

（五）归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律，保持同一案卷内文件材料的有机联系。

（六）归档的文件材料主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。

（七）归档的文件材料必须为正本，本企业编制的文件应附发文底稿。

（八）归档的具有永久、长期保存价值的电子文件应有相应的纸质文件材料一并归档保存。

（九）非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。

（十）外文（或少数民族文字）材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。

（十一）为便于保管和利用，归档的文件材料用的纸张必须优良，纸面清洁，书写文件材料应用碳素墨水或蓝黑墨水，禁用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水及复写纸等不牢固的书写材料。书写工整、图像、字迹清晰。

（十二）归档范围及保管期限（参照企业档案归档范围及保管期限表）

（十三）归档时间：

1、管理性文件材料一般应在办理完毕后的第二年第一季度连同收发簿一同移交档案室

归档。

2、凡专项工程、专题项目等由发生部门将文件材料整理后经部门领导及项目负责人审定后向档案室移交归档。周期长的可分阶段、单项归档。

3、外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接收后及时登记，安装调试后归档。

4、工程项目在竣工验收后三个月内接收归档。

5、每年形成的会计档案，由财务部及有关部门保存一年，在下一年的第一季度内向档案室移交归档。

6、电子文件逻辑归档实时进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。

7、荣誉档案由综合部收集整理后于次年统一归档。

8、声像档案在每次活动结束后整理归档。

9、相关会议（技术会议、专题会议、年度工作会议），在会议结束后归档。

10、外出、出差考察材料由当事人在回来后一个月内整理归档。

11、变更、修改、补充的文件材料随进归档。

12、公司内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料随时归档。

13、公司产权变动过程中形成的文件材料随时归档。

（十四）档案查（借）阅制度

档案借阅是档案室的日常业务工作，是档案更好地为生产提供利用服务的基本形式为做好档案管理工作，特制订如下制度：

1、凡本公司有关人员，因工作需要借阅档案者，一般只允许在档案室阅档室查阅。查阅内容根据档案密级程度，取得相关领导签字，同时做登记。

2、本公司有关人员如有实际情况必须借出者，须办理相关手续，超过两天以上归还者，须经领导批准签字。但要如期归还。

3、借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时反映给主管领导。

4、外单位借阅档案者，须持单位介绍信，且经总经理批准后方可借阅，只限在本室查阅，一律不外借，且抄摘内容也须经总经理同意审核后方能带出。

5、凡属不成熟的现行技术资料及保密文件一律不外借。

（十五）档案的保密制度

1、凡属密级档案，必须正确地标明密级，并妥善存放。

2、非综合档案室人员不得随便进入档案室，档案室门窗及箱柜应及时关锁。

3、全体职工对密级档案、文件、资料均须严格执行企业保密规定，不失密。否则应追究责任。

4、凡查阅密级档案，均须办理审批和借阅手续，一般只允许在阅档室查阅，不得带出或复制，确属需要者须办理相关手续。

5、查阅人员对档案内容承担保密义务，违反规定造成后果者必须追究责任。

6、档案人员要忠于职守，认真执行各项保密制度。

7、定期对保密档案保管情况进行检查，发现问题及时处理。

（十六）档案室管理制度

1、档案存入检查：

(1）档案出入档案室要清点、登记。

(2）定期对档案保管状况进行全面检查，做好记录，发现问题要采取积极有效措施，保证档案的安全。

2、档案室管理：

(1）档案室未经许可，外来人员不得擅自进入。

(2）档案柜、卷排列科学、合理、整齐、美观，便于调卷。

(3）档案室门窗须安装窗帘，档案室内采用白炽灯目照度不超过100lx.

(4）避免光线直射档案，更不能在烈日下暴晒档案。防止有害生物对档案的危害。

(5）档案室严禁堆放食品和易燃易爆物，必须配备适合档案用的消防器材并禁止吸烟定期检查，杜绝一切发生火灾的可能。

(6）档案室须与综合部、阅档室分开，并要做到八防：防火、防盗、防光、防有害气体、防潮、防湿、防虫、防尘。

(7）做好档案接收、移交、保管、鉴定、利用各种档案构成情况的准确、及时、科学的统计工作。

(8）建立健全档案的接收、移交、库藏、保管、利用和鉴定销毁等统计台账。

（十七）档案鉴定、销毁制度

1、根据《档案法》中的相关规定，编制本企业的档案保管期限表。其中会计档案见会计档案保存期限表。

2、保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限，保管期限从长。

3、从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴别档案的价值。

4、档案通过鉴定，要求保管期准确，案卷质量达到规定标准。如果鉴定中发现档案不准确，不完整，应及时责成有关部门修改、补充。

5、销毁档案必须严格掌握，慎重从事。销毁前要造具清册、提出销毁报告报总经理审批。销毁档案时要严格执行保密规定，由鉴定小组指定人员会同保密、保卫人员销毁或监销，防止失密。档案销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。

（十八）档案工作人员岗位职责

1、认真学习贯彻执行《档案法》和档案工作的方针、政策，坚持依法治档，忠于职守，全心全意为本部门各项工作做好服务。

2、负责管理本部门的档案，做好各门类、各种载体档案的接收、收集、登记、整理、编目、保管、借阅。

3、积极做好档案的服务利用工作，编制必要的检索工具和参考资料，及时准确地提供利用。

4、做好档案的“八防”工作，确保档案的完整与安全。

5、严格遵守“保密制度”工作，未经批准，不得擅自扩大档案的借阅范围，不得泄露档案的保密内容。

6、负责对本部门档案工作进行监督、检查和指导。

- 8安全教育培训管理制度

8.1目的

为了提高公司全员安全意识，促进安全技术、职业健康知识的普及和提高，有效控制工伤事故和预防职业病的发生，特制定本制度。

8.2范围

适用公司所有员工。

8.3内容

8.3.1综合部职责

1、审核、调整公司年度安全教育培训计划，并报公司批准下发：

2、负责组织实施经公司批准下发的安全教育培训，做好培训记录，对培训效果进行评定，不断改进培训、教育工作：

3、建立相应的员工安全教育培训档案等。

4、负责编制公司年度安全教育培训计划并在每年12月份上报总经理。

5、协助相关部门做好安全教育培训工作。

6、监督各部门安全教育培训工作的执行情况。

8.3.2各部门职责

1、负责编制本部门安全教育培训计划并在每年12月初上报综合部

2、负责经公司批准的、由本部门实施的培训项目并建立教育档案。

3、对本部门员工的安全教育培训负责：

8.3.3工作程序

8.3.3.1主要负责人和安全生产和职业卫生管理人员培训

（1）主要负责人和安全生产和职业卫生管理人员上岗资格的培训，由综合部根据上级部门的要求送培，必须取得安全生产和职业卫生管理人员上岗资格证方可任职。

（2）其他中层及以上干部的安全教育一般每年进行一次，由综合部负责组织，综合部负责实施。

（3）安全生产和职业卫生管理人员是指各单位的专、兼职安全生产和职业卫生管理人员。

（4）安全生产和职业卫生管理人员培训的主要内容

①国家安全生产和职业卫生方针、政策、法律、法规、规章及标准；

②公司的安全规章制度；

③安全健康管理基本理论；

④安全生产和职业卫生技术基础知识，安全生产和职业卫生专业知识，职业健康常识等；

⑤危险源辨识与风险评价、风险控制，应急救援预案的编制与管理；

⑥伤亡事故分析、统计、报告及职业病的调查处理方法；

⑦国内外先进的安全生产和职业卫生经营管理经验；

⑧典型事故和应急救援案例分析；

⑨其他需要培训的内容。

（5）培训时间

企业主要负责人和安全生产和职业卫生管理人员初次接受安全生产和职业卫生教育和培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于16学时。

8.3.3.2企业新上岗的从业人员三级安全教育

（1）企业新上岗的从业人员包括调换工作岗位、离岗6个月以上重新回到原工作岗位或者采用新工艺、新技术、新材料、新设备时的有关从业人员

（2）对新上岗的从业人员应当进行公司级、部门级、班组级安全教育。未经三级安全教育或安全考试不合格者不准参加生产或单独操作。

（3）公司级安全教育由综合部负责。综合部负责提供具体人数及制定教育计划，生产部组织实施。

（4）部门级和班组级安全教育由部门、班组负责人组织实施。部门级安全教育由部门领导组织实施，班组级安全教育由班组长组织实施。

（5）培训内容

①公司级安全教育培训的主要内容：安全生产和职业卫生基本知识；本单位安全生产和职业卫生规章制度；劳动纪律；作业场所和工作岗位存在的危险危害因素、防范措施及应急措施；有关事故案例等。

②部门级安全教育培训的主要内容：本部门的安全生产和职业卫生状况和规章制度；作业场所和工作岗位存在的危险危害因素、防范措施及应急措施；有关事故案例等

③班组级安全教育培训的主要内容：岗位安全操作规程；生产设备安全装置、劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法；事故案例等。

- 培训学时

- 初次接受安全生产和职业卫生教育和培训时间不得少于40学时，每年再培训时间不得少于16学时。

8.3.3.3特种（设备）作业人员的培训、复训教育

特种（设备）作业人员必须参加安全技术培训，经考试合格取得特种作业操作证后方能独立上岗操作。特种（设备）作业人员由资材部根据上级部门的要求送培。

8.3.4班组长教育

（1）培训对象为各单位的班组长；

（2）班组长安全教育每年进行一次，由生产部负责组织实施；

（3）班组长安全教育的内容应包括法律法规（如：（安全生产法》、（职业病防治法》、《消防法》等）、公司的主要安全规章制度、班组安全健康管理知识、劳动防护用品使用知识和安全技术基础知识，危险源辨识与风险控制、应急处置和救援等。

（4）培训学时：培训时间不少于32学时

8.3.5职业健康教育

（1）从事有职业危害作业的人员应掌握其职业危害因素的性质、危害机理、预防方法以及自救、互救的常识；

（2）重点了解国家和行业的法律、法规、标准，掌握本企业职业危害的分布情况和危害程度：

（3）应掌握预防职业危害的工程技术措施，以及采用新材料、新技术、新工艺、新设备时应具备的相关职业健康知识。

8.3.6全员教育

（1）全员教育为一年一次，由综合部和生产部共同负责制定教育计划，各部门负责实施。

（2）全员教育的主要内容：安全生产和职业卫生新知识、新技术；安全生产和职业卫生法律法规；作业场所和工作岗位存在的危险危害因素、防范措施及事故应急措施；事故案例等。

（3）全员教育的形式多种多样，要做到重点突出、形象生动、简单明了、喜闻乐见等，可采用授课、辅导考试、电化教育等方式进行。

8.3.7相关方的安全教育

（1）相关方指来公司的下述人员：参观、学习、检查指导工作的人员、临时用工人员、短期、临时性的设备安装、调试、维修人员、施工人员等。

（2）对来公司参观、学习、检查指导工作的人员，临时用工人员以及短期、临时性的设备安装、调试、维修人员，其安全教育内容和方式由资材部依据实际情况确定。

（3）相关方的安全教育坚持“谁主管，谁教育；谁接待，谁告知”的原则。

8.3.8日常性安全培训教育

（1）部门要根据部门安全生产和职业卫生特点，对在岗的员工进行经常性安全教育培训，并做好培训记录，

（2）各部门每年必须进行一次各工种规程考试，不及格者待岗学习，合格后方可上岗。

（3）在进行设备大修和危险性作业之前，检修和施工单位必须事先制定好书面安全技术措施，并上报生产部，同时要对作业人员进行作业前安全教育，落实安全监护制度。

（4）班组要坚持每天的班前会和每周一的班组安全活动，安全活动要有布置，有要求，有内容，有记录。

（5）综合部要经常利用黑板报，标语等形式宣传安全文化安全法律法规和政策，总结安全生产和职业卫生经验。

- 9安全“三同时”管理制度

9.1目的

落实建设项目安全设施"三同时"管理（即安全设施与主体工程同时设计审批，同时施工，同时验收投入使用），从源头上控制安全事故。

9.2范围

适用于公司管内实施的新建，改建，扩建，技术改造和技术引进（含新技术，新工艺，新设备，新材料）等建设项目的安全管理。

9.3内容

9.3.1 “三同时”的归口管理

（1）生产部负责建设项目安全设施"三同时"的归口管理，负责建设项目施工过程中安全措施的检查和督促工作。

（2）项目部应参与建设项目安全设施的可行性研究审查，初步设计审查，施工监控和建设项目安全设施的验收。

（3）凡新、改、扩建项目必须履行“三同时”手续，生产部应委托有资质的专业机构进行安全预评价和安全验收评价，获取安全评价报告，并向应急管理局申请备案，获得备案批文。

（4）生产部负责建设项目施工过程中安全措施落实情况的监督。

9.3.2建设项目安全设施“三同时”管理

（1）可行性研究与设计阶段

1）建设项目进行可行性研究时， 生产部应督促编制单位进行项目危险与危害的论证，并将论证内容以专门章节编入可行性研究报告。

2）在初步设计中，工程设计单位应严格遵守现行安全生产标准，并编制安全设施设计专篇。

（2）施工阶段

1）生产部应监控建设项目中安全设施采购，安装和施工，索取相关档案资料和资质证明，并建立相应的原始记录。

2）在施工过程中， 生产部应经常检查建设项目的安全设施施工进度，施工质量，督促施工方严格按施工图纸和设计要求施工，发现问题及时采取纠正措施，并做好相关记录。

3）安全设施完工后， 生产部门应会同施工单位对安全设施的施工建设，资金使用情况及有关的技术资料进行整理归档。

（3）试生产和竣工验收阶段

1）建设项目竣工后，安全设施应与主体工程同时投入试运行，使用单位做好试运行记录。

2）试运行期间，生产部委托有资质的单位进行有关设备，场所安全监测和检验，并将试运行期间安全设施的运行效果，有关监测检验数据和问题予以记载.对不符合国家法规，标准的情况，生产部应督促设计，施工单位进行整改。

3）项目竣工试运行后，生产部应委托有资质的专业机构进行安全验收评价，获取安全评价报告，并向应急管理局申请验收和办理有关建设项目安全设施验收批文。

4）在验收中提出的意见，生产部应督促设计或施工单位迅速组织整改，整改完毕后形成整改报告，并将整改报告提交验收审批部门。

5）通过正式验收并取得应急管理局的验收合格批文后，建设项目方 可投入正式运行。

6）生产部应将建设项目可行性研究审查，初步设计审查和竣工验收等涉及安全设施的有关资料移交一份给办公室备案。

（4）安全设施的交接与运行

1）技建部门在向使用单位交接建设项目时，应说明安全设施情况及使用注意事项。

2）建设项目使用单位应配备人员承担安全设施运行的管理，操作和维护，确保安全设备设施的正常运转，发挥其作用。

3）建设项目使用单位应制定安全设施的"工艺规程","设备操作与维护保养规程"和"安全操作规程"，对员工进行相应的安全知识培训，使员工明确自己的职责和熟练掌握设施安全操作技能。

9.3.3建设项目施工过程的安全管理

（1）建设项目施工单位资质要求：具备相应的施工资质，遵守国家相关法律法规和相关方安全管理的要求。

（2）建设项目施工单位施工过程的职业健康安全管理要求

1）安全生产责任制等安全管理制度健全，制定有施工现场安全事故应急救援预案或措施，现场施工安全管理有专人负责。

2）施工人员应经过安全培训教育，配备有安全防护用具和劳保用品，特种（设备）作业人员取得资格证并持证上岗。

3）施工设备的保险，限位等安全设施齐全有效，特种设备经检测机构检测合格。

4）施工现场安全防范措施应符合施工安全规定。施工现场实行封闭围挡，无法封闭施工的，有隔离措施和设置警戒线及标志，有人进行监护管理。出入口，基坑边缘，临时用电设施，施工起重机械，脚手架等危险部位设置安全警示标志等。

5）施工现场应配备足够的消防设施和灭火器材，并设置明显的标志。

6）施工现场用电线路，用电设施的安装和使用符合安装规范和安全操作规定。

7）施工车辆在公司道路上行驶应遵守公司有关交通安全管理的规定。

8）施工现场危险化学品使用与管理符合国家《危险化学品管理规定》的规定。

（3）建设项目施工单位施工过程的监督管理

1）技建部门按要求选择合格的施工单位，索取并保存施工单位相关资质证明；审查施工单位施工组织设计，施工方案和施工中的职业健康安全措施；在签订施工协议时，同时签订有关安全管理协议。

2）工程施工前，施工单位必须到技建部门办理有关总平面图审查手续，以及在施工中可能涉及的能源使用，绿化植被移动，危险品使用等事项，还应向公司相关管理部门办理申报审批手续，经批准后方可施工。

3）公司综合部应经常检查施工单位施工中安全措施落实情况，发现违反规定的情况，应督促施工单位采取措施整改。

4）生产部应定期监督施工单位施工中安全管理规定的落实情况，发现违反规定的情况以及事故隐患，综合部应监督督促施工单位整改，发现可能对公司员工生命安全造成威胁的严重违规情况，可责令施工单位立即停止施工。

- 10设备设施安全管理制度

10.1目的

为加强生产设备设施的安全管理，确保生产设备设施处于安全、稳定的运行状态，实现安全生产，特制定本规定。

10.2范围

本制度规定了公司生产部、机修班、设备管理员的设备管理责任。

10.3内容

10.3.1设备管理员的职责

（1）根据国家和南充市的方针政策、条例和目标负责审定本公司的设备动力规章制度与管理办法。

（2）根据公司的发展目标及本年度的经营方针，提出对生产部的工作要求与考核标准指标。

（3）审批设备及装置大、中修工程，设备的更新改造、设备动力方面的措施、零星设备的购置以及审批设备动力方面的设备运行、维修等技术规程和标准，并检查执行情况。

（4）审批上报设备动力工作报表，闲置设备的外调及主要设备的报废。

（5）负责设备动力管理、维修机构设置及人员的配备，以及主要机具设备的分配。

（6）组织开展设备检查、评比、总结和奖励。

（7）负责安全运行，组织对重大设备动力事故的处理。

（8）组织或参加重点基建和技术工程方案的审查及竣工验收。

10.3.3生产部的设备管理职责

（1）对设备做到科学管理、正确使用、合理润滑、精心维护、定期保养、努力提高设备完好率，减少泄漏率。认真贯彻执行上级部门关于设备动力管理的规章制度，把设备工作搞好。不断减少停台率，确保安全经济运行，使设备在生产中发挥更大的作用。

（2）结合本公司具体情况，组织编制本公司的设备维护、检修、检验技术规程、定额指标及管理制度等，并上报各报表。

（3）负责设备动力管理，设备的技术改造、固定资产的查定、使用、更新、迁移、报废；对过剩或闲置设备提出处理意见，抓好设备的用、管、修等工作。

（4） 组织建立和健全设备的技术资料，建立主要设备的技术档案。建立设备台账，做到挂牌编号入册，账物相符。

（5） 组织对公司主要设备状况定期检查、鉴定、评级，设法消除设备的缺陷和隐患，提高设备完好水平。

（6） 负责编制本公司的机械、动力、电器、电机、仪表等大、中修计划。组织备好检维修中的设计图纸和备品配件。提出大、中修项目的材料计划和大、中修费用计划。组织、平衡、落实大、中修计划。组织主要设备的大中修质量检查和验收工种。

（7） 编制设备的增添、更新和订货、委托加工等计划。组织新增设备的安装、竣工验收；编制二项费用项目报批单审批手续。

（8） 组织编制审定备品配件消耗定额和储备定额，抓好备品配件的图纸资料管理工作和备品配件的制造、订货，修旧利废及机械加工等管理工作。做好备品配件的用、管、修、供。

（9）组织对特种设备、高压电器、仪器仪表、继电保护、绝缘等进行定期检查、检验。组织好动力系统的正常供应和安全运行及处理动力运行方式的重大变更。

（10）按月对设备的完好率、泄漏率进行检查评定，定期检查各部门对设备的维护保养，安全操作等规章制度执行情况。发现问题及时帮助处理、解决。

（11）加强电气、电机管理工作，制定高配维护、保养制度。负责做好计划用电、节约用电、安全用电工作。编报用电指标和月度用电报表，会同电工做好电力输送；重大电器、电机设施的布局、预埋、设计、安装等技术指导工作；及时建立各类电器技术档案；编制电器、电机备品配件及大、中修计划。

（12）加强仪表管理工作，制定仪表管理制度，以保证仪表经常处于完好状态，不断提高仪表完好率、修复率。对新建和技改项目，配合工艺人员提出的自控要求进行仪表选型、施工设计、仪表安装及核验运行。编制仪表配件的大、中修计划。

（13）组织重大设备、电器、仪表等事故的调查、研究、分析和上报，并组织抢修，迅速恢复生产。

（14）根据批准的设备技改更新项目，配合工艺，负责提出委托设计或造型定购。

（15）对一切危害设备的行为有权制止和提出处理意见；在紧急情况下，有权命令生产部停车，并报有关领导。

（16）协助组织对设备动力方面技术力量考核，以不断提高工人操作、维修水平和管理水平。

10.3.4机修班设备管理职责

（1）认真执行检维修的备品配件制作加工计划，认真执行各项检维修技术规程。为保证质量，坚持按图制作备品配件及有关设备的安装。按期完成各项检维修任务。在工作中坚持安全生产，坚持节约原材料，降低成本。

（2）负责公司常压设备、各种管道、设备、备件的制作，阀门修理及安全阀校验等工作。

（3）负责有关静电设备的修复工作。

（4）负责公司电力的输送，对电机、电气设备、内外线路、电缆、电器管线、照明等安装、检修、维护保养、调试等工作。

（5）负责热工测量，自动化仪表、计量仪表的选用、安装、检验维修等工作，保证各类仪表经常处于灵、准、稳状态，努力提高公司仪表的开表率，不断进行技术改造，提高生产自动化水平。

（6）不断采用新技术、新材料和先进加工工艺，以提高劳动生产率。

（7）加强技术培训和安全技术教育，协同有关部门开展考核工作，提高机电维修人员的技术水平。

（8）对设备事故要及时组织进行调查、分析原因，找出改进措施要实事求是，及时填好事故分析报告。

10.3.5检维修人员设备管理职责

（1）检维修人员对公司内所有设备负有检维修、保证设备的正常运行的责任。严格遵守各项规程，保质保量安全地完成检维修任务。

（2）对分管的设备每日进行巡回检查，发现问题要及时处理好。认真做好维修、保养记录。

（3）积极参加检维修人员“四懂三会”的技术练兵活动，参与设备的试车和验收交接。

（4）参加设备的完好评定和事故处理活动。

- 11特种设备安全管理制度

11.1目的

11.1.1为了加强对特种设备使用环节的安全管理工作，确保公司财产及员工的生命财产安全。

11.1.2加强制度建设，从源头上遏制特种设备事故的发生。

11.2范围

锅炉、压力容器、压力管道、起重机械和公司管内机动车辆。

11.3内容

11.3.1岗位责任制度

（1）主要负责人岗位职责

1）贯彻和遵守特种设备法律法规和相关规定，建立、健全本单位特种设备安全管理制度和操作规程，层层落实安全管理责任制，组织制定本单位特种设备安全工作计划，并监督落实，确保本单位特种设备安全；

2）应当根据单位特种设备情况和相关要求设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员，设置特种设备操作人员，安全管理人员和操作人员均应当经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种设备作业人员证书，方可从事相应的特种设备管理工作。

3）确保特种设备必要的经济投入和人员保障，定期组织特种设备安全检查，及时消除特种设备事故隐患，检查方案、内容和情况要记录在案。

4）加强对本单位作业人员的教育和培训，定期召开特种设备安全工作会议，分析、解决存在的问题和隐患。

5）制定特种设备应急救援预案，并督促组织开展演练。及时、如实报告特种设备事故，并按照“四不放过”原则，分析原因，完善措施。

（2）特种设备安全管理人员职责

1）熟悉和宣传贯彻有关特种设备法律、法规、规章和安全技术常识。

2）编制本单位特种设备安全管理的规章制度和相关的操作规程，并负责本单位特种设备使用登记工作和特种设备安全技术资料的归档工作。

3）建立健全本单位特种设备的安全管理组织体系，分层次、分类别地对本单位特种设备使用状况进行经常性的检查，并做好记录检查和纠正特种设备使用中的违章行为，发现问题应及时处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并报告本单位负责人。

4）对本单位职工进行特种设备安全知识教育和培训，组织开展各种安全宣传教育活动，并根据本单位制定特种设备事故应急救援预案和组织应急救援演练。

5）编制常规性计划并组织落实，做好日常的特种设备定期检修、维护保养，按时申报并配合特种设备检验机构做好特种设备的定期检验工作。

6）根据规定，配合有关机构做好特种设备事故报告、调查、处理、汇总和统计工作。

（3）特种设备操作人员职责

1）操作时，随身携带证件，做好设备运行记录，不脱岗、不离岗，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查。

2）积极参加特种设备安全知识教育和安全技术培训。

3）严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度。

4）拒绝违章指挥。

5）发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告。

6）应按规定保管好设备的钥匙，在交接班时，做好设备卫生和例行保养工作。

11.3.2特种设备档案管理制度

（1）使用单位必须逐台建立特种设备安全技术档案。

（2）特种设备安全技术档案做到一台一档，并由安全管理部门统一保管。

（3）安全技术档案应包括内容：

1）特种设备使用登记资料（或安全检验合格标志）。

2）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。

3）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。

4）特种设备的日常运行状况记录。

5）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。

6）特种设备运行故障和事故记录。

（4）借用、调用特种设备安全技术档案资料，应要有记录，并做到及时归还，做到档案资料的完整性。

11.3.3特种设备使用登记制度

（1）每台特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位为应当填写《登记卡》或《注册登记表》，并按规定向所在地的特种设备安全监督管理部门提交有关资料，办理使用登记，领取使用证后方可投入使用。

（2）特种设备安全状况发生变化、长期停用、移装或过户的，使用单位应向原办理使用登记的特种设备安全监督管理部门申请变更登记。

（3）特种设备报废时，使用单位应当将使用登记证交回原办理使用登记的特种设备安全监督管理部门，予以注销。

（4）使用设备有下列情形之一的，不得申请变更登记：

1）在原使用的未办理使用登记的。

2）在原使用地未进行定期检验或定期检验结论为停止运行的。

3）在原使用地已经报废的。

4）擅自变更使用条件进行过非法修理改造的。

5）无技术资料和铭牌的。

6）存在事故隐患的。

7）安全状况等级不符合要求或者使用时间超过限定的。

11.3.4特种设备验收检验及定期检验报验制度

（1）验收检验及定期检验报验的定义

1）验收检验是指：特种设备安装过程中或重大维修竣工后，由特种设备检验检测机构实施的监督检验。

2）定期检验是按照安全技术规范的要求，对在用的特种设备进行的周期检验。

3）报验是指：由使用单位或使用单位所委托的安装维修保养单位向设备使用所在地特种设备检验检测机构申报法定检验的行为。

（2）安全管理部门是申报所属特种设备检验事项的职能部门，特种设备安全管理人员是具体负责人。

（3）特种设备应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

11.3.5特种设备定期检验周期划分

| 序号 | 设备名称 | 特殊情况 | 定期检验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外部检验 | 内部检验 | 水压试验 |
| 1 | 压力容器 （固定式） | 安全状况等级为1-2级 | 至少1次/年 | 1次/6年 | 每二次内外部检验期间内至少进行一次 |
|  |  | 安全状况等级为3级 |  | 1次/3年 |  |
|  |  | 安全状况等级为4级 |  | 由检验单位拟定 |  |
| 2 | 起重机械 | 无 | 1次/2年 |  |  |
|  |  | 起重用 | 1次/年 |  |  |
| 3 | 机动车辆 | 无 | 1次/年 |  |  |
| 4 | 压力管道 | 无 | 在线检验1次/年 | 1-2级至少1次/6年 3级至少1次/3年 | 经全面检验的管道一般应进行压力试验 |

11.3.6特种设备维修保养制度

（1）生产部要根据特种设备使用的规范要求、使用年限、易损件磨损程度以及故障情况，编制设备的年度、月、周、日维修保养计划。

（2）生产部应随时掌握维修保养计划的落实情况，并负责监督检查，使特种设备维修保养制度化、规范化。

（3）维修保养工作切忌走过场、敷衍了事，维修保养人员应建立设备维修保养档案记录，应将每次维修情况、维修内容更换配件情况用文字记录备案。

（4）当设备发生故障时，维修人员应迅速赶赴现场，根据故障现象，分析判断故障原因，并针对故障原因实施有效地维修处理。当故障不能立即消除时，要详细记录，并及时上报。

（5）操作人员对所使用的设备要做到“四懂、三会”（懂结构、懂性能、懂规程、懂用途、会使用、会维护保养、会排除故障），发现设备运转不正常、超期不检验、安全装置不符合规定应立即上报。

11.3.7特种设备作业人员安全教育和培训考核制度

（1）综合部应当根据员工换岗和调动情况，制订从事特种设备作业人员的申报、培训、申请考核取得《特种设备作业人员证》的计划。

（2）综合部应当对特种设备作业人员进行条件审核，保证作业人员的文化程度，身体条件等符合有关安全技术规范的要求。

（3）综合部应组织对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识，安全教育和培训应作出记录。

（4）特种设备作业人员资格证书到期前3个月，应提出复审申请，逾期未申请复审或复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业，其《特种设备作业人员证》应予以注销。

11.8特种设备安全检查制度

（1）生产部应编制所使用的特种设备年度检查计划，特种设备安全管理部门及相关管理人员负责检查计划的执行情况。

（2）生产部应对使用的特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。

（3）生产部在对使用特种设备进行自行检查时发现异常情况的应当及时处理。

# 12监视和测量设备管理制度

12.1目的

为了使公司生产设施、生产服务、辅助及环境检测等用到的所有监视和测量设备的购买、使用、校准、维修等符合安全标准化的要求，防止使用不合格或校准期外的监测设备，以及控制由于监测设备的失效造成不良影响或事故，特制定本制度。

12.2适用范围

适用于对公司所有监视和测量的设备的管理。

12.3职责与分工

主管部门：生产部。负责检测设备的验收、安装、调试、校准、维修等工作，编制修订有关监视和测量设备管理规定。

相关部门：各分公司、各部门、各班组。负责作业现场检测设备的申报需求计划、维护、保存和管理。

12.4内容与要求

12.4.1监视和测量设备的配备、采购

12.4.2由生产部协助使用部门选择符合监测要求的设备，由使用部门提报监测设备的需用申请计划，上报经理审批。

12.4.3财务部根据批准后的计划购买，所购监测设备必须符合国家标准要求。

12.4.4财务部所购监测设备必须经生产部门组织相关人员检定、校准、验收合格后方可入库。

12.4.5监视和测量设备的管理

12.4.6生产部将公司所有的监视和测量设备统一编号，建立总台帐及部门分台账。

12.4.7生产部根据国家监视和测量检定规程及具体使用情况制定监测设备检定周期计划，按规定周期对监视和测量设备进行检定、校准，保证其受检率。

12.4.8监视和测量设备必须由法定授权检定机构检定、校准，生产部将授权检定机构鉴定证书号、检定时间登记在监视和测量设备台账上，将检定标识粘贴在监视和测量设备的明显部位。

12.4.9监视和测量设备按谁使用谁管理的原则进行使用、维护和保养。

12.4.10监视和测量设备必须做到防腐、防锈、保持清洁；具体使用人员必须了解和掌握其性能，按说明书正确使用，不得超越其监测范围或超负荷使用，防止损坏或缩短使用寿命。

12.4.11大型、关键或贵重监测设备，生产部应结合其使用方法，制订安全操作规程并审批备案；使用部门必须由专人按安全操作规程进行操作和使用。

12.4.12监视和测量设备必须在检定有效期内使用。对于强制检定的监测设备要按周期检定计划进行检定，除按规定周期检定、校准外，在对其准确性产生怀疑或修理后进行重新校准。

12.4.13监视和测量设备调整时，要由专业技术人员或授权检定机构进行调整，其它人员一律不可随便操作；对于每次使用前均需调整的监测设备，使用人员可按使用说明书进行调整。

12.5监视和测量设备的报废、核准

12.5.1新购买的监视和测量设备经检定认为不合格的，由财务负责退回公司家。

12.5.2在用监测设备经检定认为不合格的，由生产部委托检定单位进行修理，确因各种原因不能利用的，根据检定部门出具的检定证明，由生产部填写“监视和测量设备报废申请表”，报经理审批，做报废处理；同时在台账上注销，报废的监测设备由生产部统一回收处理。

12.5.3对于失控和失准的监测设备，使用人员必须立即停止使用，同时填写《监测设备失准情况报告》，对监测设备进行鉴别记录。

12.5.4监视和测量设备预计6个月以上不使用时，使用单位应向生产部申请封存，经主管领导同意后，在该设备明显处粘贴“封存”标识。

12.5.5维修每月一次负责对公司所有的监视和测量设备做好巡回检查，发现问题，及时解决，并填写《监视和测量设备巡检情况表》。

12.5.6经理负责审批监视和测量设备的配置计划及报废申请。

# 13.生产设备设施变更管理制度

13.1目的

为规范公司生产设备设施的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在的安全生产事故隐患，避免由于变更失控而引发的各类安全生产事故，特制定本制度。

13.2适用范围

适用于公司生产过程中涉及工艺技术、生产设备设施、安全设备设施及管理等永久性或临时性的变化。

13.3职责

1）变更申请人：负责填写《生产设备设施及管理变更申请表》。

2）生产部：负责生产设备设施的变更审核。负责计算机及软件变更、管理变更的审核。

3）安全生产领导小组：负责安全设备设施的变更审核。

4）总经理负责变更的审批。

5）变更的审核部门负责对变更情况进行验收。

13.4工作程序

13.4.1 变更分类

1）工艺技术变更包括以下内容：

（1）原料变更；

（2）工艺流程及操作条件的重大变更；

（3）工艺设备的改进和变更；

（4）操作规程的变更；

（5）工艺参数的变更；

（6）公用工程的水、电、气、风的变更等。

2）设备设施变更包括以下内容：

（1）设备设施的更新改造；

（2）安全生产设备设施的变更；

（3）更换与原设备不同的设备或配件；

（4）设备材料代用变更；

（5）临时的电气设备变更等；

（6）监控、测量仪表的变更。

3）管理变更包括以下内容：

（1）法律、法规和标准的变化；

（2）人员的变更；

（3）管理机构的较大变更；

（4）管理职责的变更；

（6）安全生产标准化管理的变更等。

13.4.2 变更申请人填写《生产设备设施及管理变更申请表》，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，制定相应的控制措施，变更申请部门负责人签字认可。

13.4.3 申请变更部门将《生产设备设施及管理变更申请表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。

13.4.4 申请变更部门将《生产设备设施及管理变更申请表》报至经理，进行变更审批。

13.4.5 变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。

13.4.6变更实施结束后，变更审核部门对变更的实施结果进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。

- 14生产设备、设施验收管理制度

14.1目的

为了加强对公司对设备、设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效地开展，特制订本制度。

14.2范围

凡公司所有生产设备和设施均适用本制度。

14.3验收的内容及标准

- 设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。

- 装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。

14.4设备验收

14.4.1设备运达现场后，设备科科员应及时通知相关人员联合设备采购人员参加设备的开箱验收。

14.4.2部门人员接到通知后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由采购科负责追回。

14.4.3若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成采购科督促设备供货厂家返修或更换。返修或更换后再行验收。

14.4.4开箱设备验收合格后，设备采购人员填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确认。

14.4.5对于设备完成安装进入调试阶段后，部门人员对调试中发现的问题，应及时报与设备科，由设备科联系设备采购科督促设备供货厂家及时进行返修，直至符合质量要求为止。对无法现场返修的供货厂家应予以更换。

14.4.6若设备在质保期中出现问题，由设备科联系采购科督促厂家直至解决。

14.4.7对进厂设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有人员进行确认。

14.4.8对有关安全、设备、设施的验收要求有安全管理部门人员参加并建档。

- 15生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度

15.1目的

为了加强生产设备的检修、维修和保养，坚持以“预防为主”和“维护与计划检修”相结合的原则，做到正确使用，精心维护，使设备经常处于良好状态，保证长期、安全、稳定运行，特制定本制度。

15.2适用范围

适用于本公司所有的生产设施设备的检修、维修和保养的安全管理。

15.3职责

15.3.1生产部负责编制月度检维修、年度大修计划，并组织实施和验收。

15.3.2 各部门负责编制本部门日常检维修和年度大修计划，并组织实施和验收。

15.3.3 施工单位负责项目施工及检维修过程的安全控制。

15.3.4 公司生产部负责项目施工及检维修过程的安全监管。

15.4定义

15.4.1 设备检维修分大修、中修、小修。

15.4.2 大修是指设备进行全部拆卸和部分更换主要部件、配件，建、构筑物进行较大翻修和改善地面等工程，需停车进行。

15.4.3 中修是指设备部分拆卸和更换配件，建、构筑物一般修缮。

15.4.4 小修是指设备部件检查，个别零部件更换，可利用生产期间进行。

15.5管理要求

15.5.1设备检修由部门编制检修计划报生产部审核经主管领导审批后，方可实施。

15.5.2 系统（装置）停车大修要做到如下要求：

（1）成立停车大修指挥科，由单位负责人担任总指挥，对系统检修全面负责。

（2）系统大修前，指挥科负责做好各项检修准备工作、编制安全措施计划，并落实相应安全措施。

（3）系统大修中要做到统一指挥、加强协调、严格监管、确保检修安全。

15.5.3 严格执行设备检修计划，若确定需要调整，必须办理审批手续。

15.5.4 施工单位必须对检修设备进行清洗、置换处理，经检测合格后，方可交施工单位检修，并负责落实相关安全措施，派专人监护。施工单位在检修前必须办理相关危险作业手续。

15.5.5 设备检修要严格执行检修方案和检修规程。若项目内容发生变更，需严格执行《变更管理程序》。

15.5.6 压力容器和特种设备的检修，除按检修规程或方案检修、验收外，还必须执行压力容器管理和特种设备管理的有关规定。

15.5.7 施工机械与电气设备

（1）各种机械必须专人管理，按该机械安全规程操作，定期维护检修，保持机械设备完好。

（2）各种施工机械以及电机的转动和危险部位，都要装设防护装置。

（3）起重机械上的各种安全防护装置必须齐全完好。

（4）施工现场的电气设备、工具、线路必须配有专职电工维护管理。

（5）电气设备必须保证接线正确、保护接零或接地良好。

（6）架设得高、低压线路和临时线路必须符合有关电气安全工作规程的要求。

（7）手持电动工具和移动电器用具，必须绝缘良好，配有漏电保护装置。

（8）起重设备必须保持接地良好。

- 16.生产设施安全拆除和报废管理制度

16.1目的

为确保生产设施拆除安全，规范生产设施的报废管理，制定本制度。

16.2适用范围

本制度适用于公司管内各生产设施拆除和报废的安全管理。

16.3职责

16.3.1生产部是拆除和报废生产设施的主管责任部门。

16.3.2生产部负责拆除和报废生产设施的具体实施工作。

16.3.3公司生产部对生产设施的拆除和报废负有监督管理责任。

16.4.拆除管理程序

16.4.1控制程序

严禁私自拆除和报废生产设施，生产设施符合下述一项或多项，方可进行拆除和报废：

（1）能源消耗高，按国家规定应淘汰的设备、设施；

（2）由于技术进步，先进设备替换落后的设备、设施；

（3）定期检验不合格的特种设备、压力管道；

（4）由于生产工艺改进不能满足生产要求的设备、管道；

（5）严重腐蚀，存在安全隐患的设备、管道；

（6）由于生产规模的扩大，不能满足生产能力的设备、管道。

16.4.2申报审批

生产设施报废由使用单位根据生产设施拆除和报废条件，编制生产设施拆除和报废计划，报生产部汇总，并提交总经理审核、批准。

16.4.3拆除准备

（1）在对生产设施进行拆除前，应组织有关人员采用适用的风险分析方法，对拆除作业活动进行风险分析，评价拆除过程的风险，编制生产设施拆除和报废方案，方案包括风险分析、风险控制措施等。

（2）拆除生产设施应确保拆除安全，拆除前应进行必要的隔离、置换、中和、断电等措施后，按照生产设施拆除方案进行作业，请承包商进行拆除时，应签订生产设施拆除合同，对承包商的管理应符合公司要求。

（3）凡拆除的容器、设备和管道内接触过易燃易爆、有毒有害、腐蚀性等介质的危险化学品，由业主单位负责清洗、置换经检测合格后，方可拆除和报废。废弃的危险化学品和清洗产生的废水应按照有关规定进行收集处理。

（4）在施工前，工程负责人按照拆除方案及风险控制措施向参加施工的人员详细交底，进行施工前的安全教育，并检查落实施工方案中的安全措施。

（5）拆除区周围应设警戒线（围栏）、警示牌，并设专人监护，严禁无关人员出入施工现场。

16.4.4拆除过程中的管理

（1）拆除工程的施工必须在工程负责人统一指挥和监督下进行。

（2）施工人员从事拆除工作时，应站在搭设规范的脚手架上或其他稳固的结构部位上操作。

（3）拆除工程，对危险部位应先消除危险后再拆除。拆除时按自上而下、先外后内的顺序进行，禁止数层同时拆除，不准用挖切或推倒的方法拆除。未拆除的部位应保持稳固。

（4）拆除的物体不准由上向下抛掷，要采用吊运或顺槽溜放的方法。

（5）在拆除石棉瓦及轻型结构屋面工程时，必须佩戴安全带，铺设跳板。

（6）拆除过程中，现场照明不得使用被拆除建筑物中的配电线路，应设置另外的配电线路。

（7）拆除过程中需要实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。

（8）拆除工程中的各种材料及废弃物堆放、清除，必须符合安全、环保要求。

（9）拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，应该和整体程度相配合，不能先行拆除。建筑物的承重支柱和横梁要等待它所承担的全部结构和荷载拆掉后，方可拆除。

（10）拆除建筑物时，楼板上不许有人集聚和堆放材料，以免楼板结构超载发生倒塌。

16.5报废资料保存

生产设施的拆除和报废必须有账可查，并且相关材料要存档。

# 17“三违”行为管理制度

17.1目的

为进一步加大对“三违”的打击力度，遏制“三违”行为，控制各类事故发生，保障每个职工的最根本利益，促进公司的安全生产。经研究制定了“三违”管理制度。

17.2范围

适用于全体员工。

17.3内容

17.3.3.1各单位必须认真组织全员学习《安全规程》、《作业规程》、《操作规程》以及有关安全生产的法律、法规、条例、制度，不断增强全员安全观念，牢固树立“安全第一”思想，自觉遵章守纪，规范作业行为，积极主动制止“三违”，举报揭发“三违”。

17.3.3.2全体职工人人都享有对“三违”的检举权和制止权，任何人不得阻挠或打击报复。

17.3.3.3举报人必须把“三违”个人姓名、“三违”时间、地点、违章事实书写清楚，个人署名后投入“三违”举报箱或亲手交给生产部主管人员，对不能书写的举报人，可直接向生产部主管人员汇报，项目负责人负责对举报人保密。

17.3.3.4举报“三违”，禁止捏造“三违”事实有意陷害他人，否则一经查实给予一定处罚。

17.3.3.5对“三违”的认定，原则上以“违章指挥，违章操作，违反劳动纪律”为准。

17.3.3.6公司管理干部、管理人员举报“三违”原则上不给予奖励。

17.3.3.7对“三违”人员处理的规定。

为全面贯彻落实党和国家的安全生产方针、政策，牢固树立“安全第一”思想，进一步提高全员安全意识，增强全员遵章守纪的自觉性，确保实现“三不伤害”，保障职工最大利益。根据上级关于安全工作的指示精神，结合近时期事故教训，经公司研究：对“三违”人员处理做如下规定：

（1）每个职工必须认真学习《作业规程》、《操作规程》及国家安全法律、法规和公司各项规章制度，熟知本岗位安全生产责任制，严格按规程要求作业、操作，努力把措施、制度落实在生产全过程；各级管理人员必须按《规程》、措施、制度对现场干部职工进行全面监督、检查、检查。

（2）充分发挥公司生产部管理职能，加强全员安全教育、培训。

1）公司各部门要认真组织干部职工经常进行思想教育和规章制度学习，增强安全意识，规范作业行为，自觉遵章守纪，抵制“三违”。

2）公司要积极调动党员干部抓好安全工作的积极性，深入开展党员干部无“三违”，党员干部身边无“三违”活动，加强安全工作的领导。

3）公司要加强对安全员、新员工的业务培训和指导，提高监督质量。

4）办公室要有计划组织要害工种及岗位人员的安全技术培训，增强业务保安能力。

5）生产部要根据组织全员安全教育和事故案例教育，提高全员安全意识。

6）各部门必须以确保“三不伤害”为目的，以规程、措施、制度为依据，认真抓好具体工作的安排、组织、施工，坚持“安全第一”和“不安全不生产”的原则。

（3）生产部对所有“三违”人员登记建卡，通过电话或书面形式通知“三违”个人或部门，“三违”人员必须在二十四小时内到生产部汇报违章事实，写出书面检查，接收处理；生产部要不定期组织安全检查小组，对要害工种、岗位人员进行现场专业知识考试，对考试不及格地实行停工学习和经济处罚，学习期间停发工资，每人每天交10元培训费，直至考试合格。

（4）干部职工要正确行使举报权，履行职责、义务，积极主动检举揭发“三违”人员，公司负责对举报人员保密，并对举报“三违”、制止“三违”避免事故发生的有功人员一次性给予50－500元的奖励。

（5）从严、从重、从快处理“三违”人员

1）加强对“三违”人员的教育培训：

①公司生产部组织 “三违”人员实行每月一次的集中培训学习。

②学习期间，“三违”人员不得休班、请假和上班，否则一律按旷工处理。

③培训结束后，对“三违”人员进行安全知识考试，合格的上岗，不合格的继续学习。

2）加大对“三违”人员的曝光力度。

当日出现的“三违”人员一律在板报上、通报批评。

3）加大对“三违”人员的处理力度。

①生产部三违人员按严重、一般对其生产部进行考核，严重三违每人罚款500～2000元每次，一般三违每人罚款300～500元每次。一般三违人员每人罚款300～500元每次。

②带班干部值班时，现场存在安全隐患不排除，无措施等强令职工生产，职工可以拒绝作业，职工工资由该带班干部负责。

③各级管理干部要认识到带着隐患生产就是违章，对不具备安全条件，强行指挥，安排生产的，视其情节给予罚款或免职处理。

④要害工种、岗位人员出现“三违”，一律加倍处罚，视其情节给予调离岗位、下岗、开除。

⑤“三违”事实影响较大，或因“三违”造成不良后果的，视其情节给予行政处分，直至追究刑事责任。

⑥因个人蓄意“三违”或破坏安全生产设施造成的自身伤害，医疗、医药费自理，按规定公司不给予办理工伤手续，“三违”个人不享受工伤待遇。

（6）对“三违”人员的处理，各级管理部门必须密切配合，对“三违”个人不服从管理，无理取闹的，经生产部查实，给予加倍处罚，严重的给予行政处分。

附：“三违”行为种类

（1）共性“三违”行为：

1）进入施工现场未戴安全帽。

2）作业人员在施工现场吸烟。

3）酒后值班、上岗。

4）超员乘罐、乘车、抢上、抢下。

5）随意脱、座安全帽。

6）在施工现场睡觉。

7）岗位工无证上岗、睡岗、串岗、离岗、岗上看书、岗上干私活，不按时交接班，打连勤。

8）无措施作业，有措施不落实。

9）带电检修、移动电气设备。

10）现场隐患不整改，强令安排职工作业。

11）无故不参加安全学习。

12）设备带病运转，不能及时检修。

（2）领导干部违章行为：

1）班中无带班。

2）无措施安排施工。

3）安全装备不足仍安排施工。

4）现场存在隐患不处理等，强行安排生产。

# 18.领导现场带班管理制度

18.1目的

为强化公司的安全管理，根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，特制度本制度。

18.2范围

本制度适用于本公司中级以上领导。

18.3职责

18.3.1最高管理者负责领导带班方案的审批。

18.3.2生产部负责制定领导现场带班的方案。

18.3.3带班领导的主要职责：

（1）监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况；

（2）检查、纠正作业现场出现的物的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况；

（3）督促检查现场出现的事故隐患的整改情况；

（4）针对本班次的安全生产情况进行合理地安排布置。

（5）组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故，遇到险情时第一时间下达停产撤人的命令。

18.4程序

18.4.1管理内容

（1）公司领导现场带班制，是由负责带班的领导，对本时段内本单位全过程所有作业活动进行现场巡查与监督管理。

（2）公司领导值班，是由负责值班的领导，在规定的办公地点进行值守，检查指导、协助解决问题及信息收集和反馈。

（3）正常情况下领导值班和现场带班时间不应超过8小时。值班或带班结束后应给予相同工时的换休。

18.4.2公司领导带班制的具体规定

（1）公司综合部负责每月底编制完成下月的现场带班表（标注带班领导手机号码和生产部电话号码），经总经理批准后执行。

（2）带班表必须明确规定每个工作时段的带班领导，不得出现人员遗漏和空缺。

（3）公司综合部建立并保管领导现场带班记录，由带班人员填写在带班过程中发现并处置的有关事项。

（4）领导带班必须规定时间上班、下班，不得迟到、早退或中途离岗。

（5）每日值班领导必须与下工作日值班领导进行工作交接，并做好记录，签字确认。

（6）严禁领导带班空岗。确有特殊原因无法当班时，必须向总经理请假，并由总经理安排其他领导值班，同时向生产部和其他相关部门通报变动信息。

（7）当班领导必须严格履行工作职责，认真做好当班中的各项安全生产工作。

18.4.3 考核

（1）生产部未按时编排带班表或有遗漏、空缺的；或未按时报送备案的，考核责任人50元。

（2）未安排领导带班，考核单位主要负责人500元。

（3）现场带班人员出现以下事项的，考核责任人300元。

a.迟到、早退或中途离岗的；

b.无故不带班或因故无法带班但未请假导致空班的；

c.未进行领导带班工作交接的；

d.不填写相应记录的；

e.不认真履行带班和值班工作职责的；

（4）因未履行安全生产职责导致事故发生的；或因指挥实施现场应急处置措施不当导致事故扩大的，按经事故管理相关制度执行。

（5）发生事故而没有领导现场带班的，按照国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕23号第5 条的规定对责任人给予经济处罚。

# 19班组岗位达标管理制度

19.1范围

19.1.1本规范适用于生产班组和辅助班组的安全生产达标考核，职能班组的安全生产达标考核参照本规范。

19.1.2本规范对班组安全达标活动的内容、检查、考核及验收做出了规定。

19.2术语和定义

19.2.1班组安全管理

班组安全管理就是为保障班组每个成员在劳动过程中的安全健康，保护班组所使用的设施、设备、工具等财产不受意外损失而采取的综合性措施。

19.2.2班组安全管理目标

不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，各类事故为零。

19.3职责

19.3.1公司各主管领导负责对本部门、班组安全达标活动进行检查、管理和考核。

19.3.2生产部负责对各班组安全达标活动的开展情况进行监督、管理和验收。

19.4程序

19.4.1管理内容

（1）班组从基础管理、安全教育、安全活动、遵章守纪、隐患整改和文明生产六个方面开展班组安全达标活动。

（2）班组安全达标活动的项目、指标值、扣分标准按照《班组安全达标考核标准》进行。

（3）生产班组和辅助班组的参加考核率为100%，达标率为85％以上。

19.4.2检查考核

19.4.2.1生产班组和辅助班组开展班组安全达标活动，要求班组长做到每日三查，即班前讲安全，班中查安全，班后评安全；每周组织班组成员进行本班组安全生产大检查；每月组织本班组成员开展班组安全达标活动。

19.4.2.2职能班组每月组织本班组成员开展一次班组安全达标活动。

19.4.2.3经理每月对所有班组开展班组安全达标活动的情况进行一次全面检查和管理。

19.4.2.4生产部每月对部门开展班组安全达标活动的情况进行抽查，结果纳入公司安全生产考核。

19.4.2.5年度考核条件：

a.得分： 95～100分的班组具备评为安全模范班组的条件

b.得分： 90～95分（不含95分）的班组具备评为安全先进班组的条件；

c.得分： 80～90分（不含90分）的班组具备评为安全达标班组的条件；

d.得分低于80分的班组为安全不达标班组。

凡有下列情形之一者不达标：

a. 无班组安全达标活动记录的；

b. 月无部门、分（子）公司检查记录的；

c. 生产现场安全管理不达标的。

凡有下列情形之一者否决：

a. 班组出现严重违章的；

b. 发生轻伤以上事故或瞒报事故的；

c. 发现安全隐患长期不排除的；

d. 受到生产部处罚的。

19.4.2.6安全先进班组由公司进行表彰和奖励。

- 20警示标志和安全防护管理制度

20.1目的

为加强警示标志安全防护工作，保证安全工作的顺利进行特制定本制度。

20.2范围

适用于公司安全标志的管理。

20.3内容

20.3.1安全标志牌的管理

（1）现场应配备相应数量和种类的安全警示标志牌。

（2）安全警示标志应设置在明显的地点，以便与作业人员和其他进入施工现场的人员易于看到。

（3）各种安全标志设置后，未经主管负责人批准，不得擅自移动或拆除。

（4）应设置专人负责设置安全警示标志，并定期对标牌、警示灯完好情况进行检查，发现残缺或毁坏的标志牌等要及时更新、更换。

（5）要经常教育工作人员遵守安全警示标志牌要求，爱护安全标志牌，对破坏安全警示牌的行为要坚决制止，并按照公司相关制度进行处罚。

20.3.2安全警示标志

（1）安全警示标志包括：安全色和安全标志。

（2）安全色是指传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄色和绿色。

1）红色：表示禁止

2) 蓝色：表示指令

3）黄色：表示提醒

4）绿色：表示允许

（3）对比色是使安全色更加醒目的反衬色，包括黑、白两种颜色。

（4）安全标志的分类：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

20.3.3安全标志的使用

（1）在进生产现场的大门入口，必须悬挂进入现场必须正确佩戴安全帽等标志牌。

（2）具有火灾危险物质的场所，必须悬挂禁止吸烟等标志牌。

（3）高处作业场所、深基坑周边等场所应悬挂当心坠落等标志牌。

（4）在各种需要动火、焊接的场所，必须悬挂当心火灾等标志牌。

（5）在脚手架、高处平台、地面的深坑等处，必须悬挂当心坠落等标志牌。

（6）旋转的机械加工设备旁必须悬挂当心伤手等标志牌。

（7）设备、线路检修、零部件更换，应在相应设施、设备、开关箱等附近悬挂禁止合闸等标志牌。

（8）有坍塌危险的建筑物、构筑物、脚手架、设备、物料提升机等场所，必须悬挂当心坍塌等标志牌。

（9）有危险的作业区必须悬挂禁止通行等标志牌。

（10）专用的运输车道、作业场所的沟、坎、洞等地方，必须悬挂禁止靠近等标志牌。

（11）在总配电房、总配电箱、各级开关箱等处必须悬挂当心触电等标志牌。

（12）在通向紧急出口的通道、楼梯口、消防通道口、出入通口必须悬挂安全通道等标志牌。

# 21相关方管理制度

21.1目的

为加强对承包商与供应商安全管理，防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响公司的声誉和业绩，特制订本制度。

21.2范围

公司的承包商与供应商。

21.3职责

21.3.1综合部负责对工程承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。

21.3.2财务部负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。

21.3.3公司负责工程、供应的部门负责人负责对承包商和供应商进行选择。

21.3.4相关方职责

（1）相关方必须对所属人员进行宣传、培训，遵守本公司有关安全生产、治安保卫、消防和环保方面的规章制度，并实施现场监督管理。

（2）协助生产部开展安全环保告知工作，接受项目单位和生产部的监督检查和统一协调管理。

（3）做好自查自纠工作，保障人员和设备设施的安全可靠性，保证安全环保技术措施、管理措施落实到位。

（4）相关方车辆、人员、设备进入公司管辖范围内，必须在大门门卫处进行登记，并接受保卫、安全人员的检查。

（5）相关方人员施工范围内若存在公司重点设备，必须由项目单位人员陪同。

（6）相关方工程作业区域的设定、警示和隔离

21.4承包商管理制度

21.4.1资格预审

1）综合部根据项目的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。生产部负责对投标承包商进行预审，审查内容包括：

资质证书；

安全生产管理机构；

安全生产规章制度；

安全操作规程；

以往业绩表现；

经营范围和能力；

负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。

2）对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商，坚决不录用。

3）审查完毕后，选取符合要求的承包商上报至总经理。

21.4.2选择

1）生产部协助总经理对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重要依据，在经理对承包商进行选择时作出建议。

2）选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。

21.4.3开工前的准备

1）生产部应对中标后的承包商在开工前进行监督检查，内容包括：

安全生产计划是否符合实际要求；

是否对所有人员安全培训教育情况；

是否为员工配备劳动防护用品；

是否对作业相关的安全设施进行检查；

是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构；

2）综合部应对承包商进行相应安全生产培训教育，为承包商办理入公司证。

3）若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度，生产部应立即与承包商进行交涉，停止其施工作业。并对不符合要求的方面提出整改建议，监督其改正，承包商整改完成，经安全生产领导小组验收通过后方可施工。

4）若承包商拒绝接受公司的安全生产监督，或不按要求进行整改的，生产部应上报总经理，取消承包商的施工资格。

21.4.4作业过程监督

1）生产部应对承包商的作业过程进行监督，确保承包商的施工作业工程符合公司相关安全规章制度的要求。

2）若承包商违反相关安全规章制度时，应及时制止其施工活动，并向承包商下达“隐患整改通知单”，并跟踪复查，确保承包商的安全生产管理符合公司的要求。

3）对安全措施不落实的，应立即制止其施工作业，并上报至经理取消其施工资格。

21.4.5表现评价与续用

1）项目完工后，工程项目部、安全生产领导小组应结合生产部的安全监督考核情况对承包商安全生产表现作出评价。

2）生产部对合格的承包商录入合格承包商名录，作为是否续用的依据，并建立承包商档案，内容应包括：

承包商资质证书复印件；

过去3年的安全生产业绩；

安全生产管理机构；

安全管理制度目录；

特种作业人员证书复印件；

安全生产评价报告及其他有关资料。

3）生产部负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定期更新工作。

21.5供应商管理制度

21.5.1资格预审

1）由生产部编制、发送招标书（包含安全要求）。

2）接受供应商投标书后，对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。

3）预审完毕后，选取合格的供应商送经理进行选择。

21.5.2选用

1）根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，选择供应商。

2）必要时需成立一个由采购人员、质管人员、设备人员组成的供应商评选小组，对供应商进行实地考察，对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。

3）对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商进行逐一测试或交流。

4）对供应商的产品进行小批量的采购、生产并进行质量、供货能力等方面的论证。

5）根据合作情况，签订供应合同（包括安全管理要求条款），逐步加大采购的力度。

21.5.3续用

1）财务部负责对供应商进行年度评价，对产品质量好、售后服务好的给予续用。

2）财务部应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。

3）财务部应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。

4）财务部不能只考虑预测和防范采购风险，更应该站在公司的角度上，考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后服务等各方面造成的影响。要注意核算公司总权益成本，而不只是采购成本；使得公司的利润最大化、成本最低、风险最小。

# 22动火作业安全管理制度

22.1目的

明确生产区域内的动火作业定义、安全要求、安全场所及《动火安全作业证》的管理，加强企业防火防爆的全面管理，有利于企业生产区域内的动火作业安全，保障公司财产、设备、人身安全，有利于生产安全顺利运行，特制定本制度。

22.2范围

本标准适用于企业生产区域易燃易爆场所的动火作业。

22.3内容

22.3.1动火作业

在禁火区进行焊接与切割作业以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮工具等进行可能产生火焰、火花的临时性作业。

22.3.2易燃易爆场所

生产和储存易燃易爆物品的场所、管道、阀门等。

重点防火单位：机房、维修间、氧气、乙炔瓶库。

22.3.3动火作业分类

根据公司生产环境，动火作业可分为特殊危险动火作业、一级动火作业。

（1）特殊危险动火作业：

在生产运行状态下的存储易燃易爆物品装置、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所的动火作业。

（2）一级动火作业：

在设备停机的状态下的易燃易爆场所进行的动火作业。

22.3.4动火作业安全防火要求

（1）一级动火作业安全防火要求

1）动火作业必须办理《动火安全作业证》。

2）凡盛有或盛过化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，必须在动火作业前进行清洗置换，检查合格后，方可动火作业。

3）高空进行动火作业，其下部地面如有可燃物、易燃气体管道、电缆沟等，应采取措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故。

4）拆除管道的动火作业，必须先查明其内部介质及其走向，确定管道介质彻底清除再动火。

5）在地面进行动火作业，动火点附近如有可燃物、易燃气体管道、电缆沟等应根据现场的具体情况采取相应安全防护措施。

6）动火作业应有专人监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够使用的消防器材。

7）动火作业前，应检查电、气焊及压力表等工具，保证安全可靠，不准带病使用。

8）使用气焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米，二者与动火作业地点均不小于10米，并不准在烈日下暴晒。

9）动火作业完毕，应清理现场，确认无残留火种后，方可离开。

（2）特殊危险动火作业的安全防火要求

特殊危险动火作业在符合一级动火作业规定的同时，还须符合以下规定：

1）在下列情况下不准进行带压不置换动火作业。

①生产不稳定情况下。

②设备、管道等腐蚀严重的情况下。

2）特殊危险动火作业必须落实安全防火措施，动火作业时，部门主管领导、主管生产部门人员、生产主管负责人必须到现场。

3）动火作业前，生产单位要通知相关部门，使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施。

4）动火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。

22.3.5《动火安全作业证》的管理

（1）《动火安全作业证》为两联，申请时需注明特殊危险动火或一级动火。《动火安全作业证》的格式见附录。

（2）《动火安全作业证》的办理程序和使用要求：

1）《动火安全作业证》由申请动火负责人（班组长）办理。

2）动火负责人，检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向动火人代安全注意事项后，将《动火安全作业证》交给动火人，动火人必须在《动火安全作业证》上签字确认后方可动火。

3）《动火安全作业证》不准涂改，不准异地使用或扩大使用范围。

4）《动火安全作业证》一式两份，生产部门和动火人各持一份备查；

（3）《动火安全作业证》的审批：

1）特殊危险动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在部门初审签字，经生产部复检签字后，报经理终审批准。

2）一级动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在部门初审签字后，报生产部审批即可。

22.3.6职责要求

（1）动火负责人（班组长）必须在动火作业前检查动火部位及动火周围，做好安全防护措施，动火人接到《动火安全作业证》后，要核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备条件时，有权拒绝动火，并向生产部门报告。

（2）动火人必须随身携带《动火安全作业证》，安全管理人员负责检查本标准执行情况和安全措施落实情况，随时纠正违章作业。

（3）特殊危险动火、一级动火，安全员必须到现场。向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。作业完成后，检查现场，确认无遗留火种，方可离开现场。

（4）动火作业的审查批准人审批动火作业时须亲临现场，了解动火部位及周围情况审查并明确动火等级，检查、完善防火安全措施，审查《动火安全作业证》的办理是否符合要求。在确认准确无误后，方可签字批准动火作业。

22.3.7动火作业六大禁令

（1）动火证未经批准，禁止动火。

（2）不与生产系统可靠隔绝，禁止动火。

（3）不进行清洗、置换不合格、禁止动火。

（4）不消除周围易燃物，禁止动火。

（5）不作动火前检查分析，禁止动火。

（6）没有安全消防措施，无人监护，禁止动火。

# 23高处作业管理制度

23.1目的

为规范高处作业安全管理，减少高处坠落事故的发生，确保员工生命安全，特制定本制度。

23.2范围

本制度适用于公司各部门及相关方的高处作业安全管理。

23.3内容

23.3.1高处作业的定义与分类

（1）本制度所指高处作业是在坠落高度基准面2m 以上（含2m）位置有可能坠落的作业。高处作业分为一般高处作业和特殊高处作业两类。

1）在作业基准面2米（含2米）以上30米以下（不含30米）的，称为一般高处作业；

2）符合以下情况的高处作业为特殊高处作业；

在作业基准面30米（含30米）以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。

23.3.2高处作业审批

高处作业的人员必须严格遵守《高处作业安全技术标准》。进行高处作业需向生产部提出申请，由生产部负责办理《登高作业许可证》，一般高处作业由生产部审批，特殊高处作业由生产部进行检查确认后，安全管理人员负责审批。未办理作业票，严禁作业。

23.3.3高处作业的安全措施

（1）凡是坠落高度在2米以上（含2米）的作业，均称为高处作业，高度虽不足2米，但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡，附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品，工作条件特殊（风雪天气），有机械振动的地方，在有毒气体存在的房内工作时，均应按高处作业的规定执行。

（2）在进行高处作业时，作业人员必须系好安全带、戴好安全帽，作业现场必须设置安全护梯或安全网（强度合格）等防护设施，遇有六级以上大风、暴雨或雷电天气时，应停止高处作业。

（3）高处作业的人员必须经安全教育合格，并熟悉现场环境和施工安全要求，对患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不准及酒后等人员不准进行高处作业。

（4）进行高处作业的人员一般不应交叉作业，凡因工作需要，必须交叉作业时，要设安全网、防护棚等安全设施，否则不准作业。

（5）高处拆除工作，必须提前做好方案，并落实到人。

（6）铺设易折、易碎、薄型屋面建筑材料（石棉瓦、石膏板、薄木板等）时，必须有保证施工安全的措施。

（7）高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋，上下时手中不得拿物件，且必须从指定的路线上下，禁止从上往下或从下往上抛扔工具、物体或杂物等，不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上，工作完毕时应及时将各种工具、零部件等清理干净，防止坠落伤人，上下输送大型物件时，必须使用可靠的起吊设备。

（8）进行高处作业前，应检查脚手架、跳板等上面是否有水、泥、冰等，如果有，要采取有效的防滑措施，当结冰、积雪严重而无法清除时，应停止高处作业。

（9）在易散发有毒有害气体的房上部及塔顶上作业时，要设专人监护，发现有毒有害气体泄漏时，应立即停止工作，工作人员马上撤离现场。

（10）高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离，距普通电线1米以上，距普通高压线2.5米以上，并要防止运输的导体材料触碰电线。

（11）高处作业所用的脚手架，必须符合《建筑安装工程安全技术规程》的规定。

（12）高处作业必须设专人监护。

（13）夜间高处作业应有充足的照明。

（14）进入有限空间进行高处作业，在办理《进入有限空间作业票》后，办理特殊高处作业票。

23.3.4高处作业相关人员的职责

（1）高处作业相关人员的职责

1）作业负责人职责：负责按规定办理高处作业票，制定安全措施并监督实施，组织安排作业人员，对作业人员进行安全教育，确保作业安全；

2）作业人员职责：应遵守高处作业安全管理标准，按规定穿戴劳动防护用品和安全保护用具，认真执行安全措施，在安全措施不完善或没有办理有效作业票时应拒绝高处业；

3）监护人职责：负责确认作业安全措施和执行应急预案，遇有危险情况时命令停止作业；高处作业过程中不得离开作业现场；监督作业人员按规定完成作业，及时纠正违章行为；

4）作业所在项目部职责：会同作业负责人检查落实现场作业安全措施，确保作业场所符合高处作业安全规定；

5）生产部职责：负责监督检查高处作业安全措施的落实，签发高处作业票。

6）其他签字领导的职责：对特殊高处作业安全措施的组织、安排、作业负总责。

24交叉作业管理制度

24.1目的

为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确各生产检修单位在交叉作业中的各自安全责任，提高生产检修现场安全文明生产检修的管理水平，避免因交叉作业引发事故，保证检修项目和生产检修人员的安全与健康，保障机械、设备免受损失，特制定本办法。

24.2范围

本办法适用于生产现场、外委承包、检修及协作单位。

24.3内容

24.3.1术语和定义

（1）凡一项作业可能对其他作业造成危害、不良影响或对其他作业人员造成伤害的作业均构成交叉作业。

（2）交叉作业的范围是指在同一作业区域内进行的有关工作，可能危及对方生产安全和干扰其工作的。主要表现在设备（检修）安装、起重吊装、高处作业、焊接（动火）作业、生产用电、运输、其他可能危及对方生产安全作业等。

24.3.2交叉作业的分类

A类交叉作业：相同或相近轴线不同标高处的同时生产或检修作业。

B类交叉作业：同一作业区域不同类型的专业队伍同时生产或检修。

C类交叉作业：同一作业区域不同分包单位同时生产或检修。

D类交叉作业：同一项目由不同分包单位同时生产或检修。

24.3.3交叉作业的特点和危害

两个以上作业活动在同一作业区域内进行作业，因作业空间受限制，人员多，工序多，机械设备复杂，联络不畅等；所以作业干扰多，需要配合、协调的作业多，现场的隐患多、造成的后果严重。可能发生高处坠落、物体打击、机械伤害，车辆伤害、触电，火灾、淹溺等。

24.3.4交叉作业的管理要求

为保证双方或多方的生产或检修安全，避免安全生产事故的发生。根据《安全生产法》第四十条之规定：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全，应当签订区域联保协议（附后），明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专门人员进行安全检查与协调”。 通过区域联保协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握。

24.3.5交叉作业的管理原则

（1）同一区域内各生产或检修方，应互相理解，互相配合，建立联系机制，及时解决可能发生的安全问题，并尽可能为对方创造安全工作条件和作业环境。

（2）在同一作业区域内生产或检修应尽量避免交叉作业，在无法避免交叉作业时，应尽量避免立体交叉作业。双方在交叉作业或发生相互干扰时，应根据该作业面的具体情况共同商讨制定具体安全措施，明确各自的职责。

（3）因工作需要进入他人作业场所，必须以书面形式（交叉作业通知单（附后），通知单一式三份生产或检修双方及部门各执一份）向对方告知；说明作业性质、时间、人数、动用设备、作业区域范围、需要配合事项。其中必须进行告知的作业有：土石方开挖、爆破作业、设备（检修）安装、起重吊装、高处作业、脚手架搭设拆除、焊接（动火）作业、生产检修用电、材料运输、其他作业等。

（4）双方应加强从业人员的安全教育和培训，提高从业人员作业的技能，自我保护意识，预防事故发生的应急措施和综合应变能力，做到“四不伤害”。

（5）交叉作业双方检修前，应当互相通知或告知本方检修作业的内容、安全注意事项。当生产或检修过程中发生冲突和影响生产或检修作业时，各方要先停止作业，保护相关方财产、周边建筑物及水、电、气、管道等设施的安全；由各自的负责人或安全管理负责人进行协商处理。生产或检修作业中各方应加强安全检查，对发现的隐患和可预见的问题要及时协调解决，消除安全隐患，确保生产检修安全和质量。

24.3.6交叉作业的安全措施

（1）双方在同一作业区域内进行高处作业时，应在作业前对生产检修区域采取隔离措施、设置安全警示标识、警戒线或派专人警戒指挥，防止高空落物、生产检修用具、用电危及下方人员和设备的安全。

（2）在同一作业区域内进行起重吊装作业时，应充分考虑对各方工作的安全影响，制定起重吊装方案和安全措施。指派专业人员负责统一指挥，检查现场安全和措施符合要求后，方可进行起重吊装作业。与起重作业无关的人员不准进入作业现场，吊物运行路线下方所有人员应无条件撤离；指挥人员站位应便于指挥和瞭望，不得与起吊路线交叉，作业人员与被吊物体必须保持有效的安全距离。索具与吊物应捆绑牢固、采取防滑措施，吊钩应有安全装置；吊装作业前，起重指挥人通知有关人员撤离，确认吊物下方及吊物行走路线范围无人员及障碍物，方可起吊。

（3）在同一作业区域内进行焊接（动火）作业时，必须事先通知对方做好防护，并配备合格的消防灭火器材，消除现场易燃易爆物品。无法清除易燃物品时，应与焊接（动火）作业保持适当的安全距离，并采取隔离和防护措施。上方动火作业（焊接、切割）应注意下方有无人员、易燃、可燃物质，并做好防护措施，遮挡落下焊渣，防止引发生火灾。焊接（动火）作业结束后，作业单位必须及时、彻底清理焊接（动火）现场，不留安全隐患，防止焊接火花死灰复燃，酿成火灾。

（4）各方应自觉保障生产检修道路、消防通道畅通，不得随意占道或故意发难。运输超宽、超长物资时必须确定运行路线，确认影响区域和范围，采取防范措施（警示标识、引导人员监护），防止碰撞其他物件与人员。车辆进入生产检修区域，须减速慢行，确认安全后通行，不得与其他车辆、行人争抢道。

（5）同一区域内的生产检修用电，应各自安装用电线路。生产检修用电必须做好接地（零）和漏电保护措施，防止触电事故的发生。各方必须做好用电线路隔离和绝缘工作，互不干扰。敷设的线路必须通过对方工作面，应事先征得对方得同意；同时，应经常对用电设备和线路进行检查维护，发现问题及时处理。

（6）生产检修各方应共同维护好同一区域作业环境，必须做到生产检修现场文明整洁，材料堆放整齐、稳固、安全可靠（必须有防垮塌，防滑、滚落措施）。确保设备运行、维修、停放安全；设备维修时，按规定设置警示标志，必要时采取相应的安全措施（派专人看守、切断电源、拆除法兰等），谨防误操作引发事故。

24.3.7各类交叉作业安全责任规定

（1） A类交叉作业中，上部生产检修单位为责任方，其生产检修人员应为下部生产检修人员提供可靠的安全隔离防护措施，确保下部生产检修人员的安全，下部生产检修人员在隔离设施未完善之前不得生产检修。

（2） B类交叉作业，由生产检修单位项目经理、检修师在生产检修前对各方做明确的安全交底，着重明确各方责任、安全责任区；确定防护设施的维护与完善。各方必须严格按交底执行。

（3） C.D类交叉作业由项目负责人划分安全责任区，明确各方安全责任。

（4） 交叉作业中的隔离防护设施及其他安全设施由责任方提供。当责任方因故无法提供时，公司将指定由另一方提供，其费用及日常维护费用由责任方承担。

（5） 交叉作业责任方必须确保隔离设施及其他安全设施的完整、可靠性。由于此设施缺陷而导致人身伤亡事故及设备、设施、料具损坏责任由责任方承担。

（6） 某处出现交叉作业安全责任不清时。各方应暂停生产检修，报公司项目负责人，由公司明确安全责任，待责任方完善安全措施后方可生产检修。

（7） 交叉作业的各生产检修队伍在作业前必须对工人进行交叉作业的安全教育，并做有针对性地分项、分工种、分工序的安全技术交底。各单位负责人要经常检查、指导工人工作，及时纠正工人的违章行为。

（8）公司各级部门、人员有权对各类交叉作业安全责任落实情况进行监督、检查，发现问题及时报告生产部，由生产部向其下发《限期落实整改通知书》，对于接到通知书后仍然不按期落实的生产检修单位，公司将责其停工整顿，并按该单位严重违章论处。

24.3.8考核

对因违反本办法不负责任、玩忽职守造成事故的将按照相关制度严格考核，直至追究刑事责任。

# 25受限空间作业安全管理制度

25.1目的

为进一步加强对进入受限空间作业的安全管理，防止发生缺氧、中毒窒息等事故，特制订本制度。

25.2范围

本制度适用于在本公司进入受限空间作业的施工单位和人员。

25.3内容

25.3.1职责

（1）生产部是本制度的制定单位，负责本制度的修改、督察。

（2）其他相关单位是本制度的协助单位，负责本制度的执行。

（3）作业相关人员必须对整个作业过程负责。

25.3.2定义

（1）受限空间：公司内各类塔、槽、罐、管道、容器以及地下室、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。

（2）进入受限空间作业：进入或探入受限空间进行的作业。

25.3.3受限空间作业安全要求

（1）受限空间作业实施作业票管理，作业前应办理《进入受限空间安全作业票》（以下简称《作业票》）。

（2）安全隔绝

1）受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。

2）管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。

3）与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。

（3）清洗或置换

受限空间作业前，应根据受限空间盛装（过）的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：

1）氧含量一般为18%～21%，在富氧环境下不得大于23.5%。

2）有毒气体（物质）浓度应符合GBZ 2 的规定。

3）可燃气体浓度：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度不大于0.5%（体积百分数，下同）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2% 。

（4）通风

应采取措施，保持受限空间空气良好流通。

1）打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。

2）必要时，可采取强制通风。

3）采用管道送风时，送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。

4）禁止向受限空间充氧气或富氧空气。

（5）监测

1）作业前30分钟内，作业单位应对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入。

2）分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。

3）采样点应有代表性，容积较大的受限空间，应采取上、中、下各部位取样。

4）作业中应定时监测，至少每2小时监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率；作业中断超过30分钟应重新进行监测分析，对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。

5）涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施。

6）采样人员深入或探入受限空间采样时应采取4.6中规定的防护措施。

（6） 个体防护措施

受限空间经清洗或置换不能达到4.3的要求时，应采取相应的防护措施方可作业。

1）在缺氧或有毒的受限空间作业时，应佩戴隔离式防护面具，必要时作业人员应拴带救生绳。

2）在易燃易爆的受限空间作业时，应穿防静电工作服、工作鞋，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具。

3）在有酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品。

4）在产生噪声的受限空间作业时，应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具。

（7）照明及用电安全

1）受限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V。

2）使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器。在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。

3）临时用电应办理用电手续，按GB/T 13869 规定架设和拆除。

（8）监护

1）受限空间作业，在受限空间外应设有专人监护。

2）进入受限空间前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。

3）在风险较大的受限空间作业，应增设监护人员，并随时保持与受限空间作业人员的联络。

4）监护人员不得脱离岗位，并应掌握受限空间作业人员的人数和身份，对人员和工器具进行清点。

（9）其他安全要求

1）在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志。

2）受限空间出入口应保持畅通。

3）多工种、多层交叉作业应采取互相之间避免伤害的措施。

4）作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。

5）受限空间外应备有氧气呼吸器、消防器材和清水等相应的应急用品。

6）严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具。

7）难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。

8）在受限空间进行高处作业应按《高处作业安全管理制度》的规定进行，应搭设安全梯或安全平台。

9）在受限空间进行动火作业应按《动火作业安全管理制度》进行。

10）作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时，应将作业工器具带出。

11）作业结束后，由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。

25.3.4职责要求

（1）作业负责人的职责

1）对受限空间作业安全负全面责任。

2）在受限空间作业环境、作业方案和防护设施及用品达到安全要求后，可安排人员进入受限空间作业。

3）在受限空间及其附近发生异常情况时，应停止作业。

4）检查、确认应急准备情况，核实内外联络及呼叫方法。

5）对未经允许试图进入或已经进入受限空间者进行劝阻或责令退出。

（2）监护人员的职责

1）对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责。

2）了解可能面临的危害，对作业人员出现的异常行为能够及时警觉并作出判断。与作业人员保持联系和交流，观察作业人员的状况。

3）当发现异常时，立即向作业人员发出撤离警报，并帮助作业人员从受限空间逃生，同时立即呼叫紧急救援。

4）掌握应急救援的基本知识。

（3）作业人员的职责

1）负责在保障安全的前提下进入受限空间实施作业任务。作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

2）确认安全防护措施落实情况。

3）遵守受限空间作业安全管理规定，正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品。

4）应与监护人员进行必要的、有效的安全、报警、撤离等双向信息交流。

5）服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人员不履行职责时，应停止作业并撤出受限空间。

6）在作业中如出现异常情况或感到不适或呼吸困难时，应立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场。

25.3.5《作业票》的管理

（1）《作业票》由作业单位负责到生产部办理。

（2 ）一处受限空间、同一作业内容办理一张《作业票》，当受限空间工艺条件、作业环境条件改变时，应重新办理《作业票》。

（3）作业结束后，要立即将《作业票》交回生产部，每丢失一份罚款作业单位50元。《作业票》保存期限至少为1年。

25.3.6考核

（1）凡违反本制度相关规定的罚款50-500元。

（2）情节严重的或造成重大安全生产事故的交由公司研究决定。

# 26临时用电安全管理制度

26.1目的

为加强临时用电安全管理，避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生，特制定本制度。

26.2范围

本制度适用于公司各部门，同时也适用于进入公司作业的外来施工单位和人员。

本制度管理范围为各部门正式运行电源上所接的一切临时用电。

26.3内容

26.3.1临时用电审批程序

（1）在运行的生产装置和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时，在办理临时用电作业许可证的同时，按规定办理用火作业许可证。

（2） 本企业内部部门的临时用电，由用电部门持用火作业许可证、电工作业操作证到生产部办理临时用电作业许可证。

（3） 本企业以外单位需临时用电时，由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到生产部办理临时用电作业许可证，临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。

26.3.2临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许可证一致。

26.3.3临时用电管理

（1）临时用电作业许可证一式三联，第一联由生产部存档，第二联交供电执行岗位保存，第三联由临时用电执行人保存。

（2）临时用电结束后，临时用电作业许可证第一联由供电执行岗位签字后，由用电执行人交供电主管部门注销。

（3）临时用电作业许可证保存期为1年。

26.3.4有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。

26.3.5用电结束后，临时施工用的电气设备和线路应立即拆除，由用电执行岗位的技术人员、供电执行部门生产部共同检查验收签字。

26.3.6临时用电必须严格确定用电时限，超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续，同时办理相关的继续用火作业许可证手续。

26.3.7安装临时用电线路的作业人员，必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源，对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。

26.3.8临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必须符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

（1） 在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。

（2） 临时用电的单相和混用线路应采用五线制。

（3） 临时用电线路架空时，不能采用裸线，架空高度在装置内不得低于2.5米，穿越道路不得低于5米；横穿道路时要有可靠的保护措施，严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

（4） 采用暗管理埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米，穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

（5） 对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施，配电盘箱门必须能牢靠关闭。

（6） 行灯电压不得超过36伏；在特别潮湿的场所或塔、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

（7） 临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

26.3.9临时供电执行岗位送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认，满足送电要求后，方可送电。

26.3.10对临时用电设施要有专人维护管理，每天必须进行巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好。

26.3.11临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定，不得变更临时用电地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷，一旦发现违章用电，供电执行岗位有权予以停止供电。

26.3.12临时用电结束后，临时用电单位应及时通知供电执行岗位停电，由原临时用电单位拆除临时用电线路，其他单位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除单位负责。

26.3.13临时用电单位不得私自向其他单位转供电。

26.3.14临时用电作业许可证是临时用电作业的依据，不得涂改、不得代签，要妥善保管，保存期为一年。

# 27能源介质安全作业管理制度

27.1目的

为了确保从事能源介质生产、使用、调配过程中作业人员的安全和设备财产不受损失，特制定本制度。

27.2范围

本制度适用于所有从事能源介质的生产、使用、调配过程中作业人员。

27.3内容

27.3.1职责

（1）生产部负责能源介质考核指标的制定、分解与考核，编制各类能源报表和能耗分析，以及公司能源介质的使用情况的总协调管理。

（2）生产部负责所有公共系统的能源介质管网设备的点检、完善和安全运行管理。

（3）生产部负责所有介质公共管网的启用、停用、切换的协调指挥。

（4）各部门负责将本单位的各项能源介质指标分解到班组或个人，并负责所管辖区域的能源动力管线及设备的运行、维护和检修工作，及时处理“跑、冒、滴、漏”，杜绝各种浪费现象，同时，各部门、部门应建立能源检查记录台账。

（5）生产部负责能源介质安全作业制度的制定和修订，以及所有能源动力介质的安全使用的监察和管理。

27.3.2管理内容及要求

（1）用电管理

1）各班组应按照生产情况及时开、关用电设备，严禁设备空载运行。

2）在未生产和不调试的期间，严禁电机空转。

3）对于现场拖动负载进行核算，严禁大马拉小车的现象存在。

4）遵循谁使用谁负责、谁送电谁负责的原则，各单位的责任区域按下发的定制管理区域划分，有交叉的区域，开关在谁的责任区域谁负责。现场照明本着为生产服务的原则，根据需要停送电，严禁长明灯。

5）临时照明或临时需要220V电源接入的，严禁采用一火一地接入方法。

6）发现用电设备及线路故障时，使用单位应及时通过调度通知电气部门，电气部门接到通知后，应当天解决处理。

（2）气体介质及水的管理

1）煤气、压缩空气、氧气和氮气的管道及阀门的维护。管道所在部门应制订相应的巡检制度，认真执行并填写巡检记录。

2）使用单位所管辖的内部管网应设专人负责点检，杜绝“跑、冒、滴、漏”，保证生产的正常进行，能源的合理运用。

3）使用单位发现上述气体的管道或阀门有问题时，必须立即书面通知维修单位处理，维修单位接到通知后，应当天处理。

4）上述各种气体管路的启闭或切换应征得生产调度的同意后方可进行，使用单位应根据生产要求，合理地进行各项操作与调整，严格控制上述气体的使用，严禁出现低负荷大流量或无负荷有流量的浪费现象。

5）使用单位发现上述气体的用气设备故障时，应书面通知维修单位当天处理。

6）严禁使用上述气体进行非生产操作，如吹扫地面或设备表面卫生等。

7）使用单位对本辖区内上述气体负有监管责任，发现外单位在本辖区内违规使用上述气体，有权进行制止和向上级反映。

8）任何单位和个人不得擅自在上述气体管道上开口接管用气。必须接管用气时，须经调度室批准、备案，方可接管、使用。

# 28大型吊装作业安全管理制度

28.1目的

为明确大型吊装作业的方案制定、审批和执行过程中的安全管理要求，保证作业安全，特制定本规定。

28.2适用范围

本规定适用于公司范围内大型吊装作业的安全管理。

28.3内容

28.3.1术语

大型吊装作业：单台吊机的负载超过其额定荷载的90%或由多台吊机联合进行的吊装作业。

28.3.2职责

（1）项目组的职责

1） 大型吊装作业必须制定施工方案。方案由项目组或施工组织单位负责编制。

2） 项目组负责人/相关施工单位负责人在作业前必须召集相关作业人员进行施工方案技术、安全交底， 编制交底记录，经参加各方人员签字后，由技术部门存档。

3） 项目负责人必须组织相关各方进行风险分析，对评估出的危险源必须制定安全防范措施，项目负责人应编制并存档风险评估表。

（2）施工单位职责

1） 吊装作业开始前，施工负责人应组织召开专项安全会议，对即将开始的作业进行分工布置和安全提示。

2） 施工单位负责人负责组织相关各方进行吊装作业前安全检查。

3） 生产部和施工单位的相关安全人员负责监督吊装方案和公司各项相关安全管理制度的执行情况。

4） 参与吊装作业的项目组人员、相关施工单位负责人必须熟悉并严格执行吊装方案。

28.3.3管理内容

（1） 吊装作业前

1） 施工单位负责根据吊装方案要求，准备充足施工中所使用的施工机具。

2） 项目负责人和施工负责人组织相关人员在作业前对以下各项作出检查：

- 吊装作业所选择的各台吊机符合吊装方案的要求，证书齐全、有效。

- 吊机已进行了全面检查，处于良好状态，安全装置齐全有效。

- 吊车司机持有有效的操作证书，了解所使用吊车的性能，熟知吊装作业指挥信号的含义。

- 每台吊机的荷载符合安全要求（单台吊机作业时，吊机的最大荷载不得超过其安全吊装量的95%；多台吊机联合作业时，各台吊机的最大荷载不宜超过其安全吊装量的80%）。

- 吊装作业所使用钢丝绳的类型、长度、直径、抗拉强度、破断拉力符合吊装方案中的要求。钢丝绳已进行过检查，没有任何损伤。

- 吊装作业使用的卸扣的承载能力符合吊装方案要求。（必要时进行NDT探伤检查）。

- 拖拉固定使用的钢丝绳、倒链、卷扬机、滑轮组符合方案要求，并已作出检查，结果正常。

- 吊点在吊装前已进行NDT检验。（若吊点需重复使用，则在吊装后还需进行二次检验）

- 吊装作业指挥人员、吊车司机、司索人员熟悉吊装方案（吊机及索具要求、吊点及重心位置、被吊物重量及尺寸、挂扣方式），并已对是否符合吊装要求做出自检。

- 吊装作业指挥人员与吊车司机之间保持通畅的联络方式。

- 吊装现场的天气状况符合作业要求（风力小于6 级、能见度良好）。

- 吊装作业区域内地面坚实平整，无影响作业安全的障碍物及隐患。

- 吊装作业现场已设立隔离区，非吊装作业人员远离现场。

- 通往吊装现场的道路通畅。

- 所有施工吊机已按方案就位，索具按照方案要求固定完毕。

3） 检查完毕后，施工单位安全人员组织施工各有关人员填写《大型起重作业前安全检查表》，并办理《吊装作业许可证》后，方可进行作业。

（2） 吊装作业中

1） 吊装指挥人员在确定吊装条件已充分具备后，宣布吊装作业开始。

2） 吊装指挥人员站在能同时看到被吊物及吊车的视线清楚的位置。

3） 所有的被吊物在被吊运时都要根据需要系牵引绳。（系牵引绳会影响安全的情况除外）。牵引绳要有足够的长度以保证作业人员与被吊物间的安全距离。

4） 在司索人员远离被吊物及被吊物周围没有障碍物的情况下，指挥人员发出起吊信号。指挥手势或信号要准确、清楚，所处位置应能使各司机都能看得清楚。若使用对讲机，要保证各对讲机之间的信息传递。

5） 在吊索张紧受力后，指挥人员、司索人员应进一步确认索具的固定情况，无误后方可继续起吊。被吊物离开地面或垫墩300mm左右，应停顿1 分钟左右时间，对吊索、卡环及吊机等的状态进行观察，确认无异常后方可继续吊装作业。

6） 起吊后保持被吊物平衡，吊具所在平面应垂直于被吊物，不得横拉、斜吊。吊装动作平缓，避免突然运动或被吊物摆动。

7） 在吊装过程中，各台吊机的司机必须听从统一指挥，除停止信号外不得接受他人的指挥信号。

8） 尽可能减少被吊物空中悬停时间，防止钢丝绳疲劳折断发生坠落事故。若需悬停于某一位置，则在此期间内吊车司机禁止离开驾驶室。

9） 在吊机行走时应鸣号，提示周围人员吊装作业正在进行中。

（3） 吊装作业完成

确认被吊物准确就位后，摘钩，复原设备，宣布吊装作业结束。

- 29电气设施安全管理制度

29.1目的

29.1.1为确保电气设备正常安全运行，防止意外事故发生，实现安全生产，特制定本制度。

29.1.2电气设备及线路的安装验收，应按施工图设计文件的要求和有关电气装置安装工程施工及验收规范的规定进行，验收合格后方能投入运行。

29.1.3 电气设备及线路的安装、运行、维护、检修，应由经过培训考试合格的持证人员担任。操作人员应熟悉设计文件、有关规范、电气设备产品说明书及安全操作规程。

29.2范围

本制度适用公司所有的电气设备、设施。

29.3内容

29.3.1电气设备运行与维护制度

（1） 电气设备应保持清洁，及时清扫其表面的粉尘，定期添加轴承润滑剂，设备周围应保持良好的通风散热条件。无妨碍安全运行的杂物。值班及操作人员应密切监视各种安全仪表，并经常检查设备外壳的表面温度。当仪表的显示超过警戒线或设备表面温度超过允许值时，应采取相应措施使其恢复正常。

（2） 运行中如发生下列情况，操作人员应采取紧急措施，并立即上报。

1） 电气设备发出异常响声或异常气味。

2） 负载电流突然超过允许值。

3） 电气设备及线路突然出现高温或冒烟。

4） 电气设备连接部件松动或冒火花。

5） 设备壳罩破损。

（3）经验收合格投入运行的电气联锁及其他安全保护装置，不得任意更改或拆除。如确需更改应报生产部负责人批准后方能进行。电气设备的保护开关因故障跳闸（或熔丝熔断）应查明原因并消除故障后，方能投入运行。保护开关及保护继电器动作电流的调整部件，不得任意拨动，更换熔丝应按设计规定的额定电流更换，不应改用其他规格的熔丝。

（4） 易燃易爆场所的电气设备不得任意拆除、添加。由于技术改造需要拆除、添加或更改电气设备时，应由安全技术负责人批准。

（5） 仅在发生事故或停电时才使用的备用电源装置，及各种事故报警信号设备，应定期试运行，确保始终处于完好状态。

（6） 工房应保持良好的照明，生产结束后除保持必要的照明外，应将工房电源总开关断开。

（7） 防雷接地装置每年雷雨季节前应全面检测一次，防静电导除装置及安全工作接地装置每年干燥季节应全面检测一次，发现不合格应立即处理。

29.3.2电工安全作业制度

（1）电工作业人员应身体健康，经医师鉴定，无妨碍电气工作的病症，必须持证上岗，并熟悉有关电气安全规程。工作时应穿戴好劳保防护用品，严禁穿短袖短裤工作。

（2） 任何电气设备，未经合格的验电器验明确实无电时都视为有电。不论任何条件下都不得直接用手摸导电体或试验设备。

（3） 严禁带负荷拉合无灭弧装置，及灭弧性能差的刀闸和开关，操作时应按下列规定进行。

1） 拉合配电变压器高压跌落式熔断器时，必须使变压器在空载的情况下进行。变压器停电时，应先拉开低压侧各分路开关，再拉总开关，最后拉高压跌落式熔断器，送电时顺序相反。

2） 拉合高压跌落式熔断器必须使用经试验合格的绝缘棒，穿绝缘靴，戴绝缘手套，并设专人监护，大雨和雷雨时严禁操作。

3） 低压停电应先拉各分路空气断路器，然后拉分路隔离刀闸，再拉总空气断路器，最后拉总隔离刀闸，送电顺序相反。

（4） 在停电的设备上工作，首先按顺序进行停电，用合格的测电器进行验电，确定无电后，在开关柄上悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌，并将已停电的设备或线路三相短路接地，根据需要采取防误送电措施。

（5） 电容器禁止带电荷合闸，每次拉闸断电后，重新再合闸时必须在电容器断电3分钟后进行。

（6） 严禁约时或带口信停送电，和在本单位不能控制的电气线路和设备上工作。

（7）在特殊情况下，需低压带电作业的操作方法及安全规定。

1）低压带电作业，应设专人监护，必须穿绝缘鞋，并站在干燥的绝缘物上，使用有绝缘柄的工具，严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

2）在带电的低压配电装置上工作时，应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。

（8）在高处作业必须使用工具包，工具不得随意乱放，以防工具从高处坠落而发生事故。高处和杆上工作上下传递物件不得抛掷，在梯上工作应有人扶梯，禁止将梯子架设在不牢固或容易滑动的物体上使用。同一梯子上不得两人同时工作，亦不得带人移动梯子。

（9） 雨、雾、潮湿等恶劣环境，及有易燃易爆物品存在的场所，严禁带电作业。

（10） 易燃易爆场所，禁止在不停电的情况下拆卸任何防爆电气装置的外盖。当空气中粉尘浓度较大时，即便在停电情况下也不得拆卸，避免粉尘进入装置内。

（11） 在易燃易爆危险品存在的场所拆修电气设备时，应彻底清理现场，将危险品移到安全场所，更换灯泡（管）应断电后待灯泡（管）冷却后进行，更换的灯泡（管）不应超过设计规定的功率。

（12） 电气装置的外露可导电部分，禁止在不接保护线的情况下运行。

（13）使用手持移动设备及工具，其电源线应接在带有漏电保护功能的开关上。

29.3.3巡回检查制度

（1） 为确保电气设备正常安全运行，跟班维修电工每班不得少于2次对自己所管辖范围内的电气设备进行认真巡视检查，及时发现设备缺陷，并进行处理。

（2） 巡视检查时精力要集中，注意安全。巡视高压设备时，必须保证与带电体的安全距离，并不得进行其他工作。

（3） 对上班交待的问题，及有轻微缺陷而在短时内不会发生事故的设备重点巡视检查。

（4） 随时巡视检查配电室各类仪表显示状况，了解负荷、电压、电流功率因数变化情况。

（5） 将巡视检查的情况认真填写在记录中，并详细向下班交代清楚。

29.3.4交接班制度

（1） 交接班制度是保证工作连续性的一项重要措施，跟班维修电工应认真执行，接班人应提前15分钟到岗。

（2） 接班人应做到以下几点：

1） 查阅运行和维修记录。

2） 清点安全工具、用具、仪表及有关常用的备品备件、材料。

3） 了解上班设备运行及事故处理情况。

4） 生病、酒后或精神不正常的人员不能接班，若遇此情况，交班人可拒绝交班。

（3） 交班人应做到以下几点：

1） 搞好环境和室内卫生，常用备品备件、工具、仪表要摆放整齐，无缺件。

2） 交班人应将本班设备运行情况及存在的问题，缺陷认真填写在记录本内。

3） 需要下一班注意和要及时处理的问题要认真详细向接班人交代清楚。

（4） 交接班期间，正在进行设备维修或处理故障时，交班人员应继续工作，直至完成再进行交接班工作，接班人应积极配合。

29.3.5电气工作人员职责

（1） 电气工作人员的基本职责是运用自己掌握的专业知识、技能，勤奋工作，防止、避免和减少电气事故的发生，保障电气线路和电气设备的安全运行及人身安全，不断提高安全用电水平。

（2） 电工应熟记并自觉执行下列几条，这是电工做好本职工作的行动准则。

1） 电工作业人员应经过安全技术培训、考核，取得操作证后方准上岗作业，发现非电气人员从事电气操作应及时制止。

2） 严格遵守有关安全法规、规程和制度，不得违章作业。

3） 对所管辖区域的电气线路和设备安全负责。

4） 认真做好巡视检查和隐患整改工作，及时准确地填写工作记录和规定的表格。

5） 架设临时线路和进行危险作业时，应完备审批手续，否则应拒绝施工。

6） 积极宣传电气安全知识，有权制止违章作业和拒绝违章指挥。

- 30特种（设备）作业人员管理制度

30.1目的

为加强特种（设备）作业人员的管理工作，提高特种（设备）作业人员的安全素质，防止伤亡事故，促进安全生产，根据《安全生产法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》、《国家质量监督检验检疫总局关于修改〈特种设备作业人员监督管理办法〉的决定》等国家法律法规和规章，制定本制度。

30.2范围

适用于公司各部门、外来单位的特种（设备）作业人员管理。

30.3内容

30.3.1分公司生产部负责对公司特种（设备）作业人员的需求审核和岗位核定，建立健全特种（设备）作业人员的管理档案，并对特种（设备）作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导。

30.3.2使用特种（设备）作业人员的部门、部门应建立健全特种（设备）作业人员管理档案，不得随意变动特种（设备）作业人员的岗位。如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，必须事先报告综合部、生产部同意，方可变动。

30.3.3日常管理

（1）特种（设备）作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。

特种（设备）作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家有关规定进行与本工种相适应的、专业技术理论学习和实践操作训练。经有资质的专业培训，考核合格后，持有关行政管理机构该发的有效操作证件方能上岗作业。

（2）特种（设备）作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。

（3）特种（设备）作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行检查、修理、焊接、加油、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守用电、动火审批程序。

（4）特种（设备）作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。

（5）安装、检修、维修等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，关闭电源，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成的安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。

（6）特种（设备）作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升行身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。

（7）特种（设备）作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。

（8）各部门应加强规范化管理，对特种（设备）作业人员生产作业过程中出现的违章行为，及时进行纠正和教育。

（9）安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业的行为进行制止和处理。

30.3.4特种（设备）作业人员的培训、发证和复审

（1）需要增加使用特种（设备）作业人员的，报生产部、综合部核准后，书面报告经分管领导批准后，由生产部组织安排培训和考核。

（2）特种（设备）作业人员在培训期间各部门必须安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参加学习，参加考核。

（3）取得“特种作业操作资格证”的特种（设备）作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，由市质监局吊销其“特种作业操作证”，不得继续独立从事特种作业。

（4）特种（设备）作业人员到期复审和新增特种（设备）作业人员的初审，由相关部门向生产部提供需要复审、初审的人员名单，生产部负责组织进行安技培训。培训和考核结束后，将有关培训资料和证件交到生产部，证件发放由生产部负责。

（5）特种（设备）作业人员操作证件到期需要继续复审的，应当至少提前二个月将复审人员名单提供给生产部。

30.3.5外来人员管理

外来人员在公司范围内从事特种作业的，特种（设备）作业人员应当遵守本规定，特种作业监管部门应将本规定落实到外来作业单位和人员，确保安全作业。

30.3.6奖惩制度

对违章作业或管理者，按企业《安全生产奖励制度》等相关规定进行处罚，并记入“特种（设备）作业操作资格证”内；对以下情况，由发证部门吊销“特种（设备）作业操作资格证”，并追究责任。

（1）持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得“特种（设备）作业操作资格证”的；

（2）持证作业人员违章操作或者管理造成事故的；

（3）持证作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成事故的；

（4）持证作业人员逾期不申请复审或者复审不合格且不参加考试的。

30.3.7执行

- 本制度从下发之日起执行。

# 31危化品安全管理制度

31.1目的和范围

规范危险化学品的管理，保障公司生产安全。

本制度适用于公司范围内危险化学品的使用、采购、储存等环节。

31.2依据

依据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》制定本制度。

31.3 职责

31.3.1生产部负责开展公司危险化学品登记普查工作，依据普查情况编制《安全技术说明书》和安全标签，负责到有关部门和机构进行登记、备案。

31.3.2 生产部负责配合公司内开展的各种形式的安全教育，对公司内部员工进行危害告知教育。

31.3.3 公司设立24小时报警、咨询电话。

31.3.4生产部依据《危化品安全管理制度》进行安全检查，并相应建立的管理、检查台账，对相关方进行危害告知，对使用本公司危险化学品的相关方提供《安全技术说明书》。

31.4 控制程序

31.4.1危险化学品的购买、入库和贮存

（1）由专人根据危险品的使用量统计购买需求，报实验室主管审核，公司负责人批准后方可购买。

（2）入库时应对危险化学品进行检查，保证包装完整、数量准确、标识清晰、符合要求，药品性质不清时严禁入库。验收合格后由保管签字接收并将药品存放于库房内，上账登记。

（3）贮存时按照《危险化学品安全技术资料》中“储运注意事项”中的要求将危险化学品与禁忌物分开存放，严格控制与“避免接触的条件”进行接触。

（4）危险化学品应设专柜分类隔离贮存，并做好标识：

1）有毒有害品：应放于阴凉干燥、通风良好处，远离火源、热源，保持容器密封。

2）强酸类：应放于阴凉干燥、通风良好处，碱类、金属粉末、卤素等分开存放。

3）强碱类：应放于阴凉干燥、通风良好处，注意防潮和雨淋，应与易燃或可燃物及酸类分开存放。使用时应戴好防护措施。

4）易燃易爆品：应放于阴凉干燥、通风良好处，远离火种、热源，避免阳光直射，应与氧化剂、强酸、强碱等分开存放。

（5）应尽量控制和减少危险化学品的库存量。

（6）危险化学品贮存时，应与禁忌物分开存放，并采取防挥发、防泄漏、防潮、防火、防爆炸及通风等预防措施；库房或实验室中应备有灭火器等消防安全器材。

（7）有毒、特别是剧毒的化学品应锁在专门的毒品柜中，要由专人负责保管，使用时填写使用记录。

（8）对于作废的药品，同样保证标识的清晰，由保管负责联系公司家回收，不能回收的药品，收集好隔离存放，做好标识，定期送至环保公司统一处理。

（9）对于无标签或标签掉的药品和试剂需要经过鉴定，贴上标签后方可使用，无法鉴定的药品和试剂按危险废弃物处理，严禁使用不明内容物的药品或试剂。

31.4.2检查、领用

（1）库房保管负责每月检查所有化学品的存放、标识、使用等情况，填写检查记录。在贮存期内，发现其品质变化、包装破损、标识不清、渗漏等情况，应及时整改。

（2）药品的领取由保管具体负责，领用人领取药品后填写领用记录并签字。

31.4.3各类危险化学药品的使用

（1）对于实验室领用后暂时不用的危险化学品应存放于固定存放点；

（2）保证与禁忌物分开存放并保证与“避免接触的条件”不接触；

（3）并做好防挥发、防泄露、防火等安全措施；

（4）有毒的化学品，要由专人负责保管，对药品的使用及领取作详细记录；

（5）使用腐蚀性化学品时要注意个人的防护；

（6）禁止口尝、直接鼻嗅、手直接接触的方法鉴别化学药品或危险物质。

（7）用移液管、吸管吸取有毒或腐蚀性液体时，严禁用嘴直接吸。

（8）药品在器皿中加热时，必须放置平稳，瓶口或管口禁止对着人；在移动沸腾的液体时，应放置在隔热石棉网上，轻拿轻放。

（9）不能把浓酸、浓碱气化剂和有机物质放在一起，否则会引起爆炸和燃烧。

（10）使用易燃易爆化学品时，应在通风橱内进行，远离热源、火源，在使用过程中需要加热挥发，须采用水浴加热，严禁用明火，并在通风橱内进行（电源开关、电源插头等须在通风橱外）。

（11）对于无标签或掉标签的药品需要经过鉴定，贴上标签后方可使用，无法鉴定的药品和试剂按危险物处理，严禁使用不明内容物的药品。

（12）使用药品时，药品瓶应轻拿轻放，避免碰撞以致打碎药瓶。

# 32操作牌安全管理制度

32.1目的

在生产作业过程中，使用操作牌、检修牌是加强联络和协作、防止误操作的一项重要的安全生产措施，也是允许或禁止操作设备的唯一凭证。为了确保检修、维护人员的人身安全，保证检修和生产的顺利进行，特制定本制度。

32.2适用范围

本制度适用于我公司电气、高速运转机械等设备的管理操作。

32.3使用管理

32.3.1操作牌、检修牌由公司统一制作，各部门负责保管、发放和更换。

32.3.2每一个操作台发给一个操作牌，由生产人员交接使用。操作牌必须妥善保管，不得转借、丢失。

32.3.3当班生产人员必须取得该岗位操作牌后才能操作，并放在操作台明显位置。交接班或换人时必须首先交接操作牌，无牌禁止动车。

32.3.4检修牌由各生产单位指定部门保管（如设备管理部门等），收取操作牌后，如数发给检修牌。

32.3.5设备大中修（含日常检修的延时加班）时，设备操作人员必须将操作牌交到设备管理部门，由设备管理部门统一保管，并领回检修牌，放在操作台明显位置。检修完试车前，由设备管理部门将操作牌发放至相关机组、设备，收回检修牌，组织试车工作。

32.3.6日常停机检修，或生产过程发生设备故障需要停机处理，或设备维护人员作例行设备维护检查以及交接班例行上岗检查时，检修人员及点检人员都必须向生产人员收取操作牌，并到指定部门领取检修牌，放在操作台明显位置。

32.3.7检修人员及点检人员作业结束后，与生产人员交接操作牌和检修牌。试车由生产人员进行，检修人员无权操作。

32.3.8若点检人员及检修人员属外委单位的人员，各相关生产单位必须将本管理规定告知外委单位，并监督其严格执行。

32.3.9检修工作尚未完成，因检修作业需要动车时，必须报告设备管理部门，取得设备管理部门认可，在检修人员协调下，生产人员持操作牌对局部区域的机械、电气设备等进行调试，生产部必须登记备案。时间不得超过16小时，超时必须重新登记备案。

32.3.10各岗位设备操作人员必须严格按规定交接操作牌。凡不交操作牌者，对影响下一班生产和因此而造成的一切后果负责。接班人员若未接到操作牌，必须在动工前到设备管理部门部备案，并采取相应安全措施。

32.3.11各生产单位应制订操作牌、检修牌使用管理实施细则，并根据各类设备特点制订操作注意事项。

32.4检查考核

32.4.1执行操作牌、检修牌制度，是设备的重要管理措施，各单位各级应将其列入设备检查的重要内容，随时检查操作牌、检修牌的使用管理情况，确保检修和生产的正常进行。

32.4.2设备操作人员无牌操作的，对操作者和当班的班组长各考核罚款200元。

32.4.3检修人员未收取操作牌而进行检修作业的，对检修人员和当班的班组长（或任务组长）各考核罚款200元。

32.4.4当月检查累计发现两次无牌操作，或未收牌就进行检修的，对责任部门主管领导考核罚款400元。

32.4.5未执行操作牌、检修牌制度而造成轻伤事故的，对责任部门考核罚款4000—10000元；造成重伤以上人身伤害事故的，对责任部门考核罚款10000—50000元，同时要追究责任部门领导班子的行政责任。

32.4.6因外委检修方未执行操作牌、检修牌制度而造成轻伤事故的，对外委检修方考核罚款4000—10000元；造成重伤以上人身伤害事故的，考核罚款10000—50000元；同时对相关生产单位考核罚款2000—25000元。

- 33安全检查制度

33.1目的

为了监督安全规章制度的贯彻执行情况，及时发现与整改生产过程及安全健康管理工作中存在的不安全隐患，减少和防止事故的发生，保证安全生产和职业卫生，特制定本制度。

33.2范围

适用于公司各部门。

33.3内容

- 33.3.1职责

- 1、公司总经理对公司的安全检查和事故隐患整改工作负全面的领导责任。各部门行政第一责任人对所辖范围的安全检查和事故隐患整改工作负主要领导责。每个职工对本岗位的安全检查和事故隐患整改负责。

2、生产部是安全检查管理的职能部门，负责对本制度的执行情况进行监督、检查、考核。负责对公司安全检查的资料进行收集、汇总和建档。

3、各部门负责本办法具体实施工作。

33.3.2工作程序

1、安全检查内容

（1）各级各类人员安全意识及其履行安全职责的情况。

（2）各级专兼职安全员的配备，专兼职安全健康管理人员工作情况。

（3）国家安全生产和职业卫生的方针政策、公司的安全规章制度和安全操作规程的执行情况及公司领导指示的执行情况。

（4）劳动防护用品的配置及使用情况。

（5）设备设施尤其是易造成重大损失的压力容器、起重设备、运输设备、电气设备、机械设备、危险作业和易发生工伤、职业中毒、火火、爆炸等事故的设备及其生产作业现场的安全状况，

（6）安全装置、职业危害防护设施是否完好并正常运行。

（7）危险化学品的采购、贮存、领取、使用、报废等管理

（8）事故预防措施和不安全隐患的处理整改情况。

（9）作业环境（包括安全通道、通风、照明、物品放置、尘毒物危害、设备设施布局等）是否符合职业健康安全、文明生产要求。

（10）重要危险源管理和事故应急救援准备状况等。

33.3.3安全检查的形式

分为公司级安全检查、部门级安全自查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查、不定期的安全检查和其他安全检查等。

1、公司级安全检查

由生产部组织，各部门负责人参加，每季度一次，检查出的安全隐患由综合部负责汇总，分别提交有关部门、班组进行整改，并对整改情况进行跟踪考核。对违章行为由综合部行文通报，同时严格按照相关管理制度考核。

2、部门级安全自查

由部门负责人组织部门相关人员参加，每周一次，重点对部门安全状况进行检查，并将检查和整改情况于每周五下班前报生产部。部门不能自己解决的隐患，由综合部进行汇总后在两天内提交生产部，生产部通知有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪考核。

3、班组级安全检查

由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度，并将检查结果上报部门。部门负责对班组的检查情况进行监督考核，综合部定期对班组安全检查的内容进行抽查

4、日常性检查

由生产部辨别生产过程中一切物的不安全状态，人的不安全行为及环境的不安全因素，并提醒操作者加以控制和调整，达到减少和防止伤亡事故及职业危害的发生。检查人应做好检查记录。检查记录每月收集整理由综合部存档，

5、专项（业）安全检查

专项（业）安全检查是指对容易发生严重事故的场所、设备操作工序进行在其专业范围内的检查。专项（业）安全检查由各专业管理部门负责组织，相关部门参加，各专业管理部门负责做好本专业的检查和整改记录、台账，同时报一份综合部留存。生产部应对各专业管理部门进行的专业安全检查进行监督、检查和考核。

（1）公司设备设施、安全防护设施、职业危害防护设施的安全检查由生产部负责实施，一般设备每季度检查一次，特种设备每月检查一次，检查出的安全患由综合部汇总，分别提交有关部。部门进行整改，生产部对整改情况进行跟踪。

（2）公司内机动车辆安全检查由生产部组织实施。一般每月检查一次，检查出的安全隐患由综合行政部负责汇总，生产部对整改情况进行跟踪。公司内机动车辆的年检由综合行政部负责实施。

（3）作业人员定期进行体检，特种（设备）作业人员在培、复训前的健康检查由综合部按相关要求组织实施。对查出职业禁忌症安排其进行治疗，并调离原工作岗位，体检档案由综合部保存。

（5）“三废”排放情况的监测由生产部负责组织实施。

6、季节性安全检查

季节性安全检查由各归口部门组织进行。各归口部门负责做好检查和整改记录及台账，同时报一份综合部留存。对存在的隐患由各归口部门下达隐患整改通知并督促整改。生产部应对各归口部门进行的安全检查进行监督、检查和考核。季节性检查时间性较强，应在季节到来前就着手准备，及早动手，消除隐患。

（1）防雷检查由生产部负责实施：

（2）防暑降温、防火检查由生产部负责组织实施。

7、节假日安全检查

重要节假日（如：元旦、春节、五一，十一等）前应进行安全检查，节假日前的安全大检查由生产部组织，各部门负责人参加，综合检查节日加班和节日前各项生产、检修活动中的安全措施、防火措施及不安全因素，使节日后的各项生产活动有计划、有秩序地进行。检查出的安全隐患由综合部负责汇总，分别提交有关部门、班组进行整改，并对整改情况进行跟踪。对违章行为由综合部行文通报，同时严格按照相关管理制度考核。

8、不定期安全检查

新，改、扩建装置运行、试运行、投产验收检查，装置开停工前、检修后检查，临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全检查。该项检查由部门，班组分别负责进行，做好检查记录，并报综合部存档

9、其他安全检查

（）开展安全活动时，对各部门布置、进展情况的检查：

（2）对安全健康管理新制定的规定、制度的执行情况的检查等

（四）隐患整改

1、对每次检查查出的隐患，若能立即格改的应责令相关部门及个人邮坚改，不得拖延，并由负责人签字。对不能立即整改的安全隐患应下发《安全隐患整改通知书》，限期整改。隐患整改通知由牵头部门下发，由部门负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，并将整改信息反馈到牵头部门，牵头部门相关人员应进行验证检查并签字。对无故不按期完成整改，除按规定进行考核外，发生事故应追究负责整改部门领导的责任。

2、对检查出的隐患牵头部门应进行登记建帐，隐患台账内容应包括：编号、部门、隐患存在地点、隐患内容、整改措施、整改部门、整改负责人、限期整改时间、完成整改时间、验证结果、验证人等。

3、对检查出的隐患各部门应落实整改措施，按照“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期）、“四不推”（个人能解决的不推给班组，班组不推给部门、部门不推给公司、公司不推给上级主管部门）的原则进行解决。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。无力解决的，及时向生产部写书面报告，申请安排解决。

4、凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、班组应采取有效的风险消减措施并由生产部监督执行。

（五）考核

1、各级组织的安全检查，通知参加的部门及人员必须准时参加，并善始善终认真负责，对迟到及无故不参加者按相关规定进行处罚。

2、各部门未按公司规定组织安全检查或未按规定做好检查记录和台账的，应按相关规定进行处罚，若因检查不到位而发生事故，公司将严格考核，并追究其部门领导的责任。

- 34危险源管理制度

34.1目的

为贯彻落实企业“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产和职业卫生管理方针，通过识别生产经营场所可能导致伤害或疾病，财产损失，工作环境破坏的危险源，以便预防控制，杜绝或减少事故的发生，特制定本制度。

34.2范围

公司全体员工。

34.3内容

（一）企业负责人应组织安全生产和职业卫生管理人员，技术负责人，消防负责人，行政综合负责人，至少每年组织一次对企业危险源的识别。

（二）危险源的识别

1、第一类危险源，从可能发生意外释放的能量或危险物质识别。

（1）供给能量一旦失控，产生巨大能量的装置、设备：锅炉、变配电设备、分配柜（箱）、空压机、压力储罐等。

（2）使人体或物体具有较高势能的装置、设备：高处作业、起重机械、高处作业梯台等。

（3）危险物质：有毒、有害、易燃、易爆物质等

（4）能量载体：气瓶、压力管道、电源线路等

2、第二类危险源，从导致约束、限制能量的措施失效或破坏的各类因素识别。

（1）人的不安全行为：违章作业、违章指挥、操作失误、不安全装束等；

（2）物的不安全状态：无防护、防护不当、设备、设施、工具、附件有缺陷、防护用具缺少或有缺陷等；

（3）环境的不良：照明光线不良、通风不良、作业场所狭窄、杂乱、地面湿滑、环境温度、湿度不良等；

（4）环境的不良：照明光线不良、通风不良、作业场所狭窄、杂乱、地面湿滑、环境温度、湿度不良等。

3、可能导致的安全事故：

物体打击、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、火灾、触电、灼烫、窒息等事故。

（三）危险源管理与控制措施

1、对己识别出的危险源，在设备、设施上，及周围场所张贴明显的警示标识及控制措施。

2、在各级组织的安全检查时，同时检查危险源的管理，控制情况或定期组织对危险源的专项检查。

3、定期对特种设备，生产危害因素的场所委托专业部门进行检测。

4、对从业人员进行安全教育、培训，熟悉本岗位危险源分布，控制方法和安全操作规程，

5、对危险源实施，公司级、部门级、班组级，三级管理

（四）安全生产和职业卫生管理部门，安全生产和职业卫生管理人员，应对企业危险源登记建档，明确危险源的部位，管理部门或人员，检测评估日期，隐患及整改等情况，

（五）制定危险源应急救援措施，并组织员工进行演练，应急救援措施及演练情况应建档妥善保存。

- 35重大危险源识别、评价、监控及管理制度

35.1目的

为了全面贯彻《安全生产和职业卫生法》，落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持以人为本的科学发展观，加强企业安全生产和职业卫生工作的控制能力和事故预防能力，特制定本制度。

35.2范围

长期地或临时的生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

35.3内容

（一）企业根据工作需要建立相应重大危险源监督管理工作机构，建立健全重大危险源安全健康管理规章制度，落实重大危险源安全健康管理与监控责任制度，明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全健康管理与监控职责，制定重大危险源安全健康管理与监控实施方案。

（二）单位存在重大危险源的，其主要负责人全面负责本单位重大危险源的安全健康管理与监控工作。

（三）单位必须按照《安全生产和职业卫生法》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（国家安监局安监管协调字〔2004〕56号文）的要求对本单位的重大危险源进行辨识、登记建档，并填写《重大危险源申报表》（见附件三），报当地应急管理部门。

（四）单位应根据工作需要，建立健全重大危险源管理数据库、档案库和定期报告制度，实现自身重大危险源的简易辨识与危险源的危险等级初次评估。

（五）重大危险源监控评估

1、单位应对重要的设备，设施以及生产过程中的工艺参数，危险物质进行定期检测，建立健全重大危险源评估监控的日常管理体系

2、单位应建立重大危险源档案，重大危险源档案应包括：

（1）重大危险源安全评估报告：

（2）重大危险源安全健康管理制度：

（3）重大危险源安全健康管理与监控实施方案；

（六）应该每两年至少对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具评估报告。

（七）安全评估工作应委托具备安全评价资格的评价机构进行。

（八）安全评估报告应包括：

1、安全评估的主要依据；

2、重大危险源的基本情况；

3、危险、有害因素辨识；

（九）重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，公司及所属企业应当对重大危险源重新进行安全评估，并将有关情况报当地应急管理部门和公司安全生产和职业卫生管理部门备案。

（十）对新产生的重大危险源，应当及时报送安全生产和职业卫生监督管理部门备案：对已不构成重大危险源的，生产经营单位应当及时报告安全生产和职业卫生监督管理部门核销。

（十一）按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，重大危险源分为以下四级：

1、一级重大危险源：可能造成特别重大事故的；

2、二级重大危险源：可能造成特大事故的：

3、三级重大危险源：可能造成重大事故的：

4、四级重大危险源：可能造成一般事故的。

（十二）重大危险源的管理

1、公司主要负责人应当保证重大危险源安全健康管理与监控所需资金的投入。

2、公司应对从业人员进行安全教育和技术培训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。

3、应将重大危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关单位和人员。

4、应在重大危险源现场应设置明显的安全警示标志，并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全健康管理。

（十三）重大危险源缺陷和隐患治理整顿

1、建立健全重大危险源缺陷和隐患的立项、监控、整改、审核、销项工作制度，

2、对构成重大事故隐患的重大危险源，必须根据实际情况责令其暂停经营、限期整改，经评定合格后，方可投入使用。

3、公司应当制定重大危险源应急救援预案，并报当地应急管理部门和职业卫生管理部门备案。应急救援预案应当包括以下内容：

（1）重大危险源基本情况及周边环境概况；

（2）应急机构人员及其职责；

（3）危险辨识与评价；

（4）应急设备与设施：

（十四）各单位应当根据应急救援预案制定演练方案和演练计划，每年进行一次实战演练或模拟演练。

# 36职业卫生管理制度

36.1目的

为了预防、控制和消除职业危害，防治职业病，保护公司职工的健康和其相关权益，改善生产作业环境，搞好职业健康工作，促进经济的可持续发展，根据《中华人民共和国职业病防治法》，特制定本制度。

36.2职责

安全生产领导小组负责制定年度职业病防治工作计划和实施方案，建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。

36.3内容

36.3.1组织对劳动者进行上岗前、在岗位期间，离岗和应急时的职业健康检查，发现有与从事的职业有关的对劳动者健康有损害的，要及时调离本岗位，并妥善安置，落实职业病人和疑似职业病人的诊断、救治、康复和安置工作。

36.3.2组织开展对公司各作业场所职业危害因素的日常监测，定期委托职业卫生机构对作业场所进行职业病危害检测与评价，检测与评价结果及时向上级监管部门报告，并向劳动者公布。

36.3.3为劳动者提供符合职业病防治要求的职业危害防护设施和个人防护用品，积极改善劳动者的工作环境和条件。每个员工在生产过程中必须按规定要求使用劳动保护用品，以保障自身的劳动安全、卫生及健康。

36.3.4存在职业病危害因素的现场应设置警示标识，以加强员工的安全生产意识。

36.3.5组织对劳动者进行安全生产和职业健康教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

36.3.6落实各项职业病危害告知制度，建立健全职业卫生管理档案及健康监护档案，并妥善保存。

36.3.7职业卫生管理员每季度组织对公司职业病防治工作开展情况的检查，对查出的问题及时处理，或上报安全生产领导小组处理，落实部门按期解决。

36.3.8为维护女职工的合法权益，减少和解决女职工在作业过程中因生理特点造成的特殊困难，须对女职工实行特殊保护措施。

# 37劳动防护用品管理制度

37.1目的和范围

为确保保障员工的身体健康，保障劳动用品的有效使用，特制定本制度。

本制度适用于公司内劳动用品购买、发放、使用全过程。

37.2职责

37.2.1生产部是本制度的归口管理部门。

37.2.2安全生产领导小组负责劳动保护用品、个体防护用品使用的监督管理和培训。

37.3程序

37.3.1一般要求

37.3.1.1安全生产领导小组定期组织调查识别劳动防护用品的需求。参加识别过程的人员应包括：安全管理人员、员工或员工代表。

37.3.1.2安全生产领导小组对相关使用人员提供穿戴、使用的培训。

37.3.2劳保用品管理

37.3.2.1员工个人要按照劳动防护用品的使用说明和防护要求，正确使用，并妥善保管，部分公用劳保用品可由使用部门统一保管。

37.3.2.2劳动防护用品及个体防护用品的保管发放由部门专人负责，依据国家相关标准定期发放给相关人员并填写《劳保防护用品发放台帐》。

37.3.2.3采购、发放和使用的劳动防护用品必须符合安全要求，具有安全生产许可证，产品合格证和安全鉴定证。

37.3.2.4凡从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品。如配备的劳动防护用品在从事其他工种作业时或在其他劳动环境中确定不能使用的，应另配或借用所需的其他劳动防护用品。

37.3.2.5对工作需要，超范围发放小件劳动保护用品，由使用部门申请，安全生产领导小组审核，经理审批，部门登记发放。

37.3.2.6各部门应免费为员工提供符合国家规定的劳动防护用品，不得以货币或其他物品替代应当配备的劳动防护用品。

37.3.2.7对涉及发放标准修改，新项目新涉及的劳动保护用品，由使用部门报安全生产领导小组审核，经理审批。

37.3.2.8长期（6个月以上）因病休息的员工，相应延长劳动防护用品发放时间。

37.3.2.9安全生产领导小组对作业人员的劳保使用实施监督，员工进入生产装置或施工作业现场，必须按照规定正确穿戴使用安全帽、安全带等防护用品，否则按照违章处罚。

- 38事故应急救援管理制度

1.目的

为了预防和控制潜在的事故或紧急情况，并当事故发生时及时做出反应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于在本单位生产经营中潜在的职业安全健康事件或事故（灾害）等紧急情况的预防和处理。

3.职责

3.1公司主要负责组织预案的编制、评审和修订。

3.2安全生产领导小组负责预案的审批。

3.3各部门负责发生事故或紧急情况时的抢险工作。

3.4经理负责应急现场的统一指挥和调度工作。

4.工作程序

4.1应急准备

4.1.1认定紧急情况

（1）各部门在对危险有害因素进行识别调查时，不仅识别现有的、正常状态下的环境因素，还要预警和识别未来可能发生的和异常、紧急情况下的环境因素，在识别调查中一旦发现这类因素，应在危险源辨识及风险评价表上记录。

（2）此外，所有管理者在日常生产业务活动应注意和发现危险源辨识及风险评价表上未能记载的潜在问题，千方百计地发现潜在事故，努力做到不遗漏。应特别关注－自然灾害：如洪水、泥石流、暴风（雨）雪、台风、地震等。

4.1.2应急准备管理

（1）成立应急救援队，由最高管理者任总指挥，组员由各部门骨干人员组成，所有成员必须清楚职能、救援装备使用，并经应急救援知识技能培训并考试合格。根据训练计划进行包括体能、技能、专业知识等方面内容的训练。应急救援队必须反应迅速，互相协调，明确相应的职责，候补人及联络方式。

（2）对可能发生的紧急情况负有管理责任的部门，应针对可能发生的紧急情况，制定应急计划，计划内容包括：

a可能得事故性质、后果；

b.与外部机构的联系，报警联络步骤；

c.应急指挥者、参与者的责任和义务；

d.应急指挥中心地点、组织机构；

e.应急措施

f.培训计划和演练。

（3）建立自己的和社会的救援力量，对应急救援过程中的消防手段、各种救援机械和设备、交通工具、个体防护、医疗设备和药品，生活保障物资应定期检查、维护

（4）事故易发生单位（部门、班组）成立应急队并落实应急措施。

（5）每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，以便训练队伍、验证应急预案和措施。

（6）综合部负责健全包含有消防队、医院等单位以及本单位各相关部门、管理人员、关键技术人员的通讯联络表，并与消防队、安监局等保持联络，以获取安全及健康方面的相关资讯。

4.2应急计划

应急计划由三部分组成，即应急组织，应急预案及应急演习计划。

4.2.1应急组织

（1）为有效控制和及时处理作业过程的各类突发事件，应建立各类应急组织，并明确职责与权限。

（2）根据建立的应急组织，编写应急组织的职责与权限。

a.应急小组总指挥是应急计划实施的指挥人，对上级应急组织负责，在紧急情况下有权作出有利于应急计划实施的决策；

b.落实应急人员和物资；

c.对紧急事件实施应急计划；

d.对整个应急行动跟踪记录并写出最终报告；

e.对员工进行应急程序培训，不定期地举行应急演练；

f.对应急程序进行修正。

4.2.2应急预案

（1）及时编制并修订各类应急预案，编制的应急预案应详细、具体、切合实际、可操作性强、分析明确，并有培训和演习计划要求。

（2）编写或制定事故应急救援预案时，要按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），结合本单位实际制定，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。

（3）应急预案根据有关规定报当地安全监管部门备案，并通报有关应急协作单位，并取得回执。

（4）安全生产领导小组每年要对应急预案评审，根据评审结果或实际情况的变化修订后，重新发布，并由安全生产生技科组织全体员工学习培训。应急预案每三年至少修订一次。

4.2.3应急演习计划

生技科按规定要求组织各类应急预案进行演练，已经进行的演练和评价结果应随时记录，编制应急演练总结报告，根据演练情况对预案进行修订。

4.3应急响应

依据各类应急预案中的要求响应。

4.4应急保障

4.4.1公司内根据紧急情况，建立应急响应队伍，包括以下职责：

（1）消防

（2）医疗救护

（3）搜索与救援

（4）安全保卫

（5）通讯

（6）抢修

4.4.2公司内根据紧急情况，配备的装备，包括：

（1）通信设备

（2）急救用品

（3）紧急备用电源、消防及应急设备设施及物资

（4）摄影设备

（5）应急人员的识别标志

（6）急救防护用品

4.4.3应急通讯设备保障。应对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。

4.4.4应急救援物资保障。根据预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。

4.4.5应急救援协议。充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位及相关部门的预案和应急组织相衔接。

4.4.6对国家强制检测的消防、应急设备设施（如防雷防静电设施、消防设施、安全阀、电工器具、各类仪器仪表、监视测量的校准设备设施等）由设备管理部门定期送具有资质的检测检验单位或部门进行检测检验，保持良好状态。生技科负责协调和监督管理。

4.5应急评审与改进

4.5.1应急评审

（1）事故总结

事故发生后，根据事故的性质和发生地点由安全生产领导小组召开会议进行总结，并填写《事故调查分析报告》。总结应突出：

a.事故发生的原因；

b.相关的责任人；

c.应急准备及相应措施实施中存在的问题；

d.关于修改有关规章、制度及本程序的建议；

e.形成报告后交管理者代表确认后予以实施，并将《事故调查表》交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。

（2）在潜在事件和突发事故发生后，以及应急预案演练后，相关部门立即对应急救援预案组织评审和修订。评审内容应包括：紧急情况响应和应急演练的结果、外部应急经验、设备、设施或流程的变化情况。

（3）由安全办组织对本制度进行评审与修订，使其不断完善。

4.5.2培训、训练及演习

（1）应急管理培训。每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括：事故预防、危险辨识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。

（2）应急演练。根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练或综合演练，强化员工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。安全办负责做好演练记录和总结，不断完善预案。内容包括：

a.应急培训；

b.撤离演习；

c.泄漏清除和抑制演习；

d.急救演习；

e.逃离演习；

f.响应时间演习；

g.模拟演习；

h.中止工作；

i.区域隔离的流程和位置。

- 39事故报告、调查、处理制度

39.1目的

为了规范事故的报告、调查和处理工作，掌握事故情况，查明事故原因，分清事故责任并严肃责任追究，根据国务院第302号令《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《四川省企业职工伤亡事故报告和调查处理实施办法》，特制定本规定。

39.2范围

本规定适用于我公司职权范围内各类事故的报告和由我公司调查和处理的事故。

事故的报告、调查和处理工作必须坚持实事求是、尊重科学、依法进行的原则。

39.3内容

39.3.1相关单位（部门）职责

1、安全生产领导小组全面负责事故报告、调查、处理工作；

2、安全生产领导小组牵头负责事故调查、处理，负责事故相关资料的收集、保存，负责事故防范措施的监督、检查、验证工作；

3、生产部牵头负责事故报告及抢救协调工作；

4、各业务部门负责业务范围内发生事故时的勘测，并及时向上级报告，配合生产部完成事故的调查处理工作，会同事故责任单位制定事故防范措施；

5、由综合部协调医院负责发生人身事故后的抢救工作；

6、由生产部协调安全事故的抢救工作；

7、综合部负责事故责任人（行政管理人员）行政处分的执行；

8、综合部负责事故责任人（普通职工）行政处分的执行；

9、各事故责任单位（部门）配合生产部完成事故的调查工作，负责制定事故防范措施。

39.3.2事故报告程序

1、事故当事人或最先发现者，除立即拨打119，处理事故外，还应以最快捷的方法向本单位领导或值班室报告。本单位领导或值班室接到事故报告后根据事故类别上报各相关职能部门，各相关职能部门接到事故报告后根据事故等级，按照国家有关规定向自己主管部门及时上报事故。

2、对各类重大事故，公司要立即将事故概况（事故发生时间、地点、原因、伤亡、事态的发展及经济损失情况等）向上级公司和有关部门报告。若事态仍在继续发展，要随时报告。

3、人身伤害事故的上报、处置程序。

（1）死亡事故

①发生死亡事故后，当事人或事故现场有关人员应当及时采取自救、互救措施，保护事故现场，并立即直接或逐级报告公司主要负责人；

②公司主要负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；

③按照国家有关规定公司主要负责人在1小时内如实报告区（县）安监局、当地政府、工业园区等上级部门；

④公司主要负责人不得瞒报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据；

⑤公司主要负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

（2）轻伤、重伤事故

①公司员工因工受伤后，发生事故的单位除及时救治伤员外，应立即（1小时内）同时报告公司综合部和财务部。

②财务部立即与当地政府劳动和社会保障局联系，按工伤保险条例的有关规定进行治疗工作。

③发生人身伤害事故的单位从发生事故之日起三日之内，对所发生的事故进行调查取证，召开事故分析会，编制《事故分析报告表》，并交公司综合部核实。在15日之内按规定填写《伤亡事故登记表》、《事故伤害报表》、《工伤认定申请书》交公司财务部。

④公司财务部将所有的资料、材料审核整理后，30日之内上报当地政府劳动和社会保障局进行工伤认定，并办理《工伤认定决定书》发放给受伤者。

⑤被认定为工伤的受伤员工经治愈后，须进行劳动能力、伤残鉴定的，凭《工伤认定决定书》、身份证复印件去公司财务部申请进行劳动能力、伤残鉴定。

⑥需复工的工伤员工，在复工前必须经综合部进行复工前的安全培训教育后，方能安排其工作。

⑦综合部根据各部门的《事故分析报告表》在5日内编制完成《事故调查处理通报》。（必要时可前往现场进行事故复查）

4、发生事故，按国家安全生产和职业卫生监督管理总局2007年7月12日发布的第13号令《（生产安全事故报告和调查处理条例）罚款处罚暂行规定》和国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》执行。

5、发生事故的单位，要按规定填写事故报告送公司的主管部门。报出时间：一般事故三天内，重大事故七天内。

6、凡因工负伤者，从发生事故受伤之日起，若一个月以后由轻伤转为重伤，或由重伤转为死亡，则不再按重伤、死亡事故上报。

7、对一般事故，在事故发生后三天内，由发生事故的单位组织调查并召开事故分析会，公司有关部门的人员参加，找准原因，吸取教训，提出防范措施，对事故责任者提出处理意见等，并上报公司有关部门。对重大未遂事故，由公司相关部门及时组织召开事故分析会。事故分析应包括整理分析有关证据、资料，确定事故发生的时间、地点、经过，确定事故的直接原因和间接原因，事故责任分析等。

8、各部门发生其他事故，应根据事故管理职责的划分归口上报。

39.3.3事故分级

39.3.3.1 特别重大（Ⅰ级响应）

当发生特别重大事故时，事故范围超出本单位的范围，使财产、人员生命受到严重危害和威胁，靠本单位的力量已难以控制，需要请求消防或应急管理等政府有关部门或其他外部应急力量救援的应急响应。当发生如下情形时，启动Ⅰ级响应：

- 一次事故发生1人死亡，或5人以上10人以下重伤，或者200万以上300万元以下直接经济损失；

- 发生大面积火灾爆炸事故；

- 自然灾害造成大面积建构筑物倒塌、滑坡、垮塌、人员死亡（1人）等事故时；

- 触电、淹溺事故、机械伤害等事故造成人员昏迷、休克，心脏停止；

- 公司内部员工出现1例乙类及以上传染性疾病，并与多人接触。

39.3.3.2 重大（Ⅱ级响应）

当发生重大事故时，事故范围超出本单位的范围，使财产、人员生命受到危害和威胁靠本单位的力量已难以控制，需要请求消防或应急管理等政府有关部门或其他外部应急力量救援的应急响应。当发生如下情形时，启动Ⅱ级响应：

- 发生2人以上5人以下重伤，或者100万元以上200万元以下直接经济损失；

- 火灾爆炸事故、起重伤害造成人员重伤；

- 自然灾害引发的垮塌等事故；

- 员工出现1例乙类及以上传染病或出现1例与传染病病人密切接触者。

39.3.3.4 较大（Ⅲ级）

当发生较大事故时，事故在本单位能处理，致使员工发生伤害，并发生伤亡事故，启动Ⅲ级响应：

- 当发生1人重伤时，或50万元以上100万元以下直接经济损失；

- 当发生机械伤害事故、起重伤害、高处坠落等造成人员重伤、致残等；

- 公司周边区域出现乙类及以上传染病病人1例。

39.3.3.5 一般（Ⅳ级）

当发生一般事故时，事故在所在区域内的员工能及时处理，致使员工发生伤害，可能危及生命安全，启动Ⅳ级响应：

- 当发生人员轻伤时，或50万元以下直接经济损失；

- 人员因触电、淹溺、起重伤害造成昏迷；

- 小面积范围内起火；

- 公司区域及员工居住区出现传染病，但工作及生活未受影响。

注：“以上”包含本数，“以下”不包含本数。

为了便于事故调查分析处理，我公司参照上级有关规定将伤亡事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故、重伤事故、轻伤事故，具体划分标准如下。

39.3.4事故调查

1、事故调查人员应符合的条件：

（1）具有事故调查所需要的安全知识和某一方面的专长；

（2）与所发生的事故没有直接利害关系，与事故当事人没有直接亲属关系；

（3）实事求是，认真负责，坚持原则。

2、事故调查组的职责：

（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；

（2）认定事故的性质和事故责任；

（3）提出对事故责任者的处理建议；

（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；

（5）提交事故调查报告。

3、事故调查组的权利

（1）事故调查组有权向有关单位和个人了解事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝；

（2）任何单位和个人不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。

4、发生人身伤亡事故的调查和处理。

（1）一般、较大、重大、特别重大伤亡事故，由上级部门调查处理；

（2）重伤事故，由公司主管安全领导或其指定人员组织综合部等相关部门人员参加事故调查。必要时由上级主管部门组织事故调查和处理；

（3）轻伤事故，由生产部组织财务部、综合部等相关部门人员参加事故调查。

39.3.5.1事故调查处理时限

1、轻伤事故，一般应当在3日内结束调查处理工作，最长不得超过5日；

2、重伤事故、应当在4日内结束调查处理工作，最长不得超过6日。

39.3.6事故处理

39.3.6.1事故处理原则

1、事故处理时严格执行“四不放过”原则，查清事故经过，分析清楚事故的原因，找出事故责任者，根据事故情节轻重和事故责任者的大小，按照本规定及上级有关规定，事故调查组提出对事故责任人的处理意见和事故防范措施建议。

2、对事故相关责任人员进行责任认定时，要遵循“一个准确、两个对应”的原则，即事故责任人的违规、违法事故要表述清楚、准确；事故责任人的违规、违法事实与认定的责任相对应，认定的责任与对其处理建议相对应。

负直接责任、间接责任的人员分四类：直接责任者、主要责任者、重要责任者、一般责任者。

直接责任：主要指现场操作、指挥人员。可分为直接责任者、主要责任者、重要责任者、一般责任者。

间接责任：主要指各级管理人员。可分为部门管理责任、班组管理责任、领导责任。

部门（分公司）管理责任可分为：直接管理责任者、重要管理责任者、一般管理责任者。

39.3.6.2事故责任区分原则

（1）凡因下列情形之一造成事故的，应追究现场有关人员的直接责任或主要责任：

①违章作业，违章指挥；

②玩忽职守，违反劳动纪律和安全生产和职业卫生责任制；

③发现危急情况既不报告，又不采取措施；

④擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和机器设备；

⑤不按规定配备、穿戴防护用品和用具。

- 凡因下列情况之一造成事故的，应追究有关管理人员或领导人员的责任：

- ①未按规定对员工进行安全教育和技术培训、考核，员工未经考试合格上岗或不会操作，不懂安全规程；

②安全健康管理混乱，安全生产和职业卫生规章制度缺乏或不健全，员工无章可循；

③设备、设施不按规定检修或超负荷以及带病运转；

④无视部门警告，不及时消除安全隐患；

⑤劳动条件恶劣，作业环境不安全或安全防护装置不齐全，有缺陷，又不采取整改措施；

⑥新建、改建、扩建工程和技术改造项目不执行“三同时”规定；

⑦在推行各种经济承包责任制中没有安全生产和职业卫生责任要求和相应措施；

⑧不按规定提取、使用安全费用或挪作他用；

⑨对已发现的隐患未采取整改措施，或者事故发生后仍未采取有效安全措施致使事故重复发生；

- ⑩安全组织机构不健全，没有按规定配齐安全健康管理人员或安监人员；

- ⑪口现场管理、检查不力，或工作失误；

- ⑫违反职业禁忌的有关规定；

⑬设计有错误或在施工中违反设计规定，削减安全卫生设施的。

- 39.3.6.3奖惩规定

- （一）发生一人次轻伤事故，对事故责任人员进行如下处理（人身事故企业罚款按上限执行）：

- 1、对现场人员按以下规定处理：

（1）对事故直接责任者，按情节轻重给予企业罚款400-600元；

（2）对事故主要责任者，按情节轻重给予企业罚款300-500元；

（3）对事故重要责任者，按情节轻重给予企业罚款200-400元；

（4）对事故一般责任者，按情节轻重给予企业罚款100-200元；

（5）发生事故的现场班组长除企业罚款外，还应在事故分析会上做检查。

2、对负有管理责任的有关部门（分公司）领导、技术和管理人员，按情节轻重给予企业罚款300-400元。

（二）发生一人次重伤，根据情节轻重酌情对事故责任人员进行如下处理（人身事故企业罚款按上限执行）：

1、对现场人员按以下规定处理：

（1）对事故直接责任者，按情节轻重给予罚款800-1000元；

（2）对事故主要责任者，按情节轻重给予罚款600-800元；

（3）对事故重要责任者，按情节轻重给予罚款400-600元；

（4）对事故一般责任者，按情节轻重给予罚款200-400元；

（5）发生事故的现场班组长除企业罚款外，还应在本部门（分公司）员工大会上做检查。

2、对部门（分公司）领导按以下规定处理：

（1）对直接管理责任者（含技术责任者），按情节轻重给予罚款400-600元；

（2）对重要管理责任者（含技术责任者），按情节轻重给予罚款200-400元；

（3）对一般管理责任者（含技术责任者），按情节轻重给予罚款100-200元；

3、对负有直接业务管理责任的有关部门人员，根据情节轻重企业罚款300-700元。

（三）有下列情形之一者，对有关领导和直接责任人员给予加罚1000-5000元，或上一个台阶进行处分。

1、对发生事故隐瞒不报、谎报或故意拖延报告期限的；

2、事故发生后，有意破坏事故现场的；

3、阻碍、干涉事故调查工作正常进行的；

4、无正当理由拒绝接受事故调查，或拒绝提供事故情况或资料的；

5、事故发生后，不积极抢救或抢救不力的，以致增加了人员伤亡、财产损失的；

6、在事故调查中，故意推卸责任，隐瞒事故真相，弄虚作假，甚至嫁祸于人的；

7、不认真吸取事故教训，采取措施，致使同类事故重复发生的。

（四）事故报告、调查处理过程中对相关人员的考核执行以下规定：

1、对发生事故后不按规定时间和要求报告的安全员、当班负责人，给予罚款200元/次；

2、对无故不参加事故分析会的责任人给予罚款200元/次，迟到的给予罚款100元/次；

3、对未按规定时间完成事故处理工作的责任人员，每推迟一天，给予罚款100元；

4、对不配合事故调查，或拖延、躲避、刁难，甚至胡搅蛮缠者，给予罚款200-1000元。

39.3.7事故调查报告的编制

事故调查报告应当包括下列内容：

1、事故发生单位概况；

2、事故发生经过和事故救援情况；

3、事故造成的人员伤亡和直接经济损失；

4、发生事故的原因和事故性质；

5、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；

6、事故防范和整改措施。

39.3.8事故管理台账的建立

1、综合部、生产部及各分公司等各级部门均应建立事故档案，综合部应整理登记和保管好事故资料。对所有事故调查分析的资料，如：现场检查处理记录、现场摄影（像）、技术鉴定、分析化验、会议记录、仪表记录、物证、人证及事故事实材料、综合调查材料及登记表、报告书、事故图等，应妥善保管。

2、重大事故登记表应写明事故单位名称、部位、原因、伤害情况、作业概要、事故概况及事故分析图等内容。

- 40生产安全事故应急预案管理制度

40.1 目的

为规范公司生产安全事故应急预案管理工作，迅速有效处置生产安全事故，依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《突发事件应急预案管理办法》和《四川省安全生产应急预案管理办法》等规定，制定本制度。

40.2范围

生产安全事故应急预案（以下简称应急预案）的编制、评审、公布、备案、培训、演练、评估、修订等管理工作适用本制度。

40.3原则

应急预案及其救援工作的管理实行主要领导负责下的分级管理、统一领导、分区负责，综合协调的原则。

40.4职责

应急指挥管理办公室负责公司应急预案的综合协调管理工作。 各职能部门负责本区域或分管范围内的应急设备和物资的管理工作。

总经理负责组织编制和实施公司的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人及各职能部门负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。

公司应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。综合应急预案， 是指公司为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。 专项应急预案，是应对某一种或者多种类型生产安全事故， 或者针对重要生产设施、特种设备及重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。现场处置方案，是根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。

40.5应急预案的编制

40.5.1编制原则

应急预案的编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。

40.5.2编制依据

应急预案的编制应当根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）规定符合下列基本要求：

（一）有关法律、法规、规章和标准的规定；

（二）公司的安全生产实际情况；

（三）周边企业的危险性分析情况；

（四）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；

（五）有明确、具体的应急程序和处置措施；

（六）有明确的应急保障措施，满足公司的应急工作需要；

（七）应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确；

（八）应急预案编制内容要与上一级应急预案相互衔接。

40.6内容

- 编制应急预案应当成立编制工作小组，由总经理任组长，各分管负责人及各职能部门负责人，以及有现场处置经验的人员参加。

- 编制应急预案前，公司应当进行事故风险评估和应急资源调查。事故风险评估， 是指针对可能发生的不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。

- 应急资源调查，是指全面调查园区及公司第一时间可以调用的应急资源状况和周边区域内可以请求援助的应急资源状况，并结合事故风险评估结论制定应急措施的过程。

- 根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合公司实际生产情况和可能发生的事故特点，确立公司的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。

- 根据公司的风险种类和可能发生多种类型的事故，编制综合应急预案。 综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。

- 对于某一种或者多种类型的事故风险，各专业应编制相应的专项应急预案，或将专项应急预案并入综合应急预案。 专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。

- 对于危险性较大的场所、装置或者设施，公司应当编制现场处置方案。 现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。

- 应急预案应当包括向集团公司和政府应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。

- 公司编制的各类应急预案之间应当相互衔接，并与高坪区应急管理部门、高坪区消防大队和周边其他单位的应急预案相衔接。

- 生产管理部应当在公司应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于职工携带。

40.7	应急预案的评审、公布和备案

- 应急预案编制小组成员应当对编制的应急预案进行论证。论证应当注重基本要素的完整性、组织体系的合理性、应急处置程序和措施的针对性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。

- 应急预案经论证后，由总经理签署公布，并及时发放到公司各部门、岗位和相关应急救援队伍。

- 生产部负责在应急预案公布之日起20个工作日内，到高坪区应急管理部门审批科进行备案，备案完成后向备案机构领取备案回执存档。

- 公司申报应急预案备案，应当提交下列材料：

1.应急预案备案申报表；

2.应急预案论证意见（或评审）；

3.应急预案文本及电子文档；

4.风险评估结果和应急资源调查清单。

40.8应急预案的培训、演练、评估和修订

- 各部门应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员的安全意识与应急处置技能。

- 生产管理部应当将应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施。 在总经理的领导下由生产部牵头组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有作业人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入公司的安全生产教育和培训档案。

- 生产部和综合部协同制定应急预案演练计划，根据生产事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年组织一次现场处置方案演练。

- 应急预案演练结束后，参与演练的部门应当对应急预案演练效果进行评估， 撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

- 生产部负责牵头每三年进行一次应急预案评估，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。 应急预案评估由各部门副部以上管理人员参加，根据公司情况也可邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。

有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：

（一）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（二）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（三） 面临的事故风险发生重大变化的；

（四） 重要应急资源发生重大变化的；

（五）预案中的其他重要信息发生变化的；

（六）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

（七） 公司认为应当修订的其他情况。

- 应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照本制度规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

- 各部门应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护， 使其处于适用状态。

- 公司发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告经开区安全生产监督管理部门和集团安全生产部。

- 生产安全事故应急处置和应急救援结束后，公司应当对应急预案实施情况进行总结评估。

40.9附 则

本制度由生产部负责解释，未尽事宜按相关法律规范执行，本制度自发布之日起施行。

# 41消防安全管理制度

41.1目的

加强和规范消防安全管理工作，预防火灾和减少火灾危害，保障人身和设备安全。进一步提高人员素质培训，完善消防设施配备，健全规章制度，达到消除火灾隐患，降低火灾危害的效果，特制定本制度。

41.2范围

本制度适用于公司所属生产及办公区域的消防安全管理工作。

41.3依据

本制度引用《中华人民共和国消防法》、公安部《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》、《动火作业安全管理程序》、《四川省消防条例》、《消防安全责任制实施办法》等相关规定等。

41.4部门职责

公司消防安全负责人、消防安全管理人员及各部门消防安全负责人组织成立消防安全委员会，消防安全委员会下设办公室在生产部，生产部作为消防安全工作的归口管理部门，负责日常消防工作的开展，其他各部门负责本部门消防管理工作。

41.5原则

消防安全管理工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行消防安全责任制和岗位安全责任制。

按照“谁主管、谁负责”的原则，确立公司主要负责人对公司的消防安全工作全面负责，生产副总经理为单位消防安全责任人，生产部负责人为公司消防安全管理责任人。

公司建立以消防安全委员会为主的消防管理网络，消防管理委员会负责监督、指导管理各部门的消防管理工作，各部门负有贯彻落实公司消防安全管理委员会管理工作的义务。

41.6消防安全职责

41.6.1消防安全负责人职责

根据相关法律法规要求，公司主要负责人为本公司消防安全责任人，具体职责如下：

（一）贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

（二）将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

（三）为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；

（四）逐级确定消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（五）组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

（六）根据消防法规的规定建立兼职消防队、义务消防队；

（七）组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练；

（八）法律、法规规定的其他消防安全职责。

41.6.2 消防安全管理人职责

（一）拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理；

（二）组织制定消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；

（三）拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案；

（四）组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；

（五）组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；

（六）组织管理兼职消防队和义务消防队；

（七）在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

（八）单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作，消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。

41.6.3各部门消防安全负责人职责

各部门部长、副部长为本部门的消防安全责任人，主要负责本部门的消防安全工作。

（一）部门消防安全责任人，应当带头并督促本部门员工遵守消防安全法规、制度，学习有关消防安全知识。

（二）部门消防安全责任人，对消防安全责任人负责，应当按时参加消防工作例会，根据实际提出可行性建议，执行会议决定。

（三）负责监督落实与本部门工作有关的消防安全制度的执行和落实。

（四）负责组织落实本部门员工实施每日岗位消防安全自查。

（五）在发生火灾或其他突发情况时，按照《生产安全事故综合应急预案》所做规定和分工，履行职责。

41.6.4控制室值班人员消防安全职责

执行《消防控制室值班制度》职责

41.6.5各岗位员工消防安全责任

（一）遵守消防安全法规、制度，认真学习有关消防安全知识。

（二）掌握工作区域内安全疏散设施、消防设施、器材的位置、数量，掌握有关的消防安全常识。

（三）认真参加消防安全教育、培训。

（四）对携带易燃、易爆物品、枪支、管制刀具、化学剧毒物等物品的外来人员进行劝阻， 必要时立即报告。

（五）每日进行班前班后的岗位消防安全自查，保障责任区内安全疏散设施、消防设施、器材，电气设备、线路及其他有关消防安全的设施、器材状态正常。

（六）对所发现的消防安全隐患，及时上报。

（七）发生火灾或其他突发情况时，按照《生产安全事故综合应急预案》所做规定和分工， 履行职责。

41.7消防控制室值班制度

- 消防控制室应 24 小时值班，控制室值班人员由生产管理部安排。值班人员严格履行职责，负责值班期间的防火巡查。

- 消防控制室值班人员必须热爱本职工作，责任心强，具有一定的消防专业知识， 其必须有一人经消防专业培训取得消防职业资格证书，持证上岗。

- 值班人员在进行防火巡查时应认真做好记录，发现消防安全问题应及时采取措施并逐级报告。如发现火情时，应迅速按灭火和应急疏散预案紧急处理，拨打 119 火警电话向119 指挥中心报告火警，同时报告单位部门主管。

- 消防控制室严禁吸烟和使用明火作业，严禁存放危险化学物品和无关的杂物， 严禁无关人员随意进入。

- 控制室内应设置显示重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图和火灾发生后消防设施的操作规程。

- 认真落实交接班，交接班时应检查当班人员的各项登记、记录，发现错漏应及时补正，值班时应严密监视设备运行状况。

- 值班人员未经上级同意，不得擅自关闭火灾自动报警系统电源或变更联动控制器的工作状态。

- 值班时间必须坚守岗位，严禁脱岗、饮酒以及从事各种娱乐活动，严禁睡觉。

41.8防火巡查、检查制度

- 防火巡查人员由保安人员和各专业岗位巡检人员担任；

- 防火巡查频次为每 2 小时一次，动火检修作业后还应对作业现场进行检查， 消除遗留火种；

- 防火巡查时应携带对讲机、电话等通讯工具，发现火灾应立即报火警并实施扑救。防火巡查应包括下列内容：

1、用火、用电有无违章情况；

2、安全出口、疏散通道是否畅通，有无锁闭；安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

3、常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品；

4、消防设施、器材是否在位、完整有效。消防安全标志是否完好清晰；

5、消防安全重点部位的人员在岗情况；

6、其他消防安全情况。

- 防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾隐患。无法处置时，应当立即报告。

- 防火巡查人员应填写《巡查记录薄》，巡查人员应当在巡查记录上签名。

- 发现火灾隐患应及时填写火灾隐患整改通知，并督促整改。

- 防火检查人员由班长、专工以上的管理人员担任。

- 各部门防火检查应每周进行，单位防火检查应每月进行一次；

- 防火检查内容应当包括：

1、消防车通道、消防水源情况；

2、安全疏散通道、楼梯，安全出口及其疏散指示标志、应急照明情况；

3、消防安全标志的设置情况；

4、灭火器材配置及其完好情况；

5、建筑消防设施运行情况；

6、消防控制室值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录；

7、用火、用电有无违章情况；

8、消防安全重点部位的管理情况

9、防火巡查落实情况及其记录；

10、火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况；

11、易燃易爆危险品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况；

12、楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况；

13、消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况；

14、 防火检查时应填写《防火检查记录表》，并存档备查。

41.9消防安全教育培训制度

- 通过多种形式开展经常性的消防安全宣传与培训。消防安全教育与培训由消防安全管理人负责组织，根据不同季节、节假日的特点，结合各种火灾事故案例，利用张贴图画、消防刊物、视频、网络、举办消防文化活动等各种形式，宣传防火、灭火和应急逃生等常识，使员工提高消防安全意识和自防自救能力。

- 每半年组织一次集中消防培训。

消防培训应包括下列内容：

1、有关消防法规、消防安全管理制度、保证消防安全的操作规程等；

2、本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

3、消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程；

4、报火警、扑救初期火灾、应急疏散和自救逃生的知识、技能；

5、生产现场的安全疏散路线，引导人员疏散的程序和方法等；

6、涉及焊接等特殊作业岗位的员工，应通过专业部门培训考核，持证上岗；

7、灭火和应急疏散预案的内容、操作程序。

下列人员需接受消防安全专门培训：

1、单位消防安全责任人、消防安全管理人。

2、专兼职消防管理人员。

3、消防控制室的值班、操作人员，并取得相应证件。

4、重点部位、重点工种人员。

- 组织新上岗和进入新岗位的员工进行岗前的消防安全培训。

- 消防宣传培训资料含培训内容、培训素材、培训照片、签到表等均应存档管理。

41.10安全疏散设施管理制度

- 公司消防主干道宽 4—6 米，能保证消防车顺畅通行，所属生产及办公区域均应依据国家法律及相关规定配备灭火器具、消防设施，并保证数量及质量。

- 灭火器具及消防设施的配备由各部门根据相应规范统一报生产部，由生产部统一调配。

- 灭火器具及消防设施的维护应由各岗位专人管理，实行定期维护，及时检查和更换。

- 我公司为自动消防设施（联动型），应当通过国家消防部门的审核、验收，操作人员持证上岗。

- 各类电气线路，电气设备、燃气管道、信息网络机房、配电室等运行是否正常，发现问题应及时处理或报告。消防设施不得损坏、挪用、拆除或停用。

- 严禁占用疏散通道，建筑物长度超过 15 米以上的必须设置安全出口，安全出口必须随时保持畅通，不得堆放任何物品堵塞安全出口。各部门安全疏散通道不许堆放物资堵塞，应随时保持安全疏散通道畅通。

- 严禁在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

- 严禁在生产、工作等期间将安全出口上锁或遮挡，或者将消防安全疏散指示标志遮拦、覆盖。

- 人员集中的场所必须安装应急照明灯，设安全出口疏散标识，对应急照明灯具、疏散指示标志要求定期进行测试检查，并认真填写检查记录。

- 消防设施设备按“谁使用谁负责，谁的区域谁负责”原则进行管理。对发现的问题要进行当场整改，整改确有困难的，下达限期改正通知书。限期改正，确保安全疏散设施处于良好的工作状态。

41.11消防设施器材维护管理制度

- 各种灭火器是预防扑灭火灾的专用工具，必须处于完整良好的状态，方可达到迅速有效的扑灭初期火灾，必须经常检查、保养、维修。

- 各部门配备的灭火器材，必须由专人管理，不得随意挪动，并能掌握各种灭火器材的性能、用途及保养使用方法。

- 对所管理的灭火器材的规格、数量、有效期限及时清查登记，发现问题及时报本单位消防管理人员统一更换。

- 对无火情火灾动用或无故损坏消防器材者，按安全考核制度执行。

- 各部门对灭火器材要加强管理，保持清洁。注意防冻，防暴晒，置于阴凉、干燥、通风的便取之处。

41.12义务消防队管理制度

- 义务消防队的组成由各部门当班人员组成，义务消防队应在消防工作管理部门（生产部）领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。义务消防队职责如下：

1、负责接到火警后赶赴现场进行扑救。

2、负责对火警现场秩序的维持和警戒。

3、负责为消防队指引详细的火警地点及路线。

4、各部门负责人对部门区域和员工的安全负责。

- 要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。

- 按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案， 义务消防员应佩戴名签，明确分工职责。

- 每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。

- 不断总结经验，提高防火灭火自救能力。

41.13灭火和应急疏散预案演练制度

- 为锻炼职工的应急反应，熟悉公司相关应急预案的内容，提高职工在紧急情况下妥善处置事故的能力，应定期组织开展消防演练。

1、生产部每季度至少组织一次消防安全检查，各部门应不定期对重要部位进行检查，并做好防火巡查记录。

2、针对消防安全重点部位制定灭火和应急预案，每年至少演练一次。

3、发生火灾时，现场的工作人员应当立即启动应急预案，报告火警，并迅速组织引导现场群众疏散。

4、火灾发生后，所有现场工作人员应立即组织抢救，以减少火灾危害。火灾扑救过程中，应注意对火灾现场的保护。

5、火灾扑灭后，由管理部配合公安消防部门完成事故调查处理。

6、管理部依据火灾事故调查报告，按照公司有关规定对相关责任人进行处罚。

- 公司应根据人员集中、火灾危险性较大和重点部位的实际情况，制订有针对性的灭火和应急疏散预案。

预案应包括下列内容：

1、明确火灾现场通信联络、灭火、疏散、救护、保卫等任务的负责人、组成人员及其职责；

2、火警处置程序；

3、应急疏散地组织程序和措施；

4、扑救初期火灾的程序和措施；

5、通信联络、安全防护和人员救护的组织与调度程序和保障措施。

- 火灾事故发生后，公司应成立火灾事故应急指挥机构，主要负责人担任应急指挥机构总指挥，消防安全管理人员和公司各部门消防安全负责人为机构成员。

- 灭火和应急疏散各项职责应由当班的消防安全管理人、部门主管人员、消防控制室值班人员、保安人员、义务消防队承担。 灭火和应急疏散预案组织机构包括：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组。主要职责如下：

1、防火检查组负责本单位的消防宣传和消防知识普及工作，定期进行防火检查，发现和消除火灾隐患。

2、灭火行动组负责扑救火灾，平时要熟悉本单位的消防设施和水源情况。

3、通讯联络组负责火灾报警、火场联络、接应消防车等任务。

4、疏散引导组负责引导火场内人员的 安全疏散，并负责抢救被困人员和重要物资。

5、安全防护救护组负责火场安全警卫工作，维持火场秩序，保护火灾现场，防止物资丢失，并负责受伤人员的救护工作。

- 当确认发生火灾后，应立即启动灭火和应急疏散预案，并同时开展下列工作：

1、向公安消防机构报火警；

2、当班人员执行预案中的相应职责；

3、组织和引导人员疏散，营救被困人员；

4、使用消火栓等消防器材、设施扑救初期火灾；

5、派专人接应消防车辆到达火灾现场；

6、保护火灾现场，维护现场秩序。

- 确定发生火灾后的逃生方法

1、当接到火警火灾警报时，员工应遵照主管或相关人员的指示，沿逃生路线迅速离开现场。切勿逗留火灾现场收拾财物。

2、烟火不太浓时，俯身行走。烟很浓时，应卧的爬行，并尽量避免大声呼叫，防止烟毒进入口腔。

3、现场利用疏散引导箱内的湿巾捂鼻，减少烟毒的危害。

4、逃离现场后，员工应到指定地点集合报告，并确保自己的名字被登记。

5、发生伤亡事故时，现场人员应立即抢救伤员，将伤员运送到临时急救点，由救护员进行抢救，并联系救护医院。

6、出现伤亡人员后，由综合部门通知、安抚伤亡家属，并办理有关保险事宜。

- 应定期组织员工熟悉灭火和应急疏散预案，并通过预案演练，逐步修改完善。演练目的：

1、检验各级消防安全责任人、各职能组和有关人员对灭火和应急疏散预案内容、职责的熟悉程度。

2、检验人员安全疏散、初期火灾扑救、消防设施使用等情况。

3、检验本单位在紧急情况下的组织、指挥、通讯、救护等方面的能力。

4、检验灭火应急疏散预案的实用性和可操作性。

5、公众聚集场所至少每半年组织一次消防演练，其他场所应至少每年组织一次。

6、选择人员集中、火灾危险性较大和重点部位作为消防演练的目标，根据实际情况， 确定火灾模拟形式。

7、消防演练方案视情况报告当地公安消防机构，以求协助实施。

8、消防演练前，应通知场所内的从业人员和顾客或使用人员积极参与；消防演练时， 应在建筑入口等显著位置设置 “正在消防演练”的标志牌，进行公告。

9、消防演练应按照灭火和应急疏散预案实施。

10、模拟火灾演练中应落实火源及烟气的控制措施，防止造成人员伤害。

11、演练结束后，应将消防设施恢复到正常运行状态，填写《灭火和应急疏散预案演练记录》做好记录存档，并及时进行总结。

41.14消防档案管理制度

- 生产部为消防档案管理的责任部门，消防安全管理人员为档案管理责任人，消防档案的制作、使用、更新及销毁的按综合部档案管理制度要求执行。

- 消防档案管理应符合下列要求：

1、按照有关规定建立纸质消防档案，并宜同时建立电子档案；

2、消防档案应包括消防安全基本情况、消防安全管理情况、灭火和应急疏散预案；

3、消防档案内容应详实，全面反映消防工作的基本情况，并附有必要的图纸、图表；

4、消防档案应由消防安全管理人员统一管理，按档案管理要求装订成册。

- 消防安全基本情况应包括下列内容：

1、基本概况和消防安全重点部位情况；

2、建筑（装修）消防设计审核、消防验收以及场所使用或者开业前消防安全检查的许可文件和相关资料；

3、消防组织和各级消防安全责任人；

4、消防安全管理制度和保证消防安全的操作规程；

5、消防设施、灭火器材配置情况；

6、义务消防队人员及其消防装备配备情况；

7、消防安全管理人、自动消防设施操作人员、电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员的基本情况；

8、新增消防产品、防火材料的合格证明材料。

- 消防安全管理情况应包括下列内容：

1、消防安全例会纪要或决定；

2、公安消防机构填发的各种法律文书；

3、消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养记录；

4、火灾隐患、重大火灾隐患及其整改情况记录；

5、防火检查、巡查记录；

6、有关燃气、电气设备检测等记录资料；

7、消防安全培训记录；

8、灭火和应急疏散预案的演练记录；

9、火灾情况记录；

10、消防奖惩情况记录。

41.15消防安全工作考评和奖惩制度

为落实单位消防安全管理，制定以下消防安全工作考评与奖惩制度。消防安全工作实行检查考评与奖惩机制

41.15.1考评目的

1、了解每个员工开展岗位防火巡查的情况，落实消防安全职责、制度和操作规程的情况；

2、促进员工学习消防安全知识；

3、提高单位员工消防安全意识和防火检查的能力；

4、作为人员奖惩、加薪、罚款、解聘的重要依据之一。

41.15.2考评内容

1、各部门、岗位人员贯彻国家消防法规、技术规范等规章制度的情况；

2、落实单位消防安全管理制度、岗位责任制的情况；

3、落实防火巡查制度、防火检查制度的情况；

4、落实消防安全相关操作规程、用火用电等制度等其他相关制度的情况；

5、落实火灾隐患整改的情况；

6其他有关消防安全的情况。

41.15.3考评方式

抽查员工贯彻国家法律法规、技术标准等规章制度的情况，落实消防安全管理制度、岗位责任情况，落实防火巡查、检查制度的情况，落实消防安全相关操作规程、用火用电等制度的情况，落实火灾隐患整改情况及其他有关消防安全的情况，检查各类表格的填写情况、重点部位人员在位情况、员工对各类消防安全知识及操作规程的掌握情况等。

有关消防安全工作的奖励与处罚由各部门、专业、班组根据员工实际表现情况提出意见，经单位消防安负责人或消防安全管理人批准后实施。

41.15.4奖罚程序

1、消防安全归口管理部门根据各部门消防安全工作的落实情况及防火巡查、检查情况， 拟定奖惩专门报告；

2、奖惩专门报告由消防安全归口管理部门递交单位消防安全责任人或消防安全管理人审批；

3、由消防安全归口管理部门起草奖惩专门报告，经批准后奖惩决定由在当事人当月工资中兑现；

4、经批准的奖惩专门报告原件由消防安全归口管理部门保存，存档备查。

5、具体奖励考核按公司考核制度相应条款执行。

- 42安全生产和职业卫生标准化绩效评定管理制度

42.1目的

为进一步提高公司安全基础管理和本质安全水平，更好地开展安全标准化企业创建工作，调动公司全体干部员工参与安全标准化工作的积极性，实现安全生产和职业卫生的长效机制，特制定本制度。

42.2范围

适用公司各部门以及各级人员的安全标准化绩效考核、“安全标准化部门”和“安全标准化班组”创建工作。

42.3内容

42.3.1职责

1、安全标准化领导小组负责对各系统负责人的安全标准化绩效考核。

2、生产部负责对各部门以及各级人员的安全标准化绩效考核、“安全标准化部门”和“安全标准化班组”创建工作。

42.3.2工作程序

1、“安全标准化部门”的创建由各部门根据自己的实际情况在当年的11月30日前向生产部书面申报。生产部组织有关人员对申报部门进行验收。对验收通过的部门，公司发放相应的奖牌，并对有关人员和部门进行奖励。

2、“安全标准班组”的创建由各部门在当年的12月20日前自行评比，生产部对各部门评比出的“安全标准班组”进行验收并奖励。

42.3.3规定内容

1、在安全生产和职业卫生监督管理部门对我公司安全标准化企业审查和复查过程中，各系统、各部门负责人要高度重视安全标准化部门创建工作，要根据公司生产部的相关要求，将创建工作列入“一把手”负责工程和重要工作日程，并亲自参与，制定具体实施细则和切实可行的工作方案。

2、“安全标准化部门”创建工作。

（1）公司对各部门实行“安全标准化部门”创建工作。

（2）各部门依据公司“安全标准化部门考核标准”进行自评，填写“自评报告”上报生产部，并根据自评情况进行申报相关级别的“安全标准化部门”。

3、“安全标准班组”创建工作

生产部门在内部开展“安全标准班组”创建活动。活动要有方案、有考核标准、有验收报告。

42.3.4相关考核

1、安全生产和职业卫生监督管理局对我公司“安全标准化”审查和复查过程中，查出的不符合项，每项对相关部门罚款10元。若公司通过审查或复查，每个部门奖励500元，若未通过审查或复查，相关部门罚款1000元。

2、对于获得公司安全标准化部门的所属的人员每人奖励安全奖50元。

3、对于获得安全标准班组的所属人员每人奖励50元。

# 43管理评审和内部评价制度

43.1目的

安全标准化系统需要定期进行评价审核，以确保安全标准化系统运行的持续适宜性、充分性和有效性。

43.2适用范围

本制度适用全公司。

43.3职责

43.3.1 经理：主持评审工作。

43.3.2 生产部：负责对安全标准化系统运行情况进行汇报，提出改进的建议，落实计划及组织协调工作。负责制定安全标准化评审计划，改进措施计划及改进措施实施后的跟踪与验收工作。

43.3.3各部门负责人：负责并提供与本部门有关的评审所需的资料，落实评审中提出的改进措施的实施工作。

43.4程序

43.4.1 标准化系统应当每年进行一次评审，特殊情况可以增加评审频率，由经理组织进行。

43.4.2 每一次标准化系统评审，应当编写评审计划和要求。

43.4.3 评审计划的内容主要包括：评审的目的、评审时间、评审内容及参加评审部门的人员等。

43.4.4 评审时做好各种评审会议记录，参加人员签名等相关工作。

43.4.5 标准化系统评审内容应当包括以下几个方面：

①测与检测记录

②以前评审的跟踪结果

③影响标准化系统的变化

④纠正与预防措施制定及实施有效性

⑤事故统计分析

⑥员工和相关方抱怨

⑦目标和指标完成情况

⑧标准化系统覆盖范围的充分性

⑨标准化系统评价报告

⑩实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况

⑾现场人员职责的合理性

43.4.6 评审全过程要做好详细资料记录，重要会议和决定要以文件形式下发。

43.4.7 各部门提供的资料要详细、真实。

43.4.8 评审提出的问题和改革措施，要通过各种渠道让员工参与讨论、修改。

43.4.9 评审应找出需要持续改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性，主要包括：

1）方针

2）风险降低

3）目标和指标

4) 标准化评价

5) 检测

6) 分析

7）纠正与预防措施

8）现场人员能力

9）评审所提出的行动计划，各部门要认真贯彻执行。

# 44员工工伤保险管理制度

44.1目的

为了预防和控制工伤事故的发生，规范工伤事故处理程序，提高员工安全生产意识，最大限度地降低工伤事故风险，减少工伤事故的发生，依据《工伤保险条例》、结合公司实际情况，制定本制度。

44.2范围

本规定适用于与公司签订劳动工作合同的所有员工。

44.3职责

44.3.1 各部门负责人是部门工伤管理的第一责任人。

44.3.2 生产部是工伤管理职能部门，负责工伤事故的调查、统计、分析、报告和预防措施等管理工作，负责在职员工工伤及档案的管理。

44.4工伤的认定

按照中华人民共和国国务院令《工伤保险条例》规定执行。

44.5工伤事故上报处理程序

44.5.1若发生工伤事故，发生事故岗位应马上报告部门负责人，部门负责人根据伤势程度通知上级主管负责人，根据伤者情况按照下列原则进行处理；

44.5.2 轻微伤者，在公司急救包扎，安全处理；

44.5.3 严重者，迅速安排车辆（或拨打120）将受伤的人员送往新津县人民医院进行急救；

44.5.4 工伤事故发生后24小时内，部门负责人拟写出事故详细经过报生产部，根据四川省工伤保险条例规定确认是否属于工伤，属工伤的，按工伤认定程序处理。

44.5.5 若发生重大事故，应保护事故现场，并在1小时内报告总经理。在24 小时内由专职安全员和安全生产领导小组组长、现场目击者或有关证人调查事故经过，分析事故原因，制定整改措施。

44.6工伤人员医疗费报销和工伤假待遇的规定

按照中华人民共和国国务院令《工伤保险条例》规定执行。

# 45“双重预防机制”建设责任制度

1.目的

为进一步贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）的精神，构建安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制（以下简称双重预防机制），遏制重特大事故的发生，加强安全生产管理工作，特制定本制度。

2.适用范围

本责任制适用于公司各组织机构、各级人员，同时作为公司双重预防机制建设考核的重要实施依据。

3.术语定义

双重预防机制：即安全风险分级管控和隐患排查治理

4.各级人员及岗位职责

4.1总经理职责

4.1.1对公司双重预防机制建设及持续保持有效承担领导责任，并就有关事项向全体职工、安全监管和行业主管部门作出书面安全生产承诺。

4.1.2确保可获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。

4.1.3明确涉及各部门、各岗位的安全职责与权限。

4.1.4确保全员参与安全风险分级管控体系的建立、实施、保持和持续改进。

4.1.5掌握2级以上（橙色级和红色级）风险分布情况、事故后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

4.1.6负责组织对公司双重预防机制建设及保持情况进行考核。

4.2生产部职责

4.2.1负责起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件、制度。

4.2.2负责组织安全风险管控工作的开展，协调和调度各专业工作组分工。建立风险管控清单和成果档案，定期向领导汇报安全风险分级管控体系进展情况。

4.2.3负责双重预防机制建设工作的培训。

4.2.4负责双重预防机制建设工作方案的组织实施、指导、监督检查和考核。

4.2.5掌握公司所有风险分布情况、可能后果、典型管控措施及可能存在的隐患。

4.2.6依据风险管控情况，制修订隐患排查治理清单。

4.2.7依据隐患排查治理清单，组织实施开展综合、专项、日常、节假日、季节性等安全检查，督促落实公司重大风险、较大风险的安全管理措施和落实情况。

4.2.8建立重大风险清单、较大风险清单和一般风险清单。针对辨识出的风险，制定可靠的风险管控措施（包括工程技术措施、安全培训措施、安全管理措施、个体防护措施等）。依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。

4.2.9在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、危险因素、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志。

4.2.10建立健全隐患信息，包括隐患台帐、隐患整改通知单，重大事故隐患信息还包括整改方案（计划）等。

4.3各专业管理（职能）部门职责

4.3.1各专业管理（职能）部门总经理为本部门安全风险分级管控第一责任人，负责组织本部门及负责专业的安全风险分级管控体系的建立和实施。

4.3.2成立本部门的安全风险分级管控领导小组，为双重预防机制建立和实施提供必要的资源。

4.3.3对涉及本专业的风险点进行风险评价，建立本专业的安全风险分级清单。

4.3.4掌握本专业涉及的3级以上（黄色级、橙色级和红色级）风险分布情况、可能后果、典型管控措施及可能存在的隐患。

4.3.5依据风险管控清单，制定本专业隐患排查治理清单。

4.3.6依据本专业隐患排查治理清单，开展本部门辖区内各种安全检查，及时排查生产安全事故隐患。

4.4各生产车间职责

4.4.1各车间总经理为本车间安全风险分级管控第一责任人，负责组织本车间安全风险分级管控体系的建立和实施。

4.5.2成立车间安全风险分级管控领导小组，为双重预防机制的建立和实施提供必要的资源。

4.5.3确定本车间的风险点，并对风险点进行风险评价，建立本车间的安全风险分级管控清单。

4.5.4掌握本车间所有风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

4.5.5依据风险分级管控清单，制定本车间的隐患排查治理清单。

4.5.6依据本车间隐患排查治理清单，开展车间级各类安全检查，及时排查生产安全事故隐患。

4.5.7建立健全车间级隐患整改台账，负责车间内各类安全隐患的整改落实，形成闭环。

4.6各岗位人员职责

4.6.1积极参加本岗位风险点的识别，并参加本岗位风险点的风险评价。

4.6.2积极开展本岗位隐患排查，发现异常情况应及时处理并报告。

4.6.3学习并掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型管控措施等相关知识和应急救援知识。

4.6.4掌握本岗位4级以上（蓝色级、黄色级、橙色级和红色级）风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

4.6.5学习、掌握相关安全知识，增强自我保护能力，做到“四不伤害”。

4.6.6正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。

5.考核

公司安全生产领导小组依据《双重预防机制建设及持续改进考核实施办法》，定期对各部门、车间及人员责任制落实情况进行考核。

# 46隐患排查治理管理制度

1.目的

为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化公司各机构及各级人员的安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司财产及人员生命安全，根据安全生产法、隐患排查治理相关等法律、规定，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司生产经营活动及进入公司进行作业活动的相关方作业活动的隐患排查和治理工作管理。

3.规范性引用文件

  - 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

  - 《中华人民共和国安全生产法》

  - 《中华人民共和国职业病防治法》

  - 《生产安全事故应急预案管理办法》

  - 《生产安全事故报告和调查处理条例》

4.术语和定义

4.1安全生产事故隐患

安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2一般事故隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

4.3重大事故隐患

是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

5.职责

5.1公司总经理隐患排查治理工作职责

公司总经理对公司隐患排查治理全面负责，负责对公司隐患排查方案、组织实施公司级隐患排查以及组织制定和实施重大事故隐患治理方案、资金进行审批以及对定期上报监管部门的隐患排查治理报告的审批。

5.2分管安全生产的厂长隐患排查治理工作职责

分管安全、生产部负责人负责安排及监督公司隐患排查方案及隐患治理工作的实施，负责对重大隐患治理方案的审核。

5.3生产部隐患排查治理工作职责

(1)负责组织制定公司隐患排查方案并组织实施。

(2)组织开展公司综合检查、节假日检查、季节性检查和业务范围内的日常检查、专业检查隐患排查方式。

(3)统计、分析、汇总、通报隐患排查和治理情况并向公司领导汇报。

(4)对组织实施的隐患排查发现的隐患下发隐患整改通知。

(5)对组织实施的隐患排查发现的隐患治理情况进行验证、评估。

(6)对各单位的隐患排查治理情况进行监督管理。

(7)对存在的重大隐患报公司总经理审批后负责向上级单位和应急管理部门备案。

(8)组织制定重大隐患整改方案和临时防护措施并组织实施评审，对重大隐患的整改完成情况组织验收。

5.4生产管理部门隐患排查治理工作职责

(1)负责组织并参加公司的生产工艺专项隐患排查。

(2)跟进生产工艺隐患治理工作实施情况。

(3)负责对生产工艺专项隐患排查结果和隐患治理情况进行登记、汇总和建档，发现重大隐患的需向生产部报告。

5.5承包商作业管理部门隐患排查治理工作职责

(1)负责组织并参加公司施工项目专项隐患排查。

(2)跟进施工项目隐患治理工作实施情况。

(3)负责对施工项目专项隐患排查结果和隐患治理情况进行登记、汇总和建档，发现重大隐患的需向生产部报告。

6.各单位隐患排查治理工作职责

(1)根据隐患排查方案要求组织开展本单位隐患排查。

(2)配合相关单位开展隐患排查。

(3)对本单位存在的隐患，本单位有能力自行整改的按规定进行整改；对本单位无力整改的隐患，需将隐患整改情况以书面形式上报5.3-5.5条款各报专业主管部门组织整改，对主管部门下达隐患整改通知或要求的隐患，其治理完成情况需以书面形式回复主管部门。

(4)对本单位隐患整改情况进行统计，每月26日将本单位隐患排查治理情况统计报公司生产部备案。

7.隐患排查方案

7.1公司全面隐患排查方案

生产部每年年初组织制定公司隐患排查方案，排查方案中需明确隐患排查治理目标、隐患排查范围、隐患排查方式、隐患排查责任单位及具体工作要求。隐患排查方案需以公司生产特点及危害情况和上年度事故及隐患分析情况作为依据，确保方案的针对性。生产部负责人对公司隐患排查方案进行审核，公司总经理对公司隐患排查方案实施审批，生产部将审批后的隐患排查方案发至各单位。各单位根据公司隐患排查方案的要求组织实施本单位范围内的隐患自检自查和隐患治理工作。

7.2特定专项隐患排查方案

接到当地监管部门隐患排查通知发文后，生产部根据通知要求的隐患排查工作重点协调相关部门制定专项隐患排查方案。相关部门组织实施隐患排查并将排查情况书面报送生产部，生产部负责将排查情况书面报送发文单位。

7.3隐患排查治理目标

生产部结合政府主管部门对公司隐患排查和治理工作的要求，在公司隐患排查方案中制定公司隐患排查和隐患治理目标。原则上要求公司隐患排查目标为隐患排查对公司的场所、作业过程、管理等方面覆盖率100%，治理目标为隐患整改及时率100%。

7.4隐患排查范围

7.4.1隐患排查要包括所有人员（包括各种外部人员）、所有活动（常规和非常规的）、所有场所（企业内部场所以及外部租赁场所等）、所有设施（建筑物、设备及工器具等），同时还要考虑三种时态（过去、现在和将来）和三种状态（正常、异常和紧急）。

7.4.2专项隐患排查可以针对特定的对象，但要对特定对象界定范围所涉及到的所有场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动等全面排查。

7.4.3在一特定时间段内，企业组织的各种检查必须要覆盖所有场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动等。

7.5隐患排查方法

7.5.1隐患排查方式主要采用安全检查形式和风险评价两种方式实施，安全检查工作要求执行公司《安全检查制度》条款，风险评价工作要求执行公司《危险源辨识及风险评价工作管理制度》。

7.5.2隐患排查人员具体隐患排查方法为：

（1）对被检查区域内的相关从业人员进行访谈；

（2）查阅安全管理的相关文件、记录和档案；

（3）对现场的环境、设施、工艺、指标、显示、标识、作业等观察和记录；

（4）排查人员要依据获得的信息和数据，进行分析，作出判断，找出主要问题，即物、人、环境、管理几方面的不安全因素；

（5）必要时可以通过仪器进行检验。

8.隐患治理

8.1隐患治理基本要求

在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

8.2隐患分级

8.2.1《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局第16号）将隐患等级分为一般事故隐患和重大事故隐患。

8.2.2可能导致一般事故发生的隐患定义为一般事故隐患；可能导致较大或重大事故发生的隐患构成重大隐患。

国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》划分了一般事故和重大事故的指标：

（1）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

（2）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（3）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

8.2.3安监总局第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》事故隐患等级划分：

（1）一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

（2）重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

8.2.4只要满足国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》或安监总局第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》中重大事故隐患界定条件的都构成重大隐患。

8.2.5公司隐患整理等级划分依据

公司按照隐患治理难度及其危害程度将公司存在的隐患划分为公司一般事故隐患、公司较大事故隐患和重大事故隐患。

8.2.5公司隐患整理等级划分原则

（1）公司一般事故隐患是指各基层单位、部门存在的能在三个月时间内自行完成整改的隐患。

（2）公司较大事故隐患是指各基层单位、部门存在的依靠本单位资源无法在三个月内完成整改，主管部门或主管领导协调公司内部资源可在三个月内完成整改的隐患。

（3）重大事故隐患是指隐患威胁较大，各基层单位、部门无法自行完成整改的隐患，利用公司内部资源无法在三个月内完成整改的隐患。

（4）较大隐患所属单位需编制公司较大事故隐患报告，报告中明确隐患治理安全措施方案，明确隐患基本情况及其可能导致的事故情况、整改具体的技术措施、整改措施落实存在的问题，公司生产部审核后由主管安全生产厂长做出批示，批示需明确该隐患等级及治理资源要求。重大事故隐患报告需由总经理进行批示。

8.3隐患治理工作实施程序

8.3.1公司隐患治理工作基本流程：

（1）隐患排查组织单位根据隐患排查结果确定各隐患治理责任单位，对责任单位下达隐患整改通知，隐患排查当时责任立即整改并且隐患排查人见证了隐患整改完成的可不再下达该隐患的整改通知，隐患整改通知需明确隐患情况、隐患整改期限、整改要求；排查出重大隐患的，将重大隐患情况书面报送生产部，生产部按照重大隐患治理要求进行重大隐患治理。

（2）各隐患治理责任单位根据隐患整改通知要求安排实施整改，对本单位无力完成整改的隐患要以书面形式将较大事故隐患治理申请报告报生产部，生产部审核同意认定为公司较大事故隐患的，需提交公司总经理进行审核审批后方能按公司较大事故隐患要求实施整改，未认定为公司较大事故隐患的，由所属单位落实整改；隐患整改完成情况须在整改期限前以书面形式报隐患排查主管单位。

（3）隐患排查组织单位对排查的隐患治理情况进行跟踪验证，各单位对本单位隐患整改情况进行复查验证。

（4）隐患排查组织单位和隐患治理责任单位建立隐患排查、治理统计台账。

（5）隐患排查组织单位和隐患治理责任单位每月26日前将隐患排查、治理统计台账报生产部。

8.4一般隐患治理要求

8.4.1各单位在自检自查中查出的事故隐患，由各单位负责人或者有关人员立即组织整改。

8.4.2对公司级安全检查中查出的事故隐患，在各单位或班组整改能力范围内的项目，由相应专业管理部门下达隐患整改通知，事故隐患所在单位应立即进行整改，并将整改结果报相应专业主管部门备案。

8.4.3各单位一般事故隐患治理可不编制专门的治理方案，但要在隐含治理台账中记录治理完成情况。

8.4.4各单位应对本单位无力整改或在三个月内无法完成整改的隐患以事故隐患治理申请报告形式报公司生产部，事故隐患治理申请报告中需明确隐患治理安全措施方案，明确隐患基本情况及其可能导致的事故情况、整改具体的技术措施、整改措施落实存在的问题；跟踪较大事故隐患治理申请报告审批结果落实整改。

8.4.5生产部对各单位填报的事故隐患治理申请报告进行审核，将审核结果报主管厂长进行审核审批，批示结果需明确该隐患等级及治理资源要求。

8.5重大隐患治理要求

8.5.1各隐患排查单位对排查出的重大隐患以书面形式报生产部。

8.5.2生产部将重大事故隐患报公司总经理，由公司总经理根据重大隐患情况组织相应专业管理部门制定事故隐患治理方案，主管领导组织各专业人员对重大隐患治理方案实施论证（必要时可请外部专业机构出具方案可行性论证报告），公司总经理对重大隐患治理方案进行审批。

8.5.3重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

- 治理的目标和任务；

- 采取的方法和措施；

- 经费和物资的落实；

- 负责治理的机构和人员；

- 治理的时限和要求；

- 安全措施和应急预案。

9.隐患统计分析及上报要求

9.1隐患统计

9.1.1各单位对本单位隐患整改情况进行统计，每月26日前需将本单位隐患排查治理情况统计报公司生产部备案。

9.1.2生产部每月对公司隐患排查和治理情况进行统计分析，建立隐患治理台账。

9.2定期上报

生产部每月对公司事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析结果通过“XX省安全生产大检查长效机制系统”上报。

9.3重大隐患上报

对于重大事故隐患，生产部将总经理签字后的重大事故隐患报告及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：

- 隐患的现状及其产生原因；

- 隐患的危害程度和整改难易程度分析；

- 隐患的治理方案。

# 47风险分级管控管理制度

1.目的

为认真做好风险辩识、评价和控制管理，规范安全风险控制管理，持续提高安全管理水平，遏制重大事故发生，结合公司实际，特制定本制度。

2.范围

适用于公司生产、经营（含相关方作业）及其他相关活动过程中的职业健康安全风险管理。

3.引用文件

3.1《企业安全生产标准化基本规范》

3.2《四川省安全生产风险分级管控体系通则》

3.3《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》

3.4《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》

3.5《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》

3.6《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）

3.7《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）

4.定义与术语

4.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或及其组合。

4.2危险源辨识：是识别危险源的存在并确定其特性的过程。

4.3危险有害因素：可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。危险和有害因素分为四大类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。

4.4风险

特定危险事件发生的可能性及后果严重性的结合。

4.5风险评价

对危险源导致的风险进行评估、对控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

4.6风险分级

风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源存在的风险进行定量或定性评价，根据评价结果得出的风险值对照分级判定标准划分等级，进而实现分级管理。

（注：一个风险点可能存在多个危险源，每个危险源的风险等级可能不同，对风险点的风险分级应按照该风险点所包含所有危险源的最大风险级别进行定级。）

4.7风险点

风险点是指存在风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

4.8风险分级管控

风险分级管控是指按照风险不同等级、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

5.职责

5.1.总经理工作职责

（1）组织开展本公司安全风险分级管控。

（2）确保建立、实施、保持和持续改进安全风险分级管控体系所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。

（3）负责组织对公司安全风险分级管控体系建设及保持情况进行考核。

5.2生产部职责

（1）负责组织实施危险源辨识与风险评价，建立风险管控清单和成果档案，定期向领导汇报安全风险分级管控体系进展情况。

（2）负责组织危险源辨识与风险评价的培训。

（3）建立重大风险清单、较大风险清单和一般风险清单。针对辨识出的风险，制定可靠的风险管控措施（包括工程技术措施、安全培训措施、安全管理措施、个体防护措施等）。依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。

（4）在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、危险因素、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志。

5.3其他部门职责

（1）各专业管理（职能）部门经理为本部门安全风险分级管控第一责任人，负责组织本部门及负责专业的安全风险分级管控体系的建立和实施。

（2）成立本部门的安全风险分级管控领导小组，为安全风险分级管控体系的建立和实施提供必要的资源。

（3）对涉及本专业的风险点进行风险评价，建立本专业的安全风险分级清单。

（4）掌握本专业涉及的3级以上（黄色级、橙色级和红色级）风险分布情况、可能后果、典型管控措施及可能存在的隐患。

5.4各车间职责

（1）各车间主任为本部门安全风险分级管控第一责任人，负责组织本车间安全风险分级管控体系的建立和实施。

（2）确定本车间的风险点，并对风险点进行风险评价，建立本车间的安全风险分级清单。

6 管理内容

6.1策划与准备

6.1.1公司根据风险评价和控制策划工作的需要，成立风险评价工作领导小组（以下简称领导小组）：

组  长：总经理

成  员：各部门、车间、班组负责人

6.1.2各单位应成立以负责人任组长的并有相关专业技术人员和操作人员参加的风险评价小组（以下简称评价小组），并按相应的程序开展工作。

6.1.3评价小组负责本单位的危险识别、风险评价和风险控制工作。

6.1.4对异常状态和紧急状态、项目改造、危险性较大的检修项目前进行的风险评价,可组成临时评价小组，工作完毕后可自行解散。

6.2危险源辨识与风险评价方法的选择与介绍

6.2.1生产部每年一季度组织部门、车间、班组进行一次全面危险源辨识与风险评价，必要时，各单位可在识别基础上根据实际进行修订完善。辨识过程中应考虑“常规”和“非常规”作业活动因素即危险存在的“正常、异常、紧急”等三种状态；危险识别潜在的“过去、现在、将来”等三种时态。

6.2.2公司根据所确定的评价对象的作业性质和危险、危险复杂程度，选择作业条件风险程度评价（MES）、作业条件危险性分析评价法（LEC）等评价方法，评价方法详见附件。

6.2.3风险分级判定标准

6.2.3.1风险点的风险分为固有风险和现实风险。

（1）固有风险评价是指假定企业未采取确定的风险管控措施、或管控措施不足、或管控措施失效的风险评价。

（2）现实风险评价是在考虑企业已经采取了相应的管控措施，针对其采取的现有管控措施的完整性和有效性进行的风险评价。

（3）现实风险一般小于等于固有风险。

（4）在确定风险点的风险等级时，为避免误判或遗漏重点，以风险点的固有风险确定风险点的风险等级，并以固有风险的风险等级来绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。

（5）针对同一风险点，针对该风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

6.2.3.2重大风险

（1）依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）结果，属重大危险源的直接判定为重大风险。

（2）依据作业条件风险程度评价法（简称MES法）确定的危险源固有风险等级为1级的为重大风险。

（3）依据作业条件危险性分析评价法（简称LEC）确定的危险源固有风险等级为1级的为重大风险。

6.2.3.3较大风险

（1）依据作业条件风险程度评价法（简称MES法）确定的危险源固有风险等级为2级的为较大风险。

（3）依据作业条件危险性分析评价法（简称LEC）确定的危险源固有风险等级为2级的为较大风险。

6.2.3.4一般风险

（1）依据作业条件风险程度评价法（简称MES法）确定的危险源固有风险等级为3级的为一般风险。

（3）依据作业条件危险性分析评价法（简称LEC）确定的危险源固有风险等级为3级的为一般风险。

6.2.3.5低风险

（1）依据作业条件风险程度评价法（简称MES法）确定的危险源固有风险等级为4-1、4-2级的为低风险。

（3）依据作业条件危险性分析评价法（简称LEC）确定的危险源固有风险等级为4-1、4-2级的为低风险。

6.3.3风险控制措施的制定

6.3.3.1各单位根据危险源识别和风险评价的结果，组织制定风险控制措施。

6.3.3.2生产部根据评价结果确认重大（1级）、较大风险（2级），组织制定重大（1级）、较大风险（2级）风险控制措施，并报安全管理人员审核，总经理批准。

6.3.3.3部门、车间、班组风险评价的结果完成后，对照制定风险控制措施，并报生产部。

6.3.3.4确定风险控制措施后，组织制定单位需对控制措施进行评估，以判断实施此控制措施降低风险的程度，是否产生新的风险，以及决定制定相关的预防措施。

6.3.3.5各部门应全面分析各类风险潜在的危险因素和可能造成的事故，制定相应的控制内容检查要求，由各级责任人定期进行检查和落实；

6.3.3.6制定控制措施和检查内容时，应根据以往的事故案例以及安全操作规程等要求进行编制，重点放在设备（设施）和现场环境的检查和监控上，突出容易触发危险因素和酿成事故的重点控制措施和检查要求；

6.3.3.7根据风险评价的评定结果，各单位要分别开展安全教育和技能培训，对存在重大风险及较大风险的岗位由生产部组织培训，对一般风险及低风险由车间组织培训，形成培训记录和管理资料。

6.4风险管控

6.4.1对辨识的风险实行分级控制管理。

6.4.1.1对重大风险、较大风险、一般风险和低风险，各单位分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，绘制安全风险空间分布图并上墙。

6.4.1.2属重大风险、较大风险且符合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）条件的重大危险源由公司按规定建档并进行监督管理；

6.4.1.3安全管理人员重点对重大风险、较大风险监控管理。

6.4.1.4部门（车间）重点对重大风险、较大风、一般风险监控管理。

6.4.2班组、岗位对低风险、一般风险、较大风险、重大风险实行日常监督控制管理。

6.4.3对重大风险、较大风险，生产部在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏或岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患、事故后果、管控措施、应急措施、报告方式和责任人等内容。

6.4.4根据辨识评估的结果，逐一落实公司、部门、车间、班组的管控责任，尤其要加强对重大、较大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控，通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。

6.5风险点的检查

6.5.1检查的主要内容：

6.5.1.1在人、机、物、环境和管理方面是否存在隐患和诱发事故的不安全因素。

6.5.1.2查出的隐患和不安全因素是否得到及时的整改和治理。

6.5.1.3各级责任人是否落实到位，是否定期履行检查职责。

6.5.1.4风险点的控制措施是否按要求落实到位。

6.5.1.5检查是否按检查内容逐条执行，检查记录填写是否符合要求。

6.5.2检查方式

6.5.2.1对风险点的检查采取经常检查、日常检查、定期检查相结合的方式进行，发现问题及时处理。

6.5.2.2所有风险点，各岗位人员必须每天一排查；重大、较大风险点公司生产部每季度检查；重大、较大、一般风险点部门、车间每月检查；重大、较大、一般、低风险点班组每周检查；。

6.5.2.3对排查中发现的重大隐患，及时向公司生产部报备，并制定实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。隐患整治过程中无法保证安全的，应停产停业或者停止使用相关设备设施，及时撤出相关作业人员。

6.5.2.4公司、各单位所属范围内开展的安全检查，需将重大、较大风险点作为检查内容之一，可与日常检查相结合。

6.6风险评价工作的管理与更新

6.6.1当发生下列情况之一时，应重新进行风险评价工作：

──当法律法规及其他要求更新时；

──当生产活动内容、工艺或操作条件发生重大变化时；

──当危险源辨识与风险评价知识或方法有所进步且认为必要时；

──技术改造项目时；

──有对事件、事故或其他信息的新认识时；

──当安全检查中发现重大事故隐患时；

──有新设备、新技术、新工艺、新材料引入时；

──组织机构发生重大调整时。

附录A:风险评价方法

A.1作业条件危险性分析（LEC）评价法

作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L（likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence，一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger，危险性）来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。

表A.1-1  事故事件发生的可能性（L）判断准则

| 分值 | 事故、事件或偏差发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料。 |
| 6 | 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差 |
| 3 | 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生 |
| 1 | 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测 |
| 0.2 | 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程 |
| 0.1 | 实际不可能 |

表A.1-2  暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则

| 分值 | 频繁程度 | 分值 | 频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

表A.1-3  发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则

| 分值 | 法律法规 及其他要求 | 人员伤亡 | 直接经济损失 （万元） | 停工 | 公司形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 严重违反法律法规和标准 | 10人以上死亡，或50人以上重伤 | 5000以上 | 公司 停产 | 重大国际、国内影响 |
| 40 | 违反法律法规和标准 | 3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤 | 1000以上 | 装置 停工 | 行业内、省内影响 |
| 15 | 潜在违反法规和标准 | 3人以下死亡，或10人以下重伤 | 100以上 | 部分装置停工 | 地区影响 |
| 7 | 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等 | 丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 10万以上 | 部分设备停工 | 公司及周边范围 |
| 2 | 不符合公司的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1万以上 | 1套设备停工 | 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 1万以下 | 没有 停工 | 形象没有受损 |

A.1-4  风险等级判定准则及控制措施（D）

| 风险值 | 风险等级 |  | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| >320 | 1级 | 极其危险 | 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 160～320 | 2级 | 高度危险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 70～160 | 3级 | 显著危险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 近期整改 |
| 20～70 | 4-1级 | 轻度危险 | 可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
| <20 | 4-2级 | 稍有危险 | 无需采用控制措施，但需保存记录 | / |

A.2作业条件风险程度评价——MES法

作业条件风险程度评价法（简称MES法），R= M×E×S ，其中R是危险性（也称风险度），是事故发生的可能性与事件后果的结合， M是控制措施的状态；E是人体暴露于危险状态的频繁程度或危险状态出现的频次;S是事故的可能后果；R值越大，说明危险性大、风险大。

A.2.1控制措施的状态M

对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态M的赋值见表A.2-1。

表A.2-1控制措施的状态M

| 分数值 | 控制措施的状态 |
| --- | --- |
| 5 | 无控制措施 |
| 3 | 有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品 |
| 1 | 有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效 |

A.2.2人体暴露或危险状态出现的频繁程度E

人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表A.2-2。

表A.2-2  人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E

| 分数值 | E1（人身伤害和职业相关病症）： 人体暴露于危险状态的频繁程度 | E2（财产损失和环境污染）： 危险状态出现的频次 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 常态 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 每天工作时间出现 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 每周一次，或偶然出现 |
| 2 | 每月一次暴露 | 每月一次出现 |
| 1 | 每年几次暴露 | 每年几次出现 |
| 0.5 | 更少的暴露 | 更少的出现 |
| 注1：8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”。 注2：8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。 |  |  |

A.2.3事故的可能后果S

表A.2-3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。

A.2-3  事故的可能后果S

| 分 数 值 | 事故的可能后果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伤害 | 职业相关病症 | 财产损失（元） | 环境影响 |
| 10 | 有多人死亡 |  | ＞1千万 | 有重大环境影响的不可控排放 |
| 8 | 有一人死亡或多人永久失能 | 职业病（多人） | 100万—1000万 | 有中等环境影响的不可控排放 |
| 4 | 永久失能（一人） | 职业病（一人） | 10万—100万 | 有较轻环境影响的不可控排放 |
| 2 | 需医院治疗，缺工 | 职业性多发病 | 1万—10万 | 有局部环境影响的可控排放 |
| 1 | 轻微，仅需急救 | 职业因素引起的身体不适 | ＜1万 | 无环境影响 |
| 注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。 |  |  |  |  |

A.2.4根据可能性和后果确定风险程度

将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积（R= MES）。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表A.2-4。

A.2-4  风险程度的分级

| R=MES | 风险程度（等级） |  |
| --- | --- | --- |
| ＞180 | 1级 | 极其危险 |
| 90-150 | 2级 | 高度危险 |
| 50-80 | 3级 | 显著危险 |
| 20-48 | 4-1级 | 轻度危险 |
| ≤18 | 4-2级 | 稍有危险 |

# 48安全风险警示和公告制度

1 目的

为认真贯彻《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）的精神，全面落实我公司安全风险公示，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施，制定本制度。

2 适用范围

本规定适用于公司所有安全风险警示和公告方式、内容等的管理

3 管理职责

3.1总经理负责安全风险警示牌、安全风险告知卡的制作、公示的批准。

3.2生产部负责确定安全风险警示牌、安全风险告知卡的内容、公布位置、公示方式，并实施监督管理。

3.2各部门、车间、班组负责做好区域内安全风险警示牌、安全风险告知卡的维护管理工作。

4 管理要求

4.1 设置原则

4.1.1在醒目位置设置安全风险告知卡，分别标明标明主要危险有害因素、安全风险、可能引发事故类型、事故后果、管控措施、应急措施及报告电话等内容。

4.1.2在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。

4.1.3在较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。

4.1.4在生产班组、工作岗位标明安全操作要点。

4.1.5及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。

4.1.6及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。

4.1.7生产班组应设置相应的安全警示标识；

4.1.8存在职业危害如粉尘、噪声、烟尘及有毒有害气体的场所应设置相应的警示标识，并如实告知其职业危害；

4.1.9在厂内道路应设置限速、限高、禁行等安全标志；

4.1.10在易燃、易爆、有毒有害等危险场所应设置安全警示标志；

4.1.11在公司显著位置设置公司风险空间分布图，在各个车间醒目位置设置车间风险空间分布图。

4.2 设置要求

4.2.1安全警示标识设置在醒目的地方和所指示的目标物附近(如易燃、易爆、有毒、高压等危险场所)，使入现场人员易于识别，引起警惕，达到预防事故发生的目的；

4.2.2对于有夜班作业的场所设置安全警示标识应有足够的照明，保证操作人员在夜间能够清晰可辨；

4.2.3安全标志不宜设置在门窗等可移动的物体上或已被遮挡的地方；

4.2.4安全警示标识的集合图形的具体参数、图形颜色必须符合《安全色》（GB 2893-2008）和《安全标志及其使用导则》（GB/T2894-2008）的规定。

5.设置计划及其他要求

5.1各部门、车间根据现场需要和相关标准规定提出本部门、车间、班组安全标志设置需求，报安全管理部审查汇总后统一购置；

5.2在日常工作、检查中发现需要设置警示标识，应及时提出申请，报生产部统一购置；

5.3生产部根据风险管控情况，制定岗位重大、较大风险告知卡，绘制全厂风险空间分布图。

5.4各车间根据风险管控情况，绘制车间风险空间分布图。

5.6生产部、各部门、车间负责区域内标志的日常维护，保持整洁，防止沾污和损伤；

5.4安全风险公告牌的使用、发放、回收由生产部负责，并做好发放记录，作废回收的安全标识，尽可能再利用，不能利用的再作废品处理；

# 49事故隐患建档、监控及报告制度

1.目的

为加强事故隐患排查治理工作，建立健全事故隐患档案，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和公司财产安全，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）及安全隐患排查治理体系建设有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于本公司生产作业区域内事故隐患排查治理和建档监控工作。

3.职责

3.1 总经理负责公司事故隐患建档、监控及报告的考核、奖惩。

3.2 生产部负责公司事故隐患的建档、监控，及向上级安全生产监督管理部门报告。

3.3各部门、车间、班组负责对本单位事故隐患的监控、建档及报告。

4.事故隐患排查治理和监控

4.1 事故隐患定义

事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2 事故隐患分级

根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停产停产业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4.3 事故隐患排查

4.3.1 公司安全管理人员每日对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查；

各部门、车间、班组负责人根据其岗位职责，每周对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查。发现事故隐患的，立即通知现场负责人。

4.3.2 事故隐患排查治理领导小组每月组织安全生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员对下列事项进行排查：

（1）安全生产法律、法规和规章制度、操作规程的贯彻落实过程中是否存在事故隐患；

（2）设施、设备的使用、维护和保养过程中是否存在事故隐患；

（3）危险作业和有限空间作业的现场安全管理过程中是否存在事故隐患；

（4）重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警过程中是否存在缺陷；

（5）从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗事宜是否落实到位；

（6）劳动防护用品的配备、发放和使用是否落实到位；

（7）应急救援预案制定、演练，应急救援物质、设备的配备过程中是否存在

缺陷；

（8）操作过程中人的不安全行为；

（9）生产工艺的合理性。

4.3.3 事故隐患排查领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展定期、日常隐患排查，并根据需要制定季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查工作。

4.3.4 公司所有职工有隐患排查和上报的义务，在日常的工作中发现隐患应立即上报公司生产部。

4.4 事故隐患治理和监控

4.4.1 一般事故隐患

隐患发生部门、车间负责人或者有关人员立即组织整改，并按规定对隐患治理形成闭路循环。

4.4.2 重大事故隐患

对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司总经理和生产部，公司生产部组织安全工程专业技术人员进行风险评估，明确事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度、隐患治理方案。公司没有安全工程专业技术人员的，应委托具备相应资质的专业机构进行风险评估。

（1）报送内容包括：

隐患的现状及其产生的原因

隐患的危害程度和整改难易程度分析

隐患的治理方案

（2）隐患治理方案内容包括：

方法和措施：隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。

经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求。

人员需求：针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。

治理时限：根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。

安全措施和应急预案：在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。

4.4.3各部门、车间、班组在事故隐患治理过程中，应当落实相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应制定可靠的防范措施，防止事故发生。

4.4.4公司生产部是重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办部门，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。重大事故隐患整改结束后，安全管理部门应及时组织验收，并将验收结果向安全监管部门报告。

4.5公司各级人员应共同努力，保证每季度的事故隐患整改率应达到 98%以上。

5.建档

5.1公司应配备专人建立事故隐患排查治理信息档案，保存至少两年以上。信息档案内容应全面，至少应包含下列内容：

（一）排查事故隐患的人员、时间、部位或者场所；

（二）事故隐患的具体情形、数量、性质、级别等情况；

（三）事故隐患的治理情况；

（四）明确隐患治理责任人。

6、报告

实行全员随手查报隐患制度，发现隐患立即报告，并逐级上报。公司各部门、车间每月将发现的隐患报送公司生产部，生产部每月将所发现和各级上报的隐患在“XX省安全生产大检查长效机制系统”中上报，及时了解信息系统内的文件要求，并向企业负责人报告，重大事故隐患立即向当地安全生产监督管理部门报告，配合相关部门核查，整改结束后立即报告行业安全监管部门验收，验收合格后予以销案。

7、奖惩

7.1对排查、整治和防范事故隐患成绩突出的部门、车间和个人给予 50-500元的奖励，对排查报告重大隐患及治理工作有功人员，给予 1000-2000元奖励。

7.2对事故隐患排查、整治不力的部门和个人给予批评和 200-500元的罚款。

7.3公司生产部连续两月未登陆“XX省安全生产大检查系统”进行事故隐患申报，给予生产部负责人 500的罚款。

7.4对重大隐患瞒报的部门、车间或个人给予批评、罚款，造成严重后果的，进行责任追究，给予严肃处理。

7.5重大隐患整改之前和整改期间没有制定有效的安全防范措施，并加以落实，保证安全，没有制定事故应急预案的单位，将给予严肃批评，造成事故的将进行责任追究。

# 50安全生产会议制度

1.目的和范围

为了及时了解、掌握各时期的安全生产情况，加强安全生产管理，积极知道、主动地做好预防措施，确保安全生产，特制定本制度。

本制度适用班组以上各部门安全生产会议。

2.职责

各部门负责自行组织开展会议。

3.程序

3.1会议内容以安全生产为主，具体包括以下几方面

3.1.1了解前段时间、前一班的安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。

3.1.2学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神。

3.1.3通报违章违纪、先进事迹。不良现象和不安全行为。

3.2会议形式和会议责任人

3.2.1班会由班长或部门主管负责召开，每周一上班前20分钟开始，时间一般10—15分钟，地点由各部门自定，并做好《会议（培训）记录》。

3.2.2公司级安全会议每月一次，由安全科组织召开，时间不限，地点由召集人决定，并做好《会议（培训）记录》。

3.2.3各专业性安全会议由各主管职能科室领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。

3.2.4安全生产委员会每月召开一次，收集员工合理化建议，讨论安全生产相关事务、审查安全工作进展和确定发展方案，形成会议纪要并由主任签发。

3.2.5紧急会议视情况由部门领导决定召开。

3.3会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。

3.4被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。

3.5会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣的认真执行，及时完成。

3.6对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚。