# 隐患排查治理制度

为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命和加油站财产安全，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，制定本制度。

第一条　本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使加油站自身难以排除的隐患。

第二条　加油站主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

第三条　加油站任何部门和个人发现事故隐患，均有权向加油站主要负责人、分管领导、安监部门和所在车间部室报告。

各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并组织整改。

第四条　加油站主要负责人以及财务部应当保证事故隐患排查治理所需的资金，将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。

第五条　加油站主要负责人每月至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查从危险品生产、储存、运输等环节的事故隐患。对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

排查依据按照《汽车加油加气施工设计规范》等安全生产法律、法规、规章、标准、规程和加油站安全生产管理制度进行。

第六条　加油站将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。加油站对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应当及时向上级安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：

（一）隐患的现状及其产生原因；

（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（三）隐患的治理方案。

第八条　对于一般事故隐患，由加油站主要负责人或者有关人员按照事故隐患整改“三定四不推”的原则立即组织整改。

对于重大事故隐患，由加油站主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

（一）治理的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责治理的机构和人员；

（五）治理的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

第九条加油站各级负责人和有关人员在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

第十条　加油站应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向有关车间部室发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员和加油站财产安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。

隐患的整改

1、目的

为消除事故隐患，实现加油站经营安全稳定，特制定本制度。

2、职责

（1）站长对加油站的事故隐患治理工作负全责。

（2）安全员具体落实事故隐患治理工作，建立隐患治理台账和重大隐患项目档案；下达隐患整改通知。

3、要求

（1）对安全检查中发现的重大隐患，加油站能解决的，应限期抓紧整改；加油站无力解决的，站长应书面向上级或当地政府有关部门报告，同时采取有效的防范措施，同时纳入隐患整改计划，必要时采取临时停产措施。

（2）自检中发现事故隐患和安全问题，由安全员下发隐患整改通知，限期治理，监督整改落实并记录。

（3）对事故隐患实行检查、登记、报告制度，建立隐患治理台帐、重大隐患档案和隐患治理记录。

（4）隐患整改要本着“四定”的原则进行。即：定具体负责人、定治理措施、定整改期限、定资金来源，并做到“五到位”。

（5）排除隐患所需的经费，可根据项目内容分别列入大、中修计划，在安全经费或技改经费中解决。

4、相关记录

（1）隐患治理台账

（2）重大隐患项目档案

（3）隐患整改通知。