目     录

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度 | 年度 |
| 02 | 设备设施检修、维护、保养管理制度 | 年度 |
| 03 | 设备设施检维修管理实施细则 | 年度 |
| 04 | 检维修作业风险分析和安全措施 | 年度 |
| 05 | 特种设备管理制度 | 年度 |
| 06 | 新生产设备设施验收管理制度 | 年度 |
| 07 | 设备设施拆除报废管理制度 | 随机 |
| 08 | 年度主要设备设施维修计划表 | 随机 |
| 09 | - 设施设备检维修记录 | 随机 |
| 10 | 设施设备维修安全风险意见书 | 随机 |
| 11 | - 危险物品出入库登记台账 | 随机 |
| 12 | - 设施设备台账 | 季度 |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |

说明：

- 严格按照档案管理办法执行痕迹化、完整化、可视化原则。

- 须新增的文件，要在目录中手工填写齐全；所有档案管理的时间不少于4年。

建设项目安全设施和职业病防护设施

“三同时”管理制度

一、目的

规定新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目（以下简称建设项目）的安全、设备和职业病防护设施等“三同时”评审、验收的内容和有关要求。

二、范围

本制度适用于本公司所有部门的项目“三同时”管理。

三、责任部门

生产部、市场与客户关系管理部、销售部、财务部、担负安全生产管理职能的部门。

四、程序

4.1“三同时”的定义

指生产经营单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。

4.2“三同时”评审

4.2.1建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料：

4.2.1.1建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书。

4.2.1.2建设和技术改造工程任务书或建议书。

4.2.1.3采取的预防措施及可行性技术论证报告。

4.2.2担负安全生产管理职能的部门对建设项目的报审资料审核后，组织召开“三同时”评审会，营运部、行政部、财务部等部门同时参加。

4.2.3在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。

4.2.4营运部、行政部分别就安全、环保、设备等方面作出评审意见。只有全部通过方可进入项目建设。

4.3 “三同时”的验收

4.3.1施工组织部门在竣工后，负责通知相关部门、车间、担负安全生产管理职能的部门等部门进行现场检查，对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。

4.3.2验收内容

4.3.2.1项目的设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；

4.3.2.2建设项目与之配套的职业健康安全设施、环保设施是否符合国家法规和技术标准；

4.3.2.3建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。

4.3.3参加验收的各部门确认建设项目符合标准和要求后，在“技改项目、新建项目竣工验收会签表”或“工艺变更评审表”上签字。达不到设计要求的建设项目不予验收，并对工程项目发现的隐患和存在的问题提出改进意见和建议。

4.3.4未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。

五、本制度由担负安全生产管理职能的部门负责解释，自下发之日起执行。

四川德惠商业股份有限公司

成都市大庆路分公司

2017年1月

设备设施检修、维护、保养管理制度

一、目的

为加强设备的管理，安全合理有效的发挥设备的功效，做到正确使用、精心维护，使设备经常处于良好的工作状态，以保证设备的安全稳定运转，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用公司职工、临时工、外来人员、实习人员等。

三、职责

3.1操作人员

（1）培训后上岗，严格按操作规程进行设备的运行。

- 设备执行“定人定机”的专机负责制，认真填写运行记录。

（3）认真做好设备润滑、维护保养工作。

（4）严格执行交接班制度。

（5）保持设备整洁，及时消除设备的跑冒滴漏等现象。

3.2维修人员

（1）定时定点检查维护，并主动向操作工了解设备运行情况。

（2）发现故障及时消除，不能立即消除的故障，要详细记录，及时上报，并结合设备检修计划予以消除。

（3）认真做好设备维护保养工作。

3.3 卖场领导、设备管理人员

（1）对设备维护保养制度贯彻执行情况进行监督检查。

（2）总结操作和维修工人的维护保养经验，改进设备管理工作。

四、主要内容

4.1设备的使用

4.1.1为了保证设备的正常运行和延长设备的使用寿命，提高工人的操作技能，防止设备的非正常损坏，提高生产效率，必须实行定人定机和培训上岗的规定。

a.严格实行定人定机原则，由车间提出设备操作人员名单，经生产部同意执行。

b．设备操作人员应保持相对稳定，专人专机负责，并严格执行各工种安全操作规程，详见《设备安全操作规程》。

c.设备操作人员必须进行三级安全生产教育培训后，才可上岗工作。

d.设备的使用同时也要遵守《设备管理制度》.

4.2设备的三级维护保养管理

4.2.1 三级维护保养的内容：

a.日常维护保养：班前班后由操作工人认真检查设备，擦拭各个部位和加注润滑油，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全，（安全生产详见《安全生产管理制度》）及时消除各种泄漏现象，班中设备发生故障，应及时排除，并认真做好交班记录。

b.一级维护保养：以操作工人为主，维修工人辅导。按计划对设备进行局部拆卸和检查，清洗零件，疏通管路，更换磨损的零件，调整设备各部位的配合间隙，紧固设备各个部件。

c.二级维护保养：列入设备的检修计划。以维修工人为主，操作工人配合对设备进行部分解体检查和修理，更换或修磨零件，清洗、换油、检查修理电气部分，使设备技术状况达到设备完好的要求。

4.2.2 实行“三级维护保养制”、必须使操作工人对设备做到“三好”、“四会”、“四项要求”，并遵守“五项纪律”。三好：管好、用好、修好；四会：会使用、会保养、会检查、会排除故障；四项要求：整齐、清洁、润滑、安全；五项纪律：培训上岗，遵守安全操作规程；经常保持设备清洁，并按规定加油润滑；遵守设备交接班规定；管理好工具、附件；发现异常，立即停车，自己不能处理的问题应及时通知相关人员检查处理。

4.2.3设备维修人员必须每天定期进行设备巡检，发现问题立即解决，不得无故拖延检修时间。对违规操作设备人员，维修人员有权制止。

4.3设备的交接班规定

4.3.1凡多班制生产的设备，必须执行交接班规定。营业课组应设立交接班记录簿，并认真填写双方签字。

4.3.2交班员工在下班前，应将设备和工作场地擦拭打扫干净，并向接班员工详细介绍设备运行情况，以及设备故障的检修，认真填写交接班记录簿。如无接班人，应告知课组主管。

4.3.3接班员工在上班前到岗，发现交接记录薄内容和实际情况有差异，应提出意见，必要时可拒绝接班。并及时向班组长汇报处理。如设备在接班后发生问题由接班人负责。

4.3.4课组主管在接到汇报后，应及时采取措施解决问题，重大事项应向生产部报告。

4.3.5维修人员也应该执行上述交接班规定。

4.3.6营运部应定期抽检设备交接班规定执行情况。

五、本制度由担负安全生产管理职能的部门负责解释，自下发之日起执行

四川德惠商业股份有限公司

成都市大庆路分公司

2017年1月

设备设施检维修管理实施细则

一、范围

本文件规定了设备设施检维修的安全管理要求。

本文件适用于成都市优致家私有限公司进行的设备、设施的检维修管理及安全环保隐患整改。

二、术语与定义

2.1 检维修项目

指专项资金安排的生产和非生产场所设备、设施及构建筑物需停业施工作业的项目，不包括日常维护保养和不改变原来状态，不影响生产的易损设备材料的修理项目。

2.2 检维修管理

指对检维修项目的计划编制、上报、审批、实施、监督、验收等方面所进行的管理。

2.3 检维修实施计划

检维修实施计划是检维修项目工程总进度的安排，包括检维修项目小组组成、施工力量落实情况、主要设备材料到货时间和关键施工节点控制等内容。

三、职责

3.1行政部是检维修项目实施的归口管理部门，负责检维修实施计划的编制和实施，负责组织成立检维修项目小组，对实施过程进行监督检查。

四、管理内容及要求

4.1 检维修计划管理

4.1.1 检维修项目包括

主要动转设备及附件修理或更换；建（构）筑物的整体维修、大面积地面平整硬化、绿化；变配电设施设备、防雷防静电装置维修；以及其他需停业施工的项目。

办公及非生产场所：室内装饰、装修；室外维修加固；给排水、电气、采暖设备设施维修、更换等。

4.1.2每年8月底前将下一年度检维修项目需求计划上报上级单位相关部门审核。

4.1.3 行政部应在检维修项目计划下达一个月内制定检维修实施计划，上报上级单位工程建设部门，并抄送相关主管部门备案。

4.1.4 经批准的年度检维修项目计划不得随意变更，以下情况除外：

a）设备劣化加剧，严重影响安全生产；

b）运行情况发生变化，年内无法停运检维修或因业务需要停业、关闭；

c）设备拆修后，实际修理内容与原计划出入很大，原计划停业时间或者费用无法满足检维修需求；

d）检维修技术或者主要备品备件等准备工作受到不可抗力因素影响，无法按原计划进行检维修。

4.1.5  未按程序列入检维修项目计划的检维修内容、按要求应停业而未停业的检维修项目，不得组织实施。

4.2 检维修施工承包商管理

检维修项目应委托具有相应资质、HSE业绩、能力的承包商承担检维修作业，承包商管理具体执行《工程承包商HSE管理规定》。

4.3 检维修安全管理

4.3.1 承担检维修项目应按规定要求，与检维修施工承包商签订《建设工程合同》。施工过程中临时追加的检维修项目，应按程序变更有关合同和补充安全环保措施后方可施工。

4.3.2 检维修项目开工前由行政部按规定进行入场安全教育和考试，考试合格后办理《外来人员入厂证》。

4.3.3 检维修项目实施前各项安全准备工作必须到位，具备检维修条件后，方可施工作业，包括：

a）检维修的设施、设备周边环境安全。

b）检维修设施设备内的有毒、有害、易燃、易爆等物质已经清除并检测符合作业要求。

c）检维修人员及监护人员到位并具备相应能力。

4.3.4 行政部要按照工程服务合同和施工安全合同以及有关规定的要求加强检维修施工承包商的安全环保管理。

a）及时办理作业许可证，严格按照已审批的检维修规程组织施工。

b）重点监控进入有限空间、动火、清洗、试压、高处、起吊等关键作业过程。

c) 承包商人员必须按规定着装，佩戴相应劳动防护用品，持有效证件上岗。

d）检维修作业中不准占用消防通道。如需占用，必须办理相关手续，按要求及时恢复。

e）检维修施工承包商在作业过程中发生险情或事故，应积极采取措施、启动应急预案等进行施救，并立即通知项目所在单位，不得隐瞒和私自处理事故。检维修施工承包商在作业期间发生的事故，按《建设工程合同》的有关条款进行处理。

4.4 检维修的组织实施

4.4.1 检维修项目在实施前应报当地政府主管部门审批的，由行政部和检维修施工承包商按规定办理相关手续。

4.4.2 检维修项目实施应由施工单位编制《HSE作业计划书》，并报公司审核备案。

4.4.3 检维修所需材料应执行省公司物资采购管理规定，与原设计发生变化的设备、材料应经设计单位同意或经过专家论证可行，方可使用。

4.4.4 在施工中因遇增、减检维修项目，改变检维修内容而需调整检维修项目计划的，应由变更单位提出书面申请，报省公司相关处室审核，由财务处下达检维修项目调整计划。

4.4.5 承包商严格执行已确定的进度计划组织检维修工作。

4.4.6 按照“同步检查、同步确认、同步形成质量检查记录”的原则，完成质量检验、隐蔽工程记录、交工技术等相关文件。

4.4.7 检维修施工承包商在作业期间应文明施工，施工完毕后要及时恢复施工作业场所原有的环境面貌。

4.5 检维修的检查和验收

4.5.1 检维修验收按照分级管理的原则，由检维修项目小组统一组织相关部门和参加检维修的相关单位共同进行检维修项目验收。质量不合格的要及时返修，未经验收的不准投入使用。

4.5.2 如下情况不予验收：没有完成全部检维修内容；检维修质量达不到标准要求；交工资料不齐全不完整；现场清理不彻底；卫生规范化达不到要求；安全防护设施未恢复等。

4.5.3 在检维修完工后的十天内，检维修施工承包商将检维修记录、隐蔽工程记录、设计变更、竣工图（实际施工情况）、试验记录等交给公司归档。

西充邻你超市有限责任公司

2017年1月

检维修作业目录风险分析和安全措施

检维修项目/项目编号：                                  检维修项目负责人：

| 序号 | 风险分析 | 安全措施 | 合格打√ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业人员不清理现场危险状况 | 作业前必须进行安全教育 |  |
| 2 | 存在危险化学品 | 清洗、置换至分析合格 |  |
| 3 | 系统未彻底隔绝 | 连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝 |  |
| 4 | 监护不足 | 指派专人监护，并坚守岗位 |  |
| 5 | 未佩戴劳动防护用品 | 按规定佩戴 |  |
| 6 | 与生产现场联系不足 | 检修前，检修项目负责人应与当班班长取得联系 |  |
| 7 | 存在运转设备 | 切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志 |  |
| 8 | 检修器材不符合安全要求 | 检查材料、器具、设备必须安全可靠 |  |
| 9 | 其他辅助器材不符合安全要求 | 对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置 |  |
| 10 | 行走设施不符合安全要求 | 对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，俣证安全可靠 |  |
| 11 | 使用移动式电气工(器)具 | 配有漏电保护装置 |  |
| 12 | 检修场所存在腐蚀性介质 | 备有冲洗用水源 |  |
| 13 | 检修场所有危险品或其他影响检修安全的杂物 | 将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净 |  |
| 14 | 检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等 | 填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯 |  |
| 15 | 安全通道受阻 | 应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻 |  |
| 16 | 夜间检修 | 作业场所设有足够亮度的照明装置 |  |
| 17 | 电气设备检修 | 遵守电气安全工作规定 |  |
| 18 | 需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、进入设备内等作业 | 按规定办理相应的安全作业证 |  |
| 19 | 违反本工种安全操作规程 | 停止其作业 |  |
| 20 | 出现危险品泄漏 | 立即停止作业，撤离人员 |  |
| 21 | 检修项目有遗漏 | 会同有关检修人员彻底检查 |  |
| 补充措施 |  |  |  |
| 检维修负责人意见：（是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修） 签名： |  |  |  |
| 安全环保部负责人意见：（是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修） 签名： |  |  |  |
| 风险分析结果： □能 □不能 实施检维修。 安全分管负责人签名： |  |  |  |

特种设备管理制度

为落实安全生产的主体责任，加强对特种设备的安全管理，确保特种设备安全运行，使特种设备安全管理工作步入系统化、规范化、制度化、科学化的轨道，依据《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》（以下简称《条例》）等法律法规、规范的要求，结合公司对特种设备的使用实际，特制定本制度。

一、特种设备岗位安全责任制

安全生产责任制度是特种设备安全管理制度的核心，是明确各级管理人员和岗位操作工在各自职责范围内对安全生产应负责任的制度，充分体现责、权、利相统一的原则，形成全员、全面、全过程的安全管理。

1、公司负责人（店长）的职责：

公司是特种设备安全的责任主体，总经理是特种设备安全的主要责任者，应当对公司特种设备的安全全面负责。其主要职责为：

(1)建立健全公司的特种设备安全责任制；

(2)组织制定公司特种设备安全规章制度和操作规程；

(3)保证公司特种设备安全投入的有效实施；

(4)督促、检查公司的安全工作，及时消除特种设备事故隐患；

(5)组织制定并实施公司的特种设备事故应急救援预案；

(6)及时、如实报告特种设备伤亡事故。

2、公司其他班子成员的职责：

公司其他班子成员在各自的职责范围内，对分管范围的安全工作负有直接领导责任，协助主要负责人做好特种设备安全工作。

3、特种设备安全管理人员的职责：

特种设备安全管理人员应当经特种设备安全监督管理部门考核合格取得相应的资格证书后，方可从事管理工作。参与和协助公司负责人制定特种设备管理制度、设备操作规程等，按照制度要求，对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应立即处理。在紧急情况时，可以决定停止使用特种设备，并及时报告有关负责人，认为有必要时，可以向当地特种设备安全监督管理部门报告。

（1）部门主要负责人的职责：

部室主要负责人是负责本部室特种设备安全的第一责任人，全面负责本部室特种设备安全工作。

①严格执行国家有关特种设备安全管理的有关法律法规、规范及有关标准的要求。

②明确落实特种设备安全措施，负责制定和执行特种设备安全管理的各项制度和操作规程。

③定期组织特种设备安全检查，发现问题立即整改。

④负责组织编制应急预案和实施应急演练。

⑤负责部室特种设备事故、突发事件的应急处理和报告。

（2）部门主管的岗位职责：

①在部室经理领导下，对部室的特种设备安全监督管理具体负责。

②掌握相关特种设备安全知识，满足国家有关安全技术规范对其任职资格的要求；并经特种设备安全监察部门考核合格，持证上岗。

③具体组织制定、修改、落实各项安全管理制度，安全操作规程等，并检查执行情况。

④传达、贯彻上级有关特种设备安全的指示以及法律、法规、标准；

⑤定期、不定期检查特种设备运行情况，发现问题，及时处理；

⑥具体负责特种设备事故的处理、统计、上报等工作。

⑦明确特种设备安全管理（使用、维保、检验等）的各个环节及操作人员的安全技术培训、考核及管理。

⑧负责特种设备应急预案的制定、修订、演练，具体负责突发事件或事故的处理和报告等。

（3）安全员及班组长岗位职责：

①配合部室经理、副经理对本部室使用的特种设备安全管理具体负责，是负责本岗位特种设备安全的第一责任人。

②掌握相关特种设备安全知识，满足国家有关安全技术规范对其任职资格的要求；并经特种设备安全监察部门考核合格，持证上岗。

③落实有关安全管理制度，具体制定、修改、落实本部门各项安全管理制度，安全操作规程等，并检查执行情况。

④传达、贯彻上级及安全管理部门的有关特种设备安全的指示以及法律、法规、标准。

⑤负责本岗位特种设备的日常检查，发现问题，及时处理和上报。

⑥具体做好操作人员的安全技术培训及管理。

⑦做好特种设备的定期检验以及安全附件、仪器仪表的检测、校验工作；按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前１个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，并配合检验机构做好检验工作。检验中发现的问题，应及时整改。

⑧具体负责特种设备应急预案的制定、修订、演练；具体负责突发事件或事故的响应、处理和报告等。

（4）特种设备作业人员岗位职责：

①遵守劳动纪律，严格执行特种设备安全管理制度和操作规程，确保本岗位的设备和安全设施齐全完好。

②持证上岗，严格按照特种设备操作规程操作有关设备，不违章作业，按时巡回检查，准确分析、判断和处理特种设备运行中的异常情况，出现紧急异常情况立即采取措施，启动应急预案，报告领导。

③听从指挥，保持本岗位设备的安全和清洁，不随意拆除安全保护装置，有权拒绝违章指挥。

④按时参加有关安全技术培训，提高水平，确保特种设备安全。

⑤按照部室和公司安排，认真参加应急演练，做好应急处置等工作。

（5）特种设备安全技术档案管理人员岗位职责：

严格执行公司特种设备安全技术档案管理制度，确保部室特种设备安全技术档案齐全完好。特种设备技术档案应至少包括以下内容：特种设备出厂时所附带的有关安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等；特种设备运行管理文件包括：注册登记文件、安装监督检验报告、年度检验报告、日常运行记录、故障排除及维修保养记录等。

三、特种设备使用管理制度

为保证使用的特种设备安全、正常、有效使用，特制定安全管理规定，内容如下：

1、特种设备的购置、安装制度。凡属特种设备均应由使用部门提出购置计划，经安全技术部审核并逐级报公司领导批准后，由物资供应部负责购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的特种设备。

特种设备安装前，必须先确定具有国家相应安装许可的单位负责安装工作，开工前应按照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。任何部门不得擅自安装未经批准的特种设备。安装完成后，使用部门（或者督促安装单位）应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。

2、特种设备注册登记制度。特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，由使用部门负责向市质量技术监督部门办理注册登记。登记标志以及检验合格标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置，并在有效期内安全使用。

管理人员应明确所有特种设备的安装位置、使用情况、操作人员及安全状况，并负责制定相关的设备管理制度和安全技术操作规程。

3、特种设备安全技术档案管理制度。

特种设备安全技术档案管理，是为特种设备安全运行提供技术保障的唯一可追溯的技术文件。各相关责任人均应给予高度重视和妥善保管。当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应严格照章办事，履行调用借阅手续并由相关领导审批后，方可交给资料借阅人。

特种设备安全技术档案的主要内容包括：特种设备的设计、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；定期检验和定期自行检查的记录；日常使用状况记录；特种设备及其安全附近、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；运行故障和事故记录等。特种设备档案是从特种设备的设计、制造、使用、检修全过程的文字记载，它向人们提供各个过程的具体情况，也是特种设备定期检验和更新报废的根据。通过建立特种设备档案，可以使特种设备的管理部门和操作人员全面掌握其技术状况，了解和掌握运行规律，防止盲目使用特种设备，从而能有效地控制特种设备事故。

4、特种设备使用制度

①特种设备使用部门的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。

②各设备使用地点、场所应设置安全警示标志，严格进出人员的管理。凡进入危险场所的其他人员(包括领导检查、外来参观、设备检测人员)，应由公司或部室负责人批准，并在安全管理人员、操作人员等陪同下进入，并严格遵守相关规定。设备使用地点严禁吸烟、使用明火、放置杂物等。

③依据《条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向设备安全管理人员和部门安全负责人报告。

④各设备使用部门应当对特种设备作业人员进行条件审核，保证作业人员的文化程度、身体条件等符合有关安全技术规范的要求；进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。培训应做出记录。特种设备作业人员的资格证书到期前三个月，应提出复审申请，复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业。

⑤特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程（操作规程可根据法规、规范、标准要求，以及设备使用说明书、运行工作原理、安全操作要求、注意事项等内容制定）和有关的安全规章制度。

设备运行前，做好各项运行前的检查工作，包括：电源电压、温度、压力、安全防护装置以及现场操作环境等。发现异常应及时处理，严禁不经检查强行运行设备。

设备运行时，按规定进行现场监视或巡视，并认真填写运行记录；按要求检查设备运行状况以及进行必要的检测；根据经济实用的工作原则，调整设备处于最佳工况，降低设备的能源消耗。

当设备发生故障时，应立即停止运行，同时启动备用设备。若没有备用设备时，则应立即上报主管领导，并尽快排除故障或抢修，保证正常经营工作。严禁设备在故障状态下运行。

因设备安全防护装置动作，造成设备停止运行时，应根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障原因不清的情况下强行运行。

当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。

5、特种设备的维护保养制度。特种设备的维护、保养必须由有资质的单位或有特种作业操作证的人员进行。各使用部门应加强特种设备的维护保养工作，对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表进行定期检修，填写检修记录，并按规定时间对安全附件进行校验，校验合格证应当置于或者附着于该安全附件的显著位置，并送交安全技术部门备案。

6、特种设备安全技术性能定期检验制度。

在用特种设备实行安全技术性能定期检验制度。对特种设备进行定期检验，是确保安全使用的必要手段。所有特种设备在运行中，因各种原因会产生一些缺陷，或原有允许的缺陷逐步扩大，产生事故隐患。通过定期检验可以及时发现缺陷，以便能够得到及时处理，消除事故隐患。设备使用部门应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前30天，向公司、向相应特种设备检验检测机构提出定期检验要求。设备使用部门应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。根据特种设备检验结论，各使用部门做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求。对设备进行的安全检验检测报告以及整改记录，应建立档案记录留存。

7、特种设备安全检查制度。各责任部室根据设备使用情况，定期（至少每月进行一次）组织安全检查和巡视，发现问题或异常情况应立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告安全管理部门，并做出记录。公司安全技术部将采取定期检查和不定期抽查的方式，对各特种设备使用部门的安全生产管理情况进行检查，并将检查结果以书面形式反馈给使用部门。

8、特种设备报废制度

标准或者技术规程有寿命期限要求的特种设备或者零部件，或者特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，应当按照相应要求予以报废处理。特种设备进行报废处理后，使用部室必须到负责该特种设备注册登记的特种设备安全监察管理部门办理注销手续。

9、其他

设备大修、改造、移动、报废、更新及拆除应严格执行国家有关规定，按公司内部流程逐级审批，并向特种设备安全监察部门办理相应手续。严禁擅自大修、改造、移动、报废、更新及拆除未经批准或不符合国家规定的设备，一经发现除给予严肃处理外，责任人还应承担由此而造成的事故责任。

- 本制度由担负安全生产管理职能的部门负责解释，自下发之日起执行

西充邻你超市有限责任公司

2017年1月

新生产设备设施验收管理制度

为了加强和规范设备设施验收工作，确保购置设备设施的质量并及时安装到位投入使用，充分发挥资金效益，根据《设备设施管理办法》及有关规定，结合工厂的实际情况制定本管理制度。没有经过验收的或验收程序没有完全完成的设备设施不得投入使用，任何人也不得在验货单上签字，造成损失的要追究签字人的责任。

一、设备设施验收前的准备

1、签订设备设施购置合同后，使用单位应预先安排或培训专职技术人员，熟悉订货合同、阅读产品说明和厂商提供的技术资料，做到对设备的组成和性能全面了解，并制定验收工作要点，明确测试检验项目及工作程序，准备必要的测试设备设施。

2、对贵重设备设施，使用单位应派专人按照所购设备设施对环境条件的要求，做好装机条件的准备工作。

3、对贵重设备设施，由管理部门牵头成立以项目负责人为主的验收小组，制定详细验收方案。必要时，邀请有关专家、工程技术人员协助安装、验收。

二、验收具体要求

1、外观检查

①检查设备设施内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。

②检查设备设施及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。

③如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

2、数量验收

①以供货合同和装箱单为依据，检查主机、附件的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。【凡有安装合同的设备设施，要在供货方安装人员在场时才能开箱验收。】

②认真检查随机资料是否齐全，如设备设施说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。

③做好数量验收记录，写明到货日期、验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。

3、质量验收

①要严格按照合同条款、设备设施使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、调试、试机。

②对照设备设施说明书，认真进行各种技术参数测试，检查设备设施的技术指标和性能是否达到要求。

③质量验收时要认真做好记录。若设备设施出现质量问题，应将详细情况书面通知物资中心、供贷单位，并报主管副总。视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。

4、进口设备设施的验收

①进口设备设施的商检及属于法定检验的设备设施，由相关部门责成外贸代理公司依据规定，按时在属地局进行商品检验申报。

②合同规定由外商安装、调试的设备，必须在外商派员来现场后按上述验收具体要求共同开箱验收（法定检验或申请委托检验的设备设施，按照出入境检验检疫局官员要求实施查验工作）。在验收过程中要做好详细记录，除记载短缺的数量外，对损坏及安装调试过程中发生的异常现象，要详尽记载，必要时进行拍照或摄像取证，及时做出证明文件并经供需双方（或多方）代表签字确认，作为向供货方提出索赔的依据。

③进口设备设施的外包装物，应保存半年以上，以备返修回原生产厂之用。

三、验收程序

1、设备设施到后，使用单位依据合同对设备设施品名、规格、型号、数量进行验收。

2、验收期限：（1）进口设备设施验收期限为到校之日算起15天内。（2）国产设备，单价在1万元以上的验收期限为到校之日算起10天内；单价1万元以下的验收期限为到校之日算起7天内。（3）合同对验收期限有特殊规定的，按合同规定执行。验收需要生产厂家或供货商到场的，货到后请即时与他们联系验收事宜。

3、外观和数量验收：一般设备设施由使用单位组织有关人员开箱验收；贵重设备设施由管理部门组织验收小组开箱验收；进口设备设施按相关条款开箱验收。

4、质量验收：所有设备设施均需进行质量技术验收，设备设施验收小组实行组长负责制，对所验收设备设施的质量负责，一般由项目负责人任组长，组员不少于3人，包括相关专业技术人员和实验员1名，验收完毕后，填写验收单，所有组员均需签名。

5、验收不合格的设备设施，验收小组组长必须在规定验收期限与采购部门联系，办理检修、退货手续。验收不合格的设备设施，要书面报告物资供应中心，由他们办理相关事宜。

6、所有设备设施的验收工作必须在索赔期截止前三十天全部完成。

四、本制度由担负安全生产管理职能的部门负责解释，自下发之日起执行

西充邻你超市有限责任公司

2017年1月

设备设施拆除报废管理制度

一、目的

为规范我生产设备设施拆除、报废的管理，有效利用再生资源，达到节能降耗，提高工厂经济效益的目的，特制定本规定。

二、适用范围

适用于我公司各部门生产设施设备拆除、报废的管理。

- 职责

- 负责机械、电气、动力设备、管道、通排风装置及工业建筑物等的管理，使其符合安全技术要求；

- 组织对建筑、施工机具及安全装置通排风等设备的定期检查、校验、检测工作；

- 负责制定和审查有关设备制造、改造、维护、检修的各项管理制度；贯彻国家、上级部门关于设备制造、检修、维护保养及施工方面的安全规程和规定，制订和修订各类机械设备的操作规程和管理制度；编制装置大检修安全组织措施计划和下达安全检修任务书；

- 向采购部提供采购计划，并对采购的设备、配件质量负责，其质量必须符合国家、省、市有关标准和规定；

- 新增、改造、超期运行设备、操作条件变动时应使其符合安全技术要求；

- 组织设备专业检查，对机动设备存在的事故隐患须及时组织力量整改；

- 负责机动设备事故、检修质量事故和基建施工质量事故的调查、处理、统计和上报，参加重大事故的调查处理工作；

- 组织落实安全技术措施工程项目的施工，并按期完成；负责本部门外雇施工人员的安全教育，如发生事故按合同协议办理；

- 参加基建项目的审查和施工，并使其符合国家关于安全、防火、职业卫生要求，并保证其同时施工、竣工、验收；

10、工程竣工交付使用前必须按国家规定和交接程序办理交接手续；

11、制定审查各项工程的安全防范措施；

四、工作程序

1、生产设施设备拆除、报废必须符合下列情形之一：

（1）属于国家发改委颁布淘汰落后的设施设备。

（2）经质量技术监督局鉴定为不合格、报废的设施设备。

（3）属于生产技术改造，达不到生产工艺要求的设施设备。

（4）属于生产工艺改变，长期闲置未用的设施设备。

2、设备的报废需由使用单位写出书面报告，报请上级主管部门同意，按照相关审批程序方可实施报废。

五、管理规定

1、生产设施设备拆除前，应组织各职能处室、相关单位进行装置交付安全确认，在确认安全的条件下方可对生产设施设备进行报废处理，厂区设备设施拆除一般由厂生技部组织人员监督和实施，厂专职安全员负责安全管理工作。

2、生产设备由于结构严重损坏，不能及时修复或改装；在企业内已不适应生产能力的、能耗高技术落后的设备、容器；长期搁置、闲置的没有使用价值的设备、容器；超过国家规定使用年限的设备、容器，可作为报废设备。

3、报废过程中产生的废弃危险化学品，按照国家《危险化学品安全管理条例》进行处理。

4、生产设施设备报废拆除作业时，须严格执行操作票或作业许可证（包括进出料、加拆盲板和施工、检修、动火、用电、动土、高处作业等）制度和相应的安全技术规范。各施工操作人员须持票证才能作业。

5、拆除报废设施设备期间各级安全负责人、专（兼）职安全员必须到装置现场进行安全检查监督。对各个作业环节进行现场检查确认，使之处于安全受控状态。

6、拆除报废设施设备起重、吊装作业时，须按安全技术规范严格执行。

7、高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带，安全带应系挂在施工作业上方的牢固构件上，安全带应高挂（系）低用。

六、本制度由担负安全生产管理职能的部门负责解释，自下发之日起执行

西充邻你超市有限责任公司

2017年1月

# （2017年度）主要设备设施维修计划表

| 序号 | 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 月 份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、其它机器设备只是保养。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位：营运部                 填表时间：2017年1月11 日

填表说明：图例：大修—D、中修—Z、小修—X、检查—J

- 设备检维修记录

| 部门名称：. |  |  | 检维修时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  | 检维修人 |  |
| 现场负责人 |  |  | 结果确认 |  |
| 检维修时间 |  | 时 分 ～ 时 分 |  |  |
| 检维修 原因 |  |  |  |  |
| 现场故障现象 |  |  |  |  |
| 解决方法 |  |  |  |  |
| 检维修结果 |  |  |  |  |
| 部件更换 | 部件名称 | 换下部件编号 | 替换部件编号 | 替换部件来源 |
| 备注 | 为了安全起见，在使用时，要经常检查设备的运行情况，一亘发现问题，应立即上报处理。 |  |  |  |

| 项目名称 | 公司所有设备、设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 |  | 编制人员 |  |
| 审核人 |  | 批准人 |  |
| 批准日期 |  | 计划维修期限 |  |
| 项目概述及检修内容、要求 | 维修各种机械时，一定要达到安全技术标准和技术要求。 |  |  |
| 项目组织及职责分工 | 项目组织，所有设备、设施一定要符合安全标准。 各类设备由各部门作使用人自已负责管理。 |  |  |
| 检修行为危险性分析 | 检修时要对：环境、设施、设备潜在的危险性、检修人员的危险状况、管理危险性等进行全面分析。 |  |  |
| 检修人员安全教育和安全技术交底 | 一、“九不检修”： １、检修任务不明确不检修；2、没有检修安全措施不检修；3、危险源辨识不全面、控制措施不清楚不检修；4、隐患未整改或没有安全防护措施不检修；5、未经安全确认、没有取得操作牌不检修；6、没有切断电源、没挂警示牌不检修； 7、重要工序、危险作业场所没有专人监护不检修；8、没有放掉压力和残液的设备不检修；9、正在运行的设备不检修。 二、“五必须”： 1、必须确认危险源辨识充分，操作人员掌握预防控制措施： 2、必须确认是否明确安全责任人、安全监护人； 3、必须确认是否切断电源；4、必须确认检修人员是否挂禁止操作的警示牌，并安排专人监护；5、必须确认安全防护用品、用具安全可靠、正确使用； 三、“四严禁”： 1、可移动设备、可转动的轮、辊、轴严禁行走和站人；2、机械设备移动方向危险区域内严禁作业、通过和滞留；3、禁火区内未办理动火手续严禁动火； 4、设备“摘牌”送电后，严禁做任何调整和修理，严禁接触转动部位。 |  |  |
| 涉及危险物品处置方案及检修注意事项 | 5、电气设备检修安全规定： 1）电气设备或线路检修必须由持证电工进行，检修之前必须详细检查，确认无电后方可作业；带电作业时必须有可靠的安全措施。 2）检修用的临时电气装置，应按安全生产有关规定接地线，架设临时电线距地面不少于2.5米，跨越公路距地不少于5米。 3）在雷雨时，潮湿地点或身体潮湿禁止使用电动工具。 4）电器设备修理应切断电源，并在开关上挂上“禁止合闸”等醒目的警示牌。外线作业电工在登高前检查攀登工具是否符合安全要求，防止电杆折断和滑梯等事故。 5）电气设备着火不可使用导电灭火，应使用二氧化碳和干粉灭火器等，以防触电。 |  |  |
| 重大风险控制措施 | 必须要做到以下几点：1、风险等级；2、工程技术；3、管理；4、培训教育；5、个人防护等措施。 |  |  |
| 交工验收 | 必须达到安全技术标准和要求。 |  |  |

设施设备安全风险指导意见书

# 危险物品出入库登记台账  编号（       ）年月+序号

| 序号 | 日 期 | 入库数量 | 出库数量 | 用途或去向 | 库管人员签字 | 入库或领料人员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |

保存期限：四年

说明：手工如实填写，比如，天然气、燃油等。

设备设施台账

| 序号 | 名称 | 规格型号 （是否特种设备） | 数量 | 完好状态 | 使用场所 | 生产厂及国别 | 生产日期 | 购置日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他设备设施运行台账（见设施设备每日巡检表）