特种设备安全管理制度

1、目的

为实现设备区、罐区安全稳定，保证经营销售工作运转正常，特制定本制度。

2、职责

（1）站长监督检查制度落实情况，发现问题组织整改。

（2）设备区倒班人员负责巡回检查设备区、罐区各要害部位，发现异常情况及时报告。

3、管理要求

（1）设备区、罐区所有安全设施必须配置接静电装置，且符合规范标准要求，安全员、班组长等人定期检查。

（2）设备区、罐区按照规范要求配备足够数量的消防器材，做到“三定”（定位置、定数量、定责任人）。

（3）设备区、油罐区严禁烟火，动火作业必须办理动火作业许可证。

（4）设备区、储油罐区及附近用电、用火或机械作业时，必须办理相应手续，在得到批准后，指派专人进行安全监督，并在现场配置足够数量的灭火器、灭火车、灭火毯等消防器材。

（5）设备区、罐区内不得堆放易燃杂物。

（6）设备区、罐区必须上锁，并由专人保管钥匙。