重百股份发〔2013〕134号

关于印发《重庆百货大楼股份有限公司

特种设备管理办法(暂行)》的通知

各职能部门、事业部、直管单位：

现将《重庆百货大楼股有限公司特种设备管理办法(暂行)》印发给你们，请组织相关人员认真学习、遵照执行。

特此通知

二○一三年七月四日

重庆百货大楼股份有限公司           2013年7月5日印发

重庆百货大楼股份有限公司

特种设备管理办法(暂行)

- 第一章  总  则

第一条  为了规范重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）特种设备管理，预防减少故障、事故发生，根据《特种设备安全监察条例》、《重庆市特种设备安全监察条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》等法律、规范、标准和公司相关制度制定本办法。

第二条  本办法适用于公司范围内特种设备的购置、使用、运行、维护保养、报废处置等管理。

本办法所指特种设备主要包括：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯（含扶梯、货梯等）、起重机械、叉（场内机动）车辆等。

第三条  特种设备管理应当遵循：定操作人员、定维修人员、定维修保养（单位/流程）、定备品备件的“四定”管理原则。

第四条  特种设备由各单位设备设施管理部门归口管理，各单位应当根据本单位特种设备数量、种类配备专职或兼职特种设备安全管理人员、维修人员和操作人员。

第五条 各单位特种设备归口管理部门应当逐台建立特种设备安全技术档案，安全技术档案应当包括以下内容：

（一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。

（二）特种设备的法定备案登记证书及定期检验和定期自行检查的记录。

（三）特种设备的日常使用状况记录。

（四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。

（五）特种设备运行故障和事故记录。

（六）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。

- 第二章  管理职责

第六条  各级设备管理人员应当按照《公司设施设备管理办法》履行相应管理职责。

第七条  特种设备安全管理人员必须具备安全管理资质，持有效《特种设备作业人员证》上岗，主要职责为：

（一）贯彻落实国家、行业特种设备法律、法规和标准及公司、事业部特种设备管理制度、规程。

（二）检查本单位特种设备安全管理制度、安全操作规程执行情况。

（三）定期、不定期检查本单位特种设备，发现问题及时排除、处理。

（四）分类统计、上报特种设备故障排除及隐患整改情况。

（五）组织特种设备作业人员培训、考核。

（六）制定特种设备应急预案，组织特种设备应急响应和演练，参与特种设备事故调查。

第八条  特种设备维修人员必须具备对应特种设备维修资质，持有效《特种设备作业人员证》上岗，主要职责为：

（一）严格执行特种设备管理制度，确保本单位特种设备齐备、完好。

（二）严格按照操作规程定期巡视、检测、记录本单位特种设备运行情况。

（三）报告本单位特种设备异常情况，监督维保单位对本单位特种设备的维修、保养，并收集保存相关记录。

（四）按时参加特种设备相关安全技术培训，资格考试。

（五）参与本单位特种设备应急预案拟定、演练、应急响应。

第九条 特种设备操作人员必须具备对应特种设备操作资质，持有效《特种设备作业人员证》上岗。

（一）电梯司机应当履行以下职责：

1.严格按照操作规程操作电梯，及时清洁轿厢卫生、清除地坎异物，保持电梯轿厢内表面整洁。

2.电梯运行前，应当进行试运行，确认无异常后，方可运送货物或乘客。

3.电梯运送货物或乘客时，严禁使用检修速度。

4.严禁运行故障电梯，严禁超载、超员使用电梯，严禁电梯未停稳、未平层时强行开启轿门厅（层）门，及时制止乘客不安全行为。

5.严禁脱岗、串岗、私自委托他人代开电梯，严格执行上下班制度、交接班制度，并做好运行记录。

6.及时报告设备故障、安全隐患及紧急异常状况，服从应急指挥，履行应急职责。

（二）锅炉司炉应当履行以下职责：

1.熟悉所操作锅炉本体、附属设备的技术参数、运转性能、构造原理及锅炉系统的情况，熟练掌握操作技能和检查方法。

2.定期参加安全技术培训，不断提高业务水平。

3.锅炉运行前和运行中要认真检查各阀门、水位计、手孔等的密封情况是否完好，并做好记录。

4.定时检查压力表、水位计等的工作情况，保证锅炉在安全压力及安全水位下运行，密切关注附属设备的运行情况，发现问题及时有效处理。

5.按要求进行水位表、压力表的冲洗，安全阀定期的手动、自动排汽试验，报警器的定期试验，并作好记录。

6.坚守工作岗位，遵守劳动纪律，不得做与本工作无关的事，不得脱岗、睡岗。

7.保持锅炉本体、附属设备和区域内的环境卫生整洁。

8.及时报告设备故障、安全隐患及紧急异常状况，服从应急指挥，履行应急职责。

（三）锅炉水质处理应当履行以下职责：

1.严格对水质化验的项目和要求进行化验，保证锅炉给水，炉水补给水，循环水达到合格标准。

2.及时转换失效的交换器，及时对失效的交换剂进行冲洗和还原。

3.按时查看水处理设备的仪表，认真填写水处理设备运行及水质化验记录，保证记录的完整和准确性。

4.保持化验器、盅（皿）、仪器的清洁干净，做好试剂药器、化验设备的保管工作。

5.水处理设备发生故障时应及时进行检修。

（四）压力容器操作应当履行以下职责：

1.熟悉所操作压力容器的技术参数、运转（行）性能、构造原理，熟练掌握操作技能和检查方法。

2.定期参加安全技术培训，不断提高操作水平。

3.精心操作，防止超温、超压、超负荷运行。定时检查安全附件的齐全、灵敏、可靠，发现异常及时处理。

4.按时定点、定线巡回检查，认真监视仪器仪表，如实填写运行记录。

5.认真做好所操作压力容器的维护保养工作，保持容器处于完好状态。

6.及时报告设备故障、安全隐患及紧急异常状况，服从应急指挥，履行应急职责。

（五）叉（场内机动）车辆操作人员应当履行以下职责：

1.熟悉叉（场内机动）车辆的工作原理，熟练掌握叉（场内机动）车辆驾驶技术。

2.严格遵守叉（场内机动）车辆安全操作规程，确保叉（场内机动）车辆安全使用。

3.按操作规程要求进行物质装卸、搬运和移位。

4.作业前检查叉（场内机动）车辆性能必须完好。

5.作业期间必须按规定穿戴劳保用品。

6.严禁酒后驾驶，行驶中不得吸烟、饮食、闲谈、使用手机和对讲机。

7.做好叉（场内机动）车辆维护保养，确保叉车的完好、整洁、安全。

8.及时报告设备故障、安全隐患及紧急异常状况，服从应急指挥，履行应急职责。

- 第三章  作业人员管理

第十条  各级人力资源管理部门应当保证特种设备作业人员文化程度、身体条件等符合有关法律、法规及技术规范的要求。

第十一条  设备归口管理部门应当组织特种设备作业人员安全教育和技能培训，保证其具备必要的安全知识和作业技能，做好教育培训相关记录。

第十二条  特种设备作业人员资格证书到期30日前，设备归口管理部门应当向属地相关管理部门提出复审申请，组织特种设备相关人员参加相关部门培训考核，获得有效《特种设备作业人员证》，复审不合格特种设备作业人员不得继续从事特种设备作业。

第四章  购置与安装

第十三条 特种设备购置应当符合安全技术规范要求，

并按照公司《设施设备管理办法》相关规定执行。

第十四条  特种设备收货时，接收单位应当按照安全技术规范要求，进行设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的核对。

第十五条  特种设备的生产、安装、调试和试运行必须是具备相应法定资质的单位实施。

第十六条  特种设备归口管理部门在特种设备安装、调试、试运行后，应当组织相关职能人员及部门进行内部验收，内部验收应严格按照相关国家、行业标准实施。

第十七条  特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向特种设备安全监督管理部门注册登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置，复印件存档备案。

第五章  运行管理

第十八条  特种设备机房应当设置安全警示标志，实行出入登记制度，外来人员进入必须经由归口管理部门负责

人批准，在专业人员陪同下进入。

第十九条  各单位应当将电（扶/货）梯的安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。

第二十条  特种设备运行前，操作人员应当按照操作规程做好设备、安全装置和现场环境的检查，发现异常，及时通知特种设备维修人员处理，严禁未经检查强行运行设备。

第二十一条  特种设备运行时，操作人员应当按照操作规程进行现场监视或巡视，调整设备处于最佳工况，降低设备能源消耗，并认真填写运行记录。

第二十二条  特种设备运行异常时，操作人员应当按照操作规程立即停止异常设备运行，立即上报归口部门负责人，启动相应应急响应，严禁设备在异常、故障状态下运行。

第二十三条  特种设备停机时，操作人员应当按照操作规程做好设备、安全装置和现场环境的检查与清理。

第二十四条  电梯专用三角钥匙必须实行专人管理，落实使用登记制度。

第六章  维护、检修与年检

第二十五条  特种设备日常维护保养必须由具备法定

资质的单位实施。

（一）电（扶/货）梯维保单位应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。

（二）其他特种设备维保单位按设备使用说明和维保合同要求进行设备维护保养。

第二十六条  使用单位应当安排专人监督维保单位按照国家规范和维保合同约定实施特种设备维护保养，并做好、收存相应记录。

第二十七条  使用单位每月应当组织本单位相关人员严格按照相关国家、行业标准进行一次特种设备自检，检查中发现异常，应当立即通知维保单位进行处置，并做好、收存相应记录。

第二十八条  特种设备突发故障或事故后，使用单位应立即通知维保单位在约定时间内赶赴现场进行处置，同时启动相应应急响应。

发生电梯困人事故时，电梯维保单位维修人员必须在30分钟内赶到现场。

第二十九条  使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

第七章  变更、停用与报废

第三十条  特种设备发生产权变更、调整移装或处置转让时，30日内，使用单位应当向特种设备安全监督管理部门办理变更、注销手续，原持有的相关证书、证件应当交回原发证部门。

第三十一条  特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当封存设备，设备封存之日起30日内到特种设备安全监督管理部门申报停用，使用登记标志交回登记机关保存。禁止擅自使用封存的特种设备，擅自使用者依法承担相应法律责任。

第三十二条  停用设备重新启用前，使用单位应当申请检验，检验合格后到特种设备安全监督管理部门办理重新启用手续。

第三十三条  特种设备报废后，使用单位应当在批准报废之日起30日内应到特种设备安全监督管理部门办理注销手续。报废设备不得再作为特种设备转让和使用，并按公司《设施设备管理办法》相关规定处置。

第八章  附  则

第三十四条  2014年1月1日<<中华人民共和国特种

设备安全法>>执行后进行修改。

第三十五条  本办法自发布之日起执行。