重点部位安全管理制度

1、建立本项目安全管控重点部位管理信息，定期更新；

2、对项目易发生火灾、造成人身伤害、财产损失的部位或对消防安全有重大影响的部位；

3、重点部位包括但不限于：厨房、变电站、配电室、设备机房、消防监控中心、消防通道、仓库、档案室、存放易燃易爆物品的场所等；

4、重点部位须设置安全标识，建立重点部位安全责任制和巡检机制，责任明确，落实到人；

5、定期审核重点部位操作人员证件的有效性，并存档、更新；

6、定期开展安全检查，重点部位检查范围包括但不限于：用电检查、施工检查、防火检查、配置消防器材检查、日常管理检查等；

7、重点部位发现安全问题须及时整改，不能及时整改的须采取防范、控制措施。