[image: image1.png]) /1Sl

CHUANXIN





特种作业人员安全管理制度

1.目的

为落实公司安全生产责任制，加强特种作业人员的管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，特制定本制度。

2.适用范围

本规定适用于公司特种作业人员、特种设备作业人员和在我公司范围内从事特种作业的外来人员。

3.定义

3.1特种设备:是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆.前款特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门(以下简称国务院特种设备安全监督管理部门)制订，报国务院批准后执行。

3.2 特种作业:是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业的范围由特种作业目录规定。本制度所称特种作业人员，是指直接从事特种作业的从业人员。

3.3特种作业及人员范围主要包括:

3.3.1电工作业。含发电、送电、变电、配电工，电气设备安装、运行、检修(维修)、试验工;

3.3.2 金属焊接、切割作业含焊接工、切割工;

3.3.3 压力容器作业。含压力容器罐装工、检验工、运输押运工，大型空气压缩机操作工;

4.职权职责

4.1公司生产部负责特种作业人员综合档案管理。安全管理员负责对全厂特种作业人员的岗位考核，建立健全特种作业人员管理台账，并对全厂特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导。

4.2使用特种作业人员的车间、部门应建立健全特种作业人员技术管理档案及登记台账，各部门不得随意变动特种作业人员的岗位。如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，必须事先报告生产部、安全管理员评定并同意，方可变动。

4.3特种作业人员所在单位负责特种作业人员日常的教育培训管理。

4.4特种作业人员使用部门必须从源头控制，在招聘入职时必须与公司行政部配合审查特种作业人员资格证，必要时公司安全管理员进行协助。凡是特种作业的工作岗位，无特种作业资格证者不得招聘入职。

5.管理内容

5.1特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家关于《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》、《特种设备作业人员监督管理办法》及其他有关规定进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。

5.2特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。必须认真执行公司相关安全生产规章制度。

5.3特种作业人员应当符合下列条件:

5.3.1年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄;

5.3.2经区医院体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷;

5.3.3具有初中或以上文化程度;

5.3.4热爱本职工作，工作认真负责，具备必要的安全技术知识与技能，遵纪守法的中华人民共和国公民;

5.3.5 相应特种作业规定的其他条件。危险化学品特种作业人员除符合前款第(一)项、第(二)项、第(四)项和第(五)项规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。

5.4特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证)后方可上岗作业，禁止无证上岗。

5.5 特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行检查、修理、焊接切割、加油、清扫等违章行为。焊工作业(含明火作业)时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序，具体要求按照《动火安全管理规定》、《临时用电安全制度》实施。

5.6特种作业人员必须正确使用个人防护用品、用具，严禁使用有缺陷的防护用品、用具。

5.7安装、检修、维修等作业时必须严格遵守相关安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，关闭电源，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成的安全事故的，视情节按照有关规章制度追究相关责任人的责任，或移交公安机关处理。

5.8特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。

5.9各车间、部门应加强规范化管理，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，及时进行纠正和教育。

5.10公司各级安全管理人员、员工均有权利对违章从事特种作业的行为进行制止和报告。

5.12 特种作业人员的招聘和证件复审。

5.12.1各车间、部门需要增加使用特种作业人员的，报公司总经理审批，由生产部负责安排员工参加培训或对外招聘。

5.12.2特种作业人员在培训期间，各车间、部门必须安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参加学习，参加考试办证。

5.12.3特种作业人员《特种作业操作证》证件到期复审和新增特种作业人员的初审，由政府主管部门负责。

5.12.4各部门需要增加使用特种作业人员时，在招聘入职时由公司技术研发部、安全管理员和部门进行证件的审核，并纳入到公司特种作业人员管理名册进行有效管理。不符合特种作业人员资格要求的一律不得招聘使用。

5.12.5 参加外部培训的特种作业人员需到培训机构指定地点进行体格检查，体检合格的方可参加培训。

5.12.6 特种作业人员工作岗位须保持相对稳定，公司内调动仍从事本工种作业，由调出部门通知接收部门和公司技术研发部、安全管理员备案。公司内调动不再从事本工种作业人员，由调出部门将管理档案上交公司安全管理科并通知安全管理员备案。

5.12.7 特种作业人员从集团其他公司调入本公司的，应在调入的当月纳入到本公司特种作业人员的管理范围。

5.12.8 特种作业人员自行承担培训费用考取的特种作业资格证可由自己保存原件，但必须向公司和所在部门提交有效的复印件。由公司承担培训费用考取的特种作业资格证由公司行政部负责保存原件。

5.12.9外来人员在我厂范围内从事特种作业的，必须提交详细的工程作业方案和有效的特种作业资格证的复印件供本公司安全人员、管理人员进行参考确认。外来公司因工作需要，携带到我厂的特种设备必须保持良好的使用状态，无牌无照、损坏淘汰、存在安全隐患的特种设备禁止带入本公司范围内使用。

5.12.10外来人员在我厂范围内从事特种作业必须遵守本公司的各项安全消防管理制度。公司安全管理员及各工程所在的部门应将公司的各项安全消防管理规定，通过合适的方式传达到外来作业的单位和人员，明确安全责任和相关安全注意事项，确保安全作业。

5.12.13 对特种作业人员生产作业过程中出现的任何违章行为，本公司任何人员应该及时进行纠正和教育，必要的情况下由公司对当事人或外来单位进行处罚。

[image: image1.png]