四川省远宏利民天然气有限公司

公

司

安

全

检

查

制

度

2023年度

公司安全检查制度

- 一、安全检查是建立良好的安全环境和生产秩序，做好安全工作的重要手段之一，要坚持普查与专业检查相结合、检查与整改相结合的 原则，做到制度化、经常化。

- 二、开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体计划，建立领 导负责、有关人员参加的安全检查组织。

- 三、安全检查的内容是查思想、查纪律（包括劳动纪律、工艺纪律、 操作纪律、工作纪律）、查制度、查违章、查事故隐患。

- 四、安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查方式。

- 五、日常检查按如下方式进行：

- 1、公司总经理和安全管理人员应在业务范围内，经常深入现场，进 行安全检查，发现不安全问题，及时督促解决。

- 2、生产岗位的班组长和工人应严格履行交接班检查和巡回检查。

- 六、定期检查包括季节性检查和节日前检查。

- 1、季节性检查。

- 1）春季安全大检查以防雷、防静电、防冻、防漏为重点。

- 2）夏季安全大检查以防暑降温为重点。

- 3）秋季安全大检查以防火、防冻、防漏保温为重点。 4）冬季安全大检查以防火、防爆、防冻、防凝为重点。 2、节日检查。 节日前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备等进行检查

- 七、企业每年对压力容器、电气设备、安全装备、监测仪器、消防设施管道系统分别进行专业检查。

八、企业应在装置开、停工前、新装置竣工试运转时进行不定期安全检查

九、对于入户安全检查要要个按照规定，对用户设施有无人为损坏、有无私自改动、锈蚀，胶管有无老化，有无燃气泄漏，燃气计量仪表是否正常等进行检查。发现隐患要及时告知用户并维修整改。

十、各种形式安全检查都应认真填写检查记录。

十一、各级检查组织，对查出的隐患要逐项研究，制定整改方案，对暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施，应分别纳入技改或检修计划，限期整改。