# 安全生产检查制度

1、根据不同的季节特点和施工进度，每次施工前有专职安全管理人员进行针对性的安全检查。

2、施工现场要重点查安全管理，查安全意识，查事故隐患，查整改措施，查安全技术资料，边检查边整改。

3、根据工程自检或各级检查提出的隐患整改通知单，按照“三定”整改原则，及时准确将隐患整改完毕，整改内容认真落实，做好书面记录。

4、每次检查的记录都要认真填写，并做好技术资料予以存档。

5、公司月检查，项目部周检查，工地安全员每日过程监督检查。

6、项目负责人及安全管理人员每日巡回检查，记安全日记。

7、上级各部门检查所下达隐患整改通知单一律留存并后附“三定”整改反馈资料。