消

防消防隐患排查表

南充嘉兴物业管理有限公司

2023年1月

住宅小区消防隐患排查表（一）

小区名称：                  检查人：            电话：

检查时间：        年     月      日

被检查单位随同检查人员（签名）：                 电话：

| 消防 安全 管理 | 消防安全制度 □有 □无 灭火和应急疏散预案 □有 □无 消防安全培训 □有记录 □无记录 具体情况： 消防安全管理人 □确定 □未确定 防火检查、巡查 □有记录 □无记录 具体情况： 消防设施维护保养专业单位□有，维保单位名称： □无 消防设施定期维修保养 □有记录 □无记录 消防演练 □有记录 □无记录 □有，但不符合规定 消防档案 □有 □无 □不符合要求 微型消防站 □有 □无 建筑用电用气安全远程监控管理系统 □有 □无 电器产品的线路定期维护、检测 □有记录 □无记录 其他情况： |
| --- | --- |
| 消防 控制室 | □有 □无 消防控制室 值班人员 在岗位人数 持证人数 值班记录 □有 □无 消防主机运行情况：□正常 □不正常 □瘫痪 具体情况： 联网检测系统接入情况：□已接入，运行情况： - 未接入 其他情况 |
| 消防 水泵 房 | □有 □无 消防水池 检查情况 消防水泵运行情况：□正常 □不正常 □瘫痪 具体情况： □有 □无 稳压设施 检查情况 其他设施 检查情况 检查情况： |
| 备注 |  |

住宅小区消防隐患排查表（二）

| 小区名称 |  |  |  |  |  |  |  | 所属街道、社区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消防车道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、是否张贴消防车道示意图 |  |  | □是 | □否 | 绘图是否 与现场一致 |  |  |  |  | □是 □否 具体情况： |  |  |  |
| 2、消防车道 是否被占用 |  |  | □是 □否 具体情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、小区主入口 是否设置固定桩 |  |  | □是 | □否 | 固定桩 是否上锁 |  |  |  |  | □是 □否 具体情况： |  |  |  |
| 4、小区其他消防车道大门是否锁闭 |  |  | □是 □否 具体情况： |  |  |  |  |  |  | 大门处是否设置停车位 |  |  | □是 □否 具体情况： |
| 5、小区车道是否喷涂消防车道标识及禁停标志 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 具体情况： |  |  |  |  |
| 二、室外消火栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、是否张贴室外消火栓布点图 |  |  | □是 | □否 | 绘图是否 与现场一致 |  |  |  |  | □是 □否 具体情况： |  |  |  |
| 2、是否锈蚀 |  |  | □是 □否 具体位置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、是否被遮挡 |  |  | □是 □否 具体位置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、是否损坏 |  |  | □是 □否 具体位置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、是否有水 |  |  | □是 □否 具体位置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、临近小区主入口的4栋多层住宅 一层单元楼梯口是否放置灭火器箱 |  |  |  |  |  | □是 □否 具体位置： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、小区门卫室是否放置灭火器箱 |  |  |  |  |  | □是 □否 具体位置： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、灭火器是否失效或压力不足 |  |  |  |  |  | □是 □否 具体位置： |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  |

住宅小区消防隐患排查表（三）

小区           号楼        共      层

检查人员：                      联系电话：

检查时间：        年     月      日

| 1 | 建筑外墙保温材料是否违规采用易燃可燃外保温材料 | - 否，□是，具体情况、部位： |
| --- | --- | --- |
| 2 | 外墙保温层是否开裂、脱落、未将保温材料完全包覆 | - 否，□是，具体情况、部位： |
| 3 | 疏散楼梯是否堆放杂物及电动车 | - 否，□是，具体情况、部位： |
| 4 | 安全出口处是否堆放杂物或锁闭 | - 否，□是，具体情况、部位： |
| 5 | 防火门闭门器或顺时器是否缺失、是否损坏、闭合不严 | - 否，□是，具体情况、部位： |
| 6 | 疏散楼梯间应急照明灯（疏散指示标志）是否设置并保持正常使用的状态 | - 否，□是，具体情况、部位： |
| 7 | 管道井内是否堆放杂物或被占用 | - 否，□是，具体情况、部位： |
| 8 | 管道井壁、检查门是否破损 | - 否，□是，具体情况、部位： |
| 9 | 电缆井、管道井是否在每层楼板处进行严密封堵 | - 否，□是，具体情况、部位： |
| 10 | 室内消火栓水带、水枪、栓口、软管卷盘等是否丢失 | - 否，□是，具体情况、部位： |
|  | 室内消火栓是否无水 | - 否，□是，具体情况、部位： |
|  | 室内消火栓箱体是否整洁 | - 否，□是，具体情况、部位： |
| 11 | 其他 |  |