设备管理及维修制度

- 充装站设备的使用必须严格执行操作规程。

- 对设备要精心检查定期保养，确保上班的完好率。

- 非充装、操作人员不得随意启动设备。

- 维修人员必须熟练掌握设备的功能和用途，做到心中有数，对设备要精心检查，精心维修。

- 检查员每班至少对站内设备和工艺管道进行两次巡回检查，发现问题立即报告站内负责人。

- 在夏季，当环境空气温度达到30度时，对液化石油气储罐应实行喷淋降温。

- 对发生的一般问题必须在充装前检修完毕，否则不得充装，对不能解决的问题必须报请专业安装技术人员维修，本站人员不得私自拆装。

- 设备大修前，必须将维修方案报质监部门审查同意后，方可由专业安装维修队伍实施。

- 压力表和电子称要经常进行检查，确保正常运行。