安全部工作制度

一、安全部交接班制度

1.保安员接班前应召开班前会,提前十分钟到达室外场地集合，领班须提前十五分钟到达,由交班领班传达当班营业动态及注意事项，再由接班领班召开班前会进行传达；

2.当班保安员应在下班前做好当班工作记录，认真核对收到的单据票证，各岗认真检查本岗的所有器材设施状态，做好岗位清洁卫生,准备交班；

3.当下班保安员来接班时双方保安应立正敬礼（外保）认真做好“三交两查”，三交即：交接当班使用物品、交接当班发生或正在发生的事项、交接须注意的问题，两查即：查岗位卫生、查登记记录；

4.当接班保安确定无误后在登记本上签字交接上岗，交班保安应迅速离去不得在岗上逗留；

5.下班保安应到指定地点召开班后会，由各岗简要汇报当班情况，领班对当班情况进行点评后宣布下班。

二、安全部内部管理制度

1.沟通和安排。每周五召开工作例会，汇报，评讲上周工作和布置本周工作。参加工作例会的各主管、班组负责人会后应及时将会议精神传达至每个保安员；

2.坚持每月一次企业理念学习，学习集团有关文件精神，国家的法律法规和保安工作相关的业务知识；

3.严格遵守保密制度。自觉维护国家利益，保守国家机密，不得发表危害国家和酒店声誉的言论；不得擅自向外界提供酒店住客、人事、财力、设备、经营管理等情况；

4.严禁上岗前饮酒，上岗必须穿制服，佩挂工作牌、执勤牌、执勤器械等。仪表端庄、整洁、精神饱满、注意力集中；

5.做好每天交接班手续，及时登记值班情况，遇重要情况就及时请示汇报；

6.遵守本部上下班制度，不得无故旷工和擅离岗位，有事确需请假的，按酒店请、销假制度执行；

7.每天上班要清理擦拭办公桌，工作台及周边环境卫生，做到整洁有序。每个员工应保持个人卫生，保安服按规定时间换洗，保持衣冠整洁；

8.坚持依法文明办事，礼貌待人，树立服务观念，遵守酒店和安全部的各项规章制度，对违反工作纪律者将严肃处理。

三、安全部岗位纪律规章制度

1.要遵守本酒店的各项规章制度；

2.要服从命令、听从指挥、完成上级交给的任务；

3.严禁迟到或早退，按时上、下班交接到位；

4.不准有离岗、脱岗、互相串岗等现象发生；

5.上班期间禁止会客接友、打电话、看书报等；

6.上班期间严禁吸烟、喝酒、打嗑睡、睡觉等；

7.不准利用工作之便动用酒店财物；

8.上岗要文明礼貌，不准刁难顾客和游客；

9.不准吃零食，不准便装制服混装上岗；

10.上岗时要求着装整齐，仪表端庄、精神集中。

四、车场车辆管理制度

1.车场保安在班前会中，应了解当天车场车位是否通知预留，是否有大型会议团队来店或离店，明晰目前车场的车位情况；

2.交接时作好事项与物品的双项交接，对所管辖范围内的车辆进行检查，发现异常立即上报；

3.下班前应将未处理或正在处理的事项交接下去，具体说明、详细交待；

4.在车场，保安员应保持良好的仪表、仪容、精神饱满、手势准确规范，严禁有蹲、坐、靠等不雅动作；

5.对于停放车辆一律要求一车一位、整齐排放。不得有占用多个车位、越位停车、占用车道等现象发生；

6.车场内严禁停放大、中巴车。落车道只能允许停放一辆大车，必须由落车道保安确认大车开出酒店后，通知入口保安放大车进入。如有违规，落车道保安负联带责任；

7.对进入车场内车辆，在司机未下车前就应指挥到位停放。对于候客司机可以在就近停车位停放，但不得堵塞落车道；

8.对于高峰期间离店的大巴车，必须由导游组织好游客大堂内等待，以时间先后、情况缓急，指挥大巴车进入落车道；

9.加强对车辆的安全检查巡视，检查车辆门窗是否锁好，有无擦挂痕迹，铭牌标志是否完好，发现异常情况立即上报处理。工作人员要随时保持联络、密切协作，保证车场内的所有安全。

五、安全部消防管理制度

1、加强治安管理，维护场所秩序和公共安全，保护酒店的合法权益，建立健全各级岗位责任制；

2、经常对员工开展防火安全教育，利用各种宣传形式提高员工防火安全意识；

3、定期检查落实各岗位的防火安全工作，发现火险隐患落实整改措施，保证各消防通道的整洁、畅通；

4、立足自防、自救、组织建立义务消防队，加强对义务消防队的领导，组织业务培训不断提高义务消防员的灭火作战能力；

5、对本营业场所消防设备、设施要定期进行检查、维护、保养、确保设备、设施的完好，已摆放好的消防器材，不得随意移动或另做它用；

6、各营业场所消防设备发生报警，由消控中心通知报警场所值班员，值班员确认后反馈消控中心；

7、各营业场所新建、改建、扩建工程必须经工程部、酒店安全部批准，严格按照消防和酒店要求进行施工；

8、各营业场所启动各种消防设备开关时，必须经工程部、酒店安全部批准，方可动用；

9、全年无重大消防事故，无重大消防隐患，全年集中培训消防演练两次以上，人人熟知消防器材位置、报警程序及消防器材的使用；

10、对违反消防法规造成火警、火灾事故的个人及营业场所负责人视情节给予追究法律责任及经济处罚。

六、治安管理制度

1.加强治安管理，维护场所秩序和公共安全，保护宾客的合法权益，建立健全各级岗位责任制；

2.宾客贵重物品需存放在贵重物品寄存处，建立登记、领取和交接制度；

3.在经营中要遵纪守法，严禁卖淫、嫖宿、赌博、吸毒、传播淫秽物品等违法犯罪活动；

4.做好防火、防盗、防工伤事故，保证宾客、员工人身财产安全；

5.严禁宾客和员工携带易燃、易爆、剧毒、腐蚀性和放射性等危险品进入场所；

6.要经常对员工进行国家法律、法规宣传教育，新招聘的员工，必须经过安全知识培训，考试合格后方可上岗；

7.要坚持日常的安全检查工作，重点检查安全规章制度的落实情况和安全管理中的漏洞，及时消除不安全隐患；

8.全年各部门员工无违法乱纪行为，内部及顾客丢失500元以上财物的案件不得超过两起；

9.对违反上述规定，发生重大治安案件的个人及部门负责人，给予批评教育及经济处罚直至追究法律责任。

七、内务卫生制度

1.着装整齐、干净，不同季节工装与便服不得混穿；

2.保持良好的精神面貌，不得留长发、胡子、长指甲、保持个人清洁卫生；

3.宿舍实行军事化管理，不得在宿舍内吸烟、喝酒，严格遵守酒店宿舍管理制度；

4.床铺干净整齐，地面无杂物，床下物品摆放整齐，无乱丢放现象；

5.服统一放置，墙壁干净、无乱涂、乱贴现象，保持整体的清洁，所有物品合理摆放整齐划一；

6.保持岗位上干净整洁，每天交接班打扫好卫生 及物品摆放整齐；

7.宿舍及值班室注意通风，保持空气新鲜，每天至少要轮流打扫一次和长时间保持清洁卫生。

八、安全部保密制度

1.各级政府部门下发的红头文件，要专人保管，不得向无关人员泄露；

2.公安机关和国家安全机关交办的任务，保安人员及有关人员要严守秘密，不得泄露；

3.有关酒店的经营政策、员工档案、人事变动、客人信息以及各部门业务资料等，要专人负责管理和登记，非经领导批准不得复制和摘抄；

4.各部门经理要定期向本部门员工进行相关的保密制度宣传教育，尤其是要害部门；

5.酒店内涉及客用保险箱密码的有关人员，要严格按照有关制度执行；

6.设有办公自动化设备并存储保密文件的部门，应定期进行保密技术检查，计算机操作人员，不得泄露存储的秘密内容、内部程序、口令等。输入秘密信息的计算机应当符合国家标准，并采取保密技术安全措施。涉密的计算机不得进行国际联网；

7.电脑房的计算机软盘、硬盘以及光盘等涉密载体应按相同密级的文件进行管理。

九、取送款安全管理制度

1.财务送款员在通知安全部送款前，需将所送钱款、票据在出纳室内清点核对，清点钱款时应将房门锁好，室内禁止无关人员在场；

2.财务送款员做好前往银行的准备工作后，电话通知安全部派人押款。安全部接到通知后，安排警卫人员按时到达指定地点，按照规定的行走路线，护送财务送款员前往银行；

3.取送款路线：……待定；

4.取送款要专车专用，并配备通讯工具。运款车要始终保持性能完好，行车路线要经常变换。抵达银行时要尽量停靠在银行门前。任何无关人员不得搭车同行，送款途中不得停车办理与取送款无关的事；

5.送取款应按财务人员指定路线行走，款箱由财务人员随身携带，押款警卫紧随其后，取送款途中车门、窗要关闭，四门落锁。如遇车辆故障电话通知酒店换车。财务送款员及警卫时刻保持警惕，确保款箱安全；

6.由银行取款返回酒店后，押款警卫必须护送财务送款员进入出纳室，押款警卫要随行护送；

7.如遇突发事件，押款人员立即拨打“110”报警，同时报告酒店安全部。相关人员要沉着冷静，与犯罪分子巧妙周旋，全力保护人身及钱款的安全；

8.银行取送款是一项重要的安全保卫工作，事关酒店财产的安全。负责此项工作的财务与警卫人员，必须严格遵守此项制度，时刻保持高度警惕，不可将取送款的有关情况泄露给他人。

十、钥匙管理制度

1.酒店所有钥匙统一由安全部办理登记、分配或更换手续，由各部门保管使用；

2.安全部建立钥匙发放登记档案，将钥匙发出、更换日期、使用地点、数量领取者姓名、所属部门及领取原因等，逐项登记，并由登记人、领取人同时签字；

3.领取钥匙由所需部门填写钥匙申领单，经部门经理签字后，安全部领取；

4.钥匙丢失，所需钥匙部门应填写配制钥匙单，经本部门经理和安全部经理批准后，到安全部领取备用钥匙后，到工程部配制。配好后，使用部门将钥匙申领单上的项目填写完整后与备用钥匙一起退回安全部备查；

5.凡属安全部配发的钥匙，如已磨损不能使用，或其他原因需报废必须由部门经理开具证明并将钥匙一并交回安全部更换；

6.酒店各部门、岗位凡涉及到钱款、货物、设备、存放和市场营销部门的大门钥匙、柜门钥匙（保险柜钥匙除外），每天营业结束后，必须将钥匙交安全部保管，不得私自携带外出或回家。各部门指定专人每天取、还钥匙，并进行登记；

7.安全部设置钥匙柜一个，放于办公室以存放备用钥匙，所有公共通道门钥匙由安全部掌管；

8.客房部经理要经常检查客房钥匙和工作钥匙，如果发现丢失钥匙立即通知安全部，迅速采取有效的防范措施；

9.对离开酒店的人员，必须办好钥匙清退，重要部门的钥匙，应作更换；

10.每年结合安全检查，进行对钥匙管理的检查；

11.各部门必须制定本部门钥匙管理制度。

十一、重要宾客的安全制度

1.首先要尽量了解客人方面的基本资料如：国籍、年龄、性别、嗜好、风俗习惯、禁忌、住酒店的房号、期间行程安排、在酒店内要去的场所区域所经路线等；

2.如接待外国重要客人，除了解以上资料外，还要了解客人国内、外的敌对势力情况，与客人前后到达的是否有其他敌对国的客人，并报公安机关；

3.在客人未到达以前，首先配合公安机关对重要客人所要住的房间进行安全检查，对附近的消防设施、消防通道进行检查；

4.根据受保护客人的保安标准，对房间进行封闭，并留人员看守；

5.如客人在酒店内安排去其他公共场合，则须在重要客人预计要经过的路线用快步、中步、慢步的时间计算出来，将途中所有可能突然出现人的门、通道等事先检查后，安排保安人员在门口或附近；

6.当重要客人经过或停下来向群众招手时，保安人员一定要背向受保护人，面向群众和其他人员，特别留意人群中的异常情况和面目表情、眼神，并预计如果发生意外事故、险情，将如何紧急处置和用身体掩护等；

7.对客人饮食品应留样待查；

8.重点保护好重要客人的车辆，不允许非接待和保安任务的一切人员和车辆接近；

9.如重要客人在酒店的室外活动，事先应对附近的高层建筑物和制高点进行观察，对制高点上的人，一定要留意，以防万一，可派保安人员先去检查或暂封闭通往高层建筑物的道路或门。

十二、消防安全教育培训制度

一、酒店全体员工每年六月、十二月各进行一次培训。

二、新上岗和进入新岗位的员工必须进行上岗前的消防安全培训，并取得酒店安全部颁发的培训合格证明方能上岗开始工作。

三、培训内容：

（一）有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（二）各部门、各岗位的火灾危险性和防火措施；

（三）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

（四）报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

（五）组织、引导在场员工疏散的知识和技能。

四、消防监控室值班操作员应进行专业培训，考试合格持证上岗。

五、培训方式：

（一）由安全部组织召集对全酒店员工的培训；

（二）邀请消防部门专业人员授课；

（三）结合本年度消防演练，组织培训；

（四）通过制作墙报、宣传栏、贴图画等方式进行消防安全教育；

六、根据不同部门的实际情况和工作需要，对其员工进行有针对性的培训。

七、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

十三、防 火 检 查 制 度

一、防火检查人员由酒店消防安全管理人员和各部门负责人组成。

二、防火检查应每月进行一次。

三、防火检查应填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人在检查记录上签名。

四、防火检查内容：

（一） 火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

（二） 安全疏散通道、疏散标志、应急照明和安全出口情况；

（三） 消防车通道、消防水源情况

（四） 灭火器材配置及有效情况；

（五） 用火、用电有无违章情况；

（六） 重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；

（七） 消防安全重点部位的管理情况；

（八） 易燃易爆危险品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；

(九)  消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况。

五、发现火灾隐患，及时填写火灾隐患当场整改记录和火灾隐患限期整改通知书，并督促整改。

十四、防 火 巡 查 制 度

一、防火巡查人员由酒店专、兼职消防管理人员担任。

二、酒店的防火巡查应每2小时进行一次。

三、酒店各部门的防火巡查由在岗的防火责任人、员工在班前、班后对辖区岗位上的消防安全状况及安全操作执行情况进行检查。

四、营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。

五、防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险。无法处置时，应当立即报告。

六、发现初起火灾应当立即报警，并及时扑救。

七、防火巡查内容：

（一）用火、用电有无违章情况；

（二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散标志、应当照明是否完好；

（三）消防设施器材和消防安全标志是否在位、完整；

（四）防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

八、防火巡查人员应填写巡查记录，并签名。

九、发现火灾隐患应急时填写火灾隐患当场整改记录和火灾隐患限期整改通知书，并督促整改。

十五、火 灾 隐 患 整 改 制 度

一、酒店对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。

二、对下列违反消防安全规定的行为，防火检查人员应当责成各部门责任人当场改正并督促落实：

（一）违章进入工作、储存易燃易爆危险物品场所的;

（二）违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

（三）将安全出口上锁、遮挡、占用、堆放物品影响疏散通道畅的；

（四）消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；

（五）防火卷帘下堆放物品，影响使用的；

（六）消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

（七）违章关闭消防设施、切断消防电源的；

（八）其他可以当场改正的行为。

三、不能当场改正的火灾隐患由安全部及时将存在的火灾隐患向饭 店消防安全责任人或管理人报告,提出整改方案。

四、消防安全责任人或管理人应当确定整改措施、期限以及负责整改

部门、人员并落实整改资金。

五、在火灾隐患未消除之前,应当落实防范措施,保障安全。

六、不能确保消防安全,随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重         危及人身安全的,应当将危险部位停止使用。

七、火灾隐患整改完毕,负责整改部门或者人员应当将整改情况记录

报送消防安全责任人或管理人签字确认后存档。

八、对公安消防部门责令限期改正的火灾隐患,应当在规定期限内改

正，并写出火灾隐患整改复函,报送公安消防机关。

十六、电气设备消防安全管理制度

- 所有电气设备的安装及线路敷设应符合低压电气安装规程的规定。

- 在增添大容量的电气设备时，应重新敷设设备线路，方可进行安装和使用。严禁私自在电气线路上增加容量，以防过载引起火灾。

- 建筑内不允许采用铝芯导线，应采用铜芯导线；敷设线路进入夹层或闷层顶内，应穿管敷设，并将接线盒封闭。

- 客房内的台灯、壁灯、落地灯和厨房内的电冰箱、绞肉机、切菜机等电气设备的金属外壳，应有可靠的接地保护。床头柜内设有音响、灯光、电视等控制设备的，应做好防火隔热处理。

- 火灾报警装置、自动灭火装置、事故照明等消防设施的用电，应备有应急电源；并定期进行维护检查，以保证随时可用。

- 电气设备、移动电器、避雷装置和其他设备的接地装置每年至少进行两次绝缘及接地电阻的测试。

- 在配电室和装有电气设备的机房内应配置适当的灭火器材。

十七、义务消防队管理制度

一、  贯彻执行消防工作制度，做好消防宣传工作。

二、  定期进行防火安全检查，消除火险隐患。

三、  熟悉酒店的消防重点部位和各种消防器材的摆放位置和操作规程。

四、  积极参加扑灭火灾或疏散人员保护现场。

五、  积极参加酒店组织的各项消防培训。

六、  在公安、安全部门的领导者下积极协助追查火灾发生的原因。

十八、安全疏散设施管理制度

建筑内安全疏散设施主要用于发生火灾时扑救火灾、疏散人员和物资。除消防电梯外，还有封闭式疏散楼梯。必须注意，绝不可在疏散楼梯间堆放物资，否则相当危险，一旦发生火灾，后果不堪设想。

一、由走道进入楼梯间前室的门，应为防火门，而且应向疏散方向开启。

二、酒店的每层楼面应挂平面图，楼梯间及通道应有事故照明灯和疏散指示标志；装在墙面上的地脚灯最大距离不应超过20米，距地不应大于1米。

三、不准在疏散楼梯间及通道上设其他用房和堆放物资，也不准在楼道上增设床铺，以防影响紧急情况下的安全疏散。

四、酒店内的宴会厅、歌舞厅等人员集中的场所，应设置事故照明灯和疏散指示标志，以免疏散时混乱。

十九、消防设施器材维护保养管理制度

一、酒店的烟感、温感报警器每年由消控中心组织检测1-2次。

二、 发现消防设施有故障时，应及时报告并由工程部组织人员马上

修复。

三、  酒店内地上消火栓，每季度由消控中心和工程部放水检查1 次。

四、、消防水泵每个月由消控中心和工程部，手动和自动启动检查1次。

五、 车库的固定泡沫灭火装置每个月由消控中心检查1次。

六、 酒店的消防加压、送风、排烟风机，每月检查测试1次。

七、 各部位的轻便手提4公斤或2公斤干粉灭火器，半年检查1次。

- 酒店建筑物内不同部位配备的消防灭火器材，由管辖部门负责维护保管及外表的清洁卫生。

二十、消防安全工作奖惩规定

第一条：为了更加有效地进行酒店内部的各项消防安全管理活动，保障酒店的正常营运，保护酒店宾客、员工的生命、财产免受火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》、《四川省消防管理条例》的有关规定，结合本酒店的实际情况，特制定本规定。

第二条：消防安全是酒店全体员工的共同责任，每一个员工在做好本职工作的同时，都有做好消防工作的义务。

第三条：酒店消防安全领导小组是酒店实施消防管理、监督的职能机构，各部门员工都要必须无条件地服从消防领导小组的管理。

第四条：凡在酒店范围内违反消防管理规定尚不够追究刑事责任的按《治安管理处罚法》处理，由酒店消防领导小组依照本规定分别给予“赔偿损失”、“口头警告”、“书面警告”、“严重警告”或予罚款等项处理，亦可同时并处。

第五条：有下列情形之一的，视损失情况和认识态度责令当事人赔偿全部或部份损失：

（一）因乱扔烟头或用电、用火不慎，发生火警或火灾，损坏酒店、宾客或员工财物，损失数额不大的。

（二）明火作业未采用有效的安全措施造成火警火灾，损失不大的。

（三）使用易燃危险品，不采取安全措施，或保管不善，造成火警、火灾、损失不大的。

第六条：有下列行为之一的，视情节轻重和认识态度，给予警告或罚款处理：

（一）给予口头警告或罚款10元以下的：

1、在禁止吸烟（非危险场所）的场所吸烟或在允许吸烟的地方吸烟而不设烟灰缸，或有烟灰缸不用，乱扔烟头、火柴梗的。

2、擅自在楼内使用汽油洗刷布草，地毯污迹或机械零件的。

3、动用明火施工不申请办理动火许可证的。

4、班后不按规定清理工作场所易燃杂物的。

5、用电不使用安全保险装置或乱拉接电线的。

6、擅自玩弄消防器材、报警设施，未造成严重后果的。

（二）给予书面警告并罚款50元以下的：

1、擅自在办公室、仓库或工作场所、员工集体宿舍生火，或使用电炉等大功率电器的。

2、使用电热设备擅自离岗或班后不按规定切断电源、熄灭火种的。

3、擅自贮存、使用少量易燃、易燃品、不到安全部备案的。

4、损坏消防设施、标志或随意挪用、改动消防器材位置的。

5、在楼内或室内烧废纸杂物，乱扔烟头引起报警的。

6、班后不按规定关闭煤气炉管阀门的。

7、楼内乱堆放物资，堵塞消防设施、通道和防火间距。

（三）给予严重警告并罚款100元以下的：

1、未经批准擅自携带易燃易爆危险品进入酒店，并私自贮存使用这些物品的。

2、谎报火情的。

3、在楼内随意堆放易燃、易爆危险物品，或将要害部位作临时仓库使用的。

4、将性质不同或灭火方法截然不同的化学危险物品，混放一起贮存的。

5、在禁火区域要害部位不按要求动火作业的。

6、发现火警后，不及时向有关部门报告，又不采取紧急措施，临阵脱逃的。

7、违反安全管理和操作规程，或擅离职守，导致火警或火灾，造成一定的经济损失和影响的。

第七条：有下列情形的追究部门防火责任，由酒店消防领导小组

视情节予以行政或经济处罚：

（一）火险隐患处于紧急状态，经安全部多次催促仍不整改，又不能说明原因的。

（二）强迫他人违反消防安全规定冒险作业造成危害后果的。

（三）刁难不配合消防监督人员执行任务，或拒绝接受处罚的

（四）对火灾事故隐瞒事实，不追究、不处理、不上报的。

第八条：有下列情形之一的可以从轻或免于处罚：

（一）违反消防管理造成事故（损失不大）肇事者或责任人能主

动承认，真诚认错的。

（二）火警、火灾发生后，肇事者或责任人能积极参加抢救，免除或减轻火 灾损失的。

（三）对火警、火灾事故、肇事者或责任人能主动提供情况，协助有关部门查清事故原因的。

第九条：有下列情形之一的可予以表彰、奖励：

（一）部门领导和防火责任人重视消防安全措施得力，长期都是安全单位，没有发生过火警、火灾的部门。

（二）一贯遵守消防法规、长期保持岗位消防安全，无火灾和火险隐患的班组、岗位和个人。

（三）发现火灾后及时报警积极扑灭、处理得当、减少火灾危害的。

（四）热爱消防工作，积极参加防火、灭火训练，成绩优秀，表现突出的。

（五）对酒店的消防工作提出合理化建议的。

第十条：实施消防奖罚规定的审批与权限：

（一） 对违反本规定予以口头、书面警告、罚款50元（含50元）以下的， 由安全部经理或部门经理提出，报酒店消防领导小组审批。

（二）对违反本规定，予以严重警告或罚款100元的，由安全部出具材料，安全部经理提议，报人事主管部门转总经理审批。

（三）对违反本规定的有关防火责任人追究责任并处理的，由消防领导小组出具书面材料，报总经理审批。

（四）对消防安全工作做得好，需给予表扬或奖励的，由安全部经理或部门经理提议，报酒店消防领导小组审批，予以通报表扬。

（五）对消防安全工作成绩突出，需给予通报表扬，酒店嘉奖的，由安全部经理或各部门经理提议，整理事迹材料，报人事主管部门转总经理审批。生效后，财务部列支，工会予以通报表扬。

（六）所有需执行罚款或奖励的部门或个人经上述提议、审批后，由消防领导小级出具一式三联的通知单；一联交财务部、同联交被处罚（或奖励）本人；另一联由酒店消防安全领导组存查。

第十一条：本规定适用于酒店所有的部门，全体员工及住客、施工人员，供应商。（解释权归酒店消防安全领导小组。）

二十一、灭火和应急疏散预案演练制度

一、 酒店每年的6月和12月组织员工进行灭火和应急疏散预案的演习和训练，必须使员工熟悉疏散路线，了解疏散计划和各自行动要求，以及防烟、防毒的基本知识。

二、 明确规定疏散路线和人流分配，避免大量人员涌向一个出口，造成伤亡事故。

三、 确定疏散信号的具体方式和手段，对疏散范围（如起火部位、起火层及其上、下层等）疏散时间和疏散秩序也要做具体安排。

四、 制定各楼层各部位以及全酒店疏散预案，并确定有关负责人，明确各自的职责。

五、 分工组织明确对应急广播、报警、灭火接应消防队和介绍情况，组织指挥人员疏散和抢救老、弱、病、残、妇、幼等，都应分工明确。

二十二、电、气焊防火安全制度

一、重点防火管理区要严格火源管理，实行动火作业审批手续和“四不动火”制度，即：预防措施不落实不动火，没有经过批准的动火证不动火，现场没有消防安全监护人员不动火，大风天不在户外动火。

二、单位铺设电器线路、安装和维修电气设备，必须由正式电工承    担，严禁擅自搭接临时电源线路。

三、仓库、宿舍内不准使用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、电视机等电器设备。

四、 严格用电管理、严格执行用电安全操作规程，不得超负荷用电。爆炸危险场所用电严格执行国家有关规定，安装防爆电器设备。对电器线路和设备实行专人负责监管，定期检查。专用设备

二十三、动火作业安全管理制度

一、   防火、灭火设施不落实不能动火。

二、   周围的易燃杂物未清除不能动火。

三、   附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火。

四、   凡盛装过油类等易燃液体的容器、管道未经洗刷干净，排残存的油质不动火。

五、   凡盛装过气体受热膨胀有爆炸危险的容器和管道不动火。

六、   凡储存有易燃易爆物品的车间、仓库和场所未经排除的不动火。

七、   在高空进行焊接或切割作业时，下面的可燃物品未清理，不动火。

八、   未有配备相应的灭火器材不动火。

- 动火审批由部门申请，酒店领导同意，安全部配合现场监控。

二十四、空调机房消防安全管理制度

一、  空调机房重地闲人免进，禁止吸烟并设明显标志牌。

二、  机房内禁止贮存易燃易爆物品。

- 机房内进行明火作业时，须经安全部批准并办理动火证方可作业。

四、  按期对空调机房所属各种设备进行检查维修。

五、  各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

六、  知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

七、  一旦发现火情请速拨打内线电话报警。

八、   知道最近的消防疏散门。

二十五、电梯消防安全管理制度

一、 电梯机房内禁止吸烟、闲人免进

二、 机房内禁止贮存各种油料等易燃、易爆物品。

三、 电梯机房、梯箱顶部和梯井底部要定期清扫，不得残留布毛、纸屑、垃圾等易燃物。

四、 机电设备各种线路和机械部分要符合安全技术要求，并经常检查维修，以防打火，短路，引起着火事故。

五、 在检修擦洗零部件用汽油时，应采取有效防火措施，用剩下的汽油，油擦布等要妥善处理，不得乱扔、乱放。

六、 各种灭火器材、消防设施不得擅自动用。

七、 知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

八、  一旦发现火情请速拨打内线电话报警。

九、 知道最近的消防疏散门。

二十六、锅炉房消防安全管理制度

一、 各种锅炉必须制定操作规程岗位责任制。高压锅炉必须制定司炉工守则。严格执行，并逐人逐项落实。

二、 高压锅炉的司炉工必须经过有关部门培训考核，合格领取证件后方可独立上岗位，严禁非司炉工操作。

三、 各种锅炉的安全阀、水位表、气压表必须灵敏有效。锅炉的铁筒不得滋火漏火，与可燃物件要保持足够距离。锅炉房内不得设置和堆放可燃、易爆易燃物品。

四、 高压锅炉的蒸气管道、放热器、距可燃结构不得少于10公分，蒸气管道伸向的各部位不得存放易燃、易爆物品。

五、 各种锅炉的炉体、灯具、灶具、各种管道、阀门、烟道、安全阀，水位表等要定期进行检查，发现有裂缝，空隙或隔热不良等到民政部要立即进行检修，烟窗、烟道要定期清除灰尘。

各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

六、 知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

七、 一旦发现火情请速拨打内线电话报警。

八、 知道最近的消防疏散门。

二十七、办公室消防安全管理制度

一、办公室要做好消防安全管理、防盗等防范工作。

二、办公室内吸烟，应将火柴棍、烟灰、烟蒂丢入烟灰缸内，不得随意乱扔。

三、报纸、书刊、纸张、资料等易燃物不得随便乱扔，不得堆积。

四、机房室、资料室禁止吸烟。

五、工作需要用油漆、打印机用的油墨要妥善保管，不得乱放，不在办公室内存放汽油。

六、未经批准，不得在办公室内使用煤油炉、煤气炉、电炉、电熨斗等。

七、不得私自安装电器设备、乱拉临时电源线，不得超过规定的用电负荷，所有办公的电器设备，下班后必须切断电源。

八、工作人员要经常对电器设备、照明灯、电源线等进行检查，发现有老化破损、绝缘不良可能引起打火短路等必须及时更新维修。

九、工作人员须懂得消防安全管理常识，学会使用灭火器材，各种灭火器材不得随意挪动。

十、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

十一、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

二十八、餐厅消防安全管理制度

一、  在各种宴、酒集会和正常进餐的服务中，要随时注意客人吸烟划着的火柴及熄火的烟头掉在烟缸外面。善后收台布时必须马上拿到后台抖干净脏物，以免卷入未熄灭的烟头着火。在清扫垃圾时要将烟缸里的烟灰用水浸湿后，再倒入垃圾。

二、  各餐厅在使用各种火种，以及倒酒精灯、火锅时，必须遵守操作规程，并不许在燃烧中添加燃料，燃料的领发保管，必须有专人负责，以防发生问题。

三、  餐厅要对各种电器设备经常检查，如发现短路、电阻过大，超负荷等应马上通知工程部维修。

四、  各餐厅所有出入门、安全门、通道及楼梯处，不能堆物封堵，必须保持畅通。

五、  各种灭火器材、消防设施不得擅自动用。

六、  知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

七、 一旦发现火情请速拨打内线电话报警。

八、  知道最近的消防疏散门。

二十九、厨房消防安全管理制度

一、    厨房各种电器设备的安装、使用必须符合防火安全要求，严禁超负荷使用，绝缘要良好、接点要牢固，并有合格的保险设备。

二、    厨房各种机电设备的操作使用必须制定安全操作规程，并严格按着执行。

三、    厨房在炼油，炸食品和烘烤食品时必须设有专人负责看管。炼、炸、烘烤时油锅、烤箱温度不要过高，温锅不得过高，油锅不得过满，严防油着、烤着或溢锅着火引起火灾。

四、    厨房的各种炉灶，烤箱点火使用时必须按操作规程操作，不得违反，更不得用纸张点火。

五、   不得往炉灶烤箱的火眼里倒置各种废物，以防堵塞火眼发生事故。

六、    各种灭火器材、消防设施不得擅自动用。

七、    知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练

地掌握其性能、作用和使用方法。

八、  一旦发现火情速拨打内线、报警电话。

九、  知道最近的消防疏散门。

三十、前厅消防安全管理制度

一、  前厅、前台的工作人员要经常注意发现并制止宾客将易燃、易爆、枪支弹药、化学剧毒、放射性物质等带进酒店，如发现马上通知值班经理和安全部。

二、  前厅、前台工作人员要随时注意宾客扔掉的未熄火的烟头、火柴梗等。

三、  电传室内禁止吸烟。

四、  及时清理电传机纸等易燃物。

五、  经常检查电传机和照明用电是否安全可靠，不用时及时关闭。

六、  各种灭火器材、消防设施不得擅自动用。

七、  知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

八、  一旦发现火情请速拨打内线报警。

九、  知道最近的消防疏散门。

三十一、商务中心消防安全管理制度

一、 中心内吸烟，应将火柴梗、烟灰、烟蒂丢入烟灰缸内。

报纸、书刊、纸张、材料等易燃物不得随意乱扔，不得堆放。

不得在中心内使用电热器具。

- 不得私自安装电器设备、乱拉临时电源线，不得超过规定的用电负荷，停止操作的电器设备，下班后必须断电。

- 工作人员要经常对电器设备、照明灯、电源线等进行检查，发现有电线老化破损，绝缘不良可能引起打火短路等必须及时通知工程部更新维修。

- 种种灭火器材、消防设施不得擅自动用。

- 知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

- 一旦发现火情速拨打内线报警。

- 知道最近的消防疏散门。

三十二、电话、电脑机房消防安全管理制度

一、  电话机房、电脑机房、电缆间不得存放易燃、易爆物品，严禁吸烟。

二、  如用油类易燃品清洗机件时，必须采取有效的防火措施，剩余及用过的易燃物品不得随意乱扔、乱放。

三、  用电烙铁要注意安全，需要动火时，须到安全部领取动火证后，方可作业。

四、  各种灭火器材、消防设施不得擅自动用。

五、  知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

六、  一旦发现火情请速拨打报警电话。

七、  知道最近的消防疏散门。

三十三、行李房、仓库消防安全管理制度

- 仓库内严禁吸烟和使用明火，并设明显的标志牌。

- 仓库的照明灯及线路必须符合消防规定，禁止乱拉乱设临时电源线。

- 应根据货物的不同性质分类存放，

- 寄存易燃、易爆物品及放射性物品。

- 仓库内严禁使用电热器。

- 各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

- 仓库保管员下班前要进行一次防火检查，确无问题关闭电源后锁门方可离去。

- 无关人员不准进入仓库。

- 一旦发现火情速拨打报警电话。

- 知道最近的消防疏散门。

三十四、客房消防安全管理制度

一、  每日打扫卫生、清理烟灰缸前，须先将缸内的烟头、烟灰用水浸湿，以免将未熄的烟头卷入垃圾内。

二、  注意发现房间配备的电器和宾客使用的电器，如有短路、电阻过大、打火、跑电、漏电、超负荷用电等问题，除及时采取措施外，并马上通知工程部。

三、  因工作需要使用的电器设备，如吸尘器、打腊机、洗地毯机等，发生故障时个人不得自行处理，应通知工程部维修。

四、  严禁在服务间内吸烟或焚烧物品。

五、  客房内严禁使用电炉、电饭锅、煤油炉、煤气炉等，发现使用应及时通知值班经理和安全部。

六、  禁止在管道间内贮存可燃物品。

七、  各层通道、楼梯（包括室外安全楼梯）、楼梯口，不准堆 放各种物品，以保持畅通无阻，并定期检查防火门，以防生锈打不开门。

八、  各种灭火器材、消防设施不得擅自动用。

- 知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能  熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

- 一旦发现火情速拨打报警电话。

三十五、洗衣部消防安全管理制度

- 房内严禁吸烟和使用明火，并设明显的标志牌。

- 坚守，随时留意设备运行情况，出现异常，应立即切断相应设备的电源。

- 易燃、易爆物品勿靠近烘干机，所有烘干物品应冷风到50。C后才能取出。

- 平烫机停机时应升起火烫滚筒。

- 无关人员不准进入房内。

- 下班前要进行一次防火检查，清除烘干机底下过滤网棉絮，确无问题关闭电源后锁门方可离去。

- 各种灭火器材、消防设施不得擅自动用。

- 知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

- 知道最近的消防疏散门。

三十六、倒班宿舍消防安全管理制度

- 职工宿舍内不准存放和使用易燃易爆物品（如：液化气、汽油、煤油、油漆、火药、鞭炮以及大量纸张），特殊情况必须经总办、安全部共同批准，并采用安全措施。

- 禁止在宿舍内生火或用电炉取暖、做饭，禁止在楼道、楼梯等处存放木箱、自行车以及其它物品，以保持楼道、楼梯畅通。

- 倒班职工宿舍内禁止自行乱拉电线，乱装电器设备，必须安装使用时，要经总办批准，交工程部电工负责安装。

- 倒班宿舍配备的灭火器材，要责成专人负责维护保养，以备随时应用。

- 各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

- 知道宿舍、楼道内灭火器材的位置并会使用各种灭火器材，能熟练地掌握其性能，作用方法。

- 一旦发现火情请速拨打报警电话。

- 知道最近的消防疏散门。

三十七、警卫人员交接班操作规范

到达接岗位置，接班人员从交接班队列中出列，正步走向接岗地点，在离岗位约2米处向交班警卫敬礼并说：“辛苦了！时间到，请交班！”。交班警卫应回礼并说：“应该的！请你认真履行警卫职责！”开始交班：交班警卫双手从腰间取下对讲机交给接班警卫，接班警卫应双手接过对讲机，检查无误后挂在腰间再交接其他物品和器械，双方沟通有关情况和注意事项后，分别在值班日志表的值班警卫交、接栏内签名认可方算交接完毕。交班警卫随即进入等待在一旁的交接班队列中。

注意事项：接班队伍由接班当班领班提前20分钟集合接班警卫，清查整理后带队出发至各警卫值勤岗点执行交接工作。

交班次的领班应在第一交接岗位等待迎接交接，至在最后一个岗位交接的同时，警卫领班也在此执行交接工作，领班同样在值班日志的领班交接栏内签名后方算交接完毕。队列剩下的交班队伍由交班领班整齐带回营地，随即交班的领班应主动将当值情况如实向值班主管汇报。（有事汇报情况，无事报平安）后方算当值工作完毕下班。