安全生产检查管理制度

一、采购电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有安全标准的要求。

二、电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资的电工操作。

三、不得随意乱接电线,擅自增加用电设备，增加用电负荷应办理审核、审批手续。

四、电热设备周围与可燃物保持0.5m以上的问距

五、消防安全管理科室应定期对电气设备进行检查、维护，并做好检查、维护记录;

六、检查主要有以下内容:

(1)设备的使用情况，有无异常现象;

(2)熔断器是否符合电气设备安全要求，有无用铜、铝丝代替;

(3)是否存有违章安装使用电焊机、电热器具、照明器等现象;

(4)电气设备的接地、短路等保护装置是否合格、是否存在超负荷运行的现象;

七、电气设备禁止非电工人员作业，徒工在作业时需有证电工监护;

八、防爆、防潮、防尘的部位安装电气设备应符合安全要求:九，每年应对电气线路和设备进行一次安全性能检测、并做好记录。

十，科室下班无人区域，应切断非必要电