南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司

设备管理实施细则

- 第一章 总 则

第一条  为加强南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司（以下简称“公司”）设备管理工作，保证设备本质安全和经济、可靠运行，促进公司安全、节约、高效和可持续发展，依据国家、行业有关法律、法规制定《南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司设备管理实施细则》(以下简称“细则”)。

第二条  本细则适用于公司及各分支机构。

第三条  本办法所称设备，是指在公司生产、运营、试（实）验和办公中，可长期使用并构成固定资产的机器、装置、工具和仪器等物质资料；通常分为安装和非安装设备，或者分为普通和特种设备。

第四条  公司推行“设备全寿命周期管理”，对设备规划计划、选型、购置、安装、调试、使用、维修、改造、更新和报废的全过程实施综合管理，主要包括设备基础管理、前期管理、后期管理、技术评价、安全环保与节能和综合管理等内容及其要求。

第五条  设备管理基本任务：通过技术和经济措施，对设备进行综合管理，确保设备处于良好技术状态，不断提高运行效率，提高设备性能和利用率，达到设备全寿命周期费用最经济和综合效能最高的目的。

设备管理工作内容：坚持“设计与使用相结合”、“维护保养与计划检修相结合”、“修理与改造更新相结合”、“专业管理与岗位管理相结合”、“技术管理与经济管理相结合”。

第六条  公司设备管理实行归口管理与业务管理相结合、分级分类、谁使用谁负责的原则。

- 第二章 设备管理职责

第七条  公司机关各部门设备管理职责：

（一）生产技术部职责

生产技术部是设备管理的归口管理部门，部门设专职设备管理岗。主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关法律、法规和上级有关规章制度；建立健全公司设备管理制度、标准、规范。

2. 负责编制公司设备中长期规划和年度工作计划。

3. 负责公司配气站（撬装）生产设备的技术管理；负责公司供水、供配电设备和应急抢险设备的管理；负责公司生产信息化设备管理。

4. 负责公司设备基础资料、档案和信息系统管理，按时统计和上报设备管理资料。

5. 负责组织设备管理检查、定期检验和考核工作。

6. 负责组织公司设备管理技术培训，特种设备作业人员的取证、考核等管理工作。

7. 参与公司设备事故的调查及处理设备事故。

8. 业务范围内设备管理工作：

（1）负责设备完整性管理。

（2）负责重大设备检修、维修、大修方案审查。

（3）组织设备类科研项目及新技术推广应用工作。

（4）负责设备调剂、修旧利旧、报废的技术鉴定及审查。

（5）参与设备选型技术论证、前期质量控制和竣工验收。

（二）质量安全环保部职责

1. 贯彻执行国家和上级有关法律、法规和规章制度，建立健全业务范围内设备管理制度、标准、规范。

2. 负责公司安全、环保、消防、计量、质量、交通、节能节水设备管理。

3. 负责公司设备的安全监督、设备事故调查及处理工作。

4. 业务范围内设备管理工作：

（1）负责设备完整性管理。

（2）负责重大设备检修、维修、大修方案审查。

（3）负责节能、节水的监测及经济运行监督工作。

（4）负责设备调剂、修旧利旧、报废的技术鉴定及审查。

（5）参与设备选型技术论证、前期质量控制和竣工验收。

（三）管道管理部

1. 贯彻执行国家和上级有关法律、法规和规章制度，建立健全业务范围内设备管理制度、标准、规范。

2. 负责公司管道及附属设备设施管理、巡护、检测及修复、阴极保护等工作。

3. 负责指导公司建设工程中设备报批报建、安装、调试、投运、注册登记等工作。

4. 业务范围内设备管理工作：

（1）负责设备完整性管理。

（2）负责重大设备检修、维修、大修方案审查。

（3）负责设备调剂、修旧利旧、报废的技术鉴定及审查。

（4）参与设备选型技术论证、前期质量控制和竣工验收。

（四）公司（党委）办公室职责

1. 负责公司办公设备管理工作。

2. 负责办公设备调剂、修旧利旧、报废鉴定及审查。

（五）规划计划部职责

1. 负责编制公司非安装设备配备标准，下达公司设备购置计划。

2. 负责组织建设、改扩建工程中设备选型技术论证、竣工验收工作。

（六）财务资产部职责

1. 负责公司设备转资、折旧，闲置设备的调剂。

2. 负责组织公司设备的报废及处置工作。

3. 负责下达公司设备大修计划、进度跟踪和结算工作。

（七）物资管理部职责

1. 负责公司设备采购管理工作。

2. 负责公司物资仓储所用设施、检测设备的管理工作。

第八条  公司所属各单位应明确设备分管领导、管理部门与职责，配备至少一名专（兼）职设备管理人员，负责本单位设备管理的各项工作。主要职责是：

1. 贯彻执行国家相关法律、法规、分公司和公司设备管理规章制度，制定本单位设备管理制度，建立健全本单位设备管理体系、操作规程。

2. 负责编制本单位设备中长期规划和年度工作计划。

3. 负责完善本单位设备基础资料，按期统计上报设备运行报表，负责设备相关信息系统的运行管理。

4. 负责本单位设备的完整性管理；负责设备日常运行管理和监督检查；参与和实施设备的前期质量控制工作。负责建设项目中设备的报建、报监、安装、注册登记、调试、调试、运行等管理工作。

5. 负责本单位特种设备的注册登记、检查和定期检验工作；

6. 负责本单位设备的安全环保隐患的排查与治理、风险识别及防范，及时上报设备事故等工作；

7. 负责本单位设备管理与操作人员的培训，特种设备作业人员的取证、考核等管理工作；

8. 负责本单位设备基础资料、档案和信息系统管理，按时统计上报设备半年报和年报；

9. 负责组织本单位设备的检查、考核工作。

- 设备基础管理

第九条  设备基础管理包括培训管理、现场环境、设备资产管理、设备技术资料、规章制度和设备运行档案管理。

第十条  公司及各单位应识别与设备相关的岗位培训需求，编制岗位培训计划，分层次地开展管理、操作、维修和保养等方面的培训。

第十一条  各单位应有效开展6S活动（整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养）和可视化管理，确保现场环境有利于设备运行和操作。

第十二条  公司及各单位应建立设备统计台账，具备条件时，按设备编码正确录入信息管理系统和设备资产全过程管理相关信息。

第十三条  各单位应按照设备类型，建立和完善相应的设备技术资料及技术标准体系。

第十四条  各单位应建立健全设备管理规章制度：

（一）设备相关管理实施细则等；

（二）设备专项管理规定，包括：设备档案，设备安装、验收，设备操作、维保和机械加工，设备润滑冷却管理，设备的报废调剂、闲置封存，设备故障管理，设备节能与HSE管理等内容；

（三）特种设备自行检查和定期检验制度；

（四）特种设备应急预案及演练制度；

第十五条  各单位应建立健全设备的技术档案，设备技术档案是指在设备管理的全过程中形成，并经整理应归档保存的图纸、图表、文字说明、计算资料、照片、录像、录音带等科技文件与资料，通过不断收集、整理、鉴定等工作归档建立的设备档案。包括：

（一）设备使用相关的设计制造资料、使用说明书、维修手册、配件目录和出厂合格证等；

（二）设备验收记录；

（三）设备安装、调试记录；

（四）设备调拨记录。

第十六条  各单位应建立健全设备的运行管理档案，包括：

（一）设备运行记录；

（二）设备故障记录；

（三）设备修保记录；

（四）设备管理检查记录；

（五）工艺安全信息等。

第十七条  各单位应建立完整的设备基础数据库，加强设备信息系统的管理与监督，及时录入、补充、完善、检查各类设备管理业务及技术数据，保证数据及时、全面、完整和准确。

第十八条  设备调剂使用时，设备技术档案、设备运行资料等应随设备同时转入使用单位。

- 设备前期管理

第十九条  设备前期管理是指新增设备的计划、选购、监造、验收、安装调试，直至投产前的整个过程的管理。

第二十条  设备的规划计划

（一）各单位应按照设备配备标准，依据生产需要，编制本单位新增设备年度建议计划，报公司规划计划部；

（二）规划计划部统筹各单位设备计划，组织相关业务主管部门编制公司新增设备年度计划。

第二十一条  设备选型应在满足使用要求的前提下，遵循标准化、系列化、通用化、国产化的基本原则，满足技术先进、适用、节能环保。所选用的机电设备（产品）的能效水平应符合国家相关能效等级规定，严禁选择国家工信部发布的淘汰目录产品。

第二十二条  新购设备技术规格书、安装设备的施工图设计按照分级、分类的管理原则，由业务主管部门组织审查，设备管理部门参与。

第二十三条  设备安装应按规定标准进行，做到规整、稳妥、正确、牢靠、清洁和“四不漏”（不漏电、不漏油、不漏气、不漏水），保证安装质量和运行安全。

第二十四条  设备监造管理按照分公司产品驻厂监造相关管理制度执行，设备大修改造宜开展现场监理工作。

第二十五条  设备订货采购和到货验收按照公司物资采购的相关规定执行。

第二十六条  建设项目完工交接和竣工验收，应对项目中设备基础资料、设计选型符合情况、安装调试、操作及维护规程等进行审核。

第二十七条  设备试运前，应组织开展危险源辨识、工艺危害分析和启动前安全检查等工作。

第二十八条  设备投产前，各单位应组织制定设备操作、维护保养等技术规程，对操作人员进行有效培训。

- 设备后期管理

第二十九条  设备后期管理包括使用管理、维护、状态监测、润滑、维修、备件、技改、更新、闲置、报废等管理。

第三十条  设备使用维护管理，应严格执行设备操作、维护保养的规程规范，设备的使用操作：

（一）设备操作人员应达到“四懂三会”，即：懂原理、懂结构、懂性能、懂用途，会使用、会保养、会排除故障；

（二）特种设备的作业人员及其相关管理人员，上岗前应经过专业技术培训，并持证上岗。特种设备应按照国家有关规定注册及定检；

第三十一条  设备维护应执行“十字作业”方针，即：清洁、润滑、紧固、调整、防腐。

第三十二条  各单位应积极开展重要生产设备的状态监测与故障诊断工作。

第三十三条  各单位应加强设备润滑冷却的制度建设，规范润滑冷却的现场管理。

（一）各单位应根据设备种类和技术要求选用适合的润滑、冷却剂。若选用替代润滑、冷却剂需经单位设备管理部门审批，重要设备的替代方案应报分公司设备管理处审批；

（二）润滑管理实行“六定”和“三过滤”制度。“六定”是指：定点、定质、定量、定时、定法、定岗，“三过滤”即：入库过滤、出罐过滤、加注前过滤。推行设备定期进行油质化验，按质换油工作；

（三）设备停运应采取冬季防冻放水措施，并挂牌提示；

（四）各单位应加强对润滑、冷却剂的储运、使用、保管和报废管理，防止污染环境和防止健康伤害。

第三十四条  设备的检查维修

（一）按设备的检修规定、使用情况、监测情况和运行状况制定检修计划；

（二）按计划、规程和检修技术标准对设备进行检修，积极推行预防性维护保养策略和预知维修策略；

（三）实行设备故障统计分析制度，掌握设备故障特性和规律，为设备维修提供决策支撑；

（四）实行巡回检查制度，对车辆等非安装设备实行回场检查制度，建立并维护检查记录；

（五）实行维修市场准入制度，应明确外部维修队伍的维修范围和级别，内外部专业维修人员必须持有效资质的维修证件。

（六）各单位应加强设备检维修、机加工承包商的管理，对承包商的质量保证、安全环保、技术能力、服务响应、违法违规等进行评价考核。

第三十五条  各单位设备管理部门应审查本单位设备备品备件采购计划，建立备品备件的存储、使用管理台账。

第三十六条  设备技术改造和更新应按照先进、高效、安全、环保的原则进行，同时应考虑设备可维修性和通用性。

（一）各单位每年应对国家或有关部门规定淘汰的设备进行清理，并优先纳入设备更新改造计划；

（二）设备技术改造和更新的范围：

1、设备存在重大安全、环保隐患；

2、成套设备不配套或因某一部分性能低劣而影响了成套设备性能，不能正常使用或影响产量、质量、效率时，需要新增单机或部件；

3、工艺参数发生较大变化，使得原有设备与之不配套，造成效率降低；

4、设备老化、技术性能落后，效率低、能耗高、经济效益差，通过局部改造可以提高设备综合效率。

第三十七条  各单位对闲置设备的管理：

（一）应对闲置设备妥善进行封存保管，易损精密设备、仪器必须入库封存；

（二）闲置设备封存前，应做好设备清洁、润滑、防腐工作；

（三）设备封存后，应定期检查、保养，不得随意拆卸零部件；

（四）启用前应进行全面检查、检验与保养，在没有确认其技术状况完好前，不能投入使用。

第三十八条  设备正常报废管理。设备正常报废是指设备已达到规定使用年限，提足折旧后，对符合如下条件之一的设备要退出使用状态，予以报废：

（一）已经过多次修理，技术性能不能满足工艺要求或不能保证安全运行；

（二）若经过修理，虽然能恢复性能，但一次性修理费超过原值60％；

（三）耗能超过原机标准20％，严重污染环境、危害人身安全健康，进行改造又不经济；

（四）国家及相关部门规定淘汰的设备。

第三十九条  设备非正常报废管理。设备非正常报废是指设备未达到规定使用年限或不满足国家强制报废条件的，但由于如下原因之一而永久性退出使用状态：

（一）由于技术进步、安全需要、环境保护等原因已不可使用；

（二）修理改造中拆除，且无法继续使用；

（三）事故或不可抗力损坏，无修理价值。

第四十条  拟报废的设备应进行技术鉴定，经业务主管部门批复后进入报废流程；国家规定报废不得再用的设备及特种设备，应按规定进行处置。

第四十一条  各单位宜开展设备的修旧利旧工作，其条件是：

（一）性能良好，直接或经过简单处理即可再利用的设备；

（二）经过修理可恢复原有性能的设备；

（三）可部分拆作备品备件使用，其余部分报废的设备。

- 设备技术评价

第四十二条  设备技术评价以科学、公平、透明和择优为原则，评价出技术性能先进、安全环保节能的设备类型，以及质量可靠、技术优良的设备品牌。

第四十三条  设备技术评价包括：设备类型的技术评价和设备使用的技术评价。设备类型的技术评价指同用途、不同类型设备的技术评价，设备使用的技术评价指同类型、不同品牌设备的技术评价。

第四十四条  设备技术评价由业务主管部门组织，作为设备选型的依据，为中后期设备管理奠定良好的基础。

第四十五条  各单位应每年12月10日前组织开展一次设备完整性评价工作，并报公司生产技术部，形成公司年度设备完整性评价报告。

- 设备安全环保与节能

第四十六条  业务主管部门应切实履行“直线责任”，开展设备安全管理工作，努力实现设备本质安全，防止事故发生。

第四十七条  设备安全管理主要工作，包括：

（一）在设备操作、维护、检修过程中，根据设备结构、性能和运行特点，进行风险危害辨识和评估，制定和落实风险削减措施；

（二）特种设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废等，应按照国家、集团公司及分公司规定执行；

（三）宜采用技术先进和带预警功能的监测、检测手段，加强重点设备维护和监控，及时发现并处理隐患；

（四）生产、储存、运输易燃易爆危险品的场所，使用的设备必须符合防爆要求；

（五）设备的安全防护设施和附件应定期检查、校验，不得擅自拆除或闲置，并确保可靠；报警和联锁保护设施必须完好、启用；

（六）对直接接触腐蚀介质的设备，在设计选材和后期维护中应采取工艺防腐、技术防腐等措施，预防腐蚀。

第四十八条  各单位应积极开展高污染设备治理，减少设备本身对环境的污染，实现达标排放。

第四十九条  凡因设计、制造、安装、施工、使用、修理等原因造成的设备非正常损坏（不含次生事故），直接经济损失超过规定限额的，均称设备事故。

第五十条  设备事故的分级，报告、应急及调查处理按《南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司事故事件管理规定》执行。特种设备事故还应按照《特种设备安全法》和《南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司特种设备安全管理办法》执行。

第五十一条  各单位应组织研究设备低耗高效运行的有效方法与途径，淘汰高耗低效的设备，推广应用节能且技术成熟的设备或进行节能技术改造，努力达到设备和工艺的最佳匹配，实现各类设备和系统的经济运行。

- 设备综合管理

第五十二条  设备综合管理包括与设备技术及管理相关的交流、检查和考核等内容。

第五十三条  设备业务主管部门应积极开展管理与技术的交流活动，了解掌握场站生产新设备、新技术和发展动态。

第五十四条  各单位应按照设备全寿命周期管理的环节和要求进行检查、考核。

第五十五条  公司每年组织一次设备综合检查、两次特种设备专项检查。各单位每半年组织一次设备综合检查；每月组织一次特种设备自行检查，每年进行特种设备年度检查。

- 附 则

第五十六条  石油天然气行业设备分类见附件。

第五十七条  本细则由生产技术部负责解释。

附件： 1. 石油天然气行业设备分类表

2. 设备管理内控流程

3. 南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司设备及特种设备管理检查表

4. 南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司设备设施检定记录