安全生产事故管理制度

一、建立健全项目部安全生产责任制，按国家颁布的“一标三规范”进行安全管理。

二、确定安全管理目标，制定责任目标考核规定，对于考核办法做到层层落实。

三、做好安全施工组织设计，专业性较强的项目（脚手架、模板、施工用电等）应单独编制。

四、对各分部（分项）工程作书面安全技术交底，做到针对性强、全面，并履行签字手续。

五、制定好安全教育制度，编制安全教育内容，使每个工种都懂安全技术操作规程。施工人员应按规定进行年度培训，专职安全员按规定进行年度培训考核。

六、建立班前安全活动制度，做好活动记录，特种作业持有效证件上岗。

七、按规定布置安全标志，妥善处理工伤事故。

八、制定安全检查制度，检查出隐患应及时整改，做到定人，定措施，定时间。

九、做好现场文明施工，做到有制度、有责任人、围墙搭设、封闭管理、施工场地、现场住宿、现场防火、生活设施、社区服务等均符合要求。

十、搭设落地式脚手架必须按规定进行，基坎有安全支护，模板工程按规定安装。

十一、“三宝”、“四口”防护按规定要具体，责任要落实到人，施工用电有详细的措施，做好专项用电施工组织设计。