1 范围

本制度规定了设备设施的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。

本制度适用于公司及所属单位设备设施的设计、选型、采购、验收、安装调试、维护保养、检维修等。参股企业参照执行。

2 规范性引用文件

GB50235-97 工业管道施工及验收规范

GB50236-98 现场设备、工业管道、焊接工程施工及验收规范

《国务院特种设备安全监察条例》

《中华人民共和国设备管理条例》

《中华人民共和国特种设备安全法》

《中国石油天然气集团有限公司装备管理办法（试行）》

油川销质安〔2019〕19号 中国石油四川销售分公司设施设备管理办法（暂行）

3 术语和定义

3.1

- 设施设备管理对象

- 指公司生产经营的油品储存和输转设施设备、仪器仪表设备、信息通讯设施设备、反恐安防消防设施设备、电气设施设备、环保设施设备、计量化验设施设备、非油专属设施设备、生活办公设施设备、机械维修设备等。

- 3.2

- 设备

- 指基本具有特定实物形态与特定功能，可供长期使用的一套装置。

3.3

设施

指为满足某种需求或功能而建立的系统。

3.4

四懂

懂原理、懂结构、懂性能、懂工艺流程。

3.5

三会

会操作、会维护保养、会排除一般故障。

3.6

十字作业法

清洁、润滑、调整、紧固、防腐。

3.7

三不交工

不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、安全卫生防护措施不落实不交工.

3.8

三定

定人管理、定期检测、定点安装放置。

4 职责

4.1 安全质量工程部为设备设施主管部门，负责制定设施设备管理制度和考核管理办法并组织评比设施设备管理先进集体、个人。参与设施设备全生命周期管理，指导、监督、检查设施设备管理制度执行情况及管控效果。参与对设施设备采购计划、选型、选商并提出意见，参与对供应商的考核评价并提出意见。参与设施设备年度检维修、更新、改造计划审核，对计划的执行情况和作业安全风险管理进行监督、检查、指导。监督油库设施设备维修费的使用。负责设施设备安全、环保、节能降耗管理工作。参与推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，推广信息化、状态监测、故障诊断等管理方法的应用。参与设施设备管理、操作人员的培训工作，对专业人员配备和调动提出建议，组织设施设备技术交流工作。组织对设施设备事故的调查、分析和处理。

4.2 财务部为价值管理部门。负责修订完善固定资产管理实施细则。负责公司设施设备资产账务处理，监督、配合相关管理部门做好设施设备的实物管理。负责对设施设备的原值、净值、折旧、残值等进行财务核算。参与审核设施设备购置、检维修、更新、改造等计划；负责审核各类资金计划。具体执行《四川销售固定资产管理实施细则》规定。监督、配合设施设备管理部门按修理费预算计划做好修理费控制工作。负责盘点公司设施设备，监督、检查二级公司设施设备盘点情况，保证设施设备帐实相符，督促设备管理部门查找盘盈、盘亏原因并追责。参与审核设施设备调剂方案，审核报废方案。参与对设施设备事故的调查、分析和处理。

4.3 客户服务中心为加油（气）站设施设备的直线管理部门。负责建立、完善《加油（气）站设施设备管理细则》。负责制定加油（气）站设施设备的整体规划和配置标准，提出购置需求计划。参与设施设备供应商及检维修承包商准入管理。负责汇总、审核加油（气）站设施设备改造计划、年度检维修计划并监督执行。指导加油（气）站建立加油（气）站设施设备台账和检维修台账，更新和维护基础信息。指导、检查和考核加油（气）站设施设备的管理情况，实行过程监督。参与加油（气）站设施设备清查盘点，负责督促加油（气）站设施设备盘盈、盘亏查明原因及追责。负责对加油（气）站闲置设施设备提出调剂方案，审核设施设备调拨、转让、报废；对待报废设施设备进行技术鉴定；组织开展报废设施设备的处置工作。参与加油（气）站设施设备事故调查，并提出处理意见。参与加油（气）站设施设备的管理和使用人员培训工作。

4.4 非油业务中心是非油专用设施设备的直线管理部门。对所属非油门市部及润滑油仓库等设施设备按照公司现有制度进行管理。

4.5 客户服务中心是信息化设备和信息系统的直线管理部门。负责建立、完善《信息化设施设备管理细则》。推广设施设备管理信息化，创新管理手段。按照设施设备管理员各个环节的审核和审批权限，设置各部门在系统中的管理权限。负责信息系统的运维指导与保障工作。负责公司信息设备新增、调剂、处置方案审核及信息设备检维修工作。

4.6 综合管理办公室部是生活、办公场所、办公车辆设施设备的直线管理部门，对所属生产和非生产车辆、非生产区域等设施设备按照公司现有制度进行管理。负责设施设备采购的招标文件的审查，组织重大、重要及大宗等设施设备招标工作；参与商务谈判、相关技术审核和审查合同会签。

4.7 党建工作部负责组织设施设备管理、操作及维修人员按照岗位人员的调配；负责设备管理人员、检测人员和作业人员能力评价与教育培训工作，并监督检查关键岗位操作人员的培训及持证上岗等情况。特殊工种作业人员须取得国家认可的职业资格，方可从事相应的特殊工种作业，如电工、焊工等。

4.8 设施设备使用部门指在经营生产活动中直接使用设施设备的机关部门和基层库站，履行设施设备的直接管理责任。负责做好本单位设施设备实物使用、保管、运行维护及日常检查工作。运用设施设备管理系统，建立健全技术档案，更新及维护基础信息。参与设施设备安装调试、实物及技术验收工作。负责设施设备隐患排查、上报和防控。

5 管理内容及要求

- 5.1设施设备分类

5.1.1 油品储存和输转设施设备：油罐及附件、输油管线及附属设备、阀门、油泵、真空泵、收发油鹤管、加油机、加气机、输转设备、橇装加油装置等。

5.1.2 仪器仪表设备：流量计、液位仪及附属设备、油气回收在线监测装置、可燃气体报警仪、气体检测仪、管线测漏仪及附属设备、油罐测漏仪及附属设备、地阻仪、万用表等。

5.1.3 信息通讯设施设备：防爆手机、照相机器材及附属设施、摄像机器材及附属设施、对讲通讯器材、信息管理系统、视频监控系统相关硬件设备等。

5.1.4 反恐安防消防设施设备：消防泡沫系统、消防泵、消防管线及附属设备、消防炮、消防枪、报警器、消防器材、防爆钢叉、防暴盾牌、电子巡检设备、警戒器材、照明器材、回收器材、堵漏器材、溢油处置器材等。

5.1.5 电气设施设备：电动机、配电柜、配电箱、电器及照明线路、变压器、发电机、防雷防静电设备等。

5.1.6 环保设施设备：油气回收装置、污水处理装置、油水分离装置、化粪池等。

5.1.7 计量化验设施设备：油品检测分析仪器、通风橱、送排风系统、计量器具等。

5.1.8 非油专属设施设备：便利店相关货架、装卸叉车及简易手动叉车、冷藏柜、餐台、展示柜、冰柜等。

5.1.9 生活办公设施设备：车辆、电梯、电器等。

5.1.10 机械维修设备：一般维修工具、专用维修工具。

5.2 设施设备管理基本内容

5.2.1 设施设备管理包括从规划、选型、监造、购置、安装、使用、维护、修理、改造、调剂、租赁、转让直至报废的全生命周期各个环节，分为计划管理、采购安装管理、运行维护管理、处置管理、基础管理、检查考核与绩效管理阶段。

5.2.2 设施设备管理应强化信息化技术手段，从而提升设施设备管理效率，提高企业综合效益。

——建立、完善设施设备管理系统（以下简称系统），对设施设备全生命周期进行管理，在系统内实现设施设备全生命周期流程化管理。

——在系统内建立各类设施设备目录、编码，实现设施设备资源共享、检维修预警、评价等功能，达到设施设备进行动态管理。

5.2.3 设施设备管理基本原则

——坚持安全第一，保证设备长周期平稳可靠运行。

——坚持分级管理，实现设施设备全生命周期管理。

——坚持创新驱动，提升设备管理信息化应用水平。

——坚持节能环保，促进绿色清洁高效可持续发展。

5.2.4 设施完整性管理的基本要求：

a) 设施完整性管理以“三同时”制度为基本原则，确保新建、改建、扩建项目（工程）的职业健康安全设施、环境保护和消防设施符合国家法律法规和强制性工业标准的规定，与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用；

b) 以本质安全设计作为降低风险和防范不利影响的最佳手段和最佳时机；

c) 进行HSE风险评价，并将根据风险评价所选定的风险控制措施纳入建设项目（工程）设计、施工和验收之中。

d) 设备设施在检测、监测和运行过程中发现的不符合和潜在的不符合应按照《不符合、纠正措施和预防措施管理规定》处理。

5.3 计划管理

5.3.1 申报计划应考虑周全，所下达的计划应按期完成，不能挪用计划、超计划或无计划实施，因停业、拆迁等特殊情况不能完成的应向公司申请调整。所有计划均通过系统计划模块进行提交、审核。

5.3.2 投资类计划

a）公司在每年10月底前，编制下一年度设施设备增加、更新和改造建议项目计划，提交省公司设施设备直线管理部门汇总初审。由检维修分管领导组织直线管理部门、安全、财务、投资建设等部门进行审核。审核确定后，提报省公司相应专业线部门备案。

5.3.3 维修类计划

a）使用单位、所属单位、公司根据权限逐级提出“设施设备检修计划”，经上级公司审批后组织实施。

b）公司、使用单位对设施设备每年进行一次性能评价，确定在用设施设备的性能是否符合HSE管理的需要，并逐级编制、上报设施设备完整性评价报告。

c）对设施设备评价后，对需要进行维修，按《设施设备检维修管理规定》组织实施。

d）公司应按照省公司下达的维修费预算额度，合理、合规、有效使用。

5.3.4 应急性计划

遇下列情况之一，需要在计划外维修、更新或增加装备的，可由公司设施设备管理部门提出正式公文申请增加应急性计划，报省公司直线管理部门审批，设施设备管理委员会参与。

a）自然灾害等突发事故；

b）地方政府或上级单位明文提出突然性强制要求；

c）其他不可预测因素。

5.3.5 需上报销售公司或集团公司的计划，由省公司直线管理部门负责编制，经组织设施设备管理委员会审核后，由规划处提交。

5.4 设施设备验收交付管理

5.4.1 非安装设施设备和需安装设施设备的交付管理，按照《四川销售固定资产管理实施细则》规定执行。

5.4.2 设备验收包括实物验收和技术性能验收，必要时可以请省公司相关部门参加验收。

5.4.3 设施设备验收交付后，由设施设备使用单位根据公司设施设备直线管理部门通过系统采购模块下发的设备编码核对数据，按照分类、名称、型号、编号、购入时间、使用/保管部门、存放地点、设备位号等建立台账，并上传设施设备外观、使用说明、验收报告单等图片作为附件。

5.5 设备设施使用管理

5.5.1 设施设备使用部门应及时建立相应纸质台账及档案，保留设备设施使用说明书、技术说明书、安装图纸、维修单（卡）等复印件，原件交所属单位设施设备管理部门及时存档。

5.5.2 库站重要设备设施清单应包括：

a）加油站：油罐、潜油泵、静电接地报警装置、通气管、加油机、油气回收装置、油气回收在线监测装置、液位仪、发电机、配电柜、加油站管理信息系统、视频监控系统等。

b）油库：各类油泵、储油罐（及相关附件）、流量计、液位仪、高低液位联锁、变压器、电动阀、发电机、配电柜、油气检测系统、视频监控系统、消防报警系统、消防泵、含油污水处理设施、油气回收处理装置、油库管理信息系统、化验设备等。

5.6 运行维护管理

5.6.1 设施设备运行维护管理包括使用、维护、修理、更新等环节。

5.6.2 使用前启用控制

——所有设施设备在投用前，都必须满足：实物及技术性能已经验收合格；已经制定配套的完好标准、操作规程、维护规程、应急处置程序及相应运行维护记录等；相关操作、维护及管理人员上岗前必须经过系统的理论和实践培训，并考核合格，做到“三懂四会”。

——新购进或租赁以及现场制作或故障处理完毕后、检维修或改造后、长时间停用准备恢复使用的设施设备必须经由直线管理部门组织相关人员开展系统检查，合格后方可启用。

——法规或技术规范要求须强制检测才可启用的，必须经有资质的单位检测合格后方可启用。

——特种设备按规定取得使用登记证书。操作、维护及管理人员上岗前取得特种设备作业人员证。

——间歇式运行的设施设备，在启动前，须经例行检查，合格后方可启动。

5.6.3 使用和维护

——设施设备使用部门负责设施设备的日常使用、维护与保养，设施设备管理部门负责对设施设备的日常使用及维护情况进行监管。

——对操作有资质要求的设施设备操作人员必须持证上岗，做到“三懂四会”，杜绝违章操作，防止人为损坏。

——设施设备管理部门应建立健全操作、使用、维护保养规程和岗位责任制。将设施设备的维护保养任务按“三定管理”要求，分解落实到各个岗位，各岗位按照“十字作业法”负责日常维护保养，定期做好设施设备的清洁、紧固、润滑、调整、防腐等工作。

——停用及闲置设备应在显著位置设置停用标识，落实安全措施，定期进行维护保养。

——设施设备的维护保养要纳入各岗位、各设备使用部门的绩效指标中予以考核。

——发生故障时应立即停用，排除故障。

5.6.4 设施设备检查

——设备使用部门应每日对设施设备运行状况进行检查，发现问题及时处理并录入信息系统，不能解决的问题及时通过系统故障报修，填写《日巡检记录》；公司设备管理部门应依据装备完好标准定期开展检查，对发现的问题进行闭环管理并录入系统；公司直线管理部门不定期对设施设备进行抽查监督管理制度及实施细则的执行情况，检查结果纳入年度考核。

——操作人员必须遵守操作及维护规程，严格控制操作指标，严禁超温、超压、超负荷、超速运行；维护检修人员必须严格执行维护、检修规程。

5.6.5 设施设备检测

——国家法规或技术规范规定强制类检测项目，由公司委托具有相关资质的专业检测机构定期组织开展，出具有法定效力的“检定（测）报告”。设施设备自检由公司按照设施设备管理要求定期开展，并将结果录入在系统。

5.7 故障诊断与处理

5.7.1 设备使用部门发现设备设施故障后，应首先对其可能造成的后果做初步判断分析，根据判断结果采取降低负荷、部分停用、完全停用、紧急处理等应急措施。若可能导致事故损失或纠纷发生，应立即启动应急处置程序进行紧急处理，必要时启动单位应急预案，开展应急响应。

5.7.2 紧急措施采取完毕后，要进一步进行故障诊断，同时判断自身是否有能力、资格及权限处理该故障。若具备则自行处理该故障，并在系统中录入故障自处理评价；若不具备，则在系统中生成报修单报设备管理部门。

5.7.3 设备管理部门接到故障报修后，应对故障可能造成的后果及原因做进一步分析，必要时，指派维修人员到现场调查分析。根据分析结果指导设备使用部门进一步落实好防控措施，同时判断自身是否具备相应的能力、资格及权限处理，若具备，则由维修人员进行维修；若不具备，或属于特种设备、特殊要求以及超出维修人员能力范围的检维修作业，由设备管理部门负责联系供应商、外包服务商进行维修。

5.7.4 经故障诊断发现需要落实资金计划才能维修的故障或问题，有资金计划的，立即组织修复；没有资金计划的，参照本制度第二十七条执行。

5.7.5 故障处理完毕后，维修人员和设施设备使用部门应分别将维修情况、维修后评价录入系统。

5.8 检维修管理

5.8.1 设施设备检维修按照《中国石油四川销售分公司加油（气）站检维修管理办法》、《油库检维修管理办法》和《中国石油四川销售分公司非生产区域安全管理暂行规定 》实施。

5.8.2 设施设备计划性维修应严格执行检维修计划，保证维修质量。检修技术资料应归档至设施设备档案，检修相关信息应录入系统。

5.8.3 所属单位需建立《备品备件储备定额和领用台账》。

5.8.4 检维修中的非常规作业应执行公司《作业许可管理规定》。

5.8.5 属于特种装备、特殊要求以及超出维修人员能力范围的检维修作业，必须委托供应商或具有相关资质的承包商实施。

5.8.6 检维修作业后，由设施设备使用部门及所属单位设备管理部门组织验收，验收合格后方可使用。

5.9 设施设备维修费管理

5.9.1 财务部门应严格审批拨付维修费。

5.9.2 设施设备维修费开支符合公司财务制度要求，规范核算和列支渠道。

5.9.3 所属单位应加强对维修费的核算、统计和分析，做好相关维修费的管理及控制工作。

5.9.4 所属单位应在预算范围内合理安排设施设备检维修。

5.10 更新改造管理

5.10.1 设施设备更新改造的原则

——设施设备更新改造应当紧密围绕企业生产经营、产品开发和技术发展规划，有计划、有步骤、有重点地进行。

——设施设备更新改造应重在技术进步，改善和提高企业技术设备水平，达到高效低耗、安全环保的综合效果。

——设施设备更新改造应充分考虑生产的必要性和安全性，技术的先进性和可行性，投资的经济性和合理性，确保获得良好的投资收益。

——设施设备更新改造应按照“先报废，后更新”的原则执行。

5.10.2 满足设施设备更新改造的条件

——经论证，大修理后技术性能仍不能满足生产要求和保证产品质量的。

——设施设备老化、技术性能落后、耗能高、效率低、经济效益差的。

——设施设备毁损后无法恢复使用价值的。

——经国家技术质量监督部门、环保部门鉴定，不符合安全环保要求且修复后也无法达到要求的。

——依据国家法律法规和集团公司相关规定需要报废或淘汰的。

——其他应当淘汰的。

5.10.3 各使用单位要根据设施设备更新情况录入系统。

5.11 处置管理

5.11.1 设施设备后期处置管理包括设施设备的调拨、转让、报废等环节。

5.11.2 所属单位对长期停用的设施设备应进行闲置处理，妥善保管并定期维护保养。闲置的设备要重新使用时，必须经过技术鉴定、检验，确认符合安全环保、技术质量要求后方可使用。

5.11.3 设施设备的调拨、转让、报废等处置，应履行审批手续，正式批准前，应妥善保管，保持完整。

5.11.4 对拟处置的设施设备，需满足国家安全、环保管理法定要求，统一交由公司设施设备管理部门负责组织处置。

5.11.5 设施设备的调拨、转让，由使用部门在系统中上报，公司设施设备管理部门审批权限内设施设备的处置。

5.11.6 设施设备报废，由使用部门在信息系统中上报，公司设施设备管理部门进行技术鉴定，财务部门审核，设施设备管理委员会参与审核。

5.11.7 具体的设施设备的调拨、转让、报废等处置应严格执行《固定资产管理实施细则》及相关制度。

5.12 设备设施基础资料管理

5.12.1设施设备使用部门负责在系统中建立好设施设备台账并每月进行基础资料档案及运行情况维护。

5.12.2 设施设备发生变动时应及时更新台账，发生调拨的及时办理相关手续。

5.12.3 油库、加油站主要设施设备档案包括：

——油库、加油站的设计平面图，工艺流程图，各种设施设计施工安装图、配线系统图。

——油罐出厂合格证，钢材、焊接、试压检验技术资料，防腐技术资料、油罐基础沉降记录，油罐抗浮措施记录，油罐隐蔽工程记录等。

——呼吸阀、收发油鹤管出厂合格证，防爆合格检验证书，使用说明书，保修卡，安装调试记录。

——管道材质记录，管道系统安装检查记录，管道系统压力试验和严密性试验记录，管道系统静电接地记录，管道系统防腐记录。

——油气回收装置相关出厂合格证，防爆合格检验证书，使用说明书，保修卡，安装调试记录。

——配电柜（箱）出厂合格证，三C认证证明，电缆敷设和绝缘检查记录，电气照明安装检查记录，防爆电气装备安装检查记录，仪表调试与回路试验记录，电路安装竣工图。

——流量表、加油机出厂合格证，防爆合格检验证书，使用说明书，保修卡，安装调试记录。

——各种抽油泵、真空泵、潜油泵、发电机出厂合格证，技术参数检验证书，使用说明书，保修卡，安装调试记录。

——液位计出厂合格证，技术参数检验证书，使用说明书，保修卡，安装调试记录。

——静电释放装置出厂合格证，防爆合格检验证书，使用说明书，保修卡，安装调试记录。

——接地极、防雷接地设计安装图、接地电阻及防雷检测记录。

——各种阀门出厂合格证，使用说明书，保修卡，安装调试记录。

5.13 检查考核与绩效管理

5.13.1 设施设备管理委员会根据集团公司及销售公司相关设施设备管理制度，对所属单位开展定期或不定期检查与考核，促进设施设备管理持续改进。

5.13.2 设施设备直线管理部门应加强对设施设备主要经济技术指标的统计、分析。主要考核指标如下：

——设施设备完好率。

——设施设备长周期运行状况。

——密封点泄漏率。

——仪表完好率、控制率、使用率、泄漏率。

——非计划性停工情况。

——修理费控制。

5.13.3 所属单位应开展专项检查、“现场标准化管理”及“达标”、“评先选优”活动。

5.13.4 有下列情况之一的，对单位和个人应给予适当奖励：

——荣获全国、销售公司和公司设施设备管理先进集体、个人荣誉称号者。

——在公司设施设备达标创优活动中成绩突出的单位。

——在完成企业年度设备管理目标中作出突出贡献的单位和个人。

——在设备管理与维修中做出突出贡献的班组和个人。

5.13.5 有下列行为之一的，根据情节轻重对单位和个人给予适当处罚。情节较轻者给予批评教育，并责令改正；情节严重应当承担违纪违规责任的，按照《中国石油天然气集团有限公司违规经营投资责任追究工作暂行规定》（中油审【2018】561号）、《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处罚规定》（中油监【2017】44号）和《中国石油四川销售分公司生产安全事故与环境事件责任人员行政处分规定》（油川销审监【2018】14号）进行责任追究：

——设备管理制度不完善，或执行制度不力，导致设备管理混乱，影响生产和安全的单位及主要责任人。

——设备维护、保养不到位，存在明显性能缺失或安全隐患，影响生产和安全的单位及主要责任人。

——对重大设备论证不足、决策失误，造成重大经济损失的单位及责任人。

——因管理不善、违章指挥或违反设备操作规程，造成设备事故、生产安全事故和经济损失的责任人。

——影响企业设备管理目标实现的单位和责任人。

——其他违反本管理规定的。

6 审核、偏离、培训和沟通

6.1 审核

公司和所属单位应把设备设施管理作为审核的一项重要内容，必要时可针对设备设施管理组织专项审核。

6.2 偏离

所属单位在设备设施管理程序执行时发生的偏离，应报公司批准。偏离应书面记录，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。每一次授权偏离的时间不能超过一年。

6.3 培训和沟通

本制度由安全质量工程部负责组织培训，相关管理、技术和操作人员都应接受培训。本制度应在公司范围内进行沟通。

7 相关文件

7.1 《建设工程项目管理程序》

7.2 《消防设施器材管理办法》

7.3 《压力容器管理规定》

7.4 《特种设备安全管理规定》

7.5 《作业场所标准化管理程序》

7.6 《油库、加油站安全巡检制度》

7.7 《防雷防静电接地装置测试管理办法》

7.8 《出入生产作业区域安全管理规定》

7.9  《不符合、纠正措施与预防措施管理程序》

7.10 《启动前安全检查管理规定》

7.11 《变更管理程序》

7.12 《高空作业车的管理规定》

7.13 《设备设施检修管理规定》

7.14 《加气站管理规定》。

8 附录

附录A  《设备A、B、C分类》

附录B  《储油罐铭牌》

附录C  《启动前安全检查清单》（见《启动前安全检查管理规定》）

附录A（标准的附录）

设备A、B、C分类

A.1分类原则：

A.1.1按设备资产原值大小划分；

A.1.2按设备在生产作业中的安全性和重要性划分；

A.1.3按一旦发生设备故障而影响到生产作业和危及油库安全划分；

A.1.4按设备技术含量的高低及检维修的难易程度划分；

A.1.5同一设备在比照不同分类标准可划分为多个类别时，以最高类别划定。

A.2分类标准：

A类：储油罐、专用线、铁路道岔、栈桥、鹤管、泵（含电机）、真空泵、真空罐、补偿启动柜、发油鹤管、发油泵、发油设备、趸船、高空作业车、消防车、电动起锚机、电动卷盘机、消防泵、泡沫消防栓、脱硫塔、缓冲罐、水泵(循环水池)、压缩机、脱水装置、顺序控制盘、储气井、内燃机、泡沫液储罐、发电机、配电柜、变压器、加油（气）机等。

B类：栈桥、油泵房、输油管线、进气管、消防间、发电区内的各类阀门、过滤器、截止阀、恒流阀、压力表、流量表、真空表、安全阀和化验室内的设备等。

C类：除A、B类以外的设备。

A.3设备分类挂牌范围：

A.3.1  A类设备应逐台或按区域挂牌。

A.3.2  B类设备按区域或作业工艺范围挂牌。

A.3.3  C类设备可以不挂牌。

A.3.4 不属于油库维修范围的（如铁路专用线、道岔、变压器等）和移动设备不挂牌。

附录B（标准的附录）

储油罐铭牌

| 油罐编号 |  | 油料名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称容积 | m3 | 油罐直径 | m |
| 实际容积 | m3 | 油罐壁高 | m |
| 安全容积 | m3 | 安全高度 | m |