**阆中市失能老人养护中心**

**消防安全管理制度**

为了贯彻落实“预防为主、消防结合”的工作方针，加强消防安全管理，预防火灾事故发生，保障人身财产安全制定本规定。

1. 依要求配置安装消火栓、灭火器、喷淋头、报警装置、应

急照明和逃生指示灯等，以及张贴明显消防标志和逃生示意图等，专人定期检查维护，出现事故立即切断总电源。

1. 逃生通道、安全出口要保持畅通。养护中心区域内严禁堆

放易燃、易爆物品，以杜绝事故源头。

三、养护区域内禁止吸烟和携带明火，防止火灾隐患。

四、未经许可，禁止使用大功率电器；严禁私拉乱接临时用电线路。

五、使用明火时作业时，必须有人值守，不得擅自离开。

六、定期检查燃气接口、供电线路、水管接头等设施设

备，防止事故发生。

七、开关、阀门定期检查，防止失效带来安全隐患。

八、制定消防措施及紧急状态下疏散方案，定期进行消防知识培训，消防器材操作培训和疏散演练。

九、落实消防安全组织、计划及配套保障，有效实施。

2024年1月1日

**阆中市失能老人养护中心**

**消防安全应急预案**

为了贯彻落实“预防为主、消防结合”的工作方针，明确各岗位人员的职责，正确使用消防器材，控制火灾蔓延，安全迅速的指挥、联络、疏散和救护，特制定本预案。

**一、设置领导小组及职责分工**

以养护中心主任为总指挥，组建灭火和应急疏散组织等机构，由灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组组成，具体分工如下：

1、总指挥：由中心主任黄凤林同志(13990842346)担任，负责消防安全总指挥工作。

2、通信联络组：由副主任陈林同志(18990769676) 担任组

长，负责内部、外部（119、120、110）通报，以及供电、燃气及各部门工作的统一协调。

3、疏散转移组：由副主任李双全同志(13795998187)担任组长，

负责发生火灾事故时立即切断总电源，以及人员疏散转移引导指挥。日常部署消防安全管理、宣传工作，消防器材检查、火灾隐患整改。

4、灭火行动组：由副主任李仕炳同志(13890890162)担任组长，

负责火灾事故现场灭火工作。

5、安全防护救护组：由护工长彭青华同志(18141350299)担任组

长，医生赵万国（13118279835）负责受伤人员的应急医疗救护。

**二、火灾发生后的处置程序**

1、火灾现场工作人员发现报警音和火情时，应组织人员就近

拿取消防器材（消防栓、灭火器、灭火毯）进行灭火,并向总指挥、灭火组、疏散组等报告起火部位，燃烧物质，火势大小及蔓延方向。

2、当火灾有扩大趋势时，立即向应急管理消防救援大队119

报警求助，并配合指挥组有序疏散，并注意防烟防尘防护。

3、各楼层老人、员工疏散分工, 依预案从安全楼梯转移至一楼规划安全警戒区域后，并进行人员数量复查核对不遗漏，确保安全。具体安排如下：

**二楼** 罗秀华负责201、202房间，冯大芳负责204房间，刘加芬负责205、206房间，刘玉秀负责207、208房间从二楼左侧安全楼梯疏散；马桂华负责209、210房间，田桂莲负责211、212房间，廖桂芬负责213、214房间从从二楼右侧安全楼梯疏散。

**三楼** 俞清兰负责301、302房间、王素芬负责303、304房间、张琼英负责305、306房间、白红英负责307、308房间、陈云兰负责309、310房间从三楼左侧安全楼梯疏散；杨智情负责311、312房间，邓秀林负责313、314房间，闵艳芳负责315、316房间从三楼右侧安全楼梯疏散。

**四楼** 王雪珍负责801、802房间,罗晓会负责803、804房间，廖春华负责805、806房间，张素华负责807、808房间，陈忠学负责809、810房间，何春负责811、812房间，朱开芬负责813、814房间从四楼左侧安全楼梯疏散；侯秀珍负责815、816房间，雷雪负责817、818房间，周术云负责819、820房间，王秀林负责821、823房间，李素清负责824、825房间，邓丽琼负责826、827房间，蒲杰负责901、902房间从四楼右侧安全楼梯疏散。

**厨房** 何晓菊负责厨房人员安全疏散转移。

4、救护人员现场施救，其它相关工作人员配合疏散转移。

**三、灭火组、通信组、疏散组、救护组程序与措施**

1、为使消防应急疏散预案顺利进行，应加强设施设备日常检

查维护更换、保持消防通道畅通。设置好疏散引导路线图，通道、出入口安装逃生指示灯及相关标示，消防通道及安全门保持畅通。

2、火灾发生时各领导小组应迅速以职能分配，有序的组织疏

散转移灭火救援工作。

3、疏散路线应简捷，以就近出口设置疏散指示。

4、当火灾发生时要沉着冷静，迅速组织灭火、疏散。能立即

扑灭的火源要迅速处理，不能扑灭的，应先控制火势蔓延。

5、服从消防人员指挥，配合灭火和疏散。火灾扑救完毕后，配合消防部门调查火灾原因。

**四、日常工作**

1、落实消防安全责任制和值班等制度，宣传、培训和演练消防，提高全员消防意识和应急处理能力。

2、年度消防器材操作培训与演练保证至少2次，并做好相关记录。

2024年1月1日