泰发物业公司消防设施器材消防安全标志定期维修保养月度计划

一、计划概述

为了确保本公司消防设施器材及消防安全标志的正常运行和有效性，提高消防安全管理水平，保障员工和业主的生命财产安全，特制定本月度维修保养计划。

二、维修保养目标

1. 确保消防设施器材的完好性和可靠性，及时发现并排除故障和问题。

2. 保证消防安全标志的清晰可见，确保在紧急情况下能够迅速找到安全出口和消防设备。

三、维修保养内容

1. 火灾自动报警系统

* 检查报警设备、广播设备、事故电话的完好性和功能。

* 测试探测器火灾报警和信号显示功能。

* 检查稳压泵手动或自动启停及信号反馈功能。

* 检查阀门状态，进行上油维护。

* 统计喷淋系统管网压力。

* 测试自动喷淋报警阀连水力警铃是否正常。

* 对喷淋管网进行放水清污。

* 更换老化和损坏的水带。

- 灭火器

* 检查灭火器的外观是否完好，无锈蚀、无损坏。

* 检查灭火器的压力是否正常，无泄漏现象。

* 检查灭火器的有效期，及时更换过期灭火器。

* 检查灭火器是否适合其设计用途。

3. 消防栓和消防水带

* 检查消防栓的完好性和功能，无堵塞、无泄漏。

* 检查消防水带的完好性，无老化、无破损。

* 检查消防水带的连接是否牢固可靠。

4. 消防安全标志

* 检查消防安全标志是否清晰可见，无遮挡、无污损。

* 检查安全出口指示器是否能正常工作，指示方向准确。

* 检查应急照明设备是否能正常工作，亮度足够。

四、维修保养时间安排

每月10日---15日对火灾自动报警系统进行全面检查和维护保养。