安全生产检查制度

公司进一步建立和健全安全生产检查制度。组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。具体要求是：    
    （一）生产岗位安全检查。主要由职工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括：
       1．设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效；    
       2．规定的安全措施是否落实；    
       3．所用的设备、工具是否符合安全规定；    
       4．作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范；    
       5．个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠；    
       6．操作要领、操作规程是否明确。    
    （二）日常安全生产检查。主要由各部门负责人负责，其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况，主要内容是：    
        1．是否有职工反映安全生产存在的问题；    
        2．职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程；    
        3．生产场所是否符合安全要求；    
        4．安全通道及安全疏散门是否畅通。    
    （三）专业性安全生产检查。主要由企业每年组织对电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等，分别进行检查。

车间安全生产检查每月一次，班组安全生产检查每周一次。

南充居安物业公司

2024.7.1