南充市高坪区中医医院

安全生产检查制度

1.安全设施和设备的检查:包括医疗设备、消防设备、紧急排水设备等的定期检查和维护，确保设备运行正常，以减少安全风险。

2.环境安全检查:包括医院内外环境的清洁、卫生、消毒等方面的检查，确保患者和员工的居住和工作环境安全。

3.员工行为安全检查:对医院员工的工作纪律、安全操作规范等方面进行检查，确保员工工作时的安全行为。

4.紧急事件处理制度:制定医院紧急事件处理方案，包括火灾、地震、病患突发状况等紧急情况的处理预案,保障患者和员工的人身安全。

5.患者安全检查:定期检查医疗过程中可能存在的安全隐患，如手术安全、药物安全、医疗器械使用等方面,以确保患者的安全和健康。

6.医疗质量管理:医院要建立完善的医疗质量管理制度,对医疗过程进行规范化管理，提升医疗质量和安全水平。

7.安全培训和教育:对医院员工进行安全知识和应急技能培训,提高员工的安全意识和应对能力。

医院安全检查制度的实施需要全体员工的共同参与和执行,以确保医院整体的安全和患者、员工的利益。