南充市高坪区中医医院

安全生产事故管理制度

第一章总则

1、为加强医院安全生产管理，预防和控制安全生产事故的发生，保障医院员工和患者的生命财产安全，根据国家有关法律法规和医院实际情况，特制定本管理制度。

2、本管理制度适用于医院内所有涉及安全生产的活动，包括医疗设备使用、消防安全管理、电气安全管理、危险化学品管理、应急救援等方面。

3、医院全体员工应严格遵守本管理制度，共同维护医院的安全生产秩序。

第二章安全生产责任

1、医院应设立安全生产管理机构，负责安全生产工作的组织、协调和监督。安全生产管理机构应定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，研究解决安全生产问题。

2、医院各部门应明确安全生产责任人，负责本部门的安全生产工作。各部门应建立健全安全生产责任制，确保安全生产责任落实到人。

3、医院员工应树立安全意识，严格遵守安全生产规章制度，正确使用和维护设备，发现安全隐患应及时上报。

第三章 安全生产管理

1、医院应按照国家有关规定，制定和完善安全生产管理制度，包括安全生产责任制、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、事故隐患排查治理制度等。

2、医院应定期对医疗设备、电气设施、消防设施等进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。对于发现的安全隐患，应制定整改措施，明确整改责任人，限期完成整改。

第九条 医院应加强对危险化学品的管理，确保危险化学品的采购、储存、使用等环节符合安全要求。

3、医院应制定应急救援预案，定期组织演练，提高员工应对突发事件的能力。

第四章 事故报告与处理

1、发生安全生产事故时，当事人或发现人应立即采取紧急措施，防止事故扩大，并及时向安全生产管理机构报告。

2、安全生产管理机构接到事故报告后，应立即启动应急救援预案，组织救援工作，并向上级主管部门报告。

3、事故处理应遵循“四不放过”原则，即事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。

第五章 附则

1、本管理制度由医院安全生产管理机构负责解释。

2、本管理制度自发布之日起实施，如有修改，应经医院安全生产管理机构审议通过并报上级主管部门备案后生效。