《安全生产检查及事故隐患排查、整改制度》

一、目的

为加强物业安全生产管理，及时发现和消除事故隐患，预防和减少安全事故的发生，确保物业区域内的人员和财产安全，特制定本制度。

二、适用范围

适用于物业公司所管理的所有物业项目。

三、安全生产检查

1. 定期检查

- 物业公司每月组织一次全面的安全生产检查，对物业区域内的设施设备、消防安全、治安防范等方面进行检查。

- 各项目管理处每周进行一次安全生产检查，重点检查本项目内的安全隐患和问题。

2. 专项检查

- 根据不同季节、重大节日和特殊时期的安全要求，组织开展专项安全生产检查，如夏季防汛检查、冬季防火检查、春节安全检查等。

- 针对特定的设施设备或作业活动，如电梯、消防系统、电气设备等，进行专项检查。

3. 日常检查

- 各岗位员工在日常工作中，对本岗位的安全情况进行检查，及时发现和处理安全隐患。

- 项目管理人员每天对物业区域进行巡视，检查安全状况。

四、事故隐患排查

1. 隐患排查方式

- 定期检查与专项检查相结合，通过现场查看、设备检测、查阅记录等方式，排查事故隐患。

- 鼓励员工和业主举报安全隐患，对举报属实的给予奖励。

2. 隐患排查内容

- 设施设备方面，检查设备的运行状况、维护保养情况、安全防护装置是否完好等。

- 消防安全方面，检查消防设施设备是否齐全有效、疏散通道是否畅通、电气线路是否存在火灾隐患等。

- 治安防范方面，检查门禁系统、监控系统是否正常运行，巡逻制度是否落实等。

- 作业活动方面，检查高处作业、有限空间作业等危险作业是否符合安全规范。

五、隐患整改

1. 隐患登记

- 对检查中发现的事故隐患进行登记，建立隐患台账，详细记录隐患的内容、位置、发现时间、整改责任人等信息。

2. 整改措施

- 针对不同的事故隐患，制定具体的整改措施，明确整改期限和整改责任人。

- 对于重大事故隐患，应制定专项整改方案，并报公司领导批准后实施。

3. 整改落实

- 整改责任人按照整改措施和期限，认真组织整改工作，确保隐患及时消除。

- 安全管理部门对隐患整改情况进行跟踪检查，督促整改工作的落实。

4. 复查验收

- 隐患整改完成后，由安全管理部门组织复查验收，确认隐患已消除，符合安全要求。

- 对复查验收不合格的，责令整改责任人重新进行整改，直至符合要求。

六、责任追究

1. 对在安全生产检查和事故隐患排查、整改工作中不认真履行职责的部门和个人，给予批评教育和经济处罚。

2. 因事故隐患未及时排查和整改而导致安全事故发生的，依法追究相关部门和人员的责任。

七、附则

1. 本制度由物业公司安全管理部门负责解释。

- 本制度自发布之日起施行。

- 成都理想时代物业管理有限公司南充分公司

- 2024年9月14日