南充碧桂园项目安全生产检查制度

一、‌检查频率和责任划分‌：

1、物管部专职检查‌：安全员每天对全小区进行三至五次巡视检查，每月进行一次全面安全检查。

2、安全大检查‌：每年的6月和12月进行由项目经理组织的全公司安全大检查。

二、‌检查内容和标准‌：

1、‌消防设施和器材‌：如灭火器、自动喷水灭火系统等，需要按照国家标准配置和设置，并经过专业单位检测和维护，设置明显的标志。

2、‌安全出口和疏散通道‌：如楼梯间、过道等，需要保持畅通，不能被物品堵塞或阻挡。

3、‌电气系统‌：如配电箱、插座、开关等，确保电气系统安全运行。

4、‌燃气系统‌：如燃气管道、燃气表等，确保燃气系统安全使用。

5、‌建筑物外立面和屋顶‌：如幕墙、防护栏杆等，确保建筑物结构安全。

6、‌其他可能存在安全隐患的地方‌：如机房、厨房、电气线路等。

三、‌冬季安全生产检查‌：

1、‌冬季安全生产基础工作‌：开展冬季“九防”检查，包括防冻凝、防滑跌、防火防爆等，重点对储运系统、给排水系统、消防系统进行全面的安全检查。

2、‌完善冬季安全生产方案‌：全面完善冬季安全生产方案，做到组织机构落实、技术方案落实、责任分工落实、物资装备落实。

3、‌提高全员冬季安全生产意识‌：组织开展冬季安全生产专题培训和宣传教育活动，提高员工安全操作技能和意识。