嘉宝服务电（扶）梯

安

全

管

理

使

用

制

度

使用单位：      南充碧桂园项目

批准页

为了满足电梯日常使用和管理的需要，保证电梯的安全运行，根据《特种设备安全法》等法规文件的有关规定，制订本单位电梯安全管理制度和应急救援预案。

经审定，本“管理制度”中的管理制度和电梯事故应急救援预案符合国家有关法规文件和要求和本单位的工作实际。现予以批准、发布，自     年 2023年  1  月  1   日起在本单位正式实施。

在相关管理制度运行期间，各有关部门和人员应严格按照规定履行相应职责，切实保证本单位电梯的安全运行。

单位（章）：碧桂园生活服务集团有限公司南充分公司

批准人：

日期：2024年4月1日

电梯安全管理架构（三）

组长

（张榕）

电梯安全总监

谢洪玉

电梯安全管理员

杜杰、何影

李华松

电梯维保公司

永大电梯设备（中国）有限公司四川分公司

维保人员

董斌、林志强、曹光坤

| 使用单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 电话 | 职务 | 姓名 | 电话 |
| 电梯安全责任人 | 张榕 | 15928701956 |  |  |  |
| 电梯安全管理人员 | 杜杰 | 18989187476 |  |  |  |
| 电梯安全管理人员 | 何影 | 17765561026 |  |  |  |
| 维保单位 |  |  |  |  |  |
| 职务 | 姓名 | 电话 | 职务 | 姓名 | 电话 |
| 电梯维保公司1负责人 | 董斌 | 15682161176 |  |  |  |
| 电梯维保公司2负责人 | 林志强 | 18917162631 |  |  |  |

电梯使用单位主要负责人职责

电梯使用单位是电梯安全的责任主体。电梯使用单位的法人代表（廖平贵）是电梯安全的第一责任人，对本单位电梯的安全全面负责。应制定明确的、公开的、文件化的安全目标，为实现安全目标提供必需的资源保障，并对目标实现情况进行考核。其职责内容应包括但不限于：

1、严格执行国家和达州市有关电梯安全管理的法规、规范及标准的要求。

2、设立负责电梯安全的管理机构和人员，配备专职安全管理人员，全面负责电梯的安全管理工作。

3、负责电梯安全生产资金的投入，纳入企业年度经费计划，并有效实施。

4、接受并配合特种设备安全监督部门的安全监督检查，对发现的安全隐患及时采取措施予以改正或者消除。

电梯安全管理负责人岗位职责

电梯安全管理负责人受本单位主要负责人任命，全面负责本单位电梯的使用安全管理，组织实施单位的使用安全管理制度。安全管理负责人应当熟悉电梯法律法规和相关安全知识，了解本单位电梯的安全状况。其职责内容应包括但不限于：

1、组织制定电梯安全管理的各项制度和操作规程。

2、制定和落实电梯作业人员安全管理责任制及考核奖惩办法。组织电梯定期安全检查，发现问题立即督促整改。

3、组织参加有关部门组织的电梯安全教育培训。按规定配备专职特种设备作业人员，监督电梯管理人员、电梯操作人员持证上岗，并经用人单位的法定代表人（廖平贵）或者电梯安全管理负责人雇（聘）用后，方可从事相应的电梯管理或操作；杜绝无证作业行为。

4、组织编制电梯应急预案和应急演练。

5、接受并配合特种设备安全监督部门的安全监督检查，对发现的安全隐患及时采取措施予以改正或者消除。

6、负责电梯突发事件或事故的报告和协助事故调查。

7、组织开展本单位电梯使用安全标准化建设。

任  命  书

现任命下列同志为本单位电梯安全管理负责人，从法人代表签字之日起生效。

单位（章）

| 履职时间 | 电梯安全管理 负责人 | 法人代表 签字/日期 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 1 日～ 2024年 12 月 31 日 | 张榕 |  |
| 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |

电梯安全管理人员岗位职责

电梯安全管理人员应当熟悉电梯法律法规和标准，掌握相关的安全技术知识，持《特种设备作业人员证》上岗。其职责内容应包括但不限于：

1、接受并配合特种设备安全监督部门的安全监督检查，对发现的安全隐患及时采取措施予以改正或者消除。

2、定期、不定期检查电梯和纠正电梯使用中的违章行为，发现问题应立即处理。情况紧急时，可以决定停止使用电梯设备并及时报告本单位有关负责人。

3、收集、管理电梯安全技术档案。

4、编制电梯日常安全检查计划并组织落实。

5、编制电梯每年定期年检计划，按规定到期前1个月提交电梯年检申报资料。

6、落实电梯应急救援演习计划，负责组织应急救援演习具体工作。

7、组织实施电梯操作人员的培训和教育工作。督促持证电梯管理人员、电梯操作人员《特种设备作业人员证》到期前三个月进行证件复审申报，落实相关人员按时参加复审培训及考核。

8、配合特种设备安全监督管理部门和检验检测机构实施安全监督检查、检验检测和作业人员考核。

9、传达、贯彻上级有关电梯安全的指示以及法律、法规、标准。

10、明确电梯的安全管理（安装、使用、改造、检验等）的各个环节及责任人员，操作人员的安全技术培训、考核及管理。

11、接到电梯事故报警后，立即赶赴现场，组织人员实施救援及善后处理。

12、实施对电梯从购置、安装、改造、检验、维修工作过程的监督。

任  命  书

现任命下列同志为本单位电梯安全管理人员，从法人代表签字之日起生效。

单位（章）

| 履职时间 | 电梯安全管理 负责人 | 法人代表 签字/日期 |
| --- | --- | --- |
| 2022年 1月 1 日～ 2024 年09 月 30 日 | 杜杰 |  |
| 2024 年 4 月 1 日～ 2024 年 12 月 31 日 | 何影 |  |
| 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |

电梯安全档案管理人员岗位职责

1.执行本单位电梯安全档案管理制度。

2.负责本单位电梯安全技术档案的接受、收集、整理、归档、借阅及保管工作。

3.负责本单位电梯安全技术档案的统计工作,定期清点核对档案、确保电梯安全技术档案完好。

4.切实履行电梯安全技术档案查阅和借阅规定。

5.电梯安全技术档案资料如有遗失、损坏,应及时上报,设法补救,并承担相关责任。

电梯管理部门职责

1.在法人代表(廖平贵)或电梯安全管理负责人领导下,全面负责电梯的使用管理。

2.传达、贯彻上级有关电梯安全的指示以及相关法律、法规、标准。

3.具体组织制定、修改、落实电梯各项安全管理制度,安全操作规程等,

并检查执行情况。

4.确保电梯管理人员、操作人员持证上岗。

5.负责督促做好电梯的定期检验工作。

6.明确电梯的安全管理(安装、使用、改造、检验等)的各个环节及责任人员,操作人员的安全技术培训、考核及管理。

7.定期、不定期检查电梯,发现问题、及时处理。

8.具体负责特种设备应急预案的制、修订,具体负责应急预案的演练;具体负责突发事件或事故的响应、处理、调查和报告等。

9.在事故处理过程中,负责协助特种设备安全监督管理部门做好应急处置、救援和善后处理工作。

电梯安全教育部门及人员岗位职责

一、安全教育部门职责

1.提供培训教育资源,审核并协助申请教育经费。

2.负责本单位员工纪律培训教育,行为规范教育。

3.提出并落实培训教育计划。

4.对新进员工进行“公司级、部门级、班组级”三级安全生产教育。

5.每年1月份,制订本年度新增电梯作业人员培训和持证作业人员复审计划,报送主管领导审批后,与特种设备专业培训机构联系,外送培训。

二、各级安全教育人员岗位职责

1.公司安全教育人员

（1)本单位安全生产方针、政策及主要法规标准的培训。

(2)各项安全生产规章制度及劳动纪律。

(3)本单位危险作业场所安全要求及有关防灾救护知识的培训。

(4)进行典型事故案例介绍,教育新进员工吸取教训。

(5)培训伤亡事故报告处理要求。

(6)个体防护用品的作用和使用要求及其它有关应知应会内容培训。

2.部门安全教育人员

(1)负责培训本部门工作的特点及基本安全要求。

(2)负责培训有关防灾救护知识。

(3)对新员工随进随时培训,老员工每年至少培训一次。

3.班组安全教育人员

(1)负责培训介绍本专业工作任务、性质及基本安全要求。

(2)培训有关设备、设施及防护装置的性能、安全特点及完好要求。

(3)培训岗位安全生产责任制度和安全操作规程。

(4)培训发现事故苗头或发生事故时的紧急处置措施。

(5)负责培训有关个体防护用品使用要求及保管知识。

(6)对新员工随进随时培训,老员工每年至少培训一次。

电梯安全档案管理部门职责

1.全面负责电梯安全档案的管理。

2.贯彻执行国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规和上级有关档案工作的指示规定、办法等。

3.负责制订本单位电梯档案工作的规章制度。

4.督促、检查和指导档案立卷,对档案材料进行完整、系统、正确的立卷归档。

5.负责接收、整理、分类、保管和统计本单位电梯档案。

6.负责档案的开放利用工作,办理档案的借阅。

7.做好档案检索工具的编制工作。

8.收集、整理保管反映电梯各方面工作的相关法律、法规、标准、规范、报刊、杂志等资料,并提供利用。对档案室所藏已过保管期的档案负责组织鉴定,并提出处理意见。

9.做好档案库房的保洁工作,定期清扫、通风、更换防虫用品,延长档案寿命。

1O.追究因保管不当造成档案遗失、损坏相关人员的责任。

电梯安全生产责任制度

为明确安全生产责任,加强安全生产工作,参照相关规定,根据本单位自身特点制定了电梯安全生产责任制度。

1、企业法人代表(廖平贵)对本单位安全生产和劳动保护工作负全面领导责任。电梯安全管理负责人对本单位电梯安全生产全面负责。

2、电梯投入使用前后30天内必须办理使用登记证,在定期检验有效期届满前1个月提出定期检验申请,严禁无证或超期运行。

3、电梯的改造、大修、年度检验必须事先履行审报手续。

4、确保电梯的安全档案齐全完好。电梯使用登记证、登记卡、检验合格证按规定张贴。

5、电梯作业人员必须持证上岗,严禁无证操作;《特种设备作业人员证》到期前三个月应向发证部门提出复审申请。

6、电梯发生重伤、死亡事故1小时内向辖区特种设备安全监督管理部门报告。

7、发生电梯事故后,应立即启动应急预案,采取措施,积极抢救受伤人员和防止事故扩大,并按规定保护好事故现场。

8、发生事故后,应按“四不放过”原则进行处理,坚决杜绝类似事故的再次发生。

9、发现重大隐患后应以书面形式上报主管部门。对于一时难以解决的隐患应制定可靠的安全整改措施,并限期整改。

10、事故及重大隐患报告、记录、调查、处理、统计等资料应齐全,并符合相关规定和要求。

11、电梯安全管理人员有权对违反安全规定的做法提出意见和建议,对不听劝阻执意蛮干的行为有权制止,并向上级部门反应,按相关规定进行处罚,情节严重的,停止其作业资格。

12、对电梯进行维修、改造的单位和人员，确认其具备相应资质，对其在本单位开展工作进行监督检查并实施有效管理。电梯改造必须申报项目批准，明确具体内容，项目完成后，向特种设备安全监督管理部门申报检验。

电梯安全会议制度

电梯安全会议制度是落实安全工作的一项具体措施,是建立责任制中的一项重要内容。

1,安全会议由安全管理员组织,每半年至少召开一次。

2.安全会议由安全管理负责人主持,电梯相关部门负责人、电梯安全管理人员参加。

3.会议传达上级主管部门对当前安全工作的部署和要求,通报各部门安全状况,研究布署下一阶段的工作任务、对存在的安全问题及时解决;每次会议所决定的措施,都要落实到具体部门、具体责任人限期整改,并做好会议记录。

4.与会人员会前要做好充分准备。对提交会议讨论的问题,要在各部门先进行讨论研究,并形成初步意见。

5.与会人员要经常深入基层,调查研究,及时发现各种安全隐患,并认真研究探索解决问题的办法、措施,以便会上通报交流。

6.与会人员按时参加会议,因特殊情况不能出席的,需事先请假。

电梯日常检查制度

安全管理人员应经常性地组织人员对电梯、自动扶梯使用状况进行日检和年检,并督促电梯、自动扶梯维保单位的日常维保工作。

一、总则

1、电梯司机或电梯安全管理人员应每日对电梯进行一次检查;

2、电梯至少每十五天进行一次维保;

3、每年电梯管理人员会同维保单位对电梯安全运行状况进行一次评估。

二、日检

(一)电梯的日检

电梯司机或电梯安全管理人员每天至少全程乘电梯上、下各一次以评估安全运行状况,日检项目参照达州市特种设备行业协会编制的《电梯日常使用状况检查记录本》中规定的项目执行。

(二)自动扶梯的日检

日检项目参照达州市特种设备行业协会编制的《自动扶梯日常使用状况检查记录本》中规定的项目执行。

三、月检

1、安全标志、“安全检验合格”标志的完好性;

2、日检记录及维保单位相关记录的完整性;

3、底坑、井道、机房、驱动和转向站的安全性及漏水、渗水状况;

4、通往保留给维修人员的房间、井道和机房和滑轮间的通道应安全、畅通,并有充分的照明;

5、在明显并且容易接近的地方放置适用的消防器材。

电梯注册登记与定期报检制度

根据《特种设备安全法》规定,电梯注册登记与定期报检是电梯使用单位的基本义务,为切实做好电梯的注册登记工作,并保证定期检验的正常实施,应做到：

1.使用具有相应许可资格的单位制造并经监督检验合格的电梯。

2.电梯在投入使用前或者投入使用后30日内,应当按照规定到特种设备登记部门办理使用登记。

3.因故拟对在用电梯停止使用1年以上的,应当封存该设备,并在30日内,向所在地市质量技术监督特种设备科书面申请报停。

4.当电梯的使用单位发生变更时,应当在变更后30日内到原登记部门办理使用登记变更。

5.电梯报废的,应当到登记部门办理使用登记注销。

6.电梯定期检验周期为1年;电梯安全管理人员应当在定期检验有效期届满1个月前,主动向资阳市特种设备安全检验检测机构提出定期检验申请,并提前做好检验准备工作。

7.电梯安全管理人员在接到检验受理通知后,应做好检验前的一切准备工作。

8.定期检验时安全管理人员应向检验人员提供有关的技术资料,如实反映电梯使用情况,并为检验人员提供必要的工作条件。

9.检验不合格的电梯,管理人员应及时委托有资格单位进行整改,整改完毕后及时要求复检,检验合格的电梯方可继续投入使用。

1O.检验合格后,安全管理人员应将检验报告及时存档。

电梯隐患排查治理制度

一、电梯隐患整改实行“四定”原则:

“四定”原则即定方案、定措施、定责任人、定完成期限:

1.定方案:一般来讲,对于较大的电梯安全隐患，一时落实不了的，必须由主要负责人牵头,经安全会议讨论,制订完善整改方案予以实施。

2.定措施:落实电梯整改前的预防方法,防止在整改前及整改过程中发生事故。

3.定责任人:将整改前的预防责任具体落实到人，并负责跟进整改效果，及时向主要负责人报告有关整改情况。

4.定完成期限:要求在规定的期限内完成。

二、将日常检查与隐患排查治理结合进行:

1.使用单位对电梯进行日检、月检、年检后,电梯管理人员应对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析,制定整改措施,发出《隐患整改通知单》,督促相关部门和人员限期完成。

2.电梯管理部门和电梯管理人员必须对整改安全隐患效果进行跟踪检查。

3.及时将有关隐患整改结果登记存档。

4.对不具备整改条件的严重事故隐患,必须采取应急防范措施,并纳入计划,限期停用。

5.对存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定的使用年限的电梯,应当及时予以报废,并到原注册登记机关办理注销手续。

电梯作业人员培训教育制度

电梯作业人员(含电梯操作人员和安全管理人员)具有良好的素质是保证电梯安全使用的前提,《特种设备安全法》规定特种设备作业人员应经特种设备安全监督管理部门考核,并做到:

1.电梯操作和安全管理人员应接受相关知识的培训，取得由特种设备安全监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》后方可独立上岗。

2.从事电梯操作和安全管理人员应具备以下基本条件:

1)年龄在18周岁以上;

2)身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求;

3)有与申请作业种类相适应的文化程度;

4)具有相应的安全技术知识与技能;

5)符合安全技术规范规定的其他要求。

3.培训的方式包括使用单位内部的入职培训、岗位培训、电梯使用和管理培训,以及特种设备安全监督管理部门举办的特种设备作业人员上岗资格培训。

4.安全管理人员应定期对作业人员开展内部岗位培训,培训内容一般应包括:

1)安全生产和特种设备管理方面的现行法律法规;

2)电梯相关的技术标准和检验要求；

3)电梯的基本结构、工作原理、性能特点;

4)电梯安全保护装置的种类与作用;

5)电梯的安全操作、应急救援和日常管理;

6)电梯事故及防范;

7)日常的安全教育等。

5.各种形式的培训考核均应予以记录。

6.电梯操作人员、管理人员《特种设备作业人员证》由人事部门或特种设备档案管理人员统一保管,以方便管理和检查。

7.电梯作业人员应不断学习新的相关知识,以适应法律法规的变化和技术的发展。

8.人事部门或特种设备档案管理人员应及时安排电梯作业人员的换证考核工作,在《特种设备作业人员证》有效期届满前三个月应与特种设备作业人员培训机构取得联系,以便及时办理复审和考核。对于资格证书过期或复审不合格的不得再安排相应的岗位。

电梯安全档案管理制度

电梯安全档案至少包括电梯台帐、电梯作业人员台帐、电梯安全技术档案。为了确保本单位电梯安全档案齐全完好，特制定电梯安全档案管理制度。

一、电梯台帐

电梯台帐内容至少包括电梯名称、型号、种类、主要技术参数、制造单位、购置时间、检验情况、使用状态、重大维修情况及其它变更情况。

二、电梯作业人员台帐

电梯作业人员台帐内容至少包括姓名、作业类别、作业证号、取证时间、换证情况、事故记录。

三、电梯安全技术档案

1.电梯安全技术档案是方便日常管理、提供工作见证的重要资料，应针对每一台电梯建立安全技术档案。安全技术档案应包括以下内容：

（1）特种设备使用登记证；

（2）电梯登记卡；

（3）电梯设计制造技术文件和资料；

（4）电梯年度检查、定期检验报告，以及有关检验的技术文件和资料；

（5）电梯维修和技术改造的方案、图样、材料质量证明书、施工质量证明文件等技术资料；

（6）安全附件校验、修理和更换记录；

（7）有关事故的记录资料和处理报告。

2.档案资料均应分类、注册登记、编制索引，不得遗失和混装，每年进行一次普查。每台电梯均应进行统一编号，以便日常管理。

3.使用单位变更时，应当随机移交档案。

4.相关人员应及时填写有关记录，并存入相应的技术档案。

5.电梯安全技术档案由电梯安全档案管理部门负责保管，电梯安全技术档案为永久保存，只有当该电梯报废或拆除后技术档案方可销毁。

6.电梯安全技术档案一般不外借、外传。如需借用，应办理借用登记手续，用完后及时归还。

7.常用资料如有需要复印，可以由部门负责人提出书面申请，由档案管理人员复印分发，并记录在案。

8.电梯安全技术档案资料如有遗失，应及时上报、设法补救，并对相关责任人进行处罚。

电梯钥匙管理规定

电梯层门专用钥匙（也称三角钥匙）、安全门钥匙、检修门及活板门钥匙（如配备）、电源钥匙、操纵箱钥匙、机房钥匙等属于电梯专业工具。特别注意电梯三角钥匙如由非专业人员使用，极易引发井道坠落等人身伤亡事故。为加强本单位电梯钥匙的管理，特制定电梯钥匙管理规定。

一、指定由取得《特种设备作业人员证》的电梯安全管理人员管理全部电梯钥匙，要求将钥匙放在指定的位置，使用与借出办理登记手续并做好记录；如有遗失，第一时间上报，并承担相应责任；电梯管理人员出现变动则应做好全部电梯钥匙的交接工作。

二、在电梯的日常使用中，将《电梯三角钥匙警示标志》张贴于电梯的所有层门钥匙孔旁，并始终保持警示标志的完整清晰。

三、严禁将电梯三角钥匙交予未取得《特种设备作业人员证》的人员（如：电工、保安、清洁工等）使用，否则将承担可能引发的严重事故责任。

四、三角钥匙只能授权由取得《特种设备作业人员证》的电梯安装、维修且受过专业培训人员使用。使用时应沿开锁方向缓慢开锁，先将层门开启约100mm宽的缝（注意此时层门不能一下开得太大），取出钥匙确认轿厢位置后才能完全层将门打开，防止轿厢不在本层，造成踏空坠落事故。使用后，安装、维修人员应及时将三角钥匙交回安全管理人员并办好登记手续。

电梯机房管理规定

一、为保证电梯安全运行，防止电梯机房内因管理不善引发的意外事故，特制定本单位电梯机房管理规定。

二、电梯设备管理部门负责督促检查机房管理规定的贯彻执行，电梯设备安全管理人员负责制度的执行，并履笔以下职责：

1.负责电梯机房钥匙的保管和出入人员登记，非机房工作人员不得无故入内。

2.负责机房内的通风，以保证机房温度符合要求，保持机房干燥清洁。

3.负责机房内下列安全检查工作：

（1）起重设备或吊钩有明示该设备的安全工作载荷。

（2）照明开关和电源应完好，并符合国家标准和低压用电规范的安全要求。

（3）空调设备或大楼采用集中通风系统的应该完好。

（4）机房内不堆放杂物，并保证有足够的检修和操作平台。

（5）机房地面平整、防滑、没有障碍物、凹坑地面有盖板或护栏。

（6）供检修人员进出的检修活板门安全可靠。

4．负责督促电梯维修保养单位落实张贴机房内的下列标识：

（1）电梯应急操作装置的使用方法。

（2）多台电梯（相对应总电源开关）区分标识。

（3）层楼显示标识。

三、电梯机房内应按规定配置消防器材，并适时更换，不准堆放易燃易爆物品。

四、机房的门窗应保证完好，防止小动物进入机房内的电梯控制柜，引发电气短路事故。

五、机房内发生异常情况，电梯安全管理员应当及时报告。

六、单位设有电梯滑轮间的安全管理参照本规定执行。

电梯安全会议/培训记录

| 会议/培训主题 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议/培训地点 |  |  | 时间 |  |
| 组织人： |  | 会议主持人/培训主讲人： |  |  |
| 会议/主讲基本内容： |  |  |  |  |
| 参加会议/培训人员签名： |  |  |  |  |

电梯会议签到/决议表

| 会议名称 |  |  |  | 起止时间 |  | 地点 |  |  |  | 主持人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议概要： 记录人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会 议 决 议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务项目 |  |  |  |  |  |  |  | 责任人 |  |  | 完成时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 到 栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门 |  | 姓名 | 部门 |  | 姓名 |  | 部门 |  | 姓名 |  |  |

三级安全教育卡

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 出生 年月 |  | 文化 程度 |  | 参加工作 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  |  |  |  |  |  | 岗位 工种 |  | 加入单位 时间 |  |
| 公司级安全教育内容 |  |  |  | 部门级安全教育内容 |  |  |  |  | 班组级安全教育内容 |  |
| 培训师签名： 受培训者签名： 年 月 日 |  |  |  | 培训师签名： 受培训者签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 培训师签名： 受培训者签名： 年 月 日 |  |

说明：1、特种设备作业人员入职和调动岗位必须接受三级安全教育。

2、安全教育形式、具体内容可视具体情况自定，在进行安全教育后，必须经培训师与受培训者签字后方有效。

3、本安全教育卡由安全培训部门保管。

电梯日常使用状况检查表

检查时间：   月   日（周一）至   月   日（周日）

| 序 | 类 | 检查项目/内容 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯机房 | 机房门锁完好、门窗无渗漏雨、防鼠板可靠 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 |
| 2 |  | 通风良好，温度≤40℃，空调/风扇正常运转 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 |
| 3 |  | 照明良好、物品分类摆放整齐、无垃圾杂物 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 |
| 4 |  | 消防设施功能有效、稳固摆放 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 |
| 5 |  | 控制柜、曳引机等设备无异味、异响及其它异常情况 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 |
| 6 | 电梯轿厢 | 警示标志/合格证/维保单位、应急联络电话等信息齐全 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 |
| 7 |  | 照明及换气扇正常运转、应急照明在断电情况下可靠工作 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 |
| 8 |  | 报警装置及对讲电话有效(正常供电和断电情况下均有效) | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 |
| 9 |  | 轿厢各操纵按钮有效、楼层指示正确 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 |
| 10 |  | 开关门顺畅无异响、光幕/安全触板保护功能有效 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 |
| 11 |  | 电梯运行平稳，无异响、抖动、冲击现象 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 |
| 12 |  | 轿厢、轿门、层门及地坎清洁，平层准确（±15毫米） | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 |
| 13 |  | 外呼按钮及楼层显示正常、开锁位置张贴有警示标志 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 | □符合□不符合 |
| 检 查 人 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人对不符合项目及处置的说明： 签字/日期： |  |  |  |  | 使用单位管理人员意见： 签字/日期： |  |  |  |  |

电梯故障隐患维保记录表

| 序号 | 维保单位接到通知 |  | 维保单位到达现场 |  | 工作类别 |  | 故障、隐患原因及维保、检验工作内容 | 恢复运行 |  | 检查、维保、检验人员签名 | 备注 | 使用单位安全管理人员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 | 时间 | 日期 | 时间 | 紧急 | 例行 |  | 日期 | 时间 |  |  |  |
| 1 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 2 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 3 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 4 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 5 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 6 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 7 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 8 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 9 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 10 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 11 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 12 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 13 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 14 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 15 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 16 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 17 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 18 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 19 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |
| 20 | . . | : | . . | : |  |  |  | . . | : |  |  |  |

电梯安全操作规程

1.电梯管理人员、维修保养人员、使用操作人员必须取得政府部门颁发的电梯特种作业证的人员。

2.开启电梯前,必须确认该梯状况良好,外观检查各机件没有异常方可以正常使用。

3.电梯开启后,必须锁好控制箱,拔出钥匙,至少做上下运行观察一次。

4.电梯运行期间,要不定时巡查各梯运行状态,发现异常应立即停机,呼叫专业维修人员处理,并在巡查记录本上如实记录存档。

5.关闭电梯时,要确认电梯轿箱停靠在基站并确认轿厢内没有乘客时才可以关闭,要检查一遍整机外观及轿门、有无异味等,清洁轿箱等并锁好控制箱拔出钥匙,关闭轿门。

6.电梯内应贴《电梯安全检验合格证》、《电梯安全提示》以及求救电话等。

7.维修公司在维修保养时,维修保养标准及要点参考电梯《维修手册》和保养项目。

8.电梯维修保养现场,一般情况下要有二人或以上维修人员,应该在基站厅门口和轿厢门口设置警告围栏,围栏应有中英文警告语。特别是在轿顶或井道、底坑作维修时,必须悬挂工作警示牌和有一人在外监护。

9.做电梯维修保养时,禁止载客载货;禁止使用手提灯电压高于36V; 禁止维修人员穿拖鞋、光膀等进入维修区域;禁止双脚跨站在厅门和轿厢轿顶之间进行维修;禁止在维修区域吸烟、嬉闹等。

10.维修保养完成后必须清洁现场并撤销警示护栏,通知管理人员并填写维修保养工作。

11.严禁电梯超载、客梯载货、装运易燃、易爆以及超长超宽等危险物品,载荷重心应在轿厢中央均衡平放。

12.电梯故障应急,参照《电梯故障应急救援规定》。

13.电梯事故处理,参照《电梯事故处理制度》。

电梯应急救援预案

1.总则

1.1目的

为有效贯彻实施,,安全第一、预防为主”的安全生产方针,防止电梯事故的发生和扩大,最大限度地减少事故造成的人员伤亡和经济损失,特制定本预案。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《达州市重特大安全生产事故应急预案》等法律法规及规范性文件,结合本单位的实际制定本预案

1.3遵循原则

1.3.1以人为本。确保电梯使用者的生命安全,确保应急救援人员的安全。

1.3.2预防为主。切实贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合。

1.3.3系统管理。按照《达州市特种设备使用单位安全标准化准则》的要求,建立健全管理体系,通过管理评审,确保体系有效运作。

1.3.4责任明确。按照ISO 9000的精神,落实安全管理工作的责任和清晰的安全管理目标。

1.3.5持续改进。根据本单位的实际管理水平,在政府和行业协会的指导下,不断增强应急救援能力,确保应急预案的实用性和可操作性。

1.4适用范围

本预案适用于本单位管理范围内电梯设备事故的预防和应急处置工作。

2、电梯设备的危险性分析

2.1定义

电梯：依据国家《特种设备安全法》中电梯的定义，包含自动扶梯、自动人行道。

2.2分级

2.2.1电梯特别重大事故

是指造成30人及以上死亡,或者1OO人及以上重伤,或者1亿元及以上直接经济损失的事故。

2.2.2电梯重大事故

是指造成1O～29人死亡,或者50～99人重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

2.2.3电梯较大事故

是指造成3～9人死亡,或者10～49人重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

2.2.4电梯一般事故

是指造成1～2人死亡,或者10人以下重伤,或者1万元以上1OOO万元以下直接经济损失,或者电梯轿厢滞留人员2小时以上的事故。

2.2.5电梯事故:

(1)电梯发生困人故障后,电梯维修保养公司救援人员到达现场后,按照厂家规定的救援操作规程,无法通过松开制动器移动轿厢将乘客放出,进一步的救援工作所造成的时间延迟可能导致轿厢内乘客的健康状况发生变化的电梯故障;

(2)电梯的部件将乘客的手或脚夹住、导致伤害的故障;

(3)非正常使用的电梯直接导致人员受到伤害的故障;

(4)电梯的使用条件发生变化,继续运行可能导致电梯乘客受到伤害或导致设备损失的事件。(如:火灾、地震、水进入轿厢或井道等)

2.2.6电梯故障:

(1)电梯因设备原因,处于无法正常运行的状态;

(2)不按照正常操作要求使用电梯,导致电梯的安全运行条件发生变化的不安全行为;

(3)出现影响电梯正常运行条件变化的事件。

2.2.7电梯事故和电梯故障

(1)控制电梯故障的发生是控制电梯事故的必要条件,是贯彻预防为主的具体措施;

(2)定期统计、分析、总结电梯故障并制定相应的整改措施是预防事故发生的有效的管理手段;

(3)根据事故的特点制定相关的应急救援预案并确保预案有效实施是控制事故结果的有效的管理手段。

2.2.8事故的类型和危害程度分析

| 序号 | 名称 | 发生频率 | 危害程度 | 可预防性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电梯困人故障 | 高 | 低 | 较高 |
| 2 | 垂直电梯困人事故 | 低 | 高 | 较高 |
| 3 | 垂直电梯水浸事故 | 较高 | 低 | 较高 |
| 4 | 垂直电梯火灾事故 | 低 | 较高 | 较高 |
| 5 | 自动扶梯伤害事故 | 低 | 高 | 较高 |

3.应急组织体系及相关部门职责

3.1应急组织机构与职责

3.1.1按照国家安全生产的规定,建立本单位的应急救援预案。根据本单位电梯现场管理人员数量少、专业服务项目委托分包方管理的特点,在组织体系中,直接从事本单位电梯日常管理机构就是处置突发事件的组织机构。该组织机构负责发生电梯事故时直接启动本预案并履行现场应急救援指挥部职责。该组织机构负责及时通知相关各分包单位启动相关预案。当发生电梯较大事故及以上等级事故时,该组织机构应立即向辖区特种设备安全监督管理部门上报,以启动更高级别预案。

3.1.2本单位安全负责人担任该项目电梯应急工作领导小组的组长。主要职责是:负责启动本预案。现场指挥电梯事故的应急处置工作。统一协调各方面资源参与电梯事故的应急工作。参与电梯重大事故的应急处置工作的现场配合工作。

3.1.3电梯维修保养单位的项目经理担任副组长。主要职责是:负责电梯事故专项预案的现场救援专业工作的整体协调和实施;从专业角度结合现场救援情况,判断是否需要启动本电梯维修保养公司救援预案;提请启动需要政府和社会参与的更高级别预案。组织有关电梯维修保养公司方面力量参与应急处置工作;开展专业应急演习和应急宣传教育等工作。

3.1.4电梯管理人员担任副组长。负责现场治安秩序的维护,人员的疏导,救援车辆的交通引导。负责在营业的商场迅速建立隔离带,分开人群,防止人员拥挤造成踩踏事件,防止无关人员围观现场。

3.2现场应急救援指挥部

直接从事日常电梯管理的机构就是处置突发事件的组织机构。该组织机构负责发生电梯事故时直接启动本预案并履行现场应急救援指挥部职责。

现场应急救援指挥部职责:

(1)负责并协调、召集各参与抢险救援的专业部门和队伍现场负责人研究现场救援方案,制定具体救援措施,明确各部门和队伍的职责分工;组织指挥各专业队伍进行实施。

(2)负责指挥现场应急救援工作,及时报告应急救援进展情况。

(3)传达贯彻领导指示,及时报告事故处理情况,完成领导交给的各项任务,协助有关部门对事故现场受伤和困境中人员进行救治。

(4)负责对事故危险源设备故障和事故原因进行诊断和分析。

4.设备预防性监控、预警和报告

4.1信息监测;

(1)建立有效的信息采集系统,及时获取来自政府、行业协会、分包方的各类安全信息资料。并有效贯彻实施。

(2)建立本单位电梯设备基础档案。全面完整记录设备的设计、安装、大修、定期检测、维护保养记录和操作人员持证上岗情况等资料。

(3)严禁非操作人员违章使用三角钥匙开启厅门。

(4)建立并不断更新完善本单位的现场处置预案。

4.2预警

(1)对于拟安排的高峰客流活动,应提前检查设备状态。加强现场保安巡查,维保人员现场驻守,防止事故的发生。

(2)当环境处于高危状态时,应提前做好应急准备工作。

(3)建立检验检测隐患报告制度

(4)定期分析故障记录,根据故障统计分析,制定相应的整改措施,防止故障进一步扩大和演变为事故。

(5)强化分包方现场工作监管。

4.3报告

4.3.1发生电梯事故时,从事日常电梯管理的机构负责直接启动本预案,该组织机构负责及时通知相关各分包单位启动相关预案。就是处置突发事件的组织机构。该组织机构并履行现场应急救援指挥部职责。

4.3.2特种设备使用单位一旦发生特种设备安全事故,应在1小时内向安岳质量技术监督局局应急电话报告。

4.3.3当发生电梯较大事故及以上等级事故时,该组织机构应立即向辖区分局特种设备科上报,以启动更高级别预案。

5、应急响应

5.1按照电梯常见事故,将电梯响应分为故障响应和事故响应。

5.2分级响应

(1)故障响应:故障响应由电梯安全管理人员发出,安全管理人员直接通知维保人员。赶赴现场抢修;

(2)垂直电梯水浸事故、火灾事故: 电梯安全管理人员直接通知负责人,由电梯安全管理人员启动相关现场应急救援处置方案;

(3)垂直电梯困人事故: 电梯安全管理人员启动相关现场应急救援处置方案。

5.3基本响应程序

5.3.1基本应急

特种设备事故发生后,设备使用单位应立即按本单位的应急预案的规定进行自救。同时使用单位应拨打12365向达州质量技术监督局报告或打110报警。

5.3.2扩大应急

因特种设备事故次生或衍生出其它事故,目前采取的应急救援能力不足以控制事态蔓延,需由多家专业应急机构、多个部门主管单位同时参与处置工作的,负责先期处置工作的单位应及时向县应急办报告。同时使用单位应拨打12365向达州质量技术监督局报告或打110报警。

5.4信息发布

及时将事故的处理进展情况向政府主管部门汇报。有关具体情况的通报应经政府主管部门同意。

5.5应急结束

按照“谁启动谁结束”的原则,由预案启动单位宣布应急状态的解除。

6.后期处置

6.1善后处理

应急工作结束后,应及时安抚慰问相关的乘客。令人信服的解释事故原因和已采取的预防措施,消除乘客对乘坐电梯的恐惧,消除误解、误传的有关电梯的不安全信息。

善后工作涉及到商业财产保险和人身意外伤害保险赔偿事宜的,在应急救援工作结束后,及时办理相关手续。

6,2事故调查

发生特种设备事故后,事故发生单位及其人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,及时收集、整理有关资料,为事故调查做好准备;必要时,应当对设备、场地、资料进行封存,由专人看管。

因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因,需要移动事故现场物件的，负责移动的单位或者相关人员应当做出标志,绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。有条件的,应当现场制作视听资料。

事故调查期间,任何单位和个人不得擅自移动事故相关设备,不得毁灭相关资料、伪造或者故意破坏事故现场。

6.3社会救助

重大事故的社会救助工作在达州市民政局、红十字会、义工联等社会团体和国际性慈善组织的组织协调下开展。

6.4保险

(1)使用单位为转移风险,应购买电梯乘客意外伤害保险;

(2)条件许可时,应购买财产保险,转移风险;

(3)电梯维修保养单位应为现场维保人员购买意外伤害保险。

7.保障措施

7.1通信与信息保障

根据实际需要,使用单位管理机构应在消防值班室、保安值班室、将电梯维修保养公司项目经理电话及家庭住址电话、现场值班人员电话、使用单位管理机构负责人电话及家庭住址电话、安岳质量技术监督局热线电话12365、11O报警电话。打印后张贴在值班地点。

机构负责人、项目经理、值班人员的电话应保持二十四小时处于开机状态。

7.2技术储备与保障

使用单位、电梯维修保养企业应充分利用政府机构、行业协会的组织优势和技术优势。聘请专业参与对重特大事故隐患进行诊断排查,提出事故抢险措施,分析事故原因等工作。

积极邀请专业人员讲解分析国内外近期发生的事故案例,参与起草和修订本公司的电梯应急救援预案。

7.3应急队伍保障

(1)使用单位管理机构的人员和电梯维修保养企业项目维修保养人员是现场应急救援的常设队伍;

(2)当发生电梯严重事故以上等级事故时,使用单位管理机构应立即向辖区特种设备安全监督管理部门上报,以启动更高级别预案。由质监部门确定的抢险救援队伍组织救援;

(3)各参与救援的单位应根据所承担的抢险任务,配备相适应的救援工

具、检测仪器和车辆,并定期检查。

7.4交通运输保障

当发生电梯严重事故以上等级事故时,事故应急救援过程中涉及到交通运输及管制的,应通过辖区机构协调交通局和交警局组织。

7.5医疗卫生保障

当发生电梯严重事故以上等级事故时,事故应急救援过程中涉及到医疗卫生保障的,应通过辖区机构协调卫生局组织保障。

7.6治安保障

当发生电梯严重事故以上等级事故时,事故应急救援过程中涉及到治安秩序保障的，应通过辖区机构协调公安局组织保障。

7.7物资保障

当发生电梯严重事故以上等级事故时,应急救援过程中涉及到物资需求的,应通过辖区机构协调贸工局组织保障。

7.8经费保障

当发生电梯严重事故以上等级事故时,应急救援运作所发生的费用应通过辖区机构协调向市指挥部提出,申请纳入市财政年度预算。

7.9社会动员保障

当发生电梯严重事故以上等级事故时,事故应急救援过程中涉及到社会动员的,应通过辖区机构协调应急指挥部指定有关部门组织保障。

7.1O紧急避难场所保障

当发生电梯严重事故以上等级事故时,事故应急救援过程中涉及到紧急避难场所保障的,应通过辖区机构协调应急指挥部向县政府提出申请。

8.宣传、培训和演习

8.1公众宣传教育

使用单位管理机构和电梯维修保养企业应通过公告栏、轿厢广告电视、电台等媒介,向电梯乘客宣传特种设备事故的预防、避险、自救、减灾等知识。

8.2培训

使用单位管理机构的特种设备管理人员应按照达州质量技术监督局的要求定期进行应急救援知识培训,掌握最新的特种设备应急救援政策、法规,知识、技能。

8.3演习

使用单位管理机构的人员和电梯维修保养企业应定期组织特种设备事故应急救援演习,并及时总结和评估。

9.附则

9.1“预案的管理与更新

使用单位管理机构应及时掌握最新的特种设备应急救援政策、法规,知识,有需要时对预案进行修订和更新。

9.2预案的解释

本预案具体条款内容由本单位负责解释。

9.3预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

附件一垂直电梯困人事故现场处置方案

1.事故特征

1.1危险性分析

电梯故障:电梯设备配备许多安全保护装置,这些装置的设置从本质上

保证了电梯的安全。当这些保护装置动作时,电梯停止运行,此时必须由电梯维修保养公司的人员移动轿厢至厅门区域后,将轿厢内的乘客放出。通常情况下,此类电梯故障能在短时间内由现场的维保人员妥善处理。记录的故障汇入故障统计,根据故障统计分析,制定相应的整改措施,防止故障进一步扩大和演变为事故。

电梯事故:电梯发生困人故障后,电梯维修保养公司救援人员到达现场

后,按照厂家规定的救援操作规程,无法通过松开制动器移动轿厢将乘客放出,进一步的救援工作所造成的时间延迟可能导致轿厢内乘客的健康状况发生变化的电梯故障。在此情况下,需要按照规定程序启动专项应急预案,执行本处置方案。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

事故生在电梯井道运行的电梯轿厢内。

1.3事故可能发生的季节和造成的危害程度

当救援时间过长,或者乘客有老、弱、病、残、孕,或乘客的身体、精神状况存在低于常人的特殊情况时,可能导致上述人群的身体和精神出现影响健康的恶化情况,严重时可能造成个别人员伤亡。

1.4事故前可能出现的征兆

设备进入性能老化衰退期;持续发生电梯故障,未能采取有效整改措施消除故障因素的;大面积突发停电,现场救援因人手有限,导致救援工作不能全部展开的;

2．应急组织和职责

2.1使用单位应急自救组织的形式及人员构成情况

电梯维修保养公司按照政府法规和合同约定,是现场救援工作的专业力量主体。其项目维保人员是承担故障处理和事故救援工作的第一梯队,当发生电梯事故时,电梯维修保养公司应同时启动本公司的救援预案。

电梯管理机构的日常管理值班人员是管理单位电梯故障现场救援的第一梯队。当发生事故时,启动预案,与预案有关的全体人员到位。

2.2组织机构、人员的具体职责

(1)电梯使用单位的日常管理机构是应急救援的组织机构。

(2)电梯使用单位负责人是应急救援小组的组长。负责启动该预案,全面动员电梯管理机构的全部资源,按照预案规定的程序,展开救援工作。

(3)电梯使用单位安全管理人员是应急救援小组的副组长。负责现场治安秩序的维护,人员的疏导,救援车辆的交通引导。

(4)电梯维修保养公司的项目经理是应急救援小组的副组长。负责通知电梯使用单位的负责人启动应急救援预案;负责同时通知电梯维修保养公司的负责人启动电梯维修保养公司应急救援预案。现场指导维保人员开展救援工作。

(5)安抚乘客,记录乘客姓名、联系电话,联络与乘客有关的人员,提供

饮水、食物、药品,有需要时电话联络相关消防单位、医疗单位、保险公司、

政府主管部门等。上述工作由使用单位管理人员根据岗位设置和岗位职责,将任务分解到各岗位,并落实到人。

3.应急处置

3.1事故应急处置程序:

电梯发生故障→乘客发出求救信息→消防监控值班室发现故障/收到故障信息→通过对讲电话、监控镜头检查是否有乘客困在轿厢内→安抚乘客、消除乘客恐慌情绪→通知电梯维修保养公司维保人员赶赴现场抢修→维保人员现场判断/实际处理→认定电梯事故→电梯维修保养公司项目经理通知电梯使用单位负责人启动应急救援预案/同时通知电梯维修保养公司负责人启动本公司应急救援预案→现场实施救援工作→如事故扩大,则按照综合预案通知相关政府部门启动更高级预案→恢复→应急结束→后期处置。

3.2事故应急处置措施

(1)梯维修保养公司维修保养人员熟练掌握本项目的通用救援工具和操作规程说明,并经过实际演练熟练掌握。

(2)电梯维修保养公司专用救援工具设置及救援操作规程符合现场救援工作需要,并经过实际演练验证。

(3)现场救援所需的对讲机、电话等通讯工具准备充分,满足救援需要。

(4)配备外伤急救箱和外伤急救药品。

(5)医疗救护车或其他车辆满足救援需要。

4.注意事项

4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

在发生火灾时,在消防楼梯和机房的排烟效果满足人员通行要求的前提下,如确需救援人员进入机房抢救,则救援人员必须配备消防面具和消防器材并有专业消防人员同行,防止救援人员发生意外。

4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

应急救援器材必须存放在规定地点,并定期检验状态,确保符合使用要求。

4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

消防值班室人员及时安慰轿厢内的乘客,是消除乘客恐慌情绪的重要条件。拟定安慰稿件、规范安慰语言是事前准备工作的重点。

及时保留各种证据,以便还原事故过程,分析事故原因。

4.4现场自救和互救注意事项

通常情况下,在轿厢内的乘客并无生命危险。消防值班室人员和维保人员应及时劝告乘客保持镇定。乘客在轿厢内试图自行爬出轿厢,往往造成危险。必须有效劝阻乘客自救。

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

(1)电梯维修保养公司项目经理确定电梯故障和电梯事故的主要专业人员。其职业能力和职业道德水平直接影响救援效果和事故控制。必须要求具备相应的职业道德、学历、专业技能、现场工作经验。

(2)及时通告事故情况,避免谣传和恐慌。

(3)在打开厅门时,必须确保周围环境没有无关的人员围观。

(4)现场保卫人员应及时设置围栏,分流人群。严格控制人员靠近厅门口。

4.6应急救援结束后的注意事项

(1)按照“四不放过原则”,彻底查明事故原因。

(2)如购买商业财产保险和人身意外保险,发生相关损失时,应及时通知保险公司赶赴现场取证。

(3)电梯维修保养公司应尽快确认电梯设备状态,在确认故障隐患消除

后,方可恢复电梯使用。

(4)发生伤亡事故的电梯必须经过资阳特种设备监督检验所检验合格后,方可投入运行。

4.7其它需要特别警示的事项

及时安抚慰问相关的乘客。在大厦公告栏内及时张贴告示,解释事故原因和已采取的预防措施,消除乘客对乘坐电梯的恐惧,消除误解、误传的有关电梯的不安全信息。

附件六  电梯应急演练记录表（一）

| 演练项目 |  | 演练时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练目的 |  |  |  |
| 演练内容 | □电梯运行中突然停电，救援时间约需 分钟（从 点 分到 点 分）。 □电梯运行中突发故障，救援时间约需 分钟（从 点 分到 点 分）。 □乘客报警后，救援时间约需 分钟（从 点 分到 点 分）。 □其它内容： |  |  |
| 参与 演练人员 | 现场指挥： 技术部参加人员： 其它部门参加人员： |  |  |
| 注意事项 |  |  |  |
| 1、现场参加人员必须态度端正，认真履行职自职责，做到反应迅速，有条不紊。 2、所有工作人员（扮演乘客的员工除外）应着工装，演练过程严格按应急预案流程进行操作。 3、演练由专人指挥，演练前各岗位人员职责、分工明确，熟悉各自的救援流程和步骤。 4、指挥者对参与演练的人数要进行清点，演练前后保持一致。 5、演练过程所有人员按指定安全通道通行，不得随意进出设备运行区域、机房和控制室。 6、演练前清洁项目区域（包括：设备运行区域、排队区、机房和控制室）卫生，对设备地救援装置、工具提前准备和整理，摆放规范、整齐。 7、进行突发设备故障演练时，工作人员用规范、温馨的语言安抚乘客，保持镇定，掌握好“内紧外松”的原则，随时跟踪、反馈乘客的精神状态。 8、演练过程由办公室负责记录，现场拍照。演练完毕后进行总结，并填表存档。 |  |  |  |
| 应急联系电话 |  |  |  |

电梯应急演练记录表（二）

| 演练配备的主要工具 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练总结 |  |  |  |  |  |
| 演练 效果 |  |  |  |  |  |
| 存在 问题 |  |  |  |  |  |
| 改进 措施 |  |  |  |  |  |
| 项目岗位 负责人 |  | 现场指挥 |  | 演练部门 负责人 |  |

电梯应急演练记录表（三）

应急演练过程图片及补充说明：

附件七  电梯应急救援联络表

| 序号 | 单位/部门 | 姓名 | 电话 | 手机 | 其它联络方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |