二次供水泵房管理制度

为了保证小区居民用水正常、安全，特制定以下规定：

一、泵房内严禁存放有毒、有害物品；

二、泵房内不允许存放与供水无关的杂品；

三、泵房内禁止吸烟；

四、非值班人员不准进入泵房；

五、每天打扫一次水泵的卫生，每周清洁一次设备设施，确保泵房地面和设备外表的清洁；

六、保证泵房的照明齐全；

七、水泵应随时上锁，钥匙由值班人员保管，不得私自配钥匙。不经主管批准，其他人员不允许进入泵房；

八、值班人员在供水部门每年清洗时，应积极配合，并将水呈送有关部门定期检验，保证水质安全；

九、值班人员须有防疫部门出具的健康证，并定期检查身体，不合格人员不允许进入泵房；

十、泵房设备需按照客户服务中心制度的养护方案定期养护，以保证供水的连续性。

阆中喜乐物业服务有限公司

王中王锦华家园物业服务中心