电梯机房管理制度

- 每周对机房进行一次全面的清洁，保证机房和设备表面无明细灰尘，机房及通道内不得堆放杂物。

- 机房通风良好，风口有防雨措施，机房内悬挂温度计，机房温度不超过40℃。

- 机房通风良好，并配备应急灯，灭火器和盘车工具挂于显眼处。

- 靠近水箱的机房应做好防水、防潮工作

- 机房门窗应完好并上锁，未经允许，禁止外人进入，并注意采取措施，防止小动物进入。

- 《电梯困人救援规程》和本规定及各种警示标牌应清晰并挂于显眼处。

- 按规定定期对机房内设施和设备进行维修保养

- 定期巡视机房，发现达不到规定要求的情况时，要及时处理。