目    录

安全生产承诺书	1

安全生产目标管理制度	2

安全生产目标管理责任制考核奖惩办法	6

安全管理机构设置、安全管理人员配备管理制度	7

安全生产责任制管理制度	9

安全生产会议管理制度	12

工伤保险管理制度	14

安全投入保障制度	18

法律、法规识别与管理制度	20

安全生产规章制度和操作规程管理制度	23

文件和档案管理制度	26

安全生产教育培训管理	30

特种作业人员管理制度	34

建设顶目 “三同时”管理制度	36

特种设备安全管理制度	41

安全检维修管理制度	44

巡回检查及设备维护保养制度	47

设备检修挂牌安全管理制度	51

生产设施安全管理制度	53

施工与检维修安全管理制度	57

生产设备、设施变更、拆除、闲置、报废管理制度	62

许可作业管理制度	65

有限空间安全管理制度	67

涉爆粉尘作业管理制度	74

相关方管理规定	78

安全警示标志管理制度	83

变更管理制度	86

厂内交通安全管理制度	88

交接班管理制度	90

风险评价控制程序	92

安全检查和隐患整改管理制度	96

隐患排查治理制度	98

危险化学品安全管理制度	100

重大危险源管理制度	103

生产安全事故应急救援制度	105

消防管理制度	107

仓库、罐区安全管理制度	110

职业健康管理制度	115

劳保防护用品管理制度	119

安全事故管理制度	124

管理评审与内部评价	129

岗位达标管理制度	134

安全生产奖惩制度	136

厂内交通管理制度	138

安全生产承诺书

为了提高公司全体员工的安全生产意识，贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策，保障本公司全体员工的生命安全与身体健康，促进公司的安全、稳定，在此，我公司向广大员工和社会郑重承诺：

1、认真贯彻各级政府和安全管理部门制定的安全生产相关法律法规、标准及有关规定，并组织员工认真学习。

2、建立健全本公司安全生产责任制和各项规章制度，并保障其受到严格执行；建立安全生产管理机构，配备安全管理人员；自觉接受政府及安监部门的监督管理，把安全工作责任落实到部门和责任人。

3、保障安全投入资金的合理提取和使用；配备满足安全生产需要的安全设施、设备、器材；为员工提供符合标准的劳动保护用品，并督促其正确使用；持续完善安全工艺、设施，改进安全生产条件，努力实现本质安全。

4、对重大危险源和重点部位实施有效监测、监控；落实重点部位、重点岗位应急措施；制定事故应急救援预案，并定期演练。

5、保证单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗。

6、坚持事故“四不放过”原则，整改落实事故调查组提出的各项防范措施，不断提高从业人员的安全意识。

7、接受社会和媒体监督，积极弘扬公司安全文化，营造安全生产氛围。

8、落实安全奖惩，做好绩效考核，总结和推广安全生产的先进经验，表彰安全先进典型，保障安全管理工作的持续改进。

# 安全生产目标管理制度

安全生产目标是企业经济指标的重要组成部分，根据《安全生产法》等法律法规和行业安全管理标准，制订安全生产目标管理制度。

1 目的

为确保公司安全生产目标的实现，能够及时传达给相关部门及全体员工，并定期评审改进。

2 适用范围

本制度适用于公司安全生产目标的制定、沟通、传达和评审修订方面的管理。

3 职责

3.1公司总经理负责制定公司年度安全生产目标。由董事长主持、公司领导及安委会成员参加的工作会议批准公司年度安全生产目标。

3.2管理者代表负责组织实施年度安全生产目标。

3.3生产安全部按董事长、管理者代表的具体要求负责组织车间、部门年度安全生产目标展开分解与对策实施细则的制定。

4 安全生产目标

公司坚持“安全第一、预防为主、安全发展”的安全生产方针。安全第一：安全与生产、安全与效益是一个整体，当发生矛盾时，必须坚持“安全第一”的原则，遵守职业健康安全法律法规，积极为员工创造适宜的、良好的工作环境，以保护员工的身心健康和职业卫生；预防为主：为有效地消除和控制危害，需要建立本质安全的科学观念，预防是最佳的选择。需要推行科学的管理体系，建立安全标准化，实行风险预防型管理，积极采用先进的技术、工艺和设计，树立所有意外事故和职业病都是可以预防的观念；安全发展：安全生产的保障需要人机环境的安全系统协调，从人机环境的综合治理入手，坚持不懈、持续改进，没有最好，只有更好。建立安全标准化，也建立了安全工作的长效机制。使公司生产、经营形成安全发展的格局。

公司安全生产目标：

1、死亡和重伤事故为零；

2、重大火灾事故为零；

3、重大设备事故为零；

4、重大责任事故为零；

5、重大环境污染事故为零；

6、职工职业病发病率为零。

7、在岗职工安全生产教育培训率为100%；

8、特种作业持证上岗率为100%；

9、发现事故隐患整改率为100%；

10、工作场所环境达标标率为100%。

5 安全生产目标的分解

围绕安全生产目标的管理，建立严格的安全生产责任机制，把目标分解到各级领导，各部门、车间、班组和个人，明确各其职责，形成横到边，竖到底的安全生产网络体系，各尽其责，确保安全生产目标的实施。

1、公司董事长是安全生产目标落实的第一责任人，主管安全生产的副总对安全生产负具体的领导责任，总工程师对安全生产负技术领导责任。

2、公司有关部门、车间与公司安全生产第一责任人签订安全生产责任状。安全目标管理工作以生产安全部门为主，各部门都要各尽其责，发挥职能部门作用 ，切实落实本部门的安全生产目标。

3、各部门、车间与公司签订安全生产责任状的同时，必须与班组签订安全责任状，各作业班组与作业人员都要签订安全生产责任状，使安全生产目标逐级落实，各负其责，让人人都挑起安全生产的重担，做到不伤害自己，不伤害别人，不被他人伤害。

6 确保安全生产目标的措施

6.1认真学习《安全生产法》等相关法律法规知识，落实公司各项安全生产管理制度，落实各项安全生产管理目标。

6.2突出“三个重点”，确保关键岗位的人员遵章守纪，控制和减少违章作业。一是把安全生产监管人员列为重点，建立健全安全生产网络体系，提高各级安全人员的业务水平，确保生产安全有专人监控管理。二是把特种作业列入安全管理的重点，建立特种作业人员台帐，现场的特种作业人员必须持证上岗，不得冒名顶替，如发现无证作业的，给予项目部一定的经济处罚，并责令停止作业。三是把临时工、农民工列入安全管理的重点，这类人员的安全意识和安全素质低，因此对临时工、农民工的安全管理工作很重要，项目部要与这类人员签订劳务用工合同，进行安全教育培训后，方可上岗作业。

6.3运用检查和督促手段，使安全生产目标得到落实，公司采取定期不定期和专项安全检查制度，对检查出的安全隐患，下发整改通知单，定人、定措施、定期限整改。

6.4运用伤亡事故责任追究手段，确保事故处理“四不放过”。对发生事故的给予一定的经济处罚，情节严重的交有关部门处理。

7 安全生产目标的考核奖惩

安全生产目标的评价考核，每半年考核一次，分为优良、合格、不合格三个等级，并实行奖惩（具体考核办法见《安全生产目标管理责任制考核奖惩办法》）。

8附则

本制度自发布之日起执行。

# 安全生产目标管理责任制考核奖惩办法

第一条 为保障我公司的安全生产,强化安全生产防范意识，促进企业安全生产管理，保障财产和职工人身安全，根据《安全生产法》等法律法规，特制定本办法。

第二条 企业董事长是本企业安全生产第一责任人，对本企业安全生产负总责，要落实安全生产责任制，实行安全生产目标管理，建立安全生产奖惩机制，严格考核，实行安全生产一票否决。

第三条 安全生产目标管理工作由企业生产安全部负责组织实施，安全生产目标的考核，每半年考核一次。

第四条 本办法考核的对象：企业各部门、车间。

第五条 考核内容：《企业安全生产目标管理责任书》及《企业安全生产目标管理考核标准》。

第六条 考核奖惩办法：分为优良、合格、不合格三个等级；90分（含）以上为优良，70分（含）-90分，70分以下为不合格；优良奖励1000元，合格不奖不惩，不合格罚款1000元。

第七条 奖励经费在企业安全生产管理经费中列支。

第八条 安全生产目标考核要坚持实事求是、客观公正的原则，严格按照考核的内容和要求进行，不得弄虚作假。违者按有关规定严肃处理。

第十一条 本办法自公布之日起试行。

# 安全管理机构设置、安全管理人员配备管理制度

1目的

为进一步规范公司安全管理人员配备、全面落实安全生产主体责任，根据《安全生产法》等法律法规的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

2 适用范围

2.1本制度适用于本公司的安全机构、人员配备。

2.2本制度所称安全管理人员是指公司从事安全生产管理工作专职（兼职）人员。

3配备要求

3.1公司成立安全生产委员会，总经理任安全生产委员会主任，全面负责总公司安全生产工作。

3.2公司安全生产管理机构、专职安全生产管理人员应严格按照国家有关法律法规的要求进行配备。

3.3公司下属各单位应设置一名专职（兼职）安全生产管理人员。

4 职责

4.1总经理

（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；

（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；

（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（6）及时、如实报告生产安全事故。

4.2 安全生产管理机构——生产安全部

（1）贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准。

（2）组织制定安全生产管理制度并监督全公司实施。

（3）编制各级安全生产事故应急救援预案，并组织演练。

（4）开展公司安全教育培训工作。

（5）组织实施安全生产检查和隐患排查并监督进行整改。

（6）建立安全生产管理档案。

（7）及时、如实上报安全生产事故。

# 安全生产责任制管理制度

第一条  为进一步加强企业安全生产工作，明确安全生产责任主体，保障职工的健康与生命安全，根据国家相关法律法规的规定，结合本单位实际，制定本安全生产责任制管理制度。

- 第二条  安全生产管理，坚持“安全第一，预防为主，安全发展”的方针，贯彻“谁主管，谁负责”、“管生产的必须管安全”的原则，生产安全部负责责任制的管理并拟定、完善并严格督促层层落实安全生产责任制。

第三条 安全生产人人有责。总经理是公司安全第一责任人，对公司安全工作负总的责任。各部门高层管理人员是本部门安全事务第一责任人，全面负责本部门安全工作。各部门负责人(车间主任)为本部门/车间安全事务直接责任人，直接管理本部门/车间的安全工作。各部门/车间主管在经理的领导下，具体负责本区域的安全工作，是所辖区域的安全直接责任人。各班组长是本班组的安全事务直接责任人。各岗位员工(包括职员)是本岗位的安全直接责任人

第四条  实行安全生产“一票否决”制。

凡在下列事故之一中负有直接责任（含负有直接领导责任）的人员和发生事故的单位，当年不能授予任何荣誉称号：

一、发生因工一般责任事故；

二、发生因工一次重伤1人以上的责任事故；

三、发生一次性直接经济损失万元以上的责任事故。

凡有下列情况之一的部门、车间和班组的安全生产第一责任人及负有直接责任的人员不能授予任何荣誉称号：

一、由于管理不善而发生的因工死亡责任事故；

二、发生较大伤亡事故；

三、发生一次性直接经济损失5万元以上的责任事故。

对评定当年至授予荣誉称号之前这段时间内发生一般以上安全事故的责任单位和责任人取消当年已经获得的各种荣誉称号。

对事故单位和责任人员按本规定实施安全否决，不能代替事故处理和处罚，事故处理和处罚仍按有关规定执行。

第五条 安全生产实行行政责任追究制。

凡是有下列情形之一的，由上一级单位责令下一级单位立即整改，并给予有关单位主要负责人通报批评或责令做出书面检查。

一、未定期召开安全生产工作例会，研究本单位安全生产工作的；

二、未建立健全本单位安全生产目标管理责任制，并组织考核奖惩，以及未实行“安全生产一票否决制”的；

三、未部署、督促在本年度内开展规定次数以上安全生产大检查的；

四、对检查或发现的安全隐患不及时整改或整改不到位的。

对事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对其主要负责人和直接负责人依法给予降级或撤职处分。

对检举、揭发事故的单位或个人打击报复的，对直接负责人依法给予降级、撤职或开除的行政处分。

对重大、特大安全事故隐患未按规定进行防范、监控、整治的，依法追究有关单位主要负责人和直接责任人的行政责任。

有下列情形之一的，对有关责任人依法给予降级、撤职或开除的行政处分：

一、对事故处置不及时，造成事故损失扩大的；

二、干涉、阻挠事故调查处理及行政责任追究的；

事故发生后，有关责任人员能够迅速采取措施，将事故损失降低到最低程度的，可对其从轻处分。

第六条 奖惩。

各部门、班组应该认真执行安全生产责任制，保持安全防护设施齐全有效，认真做好安全生产工作，完成生产计划，职工有下列成绩的，给予表彰和奖励：

一、模范遵守国家安全生产法规，认真执行本责任制，在组织管理安全、文明生产或本职安全工作方面做出显著成绩者；

二、发现事故隐患，立即采取措施或及时报告上级，以及制止违章指挥、违章作业，因而避免了事故，或显著减轻事故危害程度者；

三、事故抢救有功者；

四、在安全管理、安全技术和劳动卫生方面有重大发明创造和提出行之有效的建议，对改善劳动条件做出重大贡献者。

凡不认真执行本责任制，发生责任事故的，追究有关领导人和当事人的责任，由单位、部门、班组按有关规定进行调查处理，给予责任者以经济处罚、纪律处分，后果严重、触犯刑律者，由司法机关依法追究其法律责任。

# 安全生产会议管理制度

1 目的

为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和总结。

2 适用范围

适用于公司内所有部门和车间。

3 内容与要求

3.1 公司的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

3.2 每个月生产部召开一次月度安全生产会议，商讨安全生产有关事项，并做好会议记录。

3.2.1 会议由生产部组织，相关部门人员参加。

3.2.2 汇总和监督安全落实情况、计划并监督有关部门切实按期执行。

3.2.3 组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。

3.2.4 落实安全生产检查，确保有落实，进行隐患排查并及时整改，有记录。

3.2.5 总结安全工作经验，和传达上级政府及安全监管部门安全精神的落实与具体实施。

3.3 落实做好安全生产各项工作。

3.4 组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。

3.5 研究有关安全生产教育，在采用新工艺、新方法、新技术、新设备时，要有计划的组织进行职业安全生产教育培训。

3.6 审核生产安全事故的调查分析报告，明确责任，确定责任人。

4 相关记录

《安全生产会议纪要》

《会议签到表》

# 工伤保险管理制度

1 目的

预防和控制工伤事故的发生，规范工伤事故处理程序，提高员工安全生产意识，最大限度地降低员工的工伤事故风险，现特制定公司工伤管理制度。

2 适用对象

适用于在公司工作的所有员工。

3 工伤的认定

3.1工伤的认定：

（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

（4）患职业病的；

（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；

（6）在上下班途中，受到机动车事故伤害的；

（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

3.2有下列情形之一的，不纳入工伤事故的申报范围 ：

（1）因不服从领导指派安排而发生的伤亡事故；

（2）未经任何授权、许可便擅自行事而发生的伤亡事故；

（3）违反工作或操作流程而发生的伤亡事故；

（4）从事不利于公司经营发展的工作而在工作场所发生的伤亡事故；

（5）国家法律法规规定的其它情形。

3.3工伤的种类：

按安全事故的严重程度，工伤事故导致的因工负伤可分为轻伤、重伤、死亡等种类。

3.4工伤认定负责部门：

公司办公室按国家有关法律执行,员工如有异议,可向国家有关劳动保障办公室门申请工伤裁决。

4 工伤事故的申报程序

4.1申报责任：

部门主管承担本部门的工伤、安全事故的申报责任，因迟报、瞒报所致的事故责任增加部分由部门主管承担；有总经理特批的，按总经理批示执行。

4.2申报范围：

在本部门所辖范围内，本部门所管辖的员工发生的一切工伤、安全事故，不受时间限制。

4.3申报内容：

（1）事故人的姓名、年龄；

（2）事故人家属联系方式；

（3）事故人的到岗工作时间；

（4）事故前的具体服务部门及工作性质；

（5）事故发生时的具体岗位或具体位置；

（6）上岗前是否受过该项工作的安全知识培训；

（7）是否有从事该项工作的国家承认的操作证；

（8）工伤的伤势程度的初步估计；

（9）是否已住院、医院名称及地址。

4.4受理部门：

部门主管将初步的申报资料交与公司人力资源部受理，并在工伤事故发生后2日内，部门主管将事故详细经过以书面形式报人力资源部确认是否属于工伤，人力资源部初审，总经理核准，属工伤的，按工伤处理。

5 工伤事故上报处理程序

5.1若发生工伤事故，应马上报告部门主管，部门主管立即通知人力资源部并报告总经理，人力资源部根据伤者情况处理：

（1）轻者，在公司内急救包扎；

（2）重者，迅速安排车辆将伤者送往就近的医院。

5.2若发生重大事故的，应保护好事故现场，尽快报告总经理和人力资源部，在24小时内由人力资源部会同部门负责人召集现场目击者或有关证人调查事故经过，分析事故原因，制定整改措施。

6 安全事故的分析

公司办公室根据部门主管提供的安全事故书面报告，填写安全事故分析报告。

7 工伤安全事故的处理

7.1如工伤事故的发生主要由以下个人原因造成的，待工伤员工医疗终结后，公司依据工伤事故对公司的损失程度和影响情况进行相应的处罚，处罚包括：行政处分（口头警告、书面警告）、记过、辞退、经济处罚。

（1）违章指挥，违章作业或冒险作业，造成工伤事故的；

（2）违反操作规程、流程或作业指导书，造成工伤事故的；

（3）不服从管理，违反劳动纪律，擅离职守或擅自开动机器设备，擅自更改，拆除、毁坏安全防护设备、设施，造成工伤事故的；

（4）不按规定配备、穿戴、使用劳动防护用品和用具，造成工伤事故的。

7.2如工伤事故的发生主要由以下公司原因造成的，根据实际原因追究工伤事故发生部门主管的相应责任，进行相应的处罚，处罚包括：行政处分（口头警告、书面警告）、绩效考核扣分、降职、经济处罚。

（1）机器设备、安全装置未按规定检验、检修、超过期限和超负荷带病运行，设备、设施有缺陷，无安全防护设施，造成工伤事故的；

（2）对危及安全生产的隐患问题，不负责任，玩忽职守，不及时整改，造成工伤事故的；

（3）未按规定对员工进行安全教育培训、考核或违规生产，造成工伤事故的；

（4）劳动条件和作业环境不安全、不卫生，又未采取措施，造成工伤事故的。

7.3如因个人原因造成工伤、安全事故的，医疗费由其本人承担；如因公司原因造成工伤、安全事故的，医疗费由公司承担。

7.4根据事故严重程度和对公司造成的损失程度，对造成工伤、安全事故的相关人员进行行政处分和经济处罚。事故严重程度较小的，对部门主管、主要和次要责任人都进行书面警告，并对部门主管经济处罚300元，主要责任人经济处罚200元，次要责任人经济处罚100元；事故严重程度较大的，对部门主管降职，并经济处罚500元，对主要责任人实行辞退，并经济处罚300元，次要责任人实行记过，并经济处罚200元。

8 附则

本制度由公司办公室负责解释和修订。

# 安全投入保障制度

1．基本原则和依据

1.1基本原则，根据产品的生产和设备特点，按照国家有关规定建立稳定的安全投入和资金渠道，保证新增、改善和更新安全系统、设备、设施，消除事故隐患，改善安全生产条件，安全生产宣传、教育、培训，安全奖励，推广应用先进安全技术措施和管理方法，抢险救灾等均有可靠的资金来源；安全投入应能充分保证安全生产需要，安全投入资金要专款专用。

1.2 依据
1.2.1国家颁布的劳动保护法令和产业部颁布的劳动保护指示、标准；
1.2.2 安全大检查中所发现的，尚未解决的，影响安全生产的问题；
1.2.3预防火灾、爆炸，对引起工伤、职业危害等需所采取的技术措施；
1.2.4 影响安全生产的重大隐患；
1.2.5 稳定和发展生产所需采取的安全技术措施，以及职工提出的有利于安全生产的合理化建议。

2费用主要包括内容

2.1安全培训教育所需费用，包括安全资料的编印，报刊、宣传书籍购置，安全标志的购置及宣传栏、标语的设置等费用；

2.2为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品及保健品的费用，包括安全帽、安全带等防护用品的购置费用，以及其他职工劳动职业卫生安全防护的费用；

2.3安全设施资金的投入，包括：安全联锁、报警、安全通讯、监测、防触电、防噪音、防尘、防毒、防灼伤冲淋、应急救援等设施的投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入，包括交通疏导、警示设施费用，消防设施与消防器材的配置及保健急救、抢险应急措施费用，其他的安全防护设施费用，作业施工安全用电配置标准化电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施等费用，设备、器材及临边防护、警示设施费用，施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用；

2.4保证重大隐患治理所需费用；

2.5安全风险抵押金；

2.6安全检查工作所需费用；

2.7保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费投入；

2.8建立应急救援队伍，开展应急救援演练所需的费用；

2.9为从业人员缴纳工伤保险费用；

2.10保证安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费。

3 执行

3.1安全生产投入按计划列入生产成本，原则上由公司具体掌握。办公室、车间必须按照轻、重、缓、急和实用的原则制定出安全生产措施方案，以及安全费用的支出计划，报公司领导审核，送公司负责人审批后，由财务部门安排资金支付，所列费用方可计入安全生产投入。各种安全设备，由设备部及各生产部门安排专业人员购买、验收，用于改善施工作业环境和机械设备的安全状况等。

3.2对不按规定使用经费或安全措施落实不到位的车间，公司依照有关规章制度给予处分处罚。发生伤亡事故，危害职工身体健康的，应首先追究有关人员的责任。

3.3公司对于安全生产工作成绩优异的车间、班组、个人给予适当奖励。

3.4公司工会或职工代表大会有权对安全生产专项费用使用情况予以监督和提出建议。

3.5公司职工有权就安全生产投入保障情况提出建议、投诉。

# 法律、法规识别与管理制度

1 目的

为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为。

2 适用范围

适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全法律、法规及其他要求的控制。

3 职责

3.1 技术部负责法律法规的更新工作。

3.2 各车间根据技术部发放的法律法规清单识别适用于本部门的法律法规。

4 内容与要求

4.1 与公司相关的法律、法规和其他要求

A 国家有关的法律、法规、条例、规范；

B 四川省、南充市的地方法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、四川省、南充市有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等；

C 国家、行业和地方标准；

D 上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；

E 国家公约等。

4.2 获取方法

A 上级发文、转文；

B 报刊、杂志登载；

C 会议获取；

D 从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；

E 通过政府机构、行业协会等获取；

F 上网查询；

G 其他渠道。

4.3 识别和确认

4.3.1 技术部部根据管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的《法律、法规和其他要求清单》，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。

4.3.2 各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分）。

4.4 贯彻执行

4.4.1 技术部将确认的法律法规和其他要求发放至各相关部门、技术部与生产部利用淡季对车间进行相关法律法规进行培训。

4.4.2 各部门、车间将本部门、车间适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。

4.4.3 各部门、车间要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。

4.4.4 公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。

5 相关记录

《法律、法规和其他要求清单》

# 安全生产规章制度和操作规程管理制度

1 目的

建立安全生产规章制度和安全操作规程的制订、审批、检查落实方法，确保所有安全生产规章制度及安全操作规程的完善和执行

2 范围

全体员工、所有岗位

3 职责

（1）主要负责人负责安全生产工作负责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程；组织每年一次“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议；

（2）评审管理职能部门为相关管理人员、技术人员、操作人员和工会负责安全生产规章制度和安全操作规程的评审工作，编制评审报告

（3）文管员根据安全生产规章制度、安全操作规程汇总清单后，负责文件的发放。

（4）各部门、车间、班组对本公司安全生产规章制度和安全操作规程及时进行宣贯，传达给相关方。

4 程序

4.1制订程序

（1）安全生产规章制度制订程序：

由各管理部门、车间等编写，由主要负责人审批，由文管员保管。

（2）安全操作规程的制订程序：

由各管理部门、车间编写，由主要负责人审批，由文管员保管。

4.2内容

（1）安全操作规程内容应包括：

a.正常开、停车操作程序；

b.各种操作参数、指标的控制；

c.安全注意事项和异常处理方法；

d.事故应急处理措施；

e.紧急停车操作程序；

f.接触化学品的危险性；

g.个体安全防护措施；

（2）企业在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。

4.3评审

（1）由主要负责人组织至少3年一次，或需要时的“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议。由评审管理职能部门提供评审会议所需的文件和资料。

（2）主要负责人负责公司级不符合项的检查、纠正措施和验证；并由评审管理职能部门负责执行过程。

（3）主要负责人制定公司“安全生产规章制度和安全操作规程”；由评审管理职能部门负责公司“安全生产规章制度和安全操作规程”版本更新、修订计划的实施。

4.4修订

4.4.1在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：

（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时

（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时

（3）当生产设施新建、扩建、改建时

（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时

（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时

（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时

（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时

（8）其他相关事项

4.4.2文件修订形式

（1）根据文件修改通知单（内容），持有文件者进行手改，并填写修改记录

（2）根据发放的文件修改页，持有文件者进行换页，并填写修改记录

（3）根据新发放的修改、改版文件，持有文件者凭原文件进行更换。

（4）对于改版、发放新文件，原文件收回，废止。

4.5宣传培训

生产安全部及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和安全操作规程。

# 文件和档案管理制度

1 目的

规范安全标准化管理体系文件的编制、审核、批准、编号、备案、标识、发放、存档、更改、修订以及作废的控制要求，确保安全标准化管理体系文件处于受控状态。加强安全生产记录和档案管理工作，使其纳入正规化、制度化、标准化管理，制定本制度。

2 范围

本制度适用于四川燕京啤酒有限公司所有与安全有关的安全文件、安全记录和档案。

3 职责

（1）总经理负责安全标准化系统制度文件的批准及准予发布、施行。

（2）生产安全部负责组织安全标准化系统制度文件的编写、修订以及组织制度文件的评审等工作，负责适用法律、法规的获取与识别。

（3）各部门负责相关文件的实施及本部门文件和资料的日常管理。

（4）办公室负责文件的管理。建立文件控制的管理制度，确保生产岗位安全生产规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率。

（5）生产安全部负责定期或不定期对安全规章制度进行评审，适时予以修订或废除。

（6）生产安全部负责安全文件和档案的归口管理。

4 程序

4.1文件管理原则

（1）安全标准化系统的所有文件应以书面形式为准，电子媒体中保存的文件，不作为执行的依据。任何人不得在受控文件上乱涂乱改，未经有关授权人批准，不得私自外借、复印等。同时确保文件的清晰、整洁和完好。

（2）对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效控制。

（3）安全记录按照《安全记录管理制度》的要求，应符合下列规定：

①内容真实、准确、清晰；

②填写及时、签署完整；

③标识明确、编号清晰；

④易于识别与检索；

⑤完整反应相应过程；

⑥明确保存期限，并按保存期限保存。

4.2文件的分类

（1）外来文件和资料

按照《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的要求获取的法律、法规、国家标准、行业标准、上级下发的管理文件、以及设备技术手册等。

（2）内部控制文件

安全标准化系统的管理手册、制度文件、作业文件以及相关记录等。作业文件包括作业指导书、应急预案、安全检查表等。

4.3文件的审核与批准

（1）生产安全部组织公司中层领导形成审核小组，以小组会议的形式审核制度文件，报公司领导批准。

（2）各部门将编制的作业文件报生产安全部汇总。

（3）生产安全部统一审核汇总后的作业文件，报公司领导批准。

4.4文件的日常管理

（1）各部门要填写文件收发记录，建立《文件发放清单》。

（2）受控文件实行分级管理，文件破损影响使用时，应由使用单位将破损文件交回发放部门，换发新文件，新发文件仍沿用原分发号。

4.5档案管理日常管理

（1）档案管理的内容

①本体系中涉及的所有文件和记录

②安全生产工作规划

③安全管理人员及特种作业人员资格证书

④各种上报、汇报材料

⑤其它

（2）安全记录与档案的要求

①内容真实、准确、清晰。

②填写及时、签署完整。

③编号清晰、标识明确。

④易于查阅和检索。

⑤明确保存期限（见具体记录）。

（3）查阅档案程序

①查阅档案资料时，必须经安全标准化体系负责人批准并登记；

②如需将档案资料拿走，必须写借条经安全标准化体系负责人审批。

（4）加强记录和档案的日常管理，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿。

4.6文件的修订

（1）文件修订分类：

①修改：包括对原文件内容发生变化时进行的补充和完善及文字、符号等出现错误时进行修订。

②换版：指对原文件版面内容更改二分之一以上，或原文件的主要内容发生较大变化时的修订。

（2）文件修订条件：

①本公司的组织机构、技术改造、设备更新等发生变化时，现有的安全标准化管理体系文件不能满足需要的。

②上级文件或标准进行了修订，现安全标准化管理体系制度文件与之相抵触的；

③经使用部门反映，文件的可操作性不强或与实际中行之有效的做法不相符的。

（3）文件修订步骤

①使用文件部门提出文件修订意见，由生产安全部负责组织评审，生产安全部主管审核，管理者代表批准后，按照文件中有关规定进行统一修订。

②文件修改由原文件起草单位填写《文件更改通知单》，与原文一起使用。

③换版原文件起草单位填写《文件更改通知单》，并说明原文废止。

（4）每年年终对使用的现行有效版本进行评审，必须时进行修订，并再次得到审批。

（5）作废文件的处理

①文件作废后，应停止使用，送交生产安全部统一处理，如需留作资料，则应加“作废”标识，以确保使用有效的文件版本。

②生产安全部应及时收回作废的文件，予以更新，经管理者代表批准后统一进行销毁或归档。

# 安全生产教育培训管理

1．教育培训的内容

1.1教育和培训等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平，操作者的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。

1.1.1新工人（包括合同工、临时工、实习）必须进行公司、车间和班组的三级安全教育。教育内容包括安全生产方针、政策、法规、标准及安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度、严禁事项及本工种的安全操作规程。

1.1.2电工、焊工、司炉工、制冷工、电梯工和各种机动车辆司机等特殊工种，除进行一般安全教育外，还要经过本岗位的专业安全技术教育。

1.1.3采用新工艺、新技术、新设备施工和调换工作岗位时，对操作人员进行新技术、新岗位的安全教育。

2、教育培训的时间

2.1安全主要负责人每年不少于30学时；

2.2专职管理和技术人员每年不少于40学时；

2.3其他管理和技术人员每年不少于20学时；

2.4特殊工种每年不少于20学时；

2.5其他职工每年不少于15学时；

2.6待、转、换岗重新上岗前，接受一次不少于20学时的培训；

2.7新工人的公司、项目、班组三级培训教育时间分别不少于15学时、15学时、20学时。

3．安全教育培训的形式

3.1三级安全教育是每个刚进企业的新工人必须接受的首次安全生产方面的基本教育，三级安全教育是指公司、车间、班组这三级。对新工人或调换工种的工人，必须按规定进行安全教育和技术培训，经考核合格，方准上岗。

3.2三级教育的要求：

3.2.1.三级教育一般由企业的生产部、车间、班组、人事部、技术部等部门配合进行；

3.2.2受教育者必须经过考试合格后才准予进入生产岗位；

3.2.3如实记录三级教育、变换工种教育等教育考核情况。记录人事部存档。

3.2.4特种作业人员培训除进行一般安全教育外，还要执行GB5306—85《关于特种作业人员安全技术考核管理规划》的有关规定，按国家、行为、地方和企业规定进行本工种专业培训、资格考核，取得《特种作业人员操作证》后上岗。

3.3特定情况下的适时安全教育

3.3.1季节性夏季防暑降温、防汛；

3.3.2工作对象改变；

3.3.3工种交换；

3.3.4新工艺、新材料、新技术、新设备施工；

3.3.5发现事故隐患或发生事故后；

3.3.6新进入现场等。

3.4三类人员的安全培训教育

主要负责人和安全管理人员必须经过考核合格后，做到持证上岗。加强对队伍培训，使安全管理进入规范化。

3.5安全生产的经常性教育

企业在做好新工人入场教育、特种作业人员安全生产教育和各级领导干部、安全管理干部的安全生产培训的同时，还必须把经常性的安全教育贯穿于管理工作的全过程，并根据接受教育对象的不同特点，采取多层次、多渠道和多种方法进行。安全生产宣传教育多种多样，应贯彻及时性、严肃性、真实性、做到简明、醒目，具体形式如下：

3.5.1车间的安全标准化操作上墙。

3.5.2开展安全生产会议。

3.5.4印发安全保护简报、通报等，办安全宣传栏。

3.5.5张挂安全保护挂图或宣传画、安全标志和标语口号。

3.5.6放映学习安全事故案例视频。

3.6班前安全活动

班组长在班前进行上岗交流，上岗教育，做好上岗记录。

3.6.1上岗交底。交当天的作业主要工作内容和各个环节的操作安全要求，以及特殊工种的配合等。

3.6.2上岗检查。查上岗人员的劳动防护情况，每个岗位周围作业环境是否安全无患，机械设备的安全保险装置是否完好有效，以及各类安全技术措施的落实情况等。

4．培训效果检查

4.1检查公司的安全教育制度。公司要广泛开展安全生产的宣传教育，使各级领导和广大职工真正认识到安全生产的重要性、必要性，懂得安全生产、文明施工的科学知识，牢固树立安全第一的思想，自觉地遵守各项安全生产法令和规章制度。因此，企业要建立健全安全教育和培训考核制度。

4.2检查新入厂工人进行三级安全教育。现在新工人（包括合同工、临时工、实习和代培人员）都必须进行三级安全教育。主要检查生产系统对新入厂工人的三级教育考核记录。

4.3检查安全教育内容。安全教育要有具体内容，要把《安全技术操作规程》作为安全教育的重要内容，做到人手一册，除此以外，生产部、车间、班组都要有具体的安全教育内容。电工、焊工、司炉工、和各种机动车辆司机等特殊工种的安全教育内容。经教育合格后，方准独立操作，按时进行复审。

4.4检查变换工种时是否进行安全教育。除懂得一般安 全生产知识外，尚要懂各自的安全技术操作规程，当采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。主要检查变换工种的工人在调换工种时重新进行安全教育的记录；检查采用新技术、新工艺、新设备施工时，应有进行新技术操作安全教育的记录。

4.5检查工人对本工种安全技术操作规程的熟悉程度。该条是考核各工种工人掌握《安全技术操作规程》的熟悉程度，也是对各工种工人安全教育效果的检验。按《安全技术操作规程》的内容，到现场（车间）进行随机抽查各工种工人对本工种安全技术操作规程的问答，各工种工人宜抽2人以上进行问答。

4.6检查操作人员的年度培训。生产部进行年度有关安全安全生产方面的培训，车间内部也要规定对操作人员每年进行一次有关安全生产操作技能等培训学习。

4.7检查专职安全员的年度培训考核情况。对本企业的专职安全员进行年度培训考核，提高专职安全员的专业技术水平和安全生产工作的管理水平。核查专职安全员是否进行年度培训考核及考核是否合格，未进行安全培训的或考核不合格的，是否仍在岗工作等。

5 相关记录文件

《安全培训课件》

《安全培训签到表》

《安全培训成绩表》

# 特种作业人员管理制度

1 目的

为规范特种作业人员的安全管理，防止人员伤亡事故，促进安全生产。

2 适用范围

适用于公司内如下几类特种作业人员的安全管理：电工、金属焊接、切割、起重、电梯工、厂内车辆驾驶、压力容器操作、司炉工。

3 职责

3.1 人力资源部负责对特种作业人员的特种作业证进行审核。

3.2 员工从事特种作业必须经过特种作培训，取证后方可上岗。

4 内容与要求

4.1 特种作业人员应具备的条件

A 年龄满18周岁；

B 身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；

C 初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；

D 符合相应工种作业特点需要的其他条件。

4.2 特种作业人员在独立上岗前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。

4.3 特种作业人员必须通过市级以上安全生产综合管理部门的考核，并取得特种作业操作证。

4.4 各特种作业主管部门应当加强管辖范围内特种作业人员的管理，按照《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》（国家安监总局30号令）做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作，并建立特种作业人员档案。

4.5 离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

4.6 特种作业操作证不得伪造、涂改、转借或转让。

5 相关记录

《特种作业操作证》

# 建设顶目 “三同时”管理制度

1 目的

1.1为确保公司投资项目实施后符合安全生产、职业卫生、环境保护、消防安全的要求，实施源头控制，避免新投资项目形成新的安全风险和事故隐患，根据国家相关法律法规，制订本制度。

1.2本制度适用于公司新建、改建、扩建工程项目和实施新工艺、新技术、新材料、新设备的改造、运用和调试项目。

2 相关术语定义

2.1“三同时”：建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、施工、投入生产和使用。

2.2投资项目：经公司正式批准的建设工程项目（新建、改建、扩建项目）和新技术、新工艺、新设备、新材料应用项目。

2.3立项单位：投资项目的使用单位；公用设施项目的立项单位为相关职能部门。

2.4设计单位：特指投资项目主体工程的设计单位。

2.5特种设备：锅炉、起重机械、电梯、压力容器（含有气瓶）、压力管道等。

3 职责

3.1设备部是“三同时”工作的主管部门，负责“三同时”工作的综合组织和协调。参与投资项目“三同时”的内部评估、审核和验收。依照政府相关职能管理部门的规定程序办理职业健康卫生、劳动安全和环境保护“三同时”手续；建立和保存“三同时”项目档案。

3.2设备部负责依照政府消防管理部门的规定程序办理投资项目消防安全“三同时”手续；负责组织消防安全“三同时”的内部评估、审核和验收，并完备档案技术资料。

3.3设备部负责组织对工艺调整、设备定型、材料更换等技术项目的实施方案进行劳动安全、职业卫生和环境影响进行评估，并提出治理技术措施方案，列入项目整体实施计划。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。

3.4设备部门负责在设备大修、设备改造和新设备投入使用等技术项目的实施方案中，对劳动安全、职业卫生和环境影响进行评估，并提出治理技术措施方案，列入项目整体实施计划。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。

3.5财务部门应确保项目“三同时”的资金投入；对未进行“三同时”的投资项目不予立项、审核和结算付款；负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。

3.6设计单位根据项目主体设计方案和“三同时”评估意见，提出安全、卫生、环保、消防等方面的设计方案。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。

3.7立项单位是投资项目“三同时”管理的责任部门，负责投资项目“三同时”的申报，并向设计单位提供与“三同时”相关的方案、技术资料和数据。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收，确保“三同时”设施与主体工程同时投入运行。

3.8施工单位应按照投资项目“三同时”设计方案，确保“三同时”设施与主体工程同时施工和申请验收；确保“三同时”项目的施工质量，负责参与“三同时”项目评估、审核和验收，并根据验收结论组织改进，达到设计标准。

4 工作程序及要求

4.1项目的申报

4.1.1新建、改建、扩建工程和采用新工艺、新技术、新材料、新设备等投资项目正式批准后，设备部进行申报安全、卫生、环境、消防“三同时”

4.1.2立项单位在投资项目总额中，必须包含项目的“三同时”治理投资费用，若该项目无“三同时”投资必要的，必须在《安全、卫生、环境、消防“三同时”申报表》中注明。

4.1.3有下列情况之一的新建、改建、扩建工程项目，由设备部向政府有关职能管理部门（安全生产、职业卫生、环境保护、消防）申报执行“三同时”程序：

4.1.3.1建成后有新的环境污染产生和排放的项目，必须办理环境影响评价和环境保护“三同时”；

4.1.3.2涉及易燃易爆、化学危险品的储存和使用项目，必须办理环境保护、消防安全和职业卫生“三同时”；

4.1.3.3对员工生产过程中的健康有危害因素的投资项目必须办理职业卫生“三同时”；

4.1.3.4特种设备投资项目申报质量技术监督局办理。

4.2项目“三同时”方案评估、评价

4.2.1设备部根据项目申报资料组织对该投资项目进行“三同时”评估和评价，可采用下列方式：

1)组织专业安全检查组进行内部评估、评价；

2）委托具有相关评估资质的设计单位和中介机构进行评估。

4.2.2组织评估、评价的单位应根据评估、评价结果，提出书面的可行性研究报告，作为“三同时”的设计依据。

4.3项目“三同时”的设计

4.3.1项目设计单位根据“三同时”可行性研究报告，将“三同时”设施纳入主体项目设计方案；不具备相关专业设计资质的，可委托设计。

4.3.2报政府有关职能管理部门审批的“三同时”项目，其主体工程设计方案中必须设立“三同时”专篇文本资料。

4.3.3设计工作结束后，设计单位将初设方案按审批流程和权限报批后，转入施工程序。

4.4项目“三同时”的施工

4.4.1施工单位要严格按施工图纸和设计要求施工，保证工程质量，确保职业安全健康设施与主体工程同步实施。

4.4.2项目单位对“三同时”设施的施工过程进行日常管理；设备部对“三同时”设施采购、安装、施工等全过程进行监控，对出现的问题予以及时解决。建立相应的原始记录，索取相关的档案资料和资质证明。

4.5项目“三同时”的验收、运行

4.5.1投资项目完工后，主体工程验收的同时，验收“三同时”设施。并填写《安全、卫生、环境、消防“三同时”验收表》。

4.5.2凡设施未经验收或验收不合格的，视该项目未完工，财务不予结算付款。

4.5.3立项单位对验收中提出的有关劳动安全卫生方面的改进意见，应积极安排人力、物力、财力按期解决，并将整改情况及时设备部。

4.5.4立项单位确保“三同时”设施与主体工程同时投入运行。

4.5.5申报政府职能管理部门的“三同时”项目验收，由政府相关职能管理部门组织验收。

5 投资项目“三同时”治理设施范围

5.1劳动安全、职业卫生类

5.1.1设备设施的安全防护装置

5.1.2尘、毒、害治理设施

5.1.3采光和照明

5.1.4安全通道和安全操作空间的布局设计

5.1.5安全标志、标识、标线、信号装置、安全色度。

5.1.6通风、降噪、保暖设施

5.1.7物流安全设计

5.2消防安全类

5.2.1建筑物的耐火等级设计

5.2.2消防通道、疏散出口设计

5.2.3报警装置、警示标志配置

5.2.4灭火系统：包括消防用水源、喷淋装置、消防栓、灭火器材

5.2.5易燃易爆物品的储存保管设施

5.2.6电气防爆设计

5.3环境保护类

5.3.1污染物（废水、废气、废渣、噪声）的处置、治理设施

5.3.2生态环境设施（绿化、卫生）

5.4其他类

5.4.1防雷系统设施

5.4.2电气安全设计

5.4.3防洪排水功能设施

5.4.4地质灾害预防设计（滑坡他、塌方、塌陷、地震、泥石流等）

# 特种设备安全管理制度

1 目的

规范操作规程，确保相关人员的健康和安全。

2 适用范围

适用公司所有特种设备的管理。

3 职责

3．1设备部负责特种设备的归口管理。

3．2特种设备的使用部门负责按照特种设备的安全操作规程进行作业，负责对特种设备进行日常点检。

4 工作流程

4．1对于新进特种设备验收，应由设备部会同特种设备的供应厂商进行验收。特种设备的供应厂商应当提供附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。设备部应当仔细核对是否有上述文件。验收合格的特种设备，方能由设备部交付使用部门使用。验收完毕，由设备部负责填写《设备验收单》。

4．2特种设备在验收合格投入使用前或者投入使用后30日内，设备部应当向特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

4．3对于新增的厂内机动车辆如叉车，设备部应当凭厂内机动车辆安全检验合格标志去特种设备安全监察机构办理厂内机动车辆的注册登记和厂内机动车辆牌照。厂内机动车辆安装牌照并粘贴安全检验合格标志后，方可投入使用。

4．4特种设备验收合格后,设备部应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：

a)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

b)特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；

c)特种设备的日常使用状况记录；

d)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

f)特种设备运行故障和事故记录。

g)特种设备履历卡

4.5特种设备的使用部门应每天对特种设备进行点检，并作好记录。设备部每季度应对特种设备进行一次全面的检查和维护保养(如设备部无具有特种设备检修资格人员，必须委托取得特种设备维修保养资格的单位负责进行特种设备的维修保养)。检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。如公司无法处理的，应由设备部联络供应厂商或特种设备检测单位进行处理。

4．6设备部应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作好记录。

4．7设备部应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

4.8特种设备出现故障或者发生异常情况，使用部门必须将电源切断，悬挂故障标志，同时通知设备部处理(或委外处理)，当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。

4.9特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

4.10特种设备使用部门应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。

4.11特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 人事部应组织对特种设备作业人员取的资格证进行审核，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。证件有效。

4.12特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和公司有关负责人报告。操作特种设备时，作业人员应做好防护措施，操作要平稳、准确、注意力集中。按照标准化进行操作。特种设备的标牌均附有警告与操作方法说明，操作时请遵照设备的操作规程及设备标牌的要求开展作业。

# 安全检维修管理制度

1 目的

为保证生产设备正常运行，避免发生意外设备事故和其他伤害，保证检维修过程的安全和高效率、高质量。

2 适用范围

适用于本公司设备、设施检维修的安全管理。

3 职责与分工

3.1 供应部负责安全检修设备所需配件的购买。

3.2  各车间部门机修、电工负责对本部门的设备进行安全检修。

4 内容与要求

4.1 检修前准备

4.1.1 编制检修计划应做到内容详细、责任明确，措施具体，应包括对安全装置、设施的检修。凡是具有二人以上参与的检修项目，必须指定一人负责安全。

4.1.2 检修部门负责人要对检修中的安全负责，在对参加检修人员交待好任务的同时，交待好安全措施。

4.1.3 检修负责人在检修前，要组织人员对检修过程进行风险评价，做好检修机具准备和周密检查，做到机具齐备，确保安全可靠。

4.1.4 检修易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物质的设备时，必须进行清洗置换和有效隔离，做好防护措施，一切安全措施落实到位后，方可作业，作业时必须按规定穿戴好劳动防护用品。

4.1.5 如有清洗置换的设备，必须进行分析检验，取样要有代表性，确保清洗置换有效合格。

4.1.6 易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物质和蒸汽设备管道检修，必须切断物料（包括惰性气体）出入口阀门，并由设备部或所属生产车间加设盲板。

4.1.7 检查设备管道与运行中设备管道连接时，中间必须加隔盲板，在抽堵有毒气体盲板时，应戴好防毒面具。

4.1.8 设备检维修负责人要对移交检修的设备处理负责，移交前要查电气、查物料处理，确认合格方可办理移交。

4.1.9 检修电气设备时，必须切断电源并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上禁止启动牌或或专人监控，方能检修。

4.2 检修安全规定

4.2.1 检修人员要对检修项目进行检查，做危险分析，检修前准备工作符合检修要求方可进行检修。

4.2.2 一切检修作业，必须严格执行各项安全技术规程和安全作业管理制度。

4.2.3 凡槽罐、设备、管线检修，要在已切断的物料、管道、阀门上悬挂警告牌。

4.2.4 容器内及不通风处作业，应采取临时通风措施，或使用空气呼吸器等。

4.2.5 凡检修用的临时照明，应使用36V电压的安全行灯，绝缘要良好，电动工具必须安装漏电保护器并有可靠的接地零线。

4.2.6 从事有害系统检修和抢修，要备好防护器具，以备应急之用。

4.2.7 拆卸有毒有腐蚀管道，应穿戴好规定的防护用品，松螺丝时应先松外面的，防止中毒和灼伤。

4.2.8 在生产厂临时检修时，遇有易燃、易爆物料的设备，要使用防爆器械，或采取其它防爆措施，严防产生火花。

4.2.9 在检修区域内，对各种机动车辆要按规定严格管理。

4.2.10 在存有危险化学物品的场所检修时，要经常与操作工联系，出现突然排放危险物或紧急停车等情况时，应停止工作，迅速撤离现场。

4.2.11 带压紧螺丝，要站在法兰盘侧面，慢慢地紧，防止滑丝。

4.2.12 设备内检修必须有专人监护，监护人应由有经验的人担任，必须认真负责，坚守岗位，并与检修人员保持有效联络。

4.2.13 在检修作业条件发生变化，并可能危害检修人员时，必须立即撤出设备。

4.2.14 设备内检修应根据设备具体情况搭设安全梯及架台，并配备救护绳索，确保应急撤离需要。

4.3 竣工验收

4.3.1 检修竣工后，检修部门要细致检查静电、安全罩、设备孔等安全措施，切勿将工具器材等忘掉在机械设备内，并将搭设的工作架台、拉设的临时电源全部拆除，做到工完、料净、场地清。

4.3.2 检修移交验收前，不得拆除悬挂的警示牌和开启切断的物料、管道阀门，经验收后，对检查前所堵设的盲板和切断的管线等要责成专人检查处理。

4.3.3 竣工验收时，生产和检修双方负责人当场检查质量是否全部符合检修标准，安全装置是否恢复齐全。

4.3.4 检修完毕后，检修负责人要进行现场检查验收。

5 相关记录

《检修记录》

# 巡回检查及设备维护保养制度

1目的

为了能够及时了解设备的运行状态，发现设备缺陷，从而迅速采取措施消除或防止其扩大，将事故消灭在萌芽中，减少经济损失，保证设备安全运行。

2 适用范围

适用于本公司各部门、车间的设备管理。

3 职责

3.1 设备负责监督本制度的执行。

3.2 各部门、车间。负责在日常工作中认真执行本制度。

4 内容与要求

4.1 巡回检查

4.1.1 巡回检查包括定期、不定期、交接班、特殊情况检查等。

定期巡回检查：是指在机组正常运行或停运后，按规定的时间对所管辖的设备和系统进行的检查。

不定期巡回检查：是指在机组运行或停运过程中，根据设备或系统存在的问题，在原规定的时间外相应增加的对管辖设备和系统进行的检查。

交接班检查：是指运行人员在相互交接班过程中，根据岗位分工对相关的设备和系统进行检查。

特殊情况检查：是指在设备启动和停止，系统在投运和停运时，特别需要时以及遇有特殊天气（如大风、大雪、雷雨、闪电、洪水、溃坝、高温、寒流）时，对所辖设备，系统及预防措施进行的细致检查。

4.1.2 检查内容主要包括：

4.1.2.1 设备、系统的运行、备用是否正常。

4.1.2.2 运行设备、系统的有关参数指标是否合格（如：声音、振动、压力、温度、液位等）。

4.1.2.3 设备系统有无跑、冒、滴、漏现象。

4.1.2.4 设备、系统附件是否齐全完好。

4.1.2.5 建、构筑物及其他现场设施的完好情况。

4.1.2.6 生产现场和设备、系统的卫生状况。

4.1.2.7 有关防暑度夏、防寒防冻设施的完好情况。

4.1.2.8 常用工器具的数量和完好情况。

4.1.2.9 有关记录、指示的情况及变化趋势。

4.1.3 各部门、车间根据本单位实际明确规定检查的范围、时间、路线等。一般重要运行设备和系统每1个小时检查一次；辅助设备和系统每2个小时检查一次；运行设备和系统有缺陷时在原规定检查时间上缩短一半时间。巡检路线的确定不能出现遗漏，同时保证人员的安全，并选择直线捷径。

4.2 设备的维护保养

4.2.1 操作人员对所使用的设备，要做到“四懂、三会”（懂结构、懂性能、懂用途；全使用、会维护保养、会排除故障），并享有“三项权利”，即：有权制止他人私自动用自已操作的设备；未采取防范措施或未经主客部门审批超负荷使用设备，有权停止使用；发现设备运转不正常，超期不检修，安全装置不符合规定应立即上报，如不立即处理和采取相应措施，有权停止使用。

4.2.2 操作人员，必须做好下列各项主要工作：

4.2.2.1 正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。

4.2.2.2 精心维护、巡回检查制，运用“五字操作法”（听、擦、闻、看、比），手持“三件宝”（板手、听诊器、抹布），定时按巡回检查路线，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，排除隐患；搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐（即“十字作业法），保持零件、附件及工具完整无缺。

4.2.2.3 对备用设备要定时盘车，搞好防冻、防凝等工作。

4.2.2.4 经常保持设备和环境清洁卫生，做到沟见底、轴见光、设备见本色、门窗玻璃净。

4.2.2.5 搞好设备润滑，坚持“五定“、”“三级过滤”（五定：定点、定时、定质、定量、定人；三级过滤：从领油大桶到岗位储油桶，岗位储油桶到油壶，油壶到加油点）。同时对润滑部位和油箱等定期进行清洗换油。

4.2.3 操作人员必须认真执行交接班制度。

4.2.4 设备检修人员对所包修的设备，应按时进行巡回检查，发现问题及时处理，配合操作人员搞好安全生产。

4.2.5 车间所有设备、管道等维护工作，必须有明确分工，并及时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。

4.3 检查中发现异常情况，检查人员应根据有关规程规定和具体情况予以处理，并及时汇报。

4.4 检查中对设备遇有疑问或不明白的问题，不得随意乱动设备或将其退出运行。

4.5 巡检中发现设备着火或危急人身安全时，应立即采取紧急措施，根据安规规定的灭火方法进行灭火或抢救。对于现场无法停电的设备，应及时汇报，联系停电。

4.6 因巡回检查不到位，不认真，应发现而未发现设备缺陷造成事故，要追究有关人员责任。

5 相关记录

《巡回检查记录》

《设备维修记录》

《交接班记录》

# 设备检修挂牌安全管理制度

1 目的

为确保设备的检修安全，防止事故的发生。

2 适用范围

适用于公司内所有车间及部门的设备检修活动。

3 职责

3.1 检修设备人员严格执行本制度。

3.2 设备所在部门负责监督检修人员执行本制度。

4 程序

4.1检修工对设备进行检修或保养前，必须通知车间（部门），有关领导，同时与当班班长和操作工密切联系，提出检修或保养的时间、地点和内容，得到同意后，方可进行检修或保养。

4.2检修工在检修前，必须把检修警告牌交给操作工，由操作工将其挂在待检设备的开关上，同时操作工将操作牌或单机启动插头和电器联锁插头交给检修工，可靠地切断电源后，双方检查现场，认为安全措施都已落实后，方可着手检修。

4.3 检修结束后，操作工必须拿到操作牌或单机启动插头和电器联锁插头，检修工必须拿到检修牌，然后双方到现场进行检查确认一切正常符合安全规定后，方可运行设备。

4.4 操作工进行交接班时，如遇检修工作尚未结束，交班操作工应将本班的检修情况和安全检修措施向接班操作当面详细交清，并记录在交接班记录上。同时，检修工同样要向接班者交清检修情况。

4.5各类机电转动设备在检修或保养时，应指定专人负责与电工联系，由电工进行拉电操作，并挂上“有人工作，禁止合闸”的警告牌，可靠地切断电源，落实必要的安全措施后，方可进行检修。电工必须得到专人通知，才能恢复电源。

# 生产设施安全管理制度

1 目的

为使各类生产设施（含安全附属设施）按照安全标准化的要求运行，实现安全生产，保证公司正常运营。

2 适用范围

适用于本公司生产设施（含安全附属设施）建设、使用、维护、报废和拆除全过程的安全管理。

3 职责与分工

3.1 设备部负责监督检查生产设施从建设到报废拆除全过程中本制度的执行。

3.2 公司各部门、车间。保障对生产设施的管理中执行本制度。

4 内容与要求

4.1 生产设施建设

4.1.1 生产设施建设中的安全、卫生及消防设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入（“三同时”）生产和使用。

4.1.2 公司根据车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

4.1.3 各部门需增置的设施经批准购买后，须报设备部备案。

4.1.4 生产设施项目确定或购进后，各相应项目组或设备部负责组织安装，并负责监督检查安装的质量。

4.1.5 对新置设备的随机配件要按图纸进行验收，未经验收不得入库。

4.2 生产设施使用

4.2.1 各类生产设施使用前，设备管理人员要组织使用人员接受操作培训，由设备部的技术人员讲解。

4.2.2 使用人员应达到四懂三会（懂原理、懂性能、懂构造、懂用途、会操作、会维修保养、会排除故障），方可上岗操作。

4.2.3 按设备安全操作规程要求进行机器开动和停机，在设备使用过程中，发现有异常现象，应立即停机，并通知有关人员检修。

4.2.4 机器设备发生故障，或严重事故时，按照操作规程要求立即停机，保护现场，并报告班组长或有关人员。事故处理坚持“四不放过”。

4.2.5 对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚和处分。

4.2.6 使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写并规范各项运行记录。

4.2.7 为保证生产设施安全、合理的使用，各部门设备员技术员应协助车间机修对各类设施进行管理。

4.2.8 实行操作者包机管理。做到各类生产设施有专人负责。

4.3 生产设施维护

4.3.1 所有动力设备不经车间、设备主管允许，不准私自拆卸，不准在电气设备上搭湿物和放置金属、棉纱类物品。

4.3.2严禁私拆或改用设备安全防护装置，发现设备安全防护装置损坏或失效立即报告设备维修人员进行维修。设备主管部门应建立设备安全防护装置维修保养档案。

4.3.3 操作工也要负责生产设施的日常维护保养。对本岗位设备、管路要做到不潮、不冻、不腐蚀，及时消除跑、冒、滴、漏。认真做好交接记录。

4.3.4 对封存、闲置的设备，不经设备部批准，不得随意启动、转移、拆卸。

4.4 生产设施报废和拆除

4.4.1 各类生产设施陈旧老化不适应工作需要或无再使用价值，使用部门申请报损、报废。

4.4.2 报废、报损旧设备由设备部安排人员按有关规定及时拆除或另行处置，在生产设施台帐中注销。

4.4.3 生产设施拆除前，拆除负责人要组织人员做好拆除机具准备和周密检查，做到机具齐备，确保完全可靠。如需办理安全作业证时，按规定要求办理。

4.4.4 生产设施拆除前，其所属单位应对其进行彻底的清理和置换，确保无残留物质，不会对环境及人身安全造成伤害。

4.4.5 拆除作业过程中，负责人必须为作业人员配备相应的劳动保护用品，确保安全作业。

4.5 安全设施管理

4.5.1 各种设施设备要分类、编号、入帐，定期盘点，做到帐物相符。

4.5.2 对各种设施进行日常维护保养，做好防尘、防潮、防热、防磁、防锈、防腐蚀、防霉变、防虫蛀等工作。

4.5.3 对违反操作规程造成的损失，或因管理不善造成的损坏、丢失、积压、浪费，应按价赔偿，并追究当事人的责任。

4.5.4 设施设备报废必须经过严格鉴定，履行审批手续。

4.5.5 对生产设施进行检维修时，对安全设施进行认真检查，并作力所能及的维护。

5 相关记录

《设备台账》

《交接班记录》《设备安全操作规程》

# 施工与检维修安全管理制度

1目的

为了加强施工与检修过程中的安全管理,保障施工与检修人员的安全,依据国家法律、法规和标准，结合我公司实际，特制定本制度。

2适用范围

本制度是用于公司范围内新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工及所有检维修作业管理。

3 施工管理

3.1施工前的准备

（1）公司新建、改建、扩建、技措、大修等工程施工，必须加强施工的组织管理，按照施工图纸编制施工方案，报请主管副总经理或总（副总）工程师批准。

（2）每项工程施工前，施工部门的负责人、工程技术人员、施工员、工长等，在逐级布置生产任务和技术交底的同时，必须逐级进行安全指令和安全措施的交底，不经安全措施交底的工程项目不得施工，工人有权拒绝施工。

（3）有两个以上单位联合施工时，应由建设单位和总承包单位统一组织管理现场的安全工作，分包单位必须服从建设单位和总包单位的指挥，对分包给建筑安装队施工的工程项目，工程承包合同要明确安全责任和要求，对不具备安全施工条件的施工单位，不得对其发包工程。

3.2所有工程项目的施工方案（施工组织设计），都必须有危害识别和安全施工技术措施内容。受限空间、动火作业、爆破、大型吊装、深坑作业，拆除等特殊工程，都要编制单项安全施工技术方案，批准后方可开工。

3.3施工现场管理

（1）参加施工的人员，必须熟知本系统、本工种、本岗位的安全技术规程，施工单位必须同时遵守生产建设单位的有关安全制度，并接受监督。

（2）施工现场，按施工总平面和分部、分项工程施工平面布置，应符合安全要求，安排施工临建设施及机具、材料和水、电、气（汽）管网等，都要符合安全、防火和工业卫生要求。

（3）施工现场内的坑、井、孔洞、陡坡、高压电气设备、易燃、易爆场所等，必须设置围栏、盖板、危险标志，夜间要设信号灯，必要时指定专人负责。各种防护设施、安全标志，未经施工负责人批准，不得移动或拆除。

（4）施工现场的道路必须保持畅通，道路宽度、转弯半径必须保证行车安全要求，场地狭小、行人来往和运输频繁地点，应设临时交通指挥和交通标志。

（5）阴暗场所和夜间施工现场应有足够的照明。

（6）施工必须在工程负责人的统一指挥、监督下进行。

（7）施工单位在拆除工程施工前，应对全部待拆除建筑物、构筑物及化工装置的周围场所进行全面检查，制定拆除方案，拆除方案要有安全措施和危害识别，对危险部位应先消除危险后再拆除，拆除时按自上而下、先外后内的顺序进行，禁止数层同时拆除，不准用挖切或推倒的方法拆除，未拆除的部分应保持稳固。

（8）拆除的物件不准由上部向下抛掷，要采用吊运和顺槽溜放的方法，并及时清理现场。

（9）动土作业必须按规定办理动土安全作业证，按规定审批后，方可进行作业。

（10）挖土应自上而下进行，禁止采用挖空底脚的办法。使用机械挖土，要先发信号，挖土机回转范围内不准进行其它作业。

（11）挖土施工应视土壤性质、温度和挖掘深度留有安全边坡或放置固壁支撑。如发现边坡有裂缝、疏松或支撑有滑动、折断等危险征兆，应立即停止作业，采取有效措施，拆除固壁支撑时，必须按回填自下而上进行。

（12）挖出土方堆放位置，距沟边不得小于0.8米，在沟道转弯的拐角处不得小于1.5米，土方堆置高度不得超过1.5米。

（13）在坑、沟内或其它受限空间内作业时，注意对有毒、有害气体的检测，保持通风良好。发现有毒气体泄漏时，应采取防护措施，迅速撤离现场。

（14）在靠近建筑物及构筑物的地点动土时，应按挖掘深度采取必要的安全措施。

（15）施工现场存放易燃、易爆、有毒物质时，必须设专库专人保管。

（16）施工现场要按规定设置消火栓或消防器材，并按公司相关制度履行动火、用火手续。

3.4施工机械和电气设备安全规定

（1）各种机械必须专人管理，按该机械安全规程操作，定期维护检修，保持机械设备完好。

（2）各种施工机械以及电机的转动和危险部位，都要装设防护装置。

（3）起重机械、木工机械上的各种安全装置必须齐全完好。

（4）施工现场的电气设备、工具、线路必须配有专职电工维护管理。

（5）所有电气设备必须保证接线正确，保护接零或接地良好。

（6）架设的高、低压线路必须符合有关电气安全工作规程的要求。

（7）手持电动工具和移动电器用具，必须绝缘良好，配有漏电保护装置。

3.5施工完工后处理

（1）施工完工后，撤除安全标志，恢复安全设施。

（2）场地清理干净，保证道路畅通。

4检维修管理制度

4.1检维修前准备

（1）所有检维修项目均应在检修前办理相应的安全作业证，并履行审批手续。

（2）检维修项目应指定项目负责人。

（3）检维修设备由其所在岗位负责，部分检修实行外包。

（4）重大检维修项目计划由车间制定，生技部审批后组织实施。检维修计划要求项目齐全，内容详细，责任明确，措施具体。

（5）检维修项目负责人对检维修工作实行统一指挥、调度，确保检维修的安全；并对维修人员交代清楚任务、注意事项；落实安全措施。

（6）检维修项目负责人及监护人检维修前要根据作业工种、劳动条件、劳动环境的不同对检维修人员的个人防护用品的安全性、适用性进行确认，确保作业人员穿戴符合要求的劳动防护用品。

（7）维修人员应在检维修前，做到检修机具齐备，并对检维修使用的工具、设备进行详细检查，保证安全可靠。

（8）检维修前，检维修项目负责人应详细检查并确认工艺处理合格、盲板加堵准确等情况。每次作业前，按要求对现场进行检查，经维修人员签字确认后方可作业。

（9）对需外协人员检维修的项目，应经所在工段班组工艺处理完毕、分析合格后方可移交，并加强监护。

4.2检维修安全规定

（1）检维修作业应严格执行检修安全技术规程，检维修人员要认真遵守相关的安全技术操作规程。

（2）票证齐全：按照公司有关规定办理相应的作业票证。

（3）在检维修区域内，对各种机动车辆要进行严格管理。

（4）检维修传动设备时，传动设备上的电气设备，必须切断电源（拔掉电源熔断器)，并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上禁止启动牌或上安全锁卡。

（5）在检维修过程中应备有必须的防护器具、消防器材。

4.3检维修完工后处理

（1）一切安全设施恢复正常状态。

（2）根据生产工艺要求抽堵盲板，检查设备管道内有无异物留存及封闭情况。按规定进行试漏、试车，并做好记录备查。

（3）由维修人员清理现场，作好检修设备的维护保养。

（4）检维修后的设备按规定进行试运行合格后，经设备所在工段班组确认后，双方办理交接手续。

5施工与检维修的监护要求

（1）在每一个施工与检维修作业过程中，必须安排专门人员负责监护。

（2）监护人要熟悉现场，明确安全防护措施；能冷静分析并果断处理作业中可能发生的紧急情况；会熟练使用各种救护器材，熟识一般救护常识。

（3）作业前，监护人必须会同作业人确认安全防护措施的落实情况。

（4）作业过程中，监护人有权且必须制止违章作业。

（5）监护人员要监守岗位，时刻注意被监护人的情况，并注意自身安全。

（6）从事危险性较大的监护任务时，要根据情况增加监护人员。

（7）作业结束后，监护人员必须对现场作最后的检查，确认没有问题后，方可离开。

# 生产设备、设施变更、拆除、闲置、报废管理制度

1目的

为规范公司生产设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理，有效利用再生资源，达到节能降耗，提高工厂经济效益的目的。

2.适用范围
适用于本公司各部门生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废的管理。

3.工作程序
3.1生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废必须符合下列情形之一

3.1.1属于国家发改委颁布淘汰落后的机电产品。
3.1.2经质量技术监督局鉴定为不合格、报废的机电产品。
3.1.3属于生产技术改造，达不到生产工艺要求的机电产品。
3.1.4属于生产工艺改变，长期闲置未用的机电产品。
3.2申请制度和规定
3.2.1符合上述情形之一的机电产品由使用部门和保管部门填写《固定资产闲置、报废申请表》.
3.2.2由设备部现场确认后签署意见报主管领导和公司领导审批后由财务部统一办理报废。
3.2.3特种设备报废后还应在相应的监督管理部门办理该设备的注销登记。
3.2.4生产设施建设中设计改变而变更设备。
3.2.5该设备不能满足现阶段生产要求和工艺技术。
3.2.6该设备自身缺陷，未达到设计和使用要求。
3.2.7要求设施设备变更由使用部门提出申请，填写《生产设施设备变更申请表》，交设备部核实，报主管领导审批。
3.2.8变更设备的购买严格按公司物质计划，购买制度执行。
3.3安全拆除的管理制度和规定
3.3.1生产设施设备的拆除由使用单位按规定填写申请表。报设备部、设备部审核后报主管领导审批。
3.3.2拆除施工前，拆除单位应会同使用单位、设备部进行现场安全风险系数评估，制定拆除方案和安全预防措施，并由设备部制定专人现场负责监督执行，并做好记录。
3.3.3拆除施工前应按规定办理各种安全操作（业）票（证）。
3.3.4拆除作业时，需爆破作业必须提出爆破方案。并报公司生产部、设备部以及当地公安机关批准。
3.3.5拆除作业时禁止损坏本体设备和其他设施设备。
3.3.6拆除电气仪表和特种设备时必须由领导及设备部批准确认可性，方可进行作业。
3.3.7拆除后的设备必须进行除锈，除油并保持外观整洁。按规定地点放置，分类标识。
3.3.8拆除后的设备按《生产设施设备变更、拆除、闲置、报废的管理制度执行》。
3.4设施设备闲置生产、报废入库的管理规定
3.4.1报废设备申请报废后由公司进行统一处理。
3.4.2闲置设备入库前必须做到：
3.4.2.1设备零部件必须完好无损，外观整洁干净。
3.4.2.2铭牌，技术参数资料齐全。
3.4.3闲置设备入库后必须建立台帐档案，方便合理调度利用。在能满足生产要求和工艺技术的情况下，优先使用该设备。

# 许可作业管理制度

1 目的

为了消除或降低特殊危险作业的安全风险，预防和减少事故的发生，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于高空作业、起重作业、油库、液压容器、危险化学品区域等重点部位的动火作业、带电作业、有爆炸、坠落、急性中毒或窒息危险的作业，在轻质层面上的作业及其他特殊作业。

3 职责

特殊危险作业单位按照生产部的要求，相对应辖区与相对应的接洽部门负责危险作业的安全管理，负责相关特殊危险作业施工及安全技术措施的落实。

4 流程

有需要作业的部门，需要作业部门与生产部、设备部负责特殊危险作业的确认与计划安排，危险作业的安全技术措施审核，监督检查作业现场施工和相关业务技术指导。

5 工作程序

5.1实施特殊危险作业的报需求部门等职能部门审批。

5.2实施特殊危险作业前，车间、设备部人员向参与施工的相关人员进行技术交底，并做好交底记录。

5.3特种作业应由取得特种作业资格证的人员完成，其他人员不准从事特种作业。

5.4 特殊危险作业使用的设备、设施、工具、材料和劳动防护用品必须符合国家安全标准和规定；作业时要配备齐全，合理使用；作业过程中要指定一名有经验的安全负责人负责现场的安全监督管理。

5.5特殊危险作业现场必须符合安全作业条件要求，要设置显著的安全警示标志。

5.6安全管理部门、相应职能部门要加强对特殊危险作业的安全监督检查和管理。

5.7 特殊危险作业从工作安排、作业过程到作业完成交底应形成相应记录。

# 有限空间安全管理制度

1目的

为了加强有限空间作业的安全管理，保障员工生命、财产安全，保护环境，按照《有限空间安全作业五条规定》安监总局令69号要求结合本单位制定本制度。

2适用范围

本规定适用于进入密闭空间或者半密闭空间、污水进水池清理污物，进入不通风罐内作业等受限空间作业。

3职责

3.1 单位负责人职责：

（1）对受限空间作业安全负全面责任。

（2）在受限空间作业环境、作业方案和防护设施及用品达到安全要求后，方可安排人员进入受限空间作业。

（3）在受限空间及其附近发生异常情况时，必须停止作业。

（4）检查、确认应急准备情况，核实内外联络及呼叫方法。

（5）对未经允许试图进入或已经进入受限空间者进行劝阻或责令退出。

3.2审批人员的职责

（1）审查《受限空间安全作业证》的办理是否符合要求。

（2）到现场了解受限空间内外情况。

（3）督促检查各项安全措施的落实情况。

3.3  作业监护人职责包括：

（1）作业监护人必须熟悉作业区域的环境和工艺情况，有判断和处理异常情况的能力，掌握应急救援的基本知识。

（2）作业监护人在作业人员进入受限空间作业前，负责对安全措施落实情况进行检查，发现安全措施不落实或不完善时，有权拒绝作业。

（3）作业监护人必须清点出入受限空间作业人数，在出入口处保持与作业人员的联系。当发现异常情况时，必须及时制止作业，立即向作业人员发出撤离警报，呼叫紧急救援，并帮助作业人员从受限空间逃生。

（4）作业监护人必须随身携带《受限空间安全作业证》，并负责保管。

（5）作业监护人员在作业期间，必须与作业人员保持联系和交流，观察作业人员的状况，严禁脱岗、串岗或做与监护无关的事。

3.4作业人员职责包括：

（1）持有经审批同意、有效的《受限空间安全作业证》方可施工作业。

（2）作业前必须了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

（3）遵守受限空间作业安全操作规程，正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品，与监护人员进行必要的、有效的安全、报警、撤离等双向信息交流。

（4）必须确认《受限空间安全作业证》所列安全防护措施已落实，经监护人同意后，方可进入受限空间内作业。

（5）作业人员遇有对违反本制度的强令作业、安全措施不落实、作业监护人不在场等情况，有权拒绝作业，并向上级报告。

（6）服从作业监护人的指挥，禁止携带作业器具以外的物品进入受限空间。

（7）在作业中如发现作业监护人不履行职责、情况异常或感到不适和呼吸困难时，立即停止作业，向作业监护人发出信号，迅速撤离现场，严禁在有毒、窒息环境中摘下防护面具。

4内容与要求

4.1 受限空间作业实施作业证管理，进入受限空间作业前，必须办理《受限空间安全作业证》。

4.2  进入受限空间涉及动火、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证，《受限空间安全作业证》不能代替上述作业许可证。

4.3 进入受限空间作业安全措施如下：

（1）各部门、工段、相关单位负责人必须对现场监护人和作业人员进行必要的安全教育，内容应包括所从事作业的安全知识、紧急情况下的处理和救护方法等。作业前后必须清点作业人员和作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时，必须将作业工器具带出。

（2）根据需要制定安全应急预案。内容包括作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，监护人与作业人员约定联络信号，现场应配备的救生设施和灭火器材等。现场人员应熟知应急预案内容，在受限空间外的现场配备一定数量符合规定的应急救护器具(包括空气呼吸器、救生绳等)和灭火器材。受限空间出入口应保持畅通，便于人员出入和抢救疏散。多工种、多层交叉作业必须采取互相之间避免伤害的措施。

（3）进入受限空间作业实行“三不进入”，当受限空间状况改变时，作业人员必须立即撤出现场，隐患处理后再重新办理《受限空间安全作业证》方可进入。为防止人员误入，在受限空间入口处要设置“危险！严禁入内”警告牌或采取其它封闭措施。

（4）在受限空间作业时，必须正确佩戴好劳动防护用品，使用低压灯具及不发生火花的工具。在产生噪声的受限空间作业时，必须配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。

（5）进入受限空间作业前，必须根据受限空间盛装（过）物料的特性，切实做好工艺处理，将受限空间吹扫、通风、置换合格，所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门必须加盲板隔离，不能用水封或关闭阀门等代替安装盲板，盲板处必须挂牌标识。受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道必须采取有效隔离措施。

（6）为保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要，必须打开人孔、防爆孔、料孔、风门、烟道门等与大气相通的设施进行自然通风，必要时采取强制通风，禁止向受限空间充氧气或富氧空气。采用管道送风时，送风前必须对管道内介质和风源进行分析确认。

（7）难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业，工作人员要轮换作业，每次工作时间不宜过长。

（8）带有搅拌器等转动部件的用电设备，必须在停机后切断电源，上锁、摘除保险或挂接地线，并在开关上挂“有人工作、严禁合闸”警示牌，必要时派专人监护。

（9）进入受限空间作业必须使用安全电压和安全行灯。进入金属容器(炉、罐等)和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业，照明电压不大于12V；照明电压大于12V、使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，必须按规定安装漏电保护器，其接线箱(板)严禁带入容器内使用。在潮湿容器中，作业人员必须站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。

（10）作业前30 分钟内，必须对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入。分析仪器必须在校验有效期内，使用前要保证其处于正常工作状态。

（11）取样分析必须有代表性、全面性。受限空间容积较大时，要对上、中、下各部位取样分析，保证受限空间内部任何部位的可燃气体浓度和氧含量合格(当可燃气体爆炸下限大于4％时，其被测浓度不大于0．5％为合格；爆炸下限小于4％时，其被测浓度不大于0．2％为合格；氧含量19．5％～23．5％为合格)，有毒有害物质不得超过国家规定的“企业空气中有毒物质最高容许浓度”指标，分析结果报出后，样品至少保留4小时。

（12）作业中要定时进行气体分析监测，至少每隔4小时复测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率；作业中断超过30 分钟必须重新进行监测分析。对可能释放有害物质的受限空间，必须连续监测，如有一项不合格，必须停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。

（13）进入受限空间作业，不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员，作业人员所带的工具、材料必须进行登记，禁止与作业无关的人员和携带与作业无关的物品工具进入受限空间。作业中不得抛掷材料、工器具等物品。

（14）在特殊情况下使用空气呼吸器时，供风设备必须安排专人监护。严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具。

（15）在进入受限空间作业期间，严禁同时进行各类与该受限空间有关的试车、试压或试验工作。

（16）在缺氧或有毒的受限空间作业或发生有人中毒、窒息的紧急情况，作业、抢救人员必须佩戴空气呼吸器进入受限空间，必要时作业人员应拴带救生绳，并至少有1人在外部做联络工作。

（17）作业停工期间，应防止人员误进，在受限空间的入口处设置“危险！严禁入内”警告牌或采取其它封闭措施。作业结束后，由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无误后，方可封闭受限空间。

（18）以上措施如在作业期间发生异常变化，必须停止作业，待处理并达到安全作业条件后，方可再进入受限空间作业。

4.4  《受限空间安全作业证》的管理

4.5《受限空间安全作业证》是进入受限空间作业的依据，由作业单位负责办理，由作业部门负责人和相关单位领导审批。

4.6一处受限空间、同一作业内容办理一张《受限空间安全作业证》，当作业中断12小时以上时，再次作业前，必须重新对环境条件和安全措施予以确认；当作业内容和环境条件变更时，必须重新办理《受限空间安全作业证》。

4.7《受限空间安全作业证》中各栏目，由相应责任人填写，其他人不得代签，作业人员、监护人姓名必须与《受限空间安全作业证》的相符。

4.8《受限空间安全作业证》不得涂改；如确需修改时，必须经批准人在修改内容处签字确认。如果《受限空间安全作业证》中安全措施、气体检测、评估等栏目填写不下时，应另加附页。

4.9《受限空间安全作业证》和附页要妥善保管，保存期为3年。

4.10《受限空间安全作业证》一式四联，第一联由作业部门留存备查，第二联由作业负责人持有，第三联由监护人持有，第四联存放在作业点所在的操作控制室或岗位。

4.11  本规定涉及对外单位和外来人员的相关要求，必须在双方相关合同中或通过对方承诺等形式书面明示。本规定对内部员工的要求通过制度公示、安全教育、作业指导书、岗位职责等方式确保相关员工周知。

5术语和定义

5.1受限空间

公司所属管理区域内各类塔、炉、釜、罐、锅筒、槽车、管道、烟道、下水道、沟、井、池、涵洞、回转窑等进出口受限，通风不良，存在有毒有害风险，可能对进入人员的身体健康和生命安全构成危害的封闭、半封闭设施及场所。

5.2受限空间作业

进入或探入公司的受限空间进行的作业。

5.3三不进入

是指没有经批准的《受限空间作业许可证》不进入，安全措施不落实不进入，监护人不在场不进入。

5.4隔离

是指采取加盲板或断开连接管线，彻底切断设备与设备间物料相互来往的方法。

6相关记录《受限空间安全作业证》

# 涉爆粉尘作业管理制度

1目的

为了加强涉爆粉尘作业的安全管理，保障员工生命、财产安全，保护环境，科学预防粉尘爆炸，减少事故发生和正确处置粉尘火灾爆炸事故。

2适用范围

适用于本公司酿造车间粉碎（岗位）。

《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2007）

3职责

3.1公司主要负责人负责依规范要求设置粉尘作业场所，保证本制度规定的安全投入，以及组织粉尘火灾爆炸事故应急救援。

3.2.公司生产部负责编写、监督本制度的落实，指导粉尘车间火灾爆炸事故的预防和应急处置工作。

3.3车间主任（班组长）负责落实本制度中相关的事故预防措施，及时处置粉尘火灾爆炸事故。

3.4设备部负责按相关制度规定和引用的相关规范，正确安装粉尘车间设备，敷设电气线路等，对相关安全设施及时检修，对规定的相关检测项目实施检测。

3.5 粉尘作业岗位人员应遵守本岗位安全操作规程，及时保养粉尘设施设备，检查本岗位消防器材和安全标志，保证应急通道的畅通；报告事故隐患。

4内容与要求

4.1粉尘火灾爆炸事故的预防：

（1）粉尘车间（岗位）应与其他建筑保持安全距离。全门应向外开启。应急疏散、救援通道应保护畅通。

（2） 粉尘车间应当配备灭火器材。车间消防器材、安全标志应由岗位作业人员定期检查、维护，实施定置管理；

（3） 粉尘车间（岗位）应选用防爆型的电气设备、电气开关，导线敷设应选用镀锌管或水煤气管，达到整体防爆要求。除尘器应符合防静电安全要求。除尘设施应有阻爆、隔爆、泄爆装置。除尘管道不应有降尘现象。有异常现象，作业人员应当停止作业，及时报告设备管理部门处理。

（4）粉尘作业人员应由生产部、车间组织安全培训，经考核合格后，方可上岗作业。

（5）粉尘作业人员应穿棉质工作服，不得穿化纤材料制作的工作服。作业时应佩戴防尘口罩。

（6）粉尘车间（岗位）严禁烟火，杜绝各种非生产性明火，并应使用防爆功能或不产生火花的工具。确需明火作业的，动火作业人员应依规定向部门负责人提出申请，经许可，落实相关安全作业措施后方可作业。

（7） 粉尘作业车间处于建筑物顶层或除尘装置高于厂房建筑的，应有防雷装置。

（8） 粉尘车间必须安装通风装置，并保证其状况良好。

（9）粉尘车间（岗位）设施设备由车间机修对生产用设备设施进行日常保养。

（10）作业完毕后，岗位作业人员应当立即收集除尘袋，除尘管道中的粉尘，不得使用压缩空气吹扫设施设备，以及身体、衣物上的粉尘。严禁使用金属工具敲打除尘设备金属材质的部位。

（11） 收集的粉尘进行贮存不得与其他可燃物品同贮。

4.2粉尘检测和监控

粉尘工段班、车间负责人应当对车间进行日常检查。有异常，应当采取措施处置；无力处置的隐患，应当及时向上级领导报告。

4.3粉尘作业安全措施要求

（1）本单位定期对员工开展安全知识培训教育，粉尘作业员应了解木尘的爆炸危险特性和安全措施。

（2）粉尘车间确保通风、防爆、隔爆及泄爆等级设施完好、适用。

（3）粉尘作业场所应杜绝各种非生产性明火存在。

（4）粉尘厂房应安装防雷设施。

（5）在爆炸性粉尘环境内，不得使用携带式电气设备。

（6）粉尘爆炸危险场所用电气设备应有防爆防尘措施。

（7）粉尘爆炸危险场所用电气设备应有防过载措施。

（8）粉尘车间使用皮带传动，应安装相应安全防护装置。

（9）粉尘作业场所应设置除尘通风装置。

（10）滤袋应采用消静电滤料制作，其抗静电特性应符合规范要求。

（11）天花板或短管、滤袋框架应符合防静电要求。

（12）收尘器应设防静电直接接地设施，接地电阻应小于100Ω

（13）收尘器与进、出风管及卸灰装置的连接法兰应用导线跨接，其电阻小于0.03Ω

（14）配套的风机等电气设备应采用防爆型。

（15）收尘器应设置泄爆装置 。

（16）除尘风机中不应有粉尘沉降。

（17）所有可能积累粉尘的生产车间和贮存室，都应及时清扫。

（18）车间清洁时不应使用压缩空气进行吹扫。

4.4粉尘火灾爆炸事故的处置

（1） 现场作业人员发现粉尘火灾爆炸事故的征兆，以及发生粉尘火灾爆炸事故后，应当依事故现场处置方案，立即停机，切断现场所有电源开关，通知现场及附近人员紧急撤离事故现场，并立即向公司上级报告。

（2）现场管理人员应当立即组织事故现场人员疏散，开展自救工作，并向单位主要负责人和安全监督管理部门报告。

# 相关方管理规定

1 目的

通过对相关方施加影响，使其了解本公司的质量、食品安全、环境方针、目标、指标等方面的环境要求，确保其产品、活动和服务符合本公司的质量、食品安全、环境要求。

2 适用范围

适用于本公司各部门对相关方可望施加影响的环境因素施加影响。

3 职责

3.1 供应部负责对原辅材料及化学品供方、外包运输单位和个人施加影响，使其提供的产品和服务活动满足质量、食品安全、环境要求。

3.2 销售部负责在签定销售合同时对顾客及分销商施加影响，使其了解本公司的质量、食品安全、环境方针。

3.3 公司办公室负责对外包施工单位、外来访问人员和外来货运车辆施加影响，确保其活动满足公司质量、食品安全、环境要求。

3.4 设备部负责对设备、设施、零部件供应方施加影响，设备设施、土建维护外包单位供方施加影响，确保其活动满足公司质量、食品安全、环境要求。

3.5  技术质量部负责对各部门给相关方施加影响的效果进行监督、验证。

4 工作程序

4.1 管理对象

本公司生产经营活动中质量、食品安全、环境的主要相关方有：顾客；食品链组织；原辅材料、燃料及化学品供方；建设（维修）设计、施工单位；外包运输方；废物处理单位；厂区保洁单位；当地政府相关部门；厂区周围的单位、居民及员工家属等。本公司按《信息交流控制程序》保持与相关方的有效沟通，按《相关方管理程序》施加环境影响。

4.2 对相关方的评价

4.2.1 相关方评价准则

与本公司的产品质量、食品安全及重要环境因素关系密切的，或可能造成重大的质量问题、食品安全危害、环境污染的，可列为重点施加影响的相关方，否则为一般施加影响的相关方。

4.2.2 根据相关方评价准则，本公司重点施加影响的相关方为：

原料、燃料、辅助材料、危险化学品、设备和备品配件供方；外包运输方、固体废弃物处理单位、基建（维修）施工单位、厂区保洁单位；顾客、食品链其他组织等。

4.3 对重点的相关方施加影响

由本公司各部门负责按业务对应关系向相关方提交本公司的质量、食品安全、环境方针和环境保护的要求，在签订合同或相关协议文件中对可望施加影响的环境因素施加影响。并不定期地跟踪监督。

4.3.1 跟踪监督的内容：

- 相关方提供的产品或服务活动中，质量、食品安全和环境因素状况；

- 相关方质量、食品安全、环境绩效的记录及其受投诉处罚情况；

- 相关方质量、食品安全、环境管理体系运行情况，持续改进的近期措施。

4.3.2 对供方施加影响；

- 向供方通报采购产品和服务的要求，按规定要求对供方施加影响，不符合要求的不得选为合格供方。

- 执行《采购管理制度》，按采购要求实施采购，供应部在采购过程或合同签定过程中向供方明确提出产品在质量、食品安全、环境方面的要求。

- 燃料、原辅材料、设备及零部件供方所提供的产品应满足质量、食品安全、环境的法律、法规、标准要求；在同等条件下，应尽可能选择已通过ISO9001、ISO22000、ISO14001认证的供方；化学危险品供方应提供《化学品特性数据表》（MSDS表）。

- 食品链中的相关组织应妥善保管和运输产品，采取防范措施，防止产品在储运、使用过程中发生变质、食品安全事故和废弃包装物对环境的污染。

- 公司对设备供方人员在参加设备开箱验收和现场安装调试指导时，相应业务归口部门应派人员监督供方人员服从我方的施工质量、食品安全、环境管理要求；供方提供的设备、包装物应尽量使用环保包装材料；供方人员进入现场指导设备安装调试时，其安装调试方案应包括安装质量、食品卫生和环境保护的措施，确保设备安装符合质量、食品安全和环境保护要求，否则拒绝其现场指导，并通报供方。

4.3.3 对外协运输方施加影响：

外协运输方在储运过程中，应遵守质量、食品安全、环境要求，保证车辆质量完好平整、卫生清洁、无污染物，车辆排放的废气、噪声应符合国家的排放标准。在运输过程中不得违章驾驶，注意安全、环保的要求，不干扰厂区附近居民的生活。

4.3.5 对固废处理单位施加影响；

- 危险固废的处理单位需经环境保护局认可，具有相应资质。

- 在对废物的回收处理时，办公室、动力车间、供应部应对废物进行分类处理，对固废处理单位装运处理过程进行监督，以免对装车场地和道路造成二次污染。

4.3.6 对基建（维修）施工单位施加影响：

- 本公司对外包设计、施工单位提出了质量、食品安全、环境方面的明确规定和要求，

办公室、供应部、设备部负责实施；

- 工程项目招标或签订设计、施工合同前，相应业务归口部门要对承包单位进行质量、食品安全、环保资质审查和评价，不符合要求的，不得参与投标和签订施工合同；在与中标单位签订合同中，要明确规定执行本公司的质量、食品安全、环境管理制度及相应的奖罚条款。

- 在施工过程中应尽量采用无污染或少污染的施工方案、工艺方法和施工设备。不得采用国家明令禁止施工方法和设备。应采取措施降低噪声污染。本公司业务归口部门负责组织对其进行质量、食品安全和环境检查，对检查不合格的项目要提出整改意见，监督其整改，整改不合格的，不得进入下一道工序。

- 年度和合同履行结束后对承包方进行评价，若本年度或本项目工程发生重大质量、环境与安全事故则执行合同处罚条款，并不能进行下年度或下个项目的施工，相应业务归口部门负责终止合同。

4.4 对一般相关方施加影响

对当地政府和附近居民关于环境等方面的投诉或建议，生产部与动力车间应及时处理与答复，以取得相关方的满意。

4.5 对不符合质量、食品安全、环境要求的相关方提出整改意见，对整改不符合或拒绝整改的，可能造成严重或已造成重大事故的相关方，本公司将作出限期整改、减少订货、更换供方、终止合同等措施，对其施加影响。

4.6 对相关方、顾客及食品链组织进行管理或施加影响的相关记录按《记录控制程序》进行控制。

5 相关文件

《信息交流控制程序》

《记录控制程序》

《采购管理制度》

6 相关记录

《化学品特性数据表》（MSDS表）

相关的合同、协议书

# 安全警示标志管理制度

1目的

安全警示标志是安全一个重要组成部分，在这一方面我公司投入了并教育广大员工遵章守纪，恪守工程现场生产的客观规律，珍爱生命。为提高广大职工安全生产意识，进一步加强“安全第一”的理念，以安全理念为内容的安全警示标志，分别悬挂在厂区、车间等工作场所。这些安全警示标志的设置，既是促进职工安全生产的推进剂，又是时刻提醒职工在工作时牢记安全的清醒剂。搞好宣传，是搞好安全工作的思想保障。

2适用范围

为规范公司安全警示标志管理，充分发挥安全警示标志在安全生产中的作用，避免事故的发生，依据 GB2893—82《安全色》GB2894—88《安全标志》

《安全标志使用规则》（GB16179－1996）的有关要求，结合公司实际情况，制订本规定。本制度规定了安全警示标识的相关管理内容和要求。本规定适用于厂区、生产场所。

3  职责

3.1  公司后勤办公室和生产部对警示标识的设置实行监督管理。厂区内公共场所安全标识有办公室进行制定管理，生产场所标识有生产部与各车间进行制定管理 。各使用单位做好安全警示标志使用、维护、和管理，并列入日常检查内容；如发现有变形、破损、褪色等不符合要求的标志应及时修整或更换。

3.2  各部门具体负责本规定在本项目的实施。

4  管理内容与要求

4.1  设置原则

（1）在不准或制止人们的某种行为的场所必须设置禁止标识；

（2）在提示注意可能发生危险的场所必须设置警告标识；

（3）在必须遵守的场所必须设置指令标识；

（4）在示意目标方向的场所必须设置指示标识

4.2  设置要求

（1）安全警示标识应设置在醒目的地方和它所指示的目标物附近（如易燃、易爆、有毒、高压等危险场所），使进入现场人员易于识别，引起警惕，预防事故的发生；

(2)对安全警示标识应有足够的照明，保证操作人员在夜间能够清晰可辩；

(3)安全警示标识不宜设在门窗等可移动的物体上；

(4）安全警示标识的几何图形的具体参数，图形的颜色必须符合GB2893—82《安全色》和GB2894—88《安全标志》的规定。

4.3  设置计划及其他要求

4.3.1  在有加大危险因素的生产场所或有关设备上均应设置安全警示标志。

安全警示标志必须符合国家标准。所需安全警示标志由各单位根据事故风险与危害物质制定符合要求的标识。

安全警示标志应设置在醒目的地方。

安全警示标志的设置应避免滥设和不规范使用，在同一地域内，要避免设置内容相互矛盾和内容相近的标志。用适量的标志达到提醒人们注意安全的目的，设置图形符号必须符合国家标准的规定。

安全警示标志设置应牢固可靠，不妨碍正常作业和避免造成新的隐患。

4.3安全警示标志的维护与管理

4.3.2  在日常工作、检查、审核中发现需要设置警示标识，应及时提出申请购置。

4.3.3  安全警示标识的配置使用应列入各级安全检查的内容，各部们负责安装和日常维护，保持整洁，防止沾污和损伤。

4.4安全警示标志的维护与管理。安全警示标志的分类

- (1)禁止标志。其含义是禁止人们不安全行为的图形标志。

- (2)警示标志。其含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的标志。

- (3)指令标志。其含义是强制人们必须作出某种动作或采取防范措施的图形标志。

- (4)提示标志。其含义是向人们提供某种信息（如表明安全设施或场所）的图形标志。

- (5)危险源告知卡。其含义是向人们提供危险源信息标志。

- (6)职业卫生场所告知卡。其含义是向人们提供生产场所涉及的职业危害与防护方式。

- (7)安全标语其含义是向人们提供生产场所注意安全及安全警示意思

- (8)操作规程。其含义是向人们提供本岗位标准化操作要点及注意事项。

- (9)应急预案其含义是向人们提供发生应急事故正确应急处置发法。

# 变更管理制度

1目的

为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。

2适用范围

适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。

3职责

3.1总经理负责公司管理变更的批准办公室负责人员的变更批准，常务副总经理负责批准工艺、技术的变更，负责批准生产设施的变更。

3.2办公室负责管理变更的归口管理，常务副总经理负责生产设施的归口管理。

3.3各部门负责本部门的变更提出申请并实施。

4控制程序

4.1变更类型

（1）工艺、技术变

a.新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

b.原料介质变更；

c.工艺流程及操作条件的重大变更；

d.工艺设备的改进和变更；

e.操作规程的变更；

f.工艺参数的改变；

g.公用工程的水、电、气的变更；

（2）设备设施的变更

a.设备设施的更新改造；

b.安全设施的变更；

c.更换与原设备不同的设备或配件；

d.设备材料代用变更；

e.临时的电气设备；

（3）管理变更

a.法律法规和标准的变更；

b.人员的变更

c.管理机构的较大变更；

d.管理职责的变更

e.安全标准化管理的变更；

4.2变更程序

（1）各部门在本单位人员、管理、工艺、技术、设施等需要变更时，应向分管领导提出申请，说明变更的原因及技术依据，并对变更过程及变更所产生的风险进行分析，提出控制措施。

（2）各分管领导在接到变更申请后，组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。

（3）变更批准后，由各相关责任部门负责实施，任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

（4）变更实施结束后，分管领导应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求，变更分管领导还应将变更结果通知相关部门和人员。

（5）所有变更的记录应填写在“公司变更记录”上。

# 厂内交通安全管理制度

1目的

随着公司的快速发展和员工物质条件的不断提高，目前进入厂区的各类车辆越来越多，乱停乱放的混乱现象较为严重，给厂区的安全生产和正常工作秩序带来了不利影响。为加强厂区内的交通安全和车辆停放的管理，维护公司良好的生产、工作秩序，减少各类不良事故的发生，保障员工的人身安全和公司的财产安全，根据有关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理规定。

2适用范围

进入公司一切车辆适用于本规定

3职责

公司办公室负责车辆管理，发放公司车辆通行证，设置限速标志，管制厂区内车辆行驶，各部门行驶区域车辆各部门进行临时管理规范。

4内容与要求

4.1车辆进出厂区的管理：

- 4.11一切进出厂区的车辆必须自觉接受门卫的问询和检查，有出入证的车辆需将出入证放在指定位置。否则一律不得进入厂区；出厂时，小车应自觉打开后背厢接受门卫不固定的抽查，大车或货车应接受门卫的上车检查。

- 4.12公司的公用车辆办公室后勤统一发放通行证，凭通行证进出厂区；所有员工的私车，必须在后勤办理登记手续后发放通行证，凭通行证进出厂区。

- 4.13所有客户来访和外单位有工作联系的车辆（含施工车辆）进入厂区，须由相关部门与后勤办联系，并在门卫室办理登记手续后领取临时通行证，方可凭证进出厂区。客户离开和工作联系结束后，需将临时通行证交还到门卫室

- 4.14进入厂区内装卸货物的车辆，须向门卫出示相关部门的担货、卸货手续后方能进出。

- 4.2车辆在厂区内停放的管理：

- 4.21  一切进入厂区的车辆必须停放在指定的车位和规定的区域内，均不允许乱停乱放，不得在厂区交叉路口、弯道、狭路、车间门口、消防栓附近、危险地段及行车要道停放。车辆停放时应驶进停车线内，不得影响其它车辆进出和阻碍公共通道。

- 4.22生产用车在不从事作业的情况下一律有序地停放到指定的位置。

- 4.23装卸货物的车辆，应在规定的区域内进行作业和有序地排队等候，不得阻碍公共交通。

- 4.24员工自行车、摩托车、电瓶车均须存放在车棚内或指定位置，禁止在厂区内行驶和停放在生产区域、仓库内及办公区域内。

4.3车辆在厂区内的行驶管理：

4.31由于厂区内道路较窄，人员物资较多，各通道路口视线不良，生产用的铲车等转弯、倒车较为频繁，一切车辆应注意安全行驶，时速不得超过20公里/小时。

4.32严禁违章搭载和野蛮驾驶，若发现违规行驶的将予以加锁暂扣和禁止进入厂区的处理。

4.33骑车不准双手脱把，不准撑伞，不准骑快车，不准攀扶其它车辆。

4.34 厂区内不准骑自行车，进出厂门下车推行

4.4其它：

4.41对外业务往来和工作联系较多的部门，可向后勤提出申请，预先领取适量的临时通行证，并由专人保管和安排使用。在发放使用后报后勤备案。

4.42本规定传达至公司各级部门和所有员工，并望自觉遵守，严格执行。

5相关记录

《厂内车辆出入登记》

# 交接班管理制度

1目的

为严格交接班过程管理，明确交接班双方的权利和义务，避免推诿、扯皮现象，保证公司生产的安全稳定运行。

2 适用范围

适用于公司各部门、车间的交接班管理。

3 职责

3.1 员工必须认真填写交接班记录，保证记录的真实性。

3.2 车间班组长及公司体系管理员负责监督检查。

4 内容与要求

4.1 交班

4.1.1 交班值班长、班组长应在下班前1小时，将所属的设备、管线阀门、仪表等进行全面检查，发现问题及时解决，不得拖延给下一班。

4.1.2 交班前三十分钟，整理好记录，清扫工作现场、检查工具、仪器、防护用品、消防器材等，做好岗位交班前的准备工作。

4.1.3 交班前，当班者应向接班者详细交待本班情况，做到十交，即

①本班生产情况；②工艺指标的执行情况和存在问题；③事故原因和处理情况及处理结果；④设备运转和维护保养情况；⑤仪器、仪表、工具的保管和使用情况；⑥记录表的填写保护情况；⑦室内外及设备卫生；⑧跑、冒、滴、漏及机械用油情况；⑨安全生产情况；⑩领导的指示。六不交，即①工艺指标不符合条件不交；②设备保养不好不交；③事故原因查不清不交；④工具不全不交；⑤记录表不齐全不整洁不交；⑥设备及环境卫生不清洁不交。

4.2 接班

4.2.1 接班人员必须提前十五分钟到岗位，认真听取上班值班长对生产情况的介绍和本班值班长对生产工作的布置。

4.2.2 接班者必须对工作认真负责，听取交班者介绍情况进行全面检查。

4.2.3 检查要点：十交六不交是否做到，设备运行阀门开关，仪表使用、油、水、电是否正常，各控制点温度、压力、液位、流量等是否符合工艺条件。

4.2.4 要做到五不接：①交班项目交待不清不接；②存在不安全生产因素不接；③事故原因不清，处理不完不接；④设备运转异常不接；⑤工具不全、设备、现场不清不接。

4.3 交接班必须在现场进行，交接班时必须按照操作规程规定的内容和巡回检查制度所规定的检查路线，进行检查交接。

4.4 交接班必须把当班设备运行和检修情况，向接班人详细交待清楚并填写记录。在接班人认为情况属实后，双方签字，交班人方可离开现场。

4.5交接班时如双方之一发生争执，应及时报告值班人员进行协商解决。在此期间由交班者正常操作直到问题解决，交接班期间发生事故由交班者负责，接班后发生事故由接班人者负责。

5 相关记录

《交接班记录》

# 风险评价控制程序

1 目的

为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的。

2 适用范围

适用于公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。

3 内容与要求

3.1 术语

3.1.1 危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

3.1.2 风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。

3.2 公司组织以董事长为组长、各级安全管理人员、技术人员、各职能部门和生产车间主要负责人和从业人员代表为组员的风险评价领导小组，负责全公司范围的风险评价及控制工作。

3.3 危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。

3.4 辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。

3.4.1 三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。

3.4.2 三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。

3.4.3 七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。

3.5 危害辨识应依据公司区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。

3.5.1 询问、交谈

由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。

3.5.2 现场勘察和工作经验判断

由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。

3.5.3 查阅有关记录

通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。

3.5.4 获取外部信息

从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。

3.5.5 工作任务分析

通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。

3.5.6 安全检查表

运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。

3.5.7 其他适应的辨识方法。

3.5.8 下列四种危害，应定为本单位风险评价级别较高的危害

A 曾发生过事故，至今无合理控制措施的；

B 直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；

C 不符合职业安全卫生法规、标准的；

D 相关方依据法律法规及其他要求或局及公司所做承诺提出的合理抱怨。

3.5.9 风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。

定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC）进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。

3.6 风险评价实施

3.6.1 各部门、单位统一组织部门负责人、班组长、生产骨干进行本部门、单位危害辨识，风险评价。

3.6.2 生产部汇总各部门、单位的危害辨识，组织风险评价小组进行公司的风险评价，编制风险管控清单。

3.6.3 风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持质量环境标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。

3.6.4 在风险评价中评价为Ⅱ级以上级别的风险应确定为重大危险源。

3.7 风险控制

3.7.1 公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。

3.7.2 对辨识、评价出的风险，组织进行控制策划，制定风险控制计划。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。

3.7.3 各车间部门应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。

3.8 危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理

3.8.1 公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。

3.8.2 对新增项目，如新增设备、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。

3.8.3 对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。

3.8.4 将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。

3.8.5 公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、单位作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。

4 相关记录

各《安全检查表》

《风险管控清单》

# 安全检查和隐患整改管理制度

1 目的

安全检查主要是为了防患于未然，通过定期和不定期的检查消除安全隐患，监督各项安全规章制度的实施，保证公司安全生产。为了加强安全生产管理，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，根据国家的相关法律、法规、规定。

2 使用范围

适用于公司内所有车间及部门的安全检查及隐患整改管理。

3 职责与分工

3.1 公司设置专职安全员。负责组织对公司的各专项检查、节假日检查等。

3.2 各车间及相关部门，负责对本部门安全隐患的日常检查并组织安全自查活动。

4 内容与要求

4.1 日常安全检查

4.1.1 生产岗位的班长和操作工，应严格执行班中的巡回检查和交接班检查。

4.1.2 非生产岗位的班长和操作工，应根据本岗位的特点，在工作前和工作之中进行检查。检查情况记录在交接班记录上。

4.1.3 各车间、部门如发现事故隐患要及时整改，确保人、财、物的安全，对于自己解决不了的隐患要上报主管部门，共同研究制定整改方案，监督落实整改。

4.1.4 各车间、部门要发动全体员工随时对安全隐患进行自查，并及时落实整改措施。

4.2 节假日的安全检查主要是对节日安全、保卫、消防、生产装置等进行安全检查。

4.3 安全管理人员要经常深入现场，发现安全隐患及时督促有关部门解决。

4.4 各项检查内容应包括国家生产法律法规、公司规章制度的贯彻落实执行情况，人员培训教育及持证上岗情况，设备管理，各种安全设施、设备是否完善，安全标志、定置管理、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理、防护用品（具）的保管等情况。

4.5 各专项检查、节假日检查中发现的隐患及时整改，如不能能及时整改，并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其它部门进行的各项安全自查。

4.6 对事故隐患存在部门，不能解决的问题由部门专题报告，提交安全生产委员会研究解决。

5 相关记录

《交接班记录》

《安全巡查记录表》

《综合检查表》

车间各项安全检查巡查记录表

# 隐患排查治理制度

1 目的

强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全。

2 适用范围

适用于公司内所有车间及部门。

3 职责

安全生产委员会对公司重大事故隐患整改，要落实跟踪督办的内设机构和责任人，督促企业落实各项防范措施，对公司重大事故隐患的治理情况进行跟踪督办。
4 工作程序
4.1 建立实时检查、班检查、日排查等隐患排查治理制度，明确排查地点、项目、标准、责任，将隐患排查治理日常化。应当建立事故隐患排查治理的档案台帐制度、监控和应急管理制度、挂牌制度、限期整改制度、专项资金使用制度、岗位责任制度、统计分析制度、公告公示制度、定期报告和举报奖励等制度，组织事故隐患排查，及时发现并排除从业人员存在的各类违章行为和带病运行的设备、设施及生产场所的各类事故隐患。 
4.2 公司定期组织安全生产管理人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理的范围和责任，保证不留空档，不留死角。 
4.3公司应依照有关法律法规和文件要求制订具体方案，对安全生产规章制度、落实责任、安全管理体系、资金投入、人员培训、劳动纪律、现场管理、防控手段、事故查处以及安全生产基本条件、基础设施、技术、作业环境等方面组织自查。 
4.4 对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制订应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时向单位人员发出预警通知；发生自然灾害可能危及我单位人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业，加强监测等安全措施，并及时有关部门报告。 
4.5公司专人负责填写网上隐患排查治理台账，检查出的问题各部门车间应切实解决隐患排查工作中存在的问题，安排隐患排查治理阶段性工作，确定由本部门挂牌督办和公告的对重大事故隐患汇报公司管理层，有公司确定由部门挂牌督办和公告。

5 相关记录

《网上隐患排查治理系统》
《安全巡查记录》

# 危险化学品安全管理制度

1 目的

为了加强对危险化学品的安全管理，保障员工生命、财产安全，保护环境，按照《化学危险品安全管理条例》和《常用化学危险品储存通则》（GB15603-95），制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于危险物品在本公司的储存、使用过程中的安全管理。

各使用部门负责危险化学品在使用过程中的安全管理。

仓管员负责危险物品在装卸、贮存中的安全管理。

2.1 危险化学品的范围

本规定所称危险化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等能引起人身伤亡、财产损失的物品。

3职责

供应部严格按照采购计划购买原料危化品，确保实行定量采购和限量库存。

负责购买易制毒毒品的部门或人员应在购买前按照国家有关法律法规的要求到本地公安机关办理好相关手续。

危险品进入公司时，采购员、仓库保管员应同时到达收货现场核实危险品数量并签字认可，由仓库保管员办理入库手续。

使用人员使用危化品后必须记录使用数量。

4内容与要求

4.1 危险物品搬运时轻拿轻放，严禁野蛮装卸。

4.2装卸不同物品的管道应有明显的标识，以免混装。

4.3危险物品的装卸必须采用符合安全要求的装卸工具。

4.4危险品的贮存和保管

4.5 危险品的入库、出库执行公司的安全管理制度。

4.6 贮存危险品的仓库，应根据专库分贮的原则，做到定品种、定数量、定库房、定人员保管和分间、分类、分堆贮存，各种物品之间应留有足够的消防通道，并且明确物品标识。严禁同库贮存两种性质相抵触的危险物品。必须分隔清楚。

4.7危险品库应有良好的通风和必要的避雷设施，易燃易爆物品贮罐应设有防晒降温设施，并且设备和管道有良好的静电连接和接地，以及防止泄漏的防护围堤等安全设施。

4.8 危化品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求。

4.9 危化品仓库必须配备专人管理，管理人员应熟悉各存储物品的危害性和泄漏紧急处理办法，必须配备可靠的个人安全防护用品。

4.10危险物品的使用

4.111 危险物品使用单位，一次领用量一般不超过三天生产所需用量，超过此用量，须经公司领导批准。生产多余物料应及时退库处理。

4.12 使用危险物品的单位，建筑、设备、照明、仪表等均应符合防火、防爆、防毒要求。并配备必要的消防、通风、降温、防潮、防雷击、防静电等安全设施，以及防止环境污染的设施。

4.13 易燃易爆品的储存处严禁使用明火，采用防火安全措施。

4.14 产生和使用有毒物品的场所，必须配备专用的防护用品和解毒物品。

4.15 严禁用易燃易爆液体擦洗设备、工具和衣服，并禁止在有毒物品场所饮食。

4.16 易燃易爆、有毒有害危险化学品的使用过程中必须编制相应的化学品安全技术说明书。

4.17严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。对不属于化学危险物品管理范围，但具有一定危险性的物品，或其他危险物品均应遵守国家有关规定加强管理。

4.18生产过程中产生的化学危险物品废渣等，必须加强管理，不得随同一般垃圾运出。

5相关记录

《领料单》

《出入库单》

《危险化学品台账》

《危险化学品技术说明书》

# 重大危险源管理制度

1 目的

指导重大危险源的辨识，规范本公司的危险源管理，保证公司的安全生产，保障员工的人身安全。

2 适用范围

适用于公司内的重大危险源管理。

3 职责

3.1 公司组织或聘请有资质的人员对公司重大危险源定期进行评估。

3.2 车间负责对特种设备进行巡检，记录。

4 内容与要求

4.1 重大危险源辩识

重大危险源：指长期或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

临界量：指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

4.2 重大危险源的管理

4.2.1 公司聘请具有资质的安全评价机构对重大危险源进行安全评估，并根据评估结论、意见进行改进，保证重大危险源单元处于良好的安全状态。

4.2.2 现场配有事故喷淋水源、消防水源、灭火器、防毒面具、空气呼吸器、防毒衣、洗眼器、应急药箱等防护用品，作为处理事故之用，所属部门要加强管理，使之处于良好的备用状态。

4.2.3 加强重大危险源的检查。所属区域操作工要做好当班的巡回检查，严格交接班制度；管理人员至少每天巡检一次；安全员至少每周巡检一次，每月进行一次综合检查。查静电跨接，查避雷设施，查安全附件等。查出问题立即整改，不能整改的，立即上报。

4.2.4 存放区域建筑物防雷检定要求。重大危险源存放区域建筑物例如氨罐区域房屋由设备部土建管理员联系气象局定期进行防雷检定，取得《四川省防雷装置竣工检测技术报告》、《四川省防雷装置验收意见书》，检定周期为半年1次，检定报告存放于档案室以便查阅。

4.2.5严格外来人员登记制度

无关人员严禁进入厂区，非本工序、本车间人员确需进入的，必须经领导批准，并由公司人员陪同，进入重大危险源单元必须严格登记，车间操作工交待清注意事项并监护。

4.2.6重大危险源应急预案编制及演练

公司按应急预案的编写导则，编制了液氨专项应急预案，并定期组织演练。公司员工发现险情必须迅速启动事故应急预案进行处理并上报。

4.2.7重大危险源登记

公司对所有重大危险源进行了登记建档，并严格进行检查，监控，使危害辩识、风险评价和风险控制成为一个持续的过程。

5 相关记录

《液氨化学品说明书》

《交接班记录》

《应急预案演练记录》

《制冷工段重大危险源管理制度》

# 生产安全事故应急救援制度

1 目的

给企业员工的工作和周围居民提供更好更安全的环境；保证各种应急反应资源处于良好的备战状态；指导应急反应行动按计划有序地进行，防止因应急反应行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的“应急精神”。

2 职责

2.1分析紧急状态确定相应报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型；

2.2最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全；

3工作程序

3.1指导生产安全部门安全措施落实和监控工作，减少和避免危险源的事故发生；

3.2完善危险源的风险评估资料信息，为应急反应的评估提供科学的合理的、准确的依据；

3.3落实周边协议应急反应共享资源及应急反应最快捷有效的社会公共资源的报警联络方式，为应急反应提供及时的应急反应支援措施；

3.4 确定各种可能发生事故的应急反应现场指挥中心位置以使应急反应及时启用；

3.5根据生产内容及特点，制订其可能出现而必须运用应急反应方案，整理归档，为事故现场提供有效的工程技术服务做好技术储备；

3.6应急预案启动后，根据事故现场的特点，及时向应急总指挥提供科学的技术方案和技术支持，有效地指导应急反应行动工作。

3.7做好伤亡人员及家属的稳定工作，确保事故发生后伤亡人员及家属思想能够稳定，大灾之后不发生大乱；

3.8协助制订应急反应物资资源的储备计划，按已制订的的应急反应物资储备计划，检查、监督、落实应急反应物资的储备数量，收集和建立并归档；

3.9定期检查、监督、落实应急反应物资资源管理人员的到位和变更情况及时调整应急反应物资资源的更新和达标；

3.10定期收集和整理应急反应物资资源信息、建立档案并归档，为应急反应行动的启动，做好物资源数据储备。

# 消防管理制度

1 目的

为了预防火灾与减少火灾危害，加强公司消防安全工作，提高广大员工消防安全意识和对突发火灾应急处理能力。

2 适用范围

适用于公司的消防安全管理。

3 职责

3.1 办公室负责全公司公共区域的消防管理工作，生产部负责公司生产系统的消防管理工作。

3.2 各个车间部门负责管理本部门的消防管理工作

4 内容与要求

4.1 坚持“安全第一，预防为主”的方针，做好公司防火、灭火等消防工作。

4.2 在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，取得建筑工程竣工消防验收合格报告。

4.3 公司主要负责人是消防安全责任人，由主管部门全面负责公司的消防工作。

4.4 公司在员工岗前培训时进行消防安全培训。

4.5 火灾事故预防

4.5.1 按部门、车间划分消防责任区，完善防火安全责任制。

4.5.2 按标准配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并经常进行检查，确保消防设施和器材完好、有效。

4.5.3 凡使用过和失效不能使用的灭火器，必须委托维修单位进行检查，更换已损件和重新充装灭火剂和驱动气体。

4.5.4 必须落实灭火器报废处理，超过使用期限的灭火器予以强制报废，重新选配新灭火器。

4.5.5 各车间部门建立灭火器检查记录及时保证器材完好有效。

4.5.6 消防设施器材日常管理实行属地管理，各单位对本辖区内的消防设施器材的完好有效情况负责，并确定专人具体负责。

4.5.7 针对企业特点定期进行消防宣传和消防应急疏散演练。

4.5.8 进入禁火区的车辆必须配置灭火器，运载危化品的车辆进入禁火区需经相关部门批准。

4.5.9 厂区应加装防雷设施，并进行防雷检测，避免雷电引发意外火灾事故。

4.5.10 在生产作业过程中装卸、换装、清扫易燃易爆物料时，应使用不产生电火花的铜制、合金制或其他工具。

4.5.11 加强易燃液体、液化气体和燃气设备的管理与监督、监控，严格执行操作规程，避免意外事故发生。

4.5.12 加强安全用电管理，按标准配置生产作业区域和储存区域的用电设备和用电器具，生产设备应加装消除静电的设施和采取防护措施，避免电火花引发意外火灾事故。

4.5.13 定期进行消防检查，及时清除火灾隐患，发现问题及时处理和报告。

4.6 根据企业条件成立义务消防队

4.6.1 义务消防队应在企业突发意外火灾事故时及时进行扑救，避免和减少火灾损失。

4.6.2 义务消防人员应熟悉企业消防设施和器材的存放位置和使用方法。

4.6.3 各车间每天保证都有管理人员夜间值班，加强夜间值班的巡回检查。

4.6.4 加强对厂内禁火作业区、生产车间、危化品仓库（储罐区）和关键装置、重点部位的警戒和巡回检查。

4.7 火灾事故应急救援预案

4.7.1 公司制定火灾事故应急救援预案，并上报当地政府安全监督部门备案。

4.7.2 按火灾事故应急救援预案每年组织进行一次演练。

4.7.3 当公司人员调整、作业场所调整后，应及时修订事故应急救援预案，并组织演练。

4.8 如果发生火灾，火灾初期应积极自救和组织人员撤离，同时报告有关领导；有关领导应根据现场实际情况作出报警和启动事故应急救援预案的决定。

5 相关记录

《部门防火检查记录表》

《单位火灾隐患整改情况记录表》

《单位员工消防知识培训登记表》

《消防演练记录》

# 仓库、罐区安全管理制度

1 目的

为了加强物资存放场所的消防安全管理，保护公司员工和财产免受损害。

2 适用范围

适用于本公司物资管理场所的管理。

3 职责与分工

3.1 供应部负责管理仓库。

3.2 各部门车间到仓库领取物料严格遵守仓库的管理制度

4 内容与要求

4.1 供应部负责人对仓库、罐区安全负全面责任。

4.2 物资储存场所根据物品性质，分类存放，并在存放区域配备足够、适宜的消防器材。

4.3 加强物资储存场所防火、防汛和防盗的安全管理。

4.4 在仓库、储罐区，应设明显的防火标志，通道、出入口，消防设施的道路应保持畅通。

4.5 确保各种物料符合相关规定，必须完好无损。

4.6 物品入库须由仓库管理员认真核对、检验入库物品的规格、质量、数量。

4.7物品的发放，应严格履行手续，认真核实。 危险化学物品的发放，应严格控制，要建立明细台帐，日清日结。

4.8 对危险物品的存储要严格执行《危险化学品安全管理制度》。

4.8.1 危化品入库前应按合同进行检查验收，登记核对数量、包装、危险标志，当商品性质未弄清时不得入库。

4.8.2 危化品的领取，应经主管领导签字批准，经手人签名后方可出库。严禁存放作业区。

4.8.3 进入危化品储存区域的人员、车辆，必须采取防火措施，装卸搬运危化品时应按规定进行，做到轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。

4.8.4 装卸对人身有害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性、穿戴相应的防护用品。

4.8.5 换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生电火花的铜制、合金制或其他工具。

4.9 剧毒物品应单独存放，不能与其它危险品同存一库。剧毒品必须实行“五双”（双人、双锁、双人收发、双人记账、双人检查）管理办法。

4.10 氧化剂或具有氧化性的物质不能与易燃物品存放一库。

4.11 对于气瓶的储存必须遵循下述原则

4.11.1应置于专用仓库储存， 气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》中的有关规定；

4.11.2空瓶与重瓶两者应分开放置，并有明显标志，重瓶不得在阳光下暴晒，也不宜雨淋。盛装性质相抵触的气体不能存放一库。

4.12遇水燃烧、易燃、自然等危险品不可在低洼仓库或露天位置存放。

4.13 对于存放易燃品的库区，严禁机动车辆进入库内，各级明火作业应严格执行动火审批制度。

4.14仓库工作人员必须熟悉，会使用各种消防器材和各种灭火的方法。

4.15 仓库保管人员需严格执行《仓库管理规定》，并填写《车间领料单》、《车间产成品（半成品）接收单》、《物资出门证》、《货物装卸证明单》记录。

5 相关记录

《物资出入库台帐》

《车间领料单》

仓库管理规定

1目的

为了加强物资存放场所的消防安全管理，保护公司员工和财产免受损害，提高冠达员工的消防安全意识。

2 适用范围

适用于本公司物资管理场所的管理。

3 职责

1、保管员必须责任心强，公私分明。努力学习、钻研业务知识，做到四懂二会：懂品名、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律；会保管维护，会利废节约代用。

2、准确地做好材料进出仓库的帐务工作和各种报表。

3、严格按照材料的验收要求做好材料验收工作，不合要求或不合格的原材物料坚决不予验收。

4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

6、保管员必须严格履行出入库手续，及时准确地记好物资账目，随时反映库存变化情况，在规定时间内办好核算、结账和有关报表。

4 工作程序

4.1 保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账。

4.2 严格按ERP系统和物资管理规定进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务及时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的准确无误。及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

4.3 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。

4.4 保管员要严格控制各类物资的库存量，贵重的或非常用物资实行零库存。并定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及时编制报表报送上级领导，由相关部门及时加以处理 。

4.5仓库物资存放要搞好科学管理，分类清楚，排列有序，整洁卫生。 特殊物资要与一般物资分类存放，确保安全。

4.6 经常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀。发现问题和漏洞应及时向领导报告。

4.7 先进仓的物料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

4.8 库存物资系公司财产，不得任意挪用；认真做好各种公用工具的借、收登记工作。

4.9 新购材料入库，保管员根据计划单凭供应收料通知单/供应签字的供方送货单、质检检验合格单等，当场查点物资的数量、规格等准确无误后，办理入库手续。如不能确定验收标准的原材料，应及时通知有关部门和公司领导，确定验收标准后，方可办理入库。

4.10 物质成品入库，保管员据质检单确定为检验合格的产品后，叉车操作人员按相应品名、规格分类堆放，经双方核实数目后办理入库手续、开具产成品入库单。

4.11 成品退货，保管员接到退货通知并认真、准确的填写退货；由保管员登记相关的帐页及ERP系统。

4.12 各种单据的填开必须正确完整，字迹清楚，并有保管员及经手人签字。

4.13 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。保管员凭车间主任或统计员开具的领料单发放物料，需领导批准的必须有相关领导的签字方可发放。领料员和保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可领料。

4.14 产品成品发出，成品库保管员必须凭签字的发货通知单发货并认真、准确的填写发货单相关栏目；保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同开据出门证及出库单。

4.15 保管员在月末结账前协助车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，与各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

4.16 必须正确及时报送规定的各类报表。各种领料单、材料接收单每月20日前送财务部门，并确保其准确无误。

4.17 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的必须按审批程序上报领导审核，经批准后才可进行处理，不准自行处理。发现物料丢失或出现质量问题（如渗漏、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时向有关部门汇报。

# 职业健康管理制度

1目的

为保障员工的身体健康，消除职业性危害，预防职业病的发生，提高劳动效率，根据《中华人民共和国职业病防治法》及其相关法律法规规定，结合我公司生产特点，特制定本标准。

2适用范围

本规定适用于公司各所属员工职业健康体检管理工作。

3定义

3.1职业健康检查：是采用医学方法筛选职业人群中一些较敏感的个体和探讨疾病与职业的关系，从而达到确保从业人员健康和促进安全生产的目的。

3.2职业禁忌：是指员工从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中可能诱发导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。

3.3职业禁忌症：某些疾病（或某些生理缺陷），其患者如从事某种职业便会因职业性危害因素而使疾病病情加重或易于发生事故，则称此疾病（或生理缺陷）为该职业的职业禁忌症。

4职责

4.1办公室是体检管理工作的负责部门，负责员工体检管理标准的制定与修订工作，下达公司员工年度体检计划并组织实施，建立健全全公司在册人员的职业健康监护档案。

4.2办公室负责新员工上岗前体检工作，负责与职业病危害因素有关的职业病或职业禁忌症者调离、调换岗位的人事管理工作。

4.3工会负责监督员工体检管理工作的落实。

5控制程序

5.1职业健康体检应由取得省级卫生部门批准的职业健康体检机构进行。

5.2职业性健康检查范围

5.2.1从事生产性有害因素或对健康有特殊要求的作业人员上岗前的职业性健康检查。

5.2.2从事生产性有害因素的其他作业者。

5.3体检类别

职业性健康检查是指对从事有毒有害作业人员的健康状况进行医学检查，职业性健康检查分以下检查类别：

5.3.1就业前健康检查：是指将要从业有害作业人员（包括转岗人员），应在就业前针对可能接触的有害因素进行的健康检查。

5.3.2定期职业性健康检查：指对从事有害作业的员工按一定的间隔时间（周期）及规定的项目进行健康检查。

5.3.3应急性健康检查：工作场所发生危害员工健康的紧急情况时，需立即组织同一工作场所的员工进行健康检查。

5.3.4离岗健康检查：员工不再从事有毒有害作业，应在离岗时进行健康检查。

5.3.5职业病患者和观察对象定期复查：对已诊断为职业病的患者或观察对象，根据职业病诊断的要求，进行定期复查。

5.3.6非职业性健康检查：指对不从事有害作业员工的健康检查，不包括由于员工患病所需要的检查。

5.4体检内容、体检周期

5.4.1根据公司生产特点和员工从事的作业，可将公司的定期体检分为一般健康监护体检（非职业性健康检查）和有毒有害岗位体检两项，体检项目的内容具国家有关法律法规内容制定，每个项目检查内容如下：

5.4.1.1非职业性健康检查（一般健康监护体检）内容为：内科常规检查、心电图、肝功能、血常规、尿常规、既往病史、现病史、女工增加妇科项目检查。

5.4.1.2职业性健康检查（既有毒有害岗位体检）内容为：

a.粉尘作业体检内容为：一般健康监护体检内容+高千伏胸部X射线摄片+肺功能。

b.氨气作业体检内容：一般健康监护体检内容+胸部X射线摄片+B超+肺功能（其中B超与肺功能检查为视员工作业危害严重程度和劳动者健康损害状况的选检项目）。

c.酸性物质作业体检内容：一般健康监护体检内容+口腔+鼻腔检查+肝脾B超+胸部X射线摄片（其中肝脾B超与胸部X射线摄片检查为视员工作业危害严重程度和劳动者健康损害状况的选检项目）。

d.致化学性眼灼烧的化学物体检内容：一般健康监护体检内容+眼部检查+耳鼻咽喉科+角膜荧光素染色及裂隙灯观察（检查角膜及内眼）：其中角膜荧光素染色及裂隙灯观察为视员工工作危害严重程度和劳动者健康损害状况的选检项目。

f.有机物质作业体检内容（乙炔等各类有机助剂）：一般健康监护体检内容+末梢感觉检查+肝脾B超+神经肌电图+头部CT+血清学检查（其中肝脾B超、神经肌电图、头部CT、血清学检查为视员工作业危害严重程度和劳动者健康损害状况的选检项目）。

g.电工作业体检内容：一般健康监护体检项目+肱二头肌+肱三头肌+膝反射+视力+色觉+脑电图（其中脑电图检查为视员工作业危害严重程度和劳动者健康损害状况的选检项目）。

h.噪声作业体检内容：一般健康监护检查项目+纯音听力测试+耳鼻检查；

i.机动车驾驶作业：一般健康监护检查项目+远视力+色觉+听力+胸部X线透视。

5.4.2体检周期

5.4.2.1非职业性健康检查（一般健康监护体检）的体检周期为两年一次。

5.4.2.2职业性健康检查周期依据公司的实际情况规定如下：

a.粉尘作业：一年体检一次；

b.氨气作业：一年体检一次；

c.酸性物质作业：两年体检一次；

d.致化学性眼灼伤的化学物质作业：一年体检一次；

e.有机物作业内容：一年体检一次

f.电工作业：两年体检一次；

g.噪声作业：在90—100dB（A）的2年体检一次、大于100dB（A）为1年体检一次。

h.其余岗位每2年体检一次。

5.5体检结果处理及要求

5.5.1所有调入、签定劳动合同的员工，在上岗前必须进行就业前的体检，办公室负责组织体检。在体检期间的同时必须接受有害有毒物质危险性知识培训，经考核合格后，再根据体检结果分配相应的岗位工作，办公室应建立原始的个人健康监护档案，并备案。

5.5.2公司在册人员体检结果汇总后由办公室负责存档，每项体检化验分析单要保存到个人档案中，各类所拍片子要妥善保存，个人体检档案中每个项目的检查都要有所查医生的签字。

5.5.3员工健康监护档案应维护其真实性、科学性、保密性。除公司领导、办公室的工作人员因工作需要按照档案的管理规定查阅外，其他人员无权随意查阅。

5.5.4体检中发现与职业因素有关的疾病或职业禁忌症，办公室要填写到体检结果一览表中，工种不适者，由办公室会同其相关部门予以调整。

5.5.5办公室在体检中发现群体中反应且可能与所接触的职业性危害因素有关时，要对作业环境进行卫生学调查，评价，相关部门要积极配合，对所监测超标的岗位和有毒有害岗位监测结果要定期报相关部门，对接触职业性危害因素员工进行体检时，也必须职工接触的作业场所有害有毒因素进行监测。

# 劳保防护用品管理制度

1目的

为了加强劳动保护用品（以下简称劳保用品）的管理，保障劳动者的安全与健康，根据劳动部有关规定，特制定本制度。本制度规定了劳动保护用品的采购、保管、领取、发放使用等要求。

2适用范围

本制度适用于本公司全体在册员工

3职责

3.1管理部门：主管部门：人力资源部；相关部门：公司各部门、车间及相关人员

（1）本制度所指劳保用品，是指劳动者在生产过程中为免遭伤害或职业危害所配备的防护装备。不是福利待遇，不能强调平均和攀比。

（2）人力资源部根据工种及劳动强度、危害程度制定发放物品标准，负责编制劳保用品的采购计划，经董事长办公会讨论通过，并经董事长批准后予以执行。并监督职工劳保用品的使用情况。

（3）供应部负责劳保用品的采购、保管和发放。

（4）人力资源部部长负责劳保用品的审批。

4内容与要求

4.1劳保用品管理内容：

劳保用品的领取程序

（1）各部门按发放标准领取劳保用品，应填写《劳保用品申请表》。

（2）领取个人劳保用品需由领用人填写《劳保用品申请表》，由部门负责人签字后，报人力资源部审批合格后到供应部领取，供应部建立个人劳保用品领用台帐。

（3）劳保用品需按期领用，不得提前或拖后领取。

（4）临时或特需领用劳保用品，由经办人提出书面报告，部门负责人签署意见报分管副总审批。

（5）新进员工和公司内部工种变动职工，各部门凭人事部门《派遣通知书》办理领取手续；员工离职时交回各项已发放的劳保用品，然后由部门办公室办理交接手续。

（6）对于脱产学习、被借用、病休、事假等超过3个月的人员停发劳保用品。复岗后按原劳保用品使用时间顺延。

（7）《劳动保护用品发放使用标准》未做规定又确需配备的劳保用品由申请人提出书面理由，交部门负责人签署意见后报人力资源部及分管副总审批，由人力资源部登记台帐，供应部购买。

（8）个人领用的劳保用品需要妥善保管，丢失由本人负责，丢失后需领取劳保用品时，由丢失者提出书面申请，经部门负责人签署意见，缴款后方可领取，缴款金额按劳保用品进厂价格划定。

4.2劳保用品保管

（1）由供应部劳保用品库保管，仓库要定期清点，保证做到帐、物相符，严格遵守发放标准。

（2）防止劳保用品过期、变质、失效，劳保用品按要求存放，定期检查。

（3）供应部应备存定量耳塞由相关部门领用以供进入噪音超标区的外来人员使用，领用部门使用完后应及时送回仓库，仓管员负责检验送回耳塞的有效性。

4.3其它相关规定

（1）员工必须按规定使用劳保用品，因个人劳保用品使用不当所造成的后果一律自负。

（2）员工在作业时间不按规定穿戴劳保用品处以当事人每人每次10元的罚款。部门负责人负连带责任，将扣发当月绩效工资5元。

（3）任何人不得冒领劳保用品，一经发现给予冒领人10倍的罚款，情节严重者将给予重罚。

（4）严禁员工变卖劳保用品，凡发现员工变卖劳保用品将处以每人每次50元---200元的罚款。

（5）员工离职时应交回公用劳保用品和可顶公用劳保用品，由部门负责人办理交接手续，如有损坏丢失照价赔偿；个人劳保用品按实际领用情况缴纳相应金额款项，方能办理离职手续。

4.4劳保用品发放标准

说明：各种劳保用品发放规格根据职工身体高矮、鞋号尺寸等予以发放，发放后不能随便更换，以免计划供应混乱。

4.4.1公用劳保用品:

（1）部门、车间月发肥皂以人计算，每人一块。动力车间及包装车间每月加发一袋洗衣粉，电工班、仪表班，每月一袋洗衣粉。

（2）	车间、职能部门、技术部门以班组为单位计算，每年公用两条毛巾。

（3）	大小汽车擦车毛巾一年两条（一、七月份发放）

（4）	电工：绝缘鞋每年一双。

（5）	化验室：工作巾每人一年一条

（6）	包装车间：耳塞每人一年一付，眼罩每人一年一付（纸箱成型机台除外）。

4.4.2个人劳保用品

普通员工：

（1）一线员工：工作服（工作帽）两年两套（冬、夏装各两套），毛巾一年两条，肥皂一月一条，洗衣粉一月一袋。电气焊工、维修、机修工作服一年两套。

（2）办公室（含车间办公室）工作人员工作服两年两套，毛巾一年两条，洗衣粉两月一袋。

特殊工种：

（1）糖化、粉碎：解放鞋一年一双，高雨鞋两年一双，布袖套一年两副，线手套一月两副,口罩旺季每月6副，淡季每月3副。

（1）	发酵：高雨鞋两年一双，口罩每月两副。

（2）	验酒：布手套每月两副，布袖套一年两副，轻雨鞋两年一双，防护面具一年一具。

（3）	机手：贴标机、出装箱机、称箱机、封箱机、装卸箱机轻雨鞋一年一双，布手套每月两副；洗瓶机、杀菌机、灌酒机高雨鞋两年一双，洗瓶机橡胶手套一年两副，杀菌机、贴标机防护面具一年一具。

（4）	码垛机：轻雨鞋两年一双，布袖套一年两副，布手套一月两副。

（5）	维修：绝缘鞋一年一双，轻雨鞋一年一双，线手套每月四副。

（6）	锅炉操作工、软水；线手套每月两副。

（7）	制冷：线手套一月两副，耳塞一年一付。

（8）	电工线手套布手套每月各两副。

（9）	化验室：白大褂、圆顶帽一年半一套。

（10）	食堂：工作服（上衣白大褂，白圆顶帽一年半一套，解放鞋一年一双， 袖套一年四副，布围裙一年一条）。

（11）	司机、叉车：线手套一月两副。

（12）	收瓶组：线手套一月四副，长雨衣两年一件。

（13）	成品库库管：线手套一月两副。

（14）	材料库：线手套一月两副。

（15）	维修工：绝缘解放鞋一年一双，焊工防护面具一年一副，焊工防护手套一年一双。

（16）	所有劳务公司人员由劳务公司统一安排着装和劳保用品。

5相关记录

《劳保用品领用单》

《劳保用品出入库单》

# 安全事故管理制度

1目的

为加强我公司安全生产监督管理工作，及时报告公司各类事故，妥善处理各类事故，结合实际，特制定本制度。

2适用范围

公司范围内各职能部门进行各类事故的监督管理、报送、档案管理、调查和处理工作。

3职责

3.1 安全生产副经理负责各类事故的管理， 重大事故由总经理主持。

3.2相关职能部门在各自业务范围内对分工管理的事故负责调查、登记、统计和报告。

3.3生产安全部负责对公司存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报给地方政府安全生产监督管理部门并负责对隐患整改实施项目进行监督、检查。

4控制程序

4.1  事故分类

4.1.1 在生产操作中，因违反工艺规程、岗位操作法等造成原料、半成品或成品损失的，为生产事故。

4.1.2 生产装置、动力机械、电气及仪表装置、输送设备、管道、建筑物、构筑物等发生故障损坏，造成损失或减产的，为设备事故。

4.1.3 产品或半成品不符合国家或公司规定的质量标准，基建工程质量不符合设计要求，机电设备检修不符合要求，原料或产品因保管不当、包装不良而变质等，为质量事故。

4.1.4 违反交通运输规则，造成车辆损坏、人员伤亡或财产损失的，为交通运输事故。

4.1.5 发生着火，造成生命财产损失的，为火灾事故。

4.1.6 发生化学或物理爆炸，造成生命财产损失的，为爆炸事故。

4.1.7 公司从业人员在生产活动所涉及到的区域内，由于生产过程中存在的危险因素的影响，突然使人体受到损伤以致负伤人员立即中断工作，经医务部门诊断，需休息一个工作日以上者，为伤亡事故。

4.1.8 因“三废”超标准排放，造成严重环境污染，为环保事故。

4.1.9 因操作不当，维护不周等原因，已构成发生事故的条件，幸被及时发现，未造成后果的，为未遂事故。

4.2  事故等级的划分

4.2.1特别重大伤亡事故：一次死亡30人以上或者死亡10人以上但社会影响特别恶劣、性质特别严重的事故。

4.2.2重大伤亡事故：一次事故死亡10～29人的事故。

4.2.3较大伤亡事故：一次事故死亡3～9人的事故。

4.2.4一般事故：一次事故死亡1～2人的事故。

4.2.5重伤事故：只有重伤没有死亡的事故。

4.2.6轻伤事故：只有轻伤但没有重伤和死亡的事故。

4.2.7非伤亡事故：未造成人员伤亡，但造成财产损失或设备损坏或生产中断的事故。

4.3  管理分工

4.3.1单位负责人接到事故报告后，应当根据事故情况启动应急救援程序，组织抢救，防止事故扩大减少人员伤亡和财产损失。

4.3.2 设备事故由生产部负责管理，生产事故由生产部负责管理，爆炸及伤亡事故由生产安全部负责管理，火灾事故由生产安全部负责管理，交通事故由公司行政办公定负责管理。

4.3.3 发生事故的部门，应按规定填写事故报告，报事故分管领导，生产安全部负责公司各类事故的综合统计，发生事故的部门组织同时应将事故报告抄送生产安全部，以便汇总和存档，报告时间一般不超过三天，重大事故不超过七天。

4.4 事故报告

4.4.1事故报告内容

（1）事故发生的时间、地点、单位或个人；

（2）事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；

（3）事故发生原因的初步判断；

（4）事故发生后采取的措施及事故控制情况；

事故报告部门。

4.4.2内部报告程序

（1）一般事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故、特别重大伤亡事故发生，由现场相关人员立即报告大班长和部门领导，同时报告值班领导，值班领导应上报公司生产安全部、公司安全生产副经理、助理等组成。

（2）重伤事故发生，由现场相关人员或部门立即报告安全生产副经理、立即上报公司领导，并通知生产安全部，生产安全部7天之内写出安全事故报告书，报公司总经理审批，并报集团生产安全部。

（3）轻伤事故的发生，由现场相关人员立即报告班组长和部门领导，同时报生产安全部，生产安全部写出事故调查报告，根据事故报告书内容作出处理意见，报公司总经理审批。

（4）非伤亡事故由现场相关人员立即报告大班长、同时报告生产部，生产部在24小时内根据事故分类（4.1）写出安全事故报告书上报事故管理部门（4.3.2），同时抄送公司生产安全部。事故管理部门根据事故报告书内容作出处理意见，报公司总经理审批。

4.4.3 外部报告程序

（1）伤亡事故发生后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告公司负责人；公司负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应立即报告公司主管部门和公司所在地安全生产监督管理部门（简称“安监部门” ）、公安部门、人民检察院、工会等部门；公司主管部门和安监部门接到事故报告后，应当立即按程序逐级上报。

（2）发生死亡、重大死亡事故时公司主管部门应当保护事故现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

（3）未遂事故的发生按照可能造成后果的严重程度按公司内部报告程序进行上。

4.5事故调查与处理

4.5.1 事故部门应严肃、认真地调查和分析事故，找出事故发生的原因，查明责任，确定改进措施，并指定专人限期贯彻执行。

4.5.2 对微小事故，应在事故发生后两天内，由班组单位组织安全等相关人员参加事故调查组，按事故处理“四不放过”原则处理。

4.5.3 对伤亡事故，配合上级主管部门开展事故调查，找出原因，查明责任，制定防范措施，并按照“四不放过”的原则，对事故责任者提出处理意见。

4.5.4 公司应建立事故档案，各职能部门分工整理、登记和保管好事故资料。对所有事故调查分析的资料，如现场检查记录、照片、技术鉴定、化验分析、会议记录、旁证材料、综合调查材料及登记、报告书等，应交档案室妥善保管。

4.5.5 各类事故登记表，应写明事故单位名称、部位、原因、伤亡情况、作业概要、事故概况及事故分析图等内容。

4.5.6 因忽视安全生产、违章指挥、违章作业玩忽职守或由于渎职造成事故的直接责任者及主管负责人，应给予行政处分直至追究刑事责任。

4.5.7 对蓄意制造事故，造成严重后果，需追究刑事责任的，应交司法机关依法处理。

4.5.8 伤亡事故处理工作应当在九十天内结案，特殊情况不得超过一百八十天，伤亡事故处理结案后，应当公开宣布处理结果。

4.5.9 对防止和挽救事故有功的单位或个人，公司应给予表彰和奖励。

4.6 事故隐患报告登记管理

4.6.1 生产安全部是隐患整改工作的监督管理部门，负责对公司存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报给地方政府安全生产监督管理部门，负责对隐患整改实施项目进行监督、检查。

4.6.2公司各职能部门是隐患整改工作实施的责任单位。在实施整改的工作中，要坚持“分级负责、分级管理”的原则。

4.6.3 对发现的隐患，检查人员要尽快通知隐患所在单位，指出隐患部位、内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记。对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出《隐患整改通知书》，及时送达隐患所在部门。

4.6.4 隐患所在单位接到整改通知后，对所存在的隐患问题必须整改，不得拖延。对当时不能整改的，必须订出计划，分别纳入安全措施、技措项目中去，并在大检修期内限期整改；同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报主管副总批准，实行现场监护。整改措施实施后须通过相关部门的检查、验收、认可、效果评价。

4.6.5 隐患所在单位接到整改通知后，对所存在的隐患问题未按本制度4.6.4条进行整改导致造成事故的按4.5进行执行。

# 管理评审与内部评价

1 目的

- 通过管理评审，评价质量、食品安全、环境管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，确定质量、食品安全、环境管理体系改进的机会和更新的需要。

2 适用范围

适用于公司的管理层对质量、食品安全、环境管理体系的评审。

3 职责

3.1 公司董事长负责主持管理评审，决定追加评审，批准管理评审计划和报告。

3.2 公司副董事长参与管理评审，并向会议提供其主管工作的有关管理体系运行的信息。

3.3 公司管理者代表（食品安全小组组长）负责向公司董事长汇报管理体系的运行情况，提出持续改进的建议；审核管理评审计划的评审报告；组织评审结论、决议的实施并跟踪、检查、督促。

3.4 技术质量部负责制订《管理评审计划》、经审批后分发；负责管理评审记录和《管理评审报告》；对管理体系的评审结论、决议及纠正、预防、改进措施实施过程进行监督、检查及效果验证。

3.5 各部门按《管理评审计划》的要求汇报、提供信息资料，负责组织实施管理评审提出的属于本部门的纠正、预防、改进措施。

4 工作程序

4.1 评审的时机和频次

4.1.1 管理评审每年至少一次，在体系的内部审核结束后、外审前进行。

4.1.2 当存在下列情况时，考虑追加管理评审：

·管理体系要求的变化；

·组织机构及职责发生重大改变、运行机制变化；

·发生重大及以上的质量、环境事故或食品安全事故；

·发生重大设备事故或重复事件不断发生；

·相关法律法规等发生变化；

·最高管理者决定必须追加管理评审时。

4.2 评审范围

质量、食品安全、环境管理体系所覆盖的全部范围。

4.3 评审的内容

4.3.1 管理体系策划的充分性；

4.3.2 组织机构、职能分配的适应性；

4.3.3方针、目标、指标实现程度和绩效。

4.3.4 管理体系文件对质量、食品安全、环境管理的适应程度。

4.3.5 内、外审核时发现的不符合项。

4.3.6 纠正、预防、改进措施的实施与效果。

4.3.7 体系是否正常运行，持续改进的要求。

4.3.8管理体系资源配置情况。

4.3.9 顾客、食品链组织、相关方的满意程度。

4.4 评审的准备

4.4.1 评审计划的制定与分发

⑴ 技术质量部征求董事长意见后编制《管理评审计划》，经审批后在评审会议召开前10天分发到公司各位领导、各部门负责人。

⑵ 《管理评审计划》的内容包括：评审的目的、范围、内容、时间、参加人员、输入资料等。

4.4.2 评审的输入资料

相关部门在接到《管理评审计划》后准备好相关资料：

·方针/目标/指标和方案、计划的完成情况及存在问题；

·内/外部审核和外部监督检验的结果；

·顾客反馈、投诉及沟通的相关情况；

·组织机构和管理体系文件的适应性；

·纠正/预防措施的实施情况及效果；

·上次管理评审的决议、各项措施实施情况；

·可能影响产品质量和食品安全的变化；

·产品的符合性、紧急情况、事故和撤回；

·体系更新活动的评审结果；

·管理体系运行的更新及改进建议。

4.5 管理评审方式

4.5.1 由公司董事长召开并主持会议，公司副董事长、管理者代表、食品安全小组组长、各部门负责人和相关人员参加，以会议的方式进行管理评审；

4.5.2 公司管理者代表（食品安全小组组长）汇报管理体系运行情况，并提出持续改进的建议；

4.5.3 各部门（或主管领导）汇报本部门（管辖领域）体系实施情况，提出待解决的问题；

4.5.4 董事长针对各部门提出的问题逐一组织评审，听取解决问题的意见；

4.5.5  董事长根据评审结果作出评审结论并提出持续改进管理体系的具体措施要求。

4.5.4  技术质量部负责作好管理评审会议记录。

4.6 管理评审的输出

- 4.6.1 管理评审输出是管理评审的结果，目的是使管理体系持续改进，是公司董事长对管理体系乃至经营方针作出战略决策的重要方面。管理评审输出包括：

a. 管理评审会议概况；

b. 对管理体系的适宜性、充分性、有效性的评审结论；

c. 方针、目标、管理体系文件修改的决定；

d. 管理体系策划和有效实施需改进的措施（含质量、食品安全、环境三方面）；

e. 确保体系有效运行，保证产品质量、食品安全的措施；

f. 资源的需求与提高效益的措施。

4.6.2 技术质量部负责做好管理评审的全面记录，并在评审后10天内提交《管理评审报告》，经管理者代表审核，董事长批准后发送给相关部门和主管领导实施。报告的主要内容有一般包括：

- a. 评审的目的、依据、内容和范围；

- b. 参加评审的人员和评审日期；

- c. 对管理体系的适宜性、充分性、有效性的评审结论；

- d. 方针、目标（指标调整）改进的决定；

- e. 管理体系的运行中存在的问题及整改要求；

- f. 需要持续改进的主要方面及改进措施。

4.7 改进措施的实施与跟踪

4.7.1 相关部门实施《管理评审报告》中作出的决议和提出的改进、纠正措施、方案。

4.7.2 技术质量部对《管理评审报告》中的决议、改进、纠正措施进行跟踪、检查、监督、验证其效果，并向公司管理者代表汇报。

4.7.3 公司管理者代表向公司董事长及时汇报《管理评审报告》的贯彻实施情况。

4.7.4 管理评审所形成的记录按《记录控制程序》进行控制。

5 相关文件

——《记录控制程序》

6 相关记录

——《管理评审计划》

——《会议签到表》

——《管理评审输入信息资料》

——《管理评审报告》

# 岗位达标管理制度

1.目的

规范公司岗位管理和员工岗位达标操作流程，评估、认可员工素质、技能要求的符合度，促进员工符合岗位要求。

2.定义

岗位达标是指依据《岗位说明书》的要求通过培训和考核，确保各级员工基本符合岗位要求。岗位达标率＝岗位达标合格在岗员工/本部门（公司）实际在岗员工。

3.适用范围

公司所有在职员工。

4.职责

4.1 办公室负责岗位达标的审批

4.1.1 办公室负责审核各部门申报达标岗位是否与实际在职岗位一致，负责岗位达标报批，建立公司岗位达标信息库。

4.1.2 办公室负责组织建立公司岗位达标试题库，监督、检查各部门岗位达标实施。

4.2 各部门在办公室的组织下，按公司要求负责岗位达标的具体实施

4.2.1 各部门依据《岗位说明书》确定各岗位的达标培训大纲或教材及达标考核标准和评分细则，建立各岗位试题库，根据需要及时更新试题库，并报办公室备案。

4.2.2 办公室负责组织培训、考试、计算部门岗位达标率，建立、维护本达标人员及发证情况的信息库。

4.2.3 办公室将岗位达标成绩及岗位达标成绩信息库报各部门，各部门应将岗位达标结果告之员工。

5 岗位达标类型

5.1 初次达标：员工在公司第一次进行岗位达标的称为初次达标。

5.2 调岗达标：由于发生岗位调动或兼岗，为判断员工是否符合新岗位或兼职岗位基本要求的岗位达标称为调岗达标。

5.3 复审达标：指岗位达标合格满两年，岗位未发生变化的岗位达标称为复审达标。

5.4 同时满足初次达标和调岗达标条件的，只进行初次达标。

6 岗位达标内容

岗位达标考核内容分为：理论考核、技能考核、业绩考核三部分。

6.1 理论考核占20％， 分为专业知识（80％）和基本知识（20％）；取得国家级、行业级相关资格证书的可等同于岗位达标理论考核，岗位达标时可免理论考核。

6.2 技能考核占40％，为达标岗位所掌握的必须技能；取得公司认可的相关资格证书的可等同于岗位达标技能考核，岗位达标时可免技能考核。

6.3 业绩考核占40％，为近6 个月月考核成绩平均分（上岗未满6 个月按实际上岗时间计算）

6.4 以上三项采用单项否决制，如有一项不合格（合格成绩为60 分）均视为岗位达标考核不合格；理论考核和技能考核可以根据具体的人群和岗位采取不同的考核形式，如现场答辩、现场作业、开展项目等形式。

7 岗位达标申报条件

7.1 见习大学生见习期满后可以申报达标。

7.2 非见习大学生的公司员工入公司试用期结束可申报达标。

7.3 转岗前必须岗前培训，根据《岗位说明书》的要求确定岗位达标申报时间。

# 安全生产奖惩制度

为了调动本单位全体职工的积极性，搞好本单位的安全生产工作，强化安全意识，树立安全第一的思想，特制定本制度：

职工奖惩考核由生产安全部负责；结合平时的安全检查、抽查、培训考核等情况进行综合考评。

一、职工在生产经营活动中表现有以下情况一的，视其贡献大小均应给予奖励和表彰：

严格执行国家法律、法规，自觉执行各项管理制度和操作规程，且在一年之内无违纪现象，成绩表现突出者；

积极提出合理化建议，经实践证明确实行之有效，能为本单位作出者；

能认真学习理论基础知识，熟悉掌握操作技术，理论、实践考核均达95分以上者；

能维护本单位的安全生产管理制度，及时制止他人违章作业，或消除事故隐患者；

平时工作表现积极，关健时刻表现突出者；

职工在生产经营活动中不遵守管理制度和操作规程，有下列表现之一者，视其责任大小，分别给予停工、罚款、解除劳动合同，直至追究刑事责任。

事前不请假，无故旷工；

不坚持上下班制度，违反劳动纪律；

上班时间内做与生产工作无关的事情(如看书、串岗、睡岗等)；

班前、班中酗酒；

上班时间无事生非，打架斗殴；

值班人员不按时到岗，或中途离岗，无故不值班者；

在禁火区域内吸烟；

不按规定穿戴劳动保护用品；

卫生区域不清洁，设备不清洁的责任人；

未经批准私自代班者 ；

机动车辆进入燃爆区域未戴阻火器者；

在禁火区域动火或其它明火作业未办理动火作业手续者；

不按操作规程操作而出现差错者；

因违章操作造成责任事故者；

职工的奖励与处罚具体实施办法及额度另文下发。

# 厂内交通管理制度

1目的

为规范公司内交通管理，防止交通安全事故发生，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2范围

公司生产区域内所有机动车辆交通运输活动。

3职责

3.1生产安全部为公司内交通管理归口单位。负责所有在公司生产区内交通运输的检查、设置标志、限速、道路规范。

3.2各部门负责本单位机动车辆的日常安全管理。

3.3各部门负责本单位外来业务联系单位的车辆的遵章守纪管理。

3.4员工遵守公司交通管理的规定。

4内容

4.1各部门要严格按照相关法规对本单位机动车辆进行检测，办理相关手续，合法使用。

4.2各部门机动车辆驾驶员必须按相关法规办理操作证，操作证要定期复审。

4.3各部门要定期对机动车辆进行检查，进行必要的安全设施配置，保证其安全性能。

4.3运输车辆载货规定：

4.3.1不能超载。

4.3.2货物堆放均匀、牢固，装货后的高度离地面不得超过4米，高出车身的货物应加以固定，车上货物伸出车箱前后的总长不能超过2米。

4.3.3装载易燃易爆货物时，应报公司生产安全部批准，并指派熟悉所载危险品性质和有安全防护知识的人担任押运员，车上必须备有消防器材和相应的安全措施，排气管应安装在车前，尾部应安装接地链。

4.4限速规定：

4.4.1公司内汽车行驶速度不得超过15km/h，在通过道口、弯道、行人稠密地区以及载运危险物品不应超过10km/h，在出入大门或倒车时不得超过3km/h。

4.4.2叉车在公司区行驶速度不得超过5km/h，出入大门或在车间内部不得超过3km/h。

4.4.3电瓶车或其他机动小车在公司内行驶速度不得超过10km/h。

4.5公司生产区、罐区等易燃易爆危险场所，禁止一切非运送货物的机动车辆入内，如因生产原因必须进入，须经生产安全部检查合格、办理入公司登记手续，并由生产安全部对车辆安装阻火器后方可进入，责任单位要派人随行，并遵守公司内交通规则，按规定线路行驶。

4.6任何车辆停靠不得堵塞消防通道。

4.7生产安全部对公司机动车辆建立台帐。各种证书、检验报告和手续需归档。