四川燕京啤酒有限公司规章制度

会签单

| 发文单位 | 四川燕京啤酒有限公司 | 拟稿人 | 李祥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秘密等级 | 无 | 紧急程度 | 普通 |
| 文件标题 | 安全环保管理问责制实施细则 | 附件 |  |
| 主送单位 | 公司各部门 | 抄送单位 | 公司管理层 |
| 拟稿部门经理意见 |  |  |  |
| 领导 签发 意见 |  | 会签 意见 |  |
| 主题词 | 安全环保管理问责制 实施细则 |  |  |
| 打字 | 李祥 | 校对 | 余良军 |
| 印刷 |  | 份数 | 1份 |
| 发文号 | 文件号： 号 制度号：MD/SCHYJ-1708-A | 发文日期 | 2019年9月 19 日 |

四川燕京啤酒有限公司

SICHUAN  YANJING  BREWERY  CO.,LTD

发文编号：

| 文件标题： | 安全环保管理问责制实施细则 | 日 期： | 2019年9月 19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟文部门/负责人： | 安全环保部 |  |  |
| 主 送： | 各部门 |  |  |
| 抄 送： | 管理层 |  |  |
| 秘密等级： 绝密( ) 机密 ( ) 秘密 ( ) 公开 ( √ ) |  |  |  |

安全环保管理问责制实施细则

公司各部门：

为了进一步落实安全、环保管理责任，使公司各层级管理人员真真做到“事事有人管，人人有责任”，细化对管理人员的责任追究，规范考核标准及强化考核力度，特制订本实施细则。

请各部门遵照执行。

四川燕京啤酒有限公司

2019年9月 19日

四川燕京啤酒有限公司

标准

安全环保管理问责制实施细则

2019—9— 19 发布                    2019—11— 19执行

安全环保管理问责制实施细则

第一章  总则

- 为了进一步落实安全、环保管理责任，使公司各层级管理人员真真做到“事事有人管，人人有责任”，细化对管理人员的责任追究，规范考核标准及强化考核力度，特制订本实施细则。

- 公司实行安全、环保管理责任追究制度，在日常管理过程中依照国家法律、法规和四川燕京啤酒有限公司有关规定，追究相关责任人员责任。

- 公司对各部门年度安全生产、环保管理目标完成情况实施动态监控，按照“管工作、必须管安全”，“谁主管、谁负责”的原则，实行责任追究并对安全生产、环保管理责任人进行逐级问责。

- 对公司组织的安全环保检查、评审发现的问题，各部门未能认真对待，未完成整改，导致隐患重复发生，将对中基层管理人员实施问责，严肃处理。

- 对公司检查、评审发现的问题需限期整改，各部门未制定整改方案、责任人、防控措施、完成时间、计划跟踪等“五落实”，未按时完成整改或整改后未进行验收、闭环，将对直接管理者进行责任追究。

- 对各部门安全、环保管理基础工作进行检查并实行责任追究。

- 范围

- 本制度适用于公司中基层管理人员；

- 本制度适用于未发生事故前提下的过程控制管理；

- 本制度内容如有与其它制度相矛盾之处，以本制度内容为准。

- 引用文件

《中华人民共和国安全生产法》

《四川燕京啤酒有限公司安全生产奖惩管理规定》

《安全工作目标责任书》

第二章    管理内容与要求

责任等级划分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级共三个级别，在管理过程中采用逐级递增的分级标准，确定责任追究对象。

Ⅰ级为出现一般安全风险对应的责任等级；

Ⅱ级为出现严重安全风险对应的责任等级；

Ⅲ级为出现重大安全风险对应的责任等级

- 分级标准与责任追究明细表

| 序号 | 问责 类别 | 具体内容 | 责任 等级 | 问责标准 | 问责对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全环保责任体系 | 部门/车间应按照公司要求建立、完善本部门的安全责任制。 | Ⅰ | 1.未设立本部门责任制； 2.未按时完成，内容不完整，有漏项 | 中层 |  |
|  |  | 部门应及时（人员发生变化一个月内）修订、完善安全、环保管理组织机构。 | Ⅰ | 1.未及时修订，完善 | 中层及安全员 |  |
|  |  | 按照要求配备兼职安全生产管理人员（安全员），明确岗位职责。 | Ⅱ | 1.未按要求配备，职责不明确 | 中层 |  |
|  |  | 部门落实各层级安全生产责任制。 | Ⅱ | 1.职责不清； 2.内容不全。 | 中层 |  |
|  |  | 班组落实员工安全生产责任制。 | Ⅱ |  | 主管及班长 |  |
|  |  | 各级安全、环保文件在本部门/车间必须得到坚定不移的贯彻、执行。 | Ⅱ | 1.未及时组织学习，贯彻、执行安全环保文件。 | 中层及安全员 | 可根据实际情况认定：未及时传达到相关人员，并组织部门/车间相应人员学习、贯彻、执行责任认定为中层；本班组未进行宣传学习、贯彻、执行责任认定为班长。 |

| 序号 | 问责 类别 | 具体内容 | 责任 等级 | 问责标准 | 问责对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 安全环保会议 | 各部门负责人必须按时参加安全会议，未经许可不得缺席。 | Ⅰ | 1.部门负责人未参加安全会议； 2.未按频次召开本部门安全生产工作会议； 3.记录不齐全、参会人员有代签字现象； 4.会议纪要未下发。 | 中层 | 部门负责人若不能参加会议，需要向会议组织部门请假说明情况。 |
|  |  | 部门安全生产第一责任人每月至少主持召开一次部门安全生产工作会议，记录齐全。 | Ⅰ |  | 中层及安全员 |  |
|  |  | 班组安全生产第一责任人班前班后会至少布置总结安全生产工作会议。 | Ⅰ | 1.未按频次召开本班组安全生产工作会议。 | 班长 |  |
| 3 | 安全环保培训 | 部门新员工未经二级培训、老员工未经转岗、复岗培训。 | Ⅱ | 1.无培训记录。 | 中层及安全员 | 培训应包含但不限于：新进人员、外来人员、转岗、复岗、违章停工、专项培训、年度再教育等； 原始记录包含但不限于：培训照片、签到表、试卷（含分数）、培训教材。 |
|  |  | 班组新员工未经三级培训、转岗复岗员工未经转岗、复岗培训。 | Ⅱ | 1.无培训记录。 | 班长 |  |
|  |  | 特种设备管理人员、特种作业人员必须持有效证件上岗作业 。 | Ⅱ | 1.特种设备管理人员、特种作业人员未持有效证件上岗作业。 | 中层 |  |
|  |  | 新上岗特种作业人员需有人进行“传帮带”，考试合格后方可独立作业。 | Ⅱ | 1.新上岗特种人员独立作业； 2.未组织对大修作业、危险作业前进行培训 | 中层及安全员 |  |
|  |  | 按照“三级”安全教育标准对各类人员进行培训，考核。 | Ⅱ | 1.有各类安全培训原始记录 | 中层及安全员 |  |
| 4 | 安全环保事故报告 | 发生生产安全、环保事故，必须及时、如实报告，积极组织进行事故处理，并落实事故“四不放过”原则。 | Ⅱ | 1.未及时、如实向安全环保部及领导报告生产安全、环保事故，积极组织进行事故处理； | 中层及安全员 | 根据报告层次确认责任 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.虚报、谎报、瞒报事故真相，不协助调查，未落实事故“四不放过”原则； |  |  |

| 序号 | 问责 类别 | 具体内容 | 责任 等级 | 问责标准 | 问责对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 安全环保检查整改 | 公司安全、环保检查发现的问题，必须组织进行对应的排查并及时整改。 | Ⅱ | 1.安全检查发现的问题未及时整改； | 中层主管班长安全员 | 中层、安全员对本部门负责、主管、班长对班组负责。 |
|  |  |  | Ⅲ | 1．出现重复问题 2．整改未完成前未采取有效的监控措施 3．安全隐患整改率未达到100%，而没有整改方案。 | 中层主管班长安全员 | 中层、安全员对本部门负责、主管、班长对班组负责。 |
|  |  | 部门/班组安全、环保生产第一责任人按要求频次组织安全、环保检查，落实整改计划，做好隐患排查、治理等工作。 | Ⅱ | 1.未按要求频次组织安全、环保检查； 2.未制定整改计划、未落实责任人、整改时间； 3.因自身原因未及时整改； 4.弄虚作假，应付检查。 | 中层主管班长安全员 | 中层、安全员对本部门负责、主管、班长对班组负责。 |
| 6 | 特种设备管理 | 贯彻、落实国家《特种设备安全法》，对公司特种设备进行管理、检测，防止重大伤亡事故的发生。 | Ⅲ | 1.未组织制定特种设备安全管理规定及安全操作规程； 2.未配备特种设备管理、操作人员； | 所在部门中层 | 设备部对使用到期的特种设备及其安全附件提前1个月报设备检测管理部门； 违规使用包含（但不限于）：超温、超压、超能力使用。 |
|  |  |  | Ⅲ | 1.未对本班组特种设备进行日常运行情况检查； 2.未对各类特种设备及其安全附件标识的完整性检查、发现问题报告； 3.存在违规使用。 | 所在班组班长 | 违规使用包含（但不限于）：超温、超压、超能力使用。 |

| 序号 | 问责 类别 | 具体内容 | 责任 等级 | 问责标准 | 问责对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 安全环保应急管理 | 1.公司必须建立应急管理体系，完善应急救援组织； | Ⅱ | 1.未建立应急管理体系、应急救援组织； 2.未按期修订各项应急预案； 3.未定期进行演练、制定演练计划，无演练记录总结； 4.未保证有效救援物资。 | 主管部门中层、安全员 |  |
|  |  | 2.定期修订各项应急预案并进行演练； |  |  |  |  |
|  |  | 3.配备相应的有效的应急救援物资，保证应急救援所必须的人力、物力。 |  |  | 所在部门中层 |  |
| 8 | 安全评价 | 按照《安全生产法》，对新建、改建、重大危险源进行安全评价。 | Ⅰ | 1.未按规定及定期进行安全评价。 | 主管部门中层 |  |
|  |  | 评价结果 | Ⅰ | - 所在部门/班组存在违章、条件使评价结果不达标者。 - 评价提出整改要求所在部门/班组未及时进行整改。 | 所在部门中层、班长、安全员 |  |
| 9 | 职业健康管理 | 落实相关职业健康管理制度。 | Ⅱ | 1.未按规定如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素； 2.未在存在职业危害因素的设备、作业场所建立危害告知、警示等； 3.未定期对从事具有职业危害作业的人员进行健康检查和现场检测，未建立员工职业健康监护档案； | 所在部门中层、主管、安全员 |  |
|  |  | 按照劳动防护用品管理规定，对不同工种、不同环境、不同劳动条件的从业人员进行防护用品管理。 | Ⅱ | 1.未按照不同岗位建立劳动保护用品配置标准； | 部门中层 主管 |  |
|  |  |  |  | 1.未定期发放，无发放签字记录； 2.员工未按要求佩戴劳动防护用品 | 所在部门中层、班长 |  |

| 序号 | 问责 类别 | 具体内容 | 责任 等级 | 问责标准 | 问责对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 安 全 行 为 | 1作业过程中禁止违反安全生产相关规章制度及安全操作规程； 2.严格禁止“三违”行为； | Ⅱ | 1.作业过程中禁止违反安全生产相关规章制度及安全操作规程。 | 发生部门中层、班长、安全员 |  |
|  |  |  | Ⅲ | 1.发现“三违”现象未及时纠正并予以考核； 2.违章指挥。 | 发生部门中层/班长 |  |
| 11 | 现 场 管 理 | 进行岗位危险源（点）辨识、制定控制措施并对员工进行培训，健全危险源（点）的动态管理体系，及时更新危险源（点）清单。 | Ⅱ | 1.未及时组织更新危险源（点）清单。 2.未对岗位危险源（点）、控制措施组织进行培训，健全危险源（点）的动态管理体系。 | 部门中层、主管、安全员 | 包含新设备、新工艺、新技术、新材料使用后进行动态辨识。 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.未组织对本部门/班组危险源（点）进行动态管理。 2.辨识结束未对岗位人员进行培训。 | 所在部门中层、班长、安全员 |  |
|  |  | 各类设备设施的检测维护保养。 | 2 | - 未对本部门的设施设备含电气设施设备定期进行检查、检测、维护保养。 - 设施设备带病作业。 | 所在部门中层、维修、电气主管、维修、电气班长 |  |
|  |  | 在存在危险因素的作业场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志等。 | Ⅰ | 1.未在本部门/班组存有危险因素的作业场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志等； 2.警示标志缺失。 | 所在部门中层、班长 |  |
|  |  | 各类设备设施、危险区域按标准配置相应的安全防护设施； | Ⅲ | 1.擅自拆除、屏蔽、堵塞本部门/班组设备安全防护装置，擅自撤除、遮挡安全附件、连锁装置等，造成安全装置及附件失效。 | 所在部门中层、班长 |  |
|  |  |  | Ⅱ | 1．设备维修后未及时恢复各类安全防护装置； 2．安全防护设施损坏后未及时进行整改，未采取相应措施； | 所在部门中层、维修主管、班长、生产主管、班长 |  |

| 序号 | 问责 类别 | 具体内容 | 责任 等级 | 问责标准 | 问责对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 检维修作业 | 按检修安全规程，对检修作业进行规范管理，对工作票等进行审批，防止检修伤害事故发生。 | Ⅱ | 1.未按规定对工作票及《安全检修交接书》进行审批、签字。 2.未对检修方案进行审核； 3.未按规定办理、审批交接书及工作票； 4.未对员工检修作业前防护措施、作业环境安全进行检查，对检维修过程的安全操作进行监督； | 所在部门中层、维修主管、班长 |  |
| 13 | 消防 管理 | 按照《消防安全管理制度》对本公司的消防安全进行机构建立、物资配备及消防检查。 | Ⅱ | 1.未建立公司级消防安全管理制度； 2.未建立消防管理组织机构； 3.未对消防管理投入相应资金。 | 安全环保部、相关部门中层 |  |
|  |  |  | Ⅱ | 1.未定期（每月）对消防安全进行检查； 2.消防设施器材超期使用，失效，缺失； 3.擅自挪用消防器材，堵塞消防通道； 4.员工不会使用相应消防器材 | 所在部门中层、安全员 |  |
| 14 | 危化品安全管理 | 按照《危险化学品管理规定》对公司危险化学品的购买、贮存、使用进行规范管理，保护公司员工安全与健康，保护环境。 | Ⅱ | 1.未建立公司级危化品管理规定； | 安环部中层 |  |
|  |  |  | Ⅱ | 1.未按照化学品相关管理制度规定管理； 2.各类化学品储存、使用、运输、处置不符合要求 | 所在部门中层、主管、班长 |  |
|  |  |  | Ⅲ | 1．剧毒化学品的安全监控、保管设施台账不符合要求； |  |  |

| 序号 | 问责 类别 | 具体内容 | 责任 等级 | 问责标准 | 问责对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 厂（场）内机动车辆 厂 | 对厂内（场）各类车辆进行使用、检验、保养维修的管理，防止各类机动车辆事故和道路交通事故，保障交通安全和畅通。 | Ⅱ | 1.未建立公司级机动车辆管理规定，叉车管理规定、规程； | 行政部、所在部门中层 | 叉车重点违规行为： 在升降货叉的同时行车、利用惯性卸货、偏叉、超速、超载、直接铲运易燃易爆物，在货叉、货盘上站人、货叉下站人、违规作业、遮挡视线、酒后、疲劳驾驶、行驶中吸烟、听音乐、玩手机等。 |
|  |  |  | Ⅱ | 1.未按规定组织对厂（场）内机动车辆进行检验； | 设备部中层 |  |
|  |  |  |  | 2.未定期对厂（场）内机动车辆进行专项检查，无检查通报、检查记录； | 所在部门中层 |  |
|  |  |  |  | 3.未定期对厂（场）内机动车辆进行保养维修，车辆安全设施缺失、失效情况下运行； | 所在部门中层 |  |
|  |  |  |  | 4.未对叉车重点违规行为进行检查、监督、管理。 | 所在部门中层 |  |
|  |  |  |  | 5.未按照人车分道要求，对人员、车辆行驶区域进行管理，占用人行道、超速行驶等。 | 行政部、所在部门中层 |  |
| 16 | 环保设备设施管理 | 按照国家相关规定、完善污水站等环保设备设施，保证环保系统达标运行 | Ⅱ | 1.存在擅自更改、停用环保设备设施，违规使用现象； | 所在部门中层、班长 |  |
| 17 | 环保监测/检测 | 在线监测系统：公司应按照国家或地方要求建立、完善污染物在线监测系统，并如实上报相关污染物数据。 | Ⅱ | 1.未确保数据的真实性，造成数据失真 | 公司环保员 |  |
|  |  |  | Ⅱ | 1.违反在线监测设备管理规定； 2.环保监测设备设施损坏（包括自然损毁）不及时通知相关部门，导致数据缺失或失真。 3.数据造假 | 所在部门班长、公司环保员 |  |
|  |  | 人工取样检测：应按照标准对污水进行监测。 | Ⅰ | 1.检测化验项目不全； 2.检测化验数据记录失真、缺失； 3.污水运行过程监控、监测数据记录缺失、失真。 | 所在部门班长 |  |

| 序号 | 问责 类别 | 具体内容 | 责任 等级 | 问责标准 | 问责对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 固废其他污染物管理 | 根据国家法律、法规、标准对固废、其他污染物进行管理，确保污染物的处理符合国家要求。 | Ⅲ | - 废水、废气未经处理，直接排入环境。 - 固废未按照相关法律法规要求管理。 | 所在部门中层、公司环保员、班长 |  |
| 19 | 排碱水管理 | 包装一线洗瓶机碱浓≤2.2%，二、三线双端碱浓≤1.5%。各单位排酸碱水必须提前通知污水处理站。 | Ⅱ | 1.包装洗瓶碱浓在满足供应的需求下尽量降低。 2.未经污水站同意不得排碱水。 | 所在部门中层、班长 |  |
| 20 | 化学品管理 | 公司所采购使用的化学物品应为无磷物品，满足污水排放指标的需要 | Ⅱ | 1.技术部、供应部应认真检验识别公司所采购的化学物品，确保无磷或达到污水排放指标的需要。 | 技术部、供应部中层 |  |

- 追究原则

责任追究以绩效考核、行政处理相结合的方式追究相关责任人的责任。

- 中层管理人员

- 单次检查出现一个Ⅰ级失责，给予通报处分；

- 单次检查出现五个及以上Ⅰ级失责，给予通报处分，绩效考核1分/项；

- 单次检查出现一个Ⅱ级失责，给予通报处分，绩效考核2分/项；

- 单次检查出现两个及以上Ⅱ级失责，给予通报处分，绩效考核4分/项

- 单次检查出现一个Ⅲ级失责，给予通报处分，绩效考核8分/项

- 单次检查出现两个及以上Ⅲ级失责，给予通报处分，绩效考核12分/项

- 基层管理人员

    - 单次检查出现一个Ⅰ级失责，给予通报处分；

    - 单次检查出现五个及以上Ⅰ级失责，给予通报处分，绩效考核1分/项；

    - 单次检查出现一个Ⅱ级失责，给予通报处分，绩效考核2分/项；

    - 单次检查出现两个及以上Ⅱ级失责，给予通报处分，绩效考核4分/项

    - 单次检查出现一个Ⅲ级失责，给予通报处分，绩效考核8分

    - 单次检查出现两个及以上Ⅲ级失责，给予通报处分，绩效考核12分/项

- 基层人员

基层人员执行不到位，参照基层管理人员同等责任等级担责，处罚额度参照本班组基层管理人员额度减半执行。

- 实施办法

- 本制度的实施由公司安全环保部进行监督、检查。

- 公司有检查通报，同时执行。

- 公司每月检查为一个单元，考核周期为一个季度。

- 公司每季度通报一次责任追究情况，各部门按责任追究结果予以落实；

- 对公司中、基层人员的处罚，在通报下发后，人力资源部根据通报情况进行绩效考核。

第三章 附 则

- 本规定自下发之日起六十日起实行。

- 本规定由安全环保部起草并负责解释。

四川燕京啤酒有限公司

二○一九年 9 月 19日