仪站安〔2023〕25号

仪陇县隆鑫运业有限公司仪陇汽车站

设施、设备安全管理制度

第一条  为使安全生产设施设备符合有关规定，并保证齐全、完好、有效，运行正常，操作使用安全，特制定本制度。

第二条  本制度适用于本站安全设施、设备的管理工作。

第三条  后勤管理科是本制度的管理部门，对全站设施、设备负管理责任；各科室对本科室及所属各岗位的设施设备在保管、使用上负监督管理责任；相关岗位对本岗位设施设备的保管、使用负直接责任；站长对全站设施设备负组织监督检查及维护、维修职责。

第四条  用于安全运营防范功能的各种系统、产品、设备都属于安全生产设施设备，包括：集中式站务管理系统、危险品检查设施设备、消防安全设施设备、站场监控系统、反恐防暴设备、生产安全设备和装置、安全宣传设备。

第五条  本站配备的安全设施设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修和报废，均应符合国家标准或行业标准要求，按照国家、行业相关规定由本站统一实施。

第六条  站安全生产领导小组督促设备设施使用保管部门制定完善的安全操作规程，并对岗位人员及时进行培训。

第七条  安全管理部门建立《安全设施设备管理台帐》，做好安全设施设备的日常维护、保养、定期检测等记录，保证设施设备正常运转，操作使用安全。

安全设施设备的维护、保养、定期检测记录应由相关专业人员签字。

第八条  集中式站务管理系统的管理：

（一）集中式站务管理系统包括站务管理软件、计算机及网络设备等硬件。

（二）集中式站务管理系统由系统开发人员、本站网管人员具体负责安装、调试、分配使用权限，并对各岗位人员的操作使用进行培训。

（三）车辆例检、调度报班、实名制售票（检票）、出站检查等相关岗位，在日常使用站务管理系统软、硬件过程中，应落实安全操作规程；清洁计算机、网络等设备时，落实安全管理规定，断开电源，拧干擦试毛巾；发现故障等问题及时报告，禁止私自拆卸、“非法”或暴力操作。

第九条  危险品检查设施设备的管理：

（一）危险品检查设施设备包括：X射线行包安检机、特殊液体检查仪、手持安检仪等。

（二）安全管理部门及所属危险品检查岗位对危险品安检设备负使用、保管、报修等负管理责任。

（三）危险品安检设备的定期检测、保养维护、故障检查、维修换件均应由专业技术人员实施。

（四）使用危险品安检设备时，岗位人员应落实X射线行包安检机的安全操作规程。

（五）检查设备发生故障应立即停机，断开电源，并向车站值班领导报告；严禁私自打开安检机外盖进行检查和拆卸安检机零部件。

（六）行包安检机由专业技术人员检测、保养、维修、换件后，应出具有技术人员签名的相关清单，安全管理部门存档备查。

第十条  消防安全设施设备的管理：

（一）按照国家法规和行业管理部门的相关规定及标准，配备本站的消防设施设备，包括: 灭火器、消火栓等灭火器材；应急照明灯、安全疏散设施；进出站口、站内安全门及消防通道；安全出口、紧急疏散线路图等标识标志等。

（二）本站售票厅、候车厅、发车站台为人员密集场所，是重点防火部位，按要求配备相当数量的灭火器、室内消火栓等灭火器材；在停车场等车辆密集场所配备室外消火栓等设备；修建消防沙池，储备一定数量的专门用于灭火的河沙。

（三）各级开展的包括灭火器材、消防安全通道与消防标志等设施设备在内的防火检查、防火巡查频次：站领导每月至少组织并参加一次防火检查；安全管理部门每天开展一次防火巡查，重点部位每两小时巡查一次；各职能部门所属的各岗位员工每天按班组至少开展一次防火检查。

（四）消防安全设施设备严禁占用、挪用，不得遮挡、上锁，应定期检查。

（五）灭火器应按国家相关管理规定，按期进行更换或充装，罐体、干粉应在规定的期限内，确保灭火器使用有效。

第十一条  站场监控系统的管理：

（一）站场监控系统包括监控系统软件及摄像头、计算机等用于视频监控的硬件设备。视频监控设备应覆盖本站的售票厅、候车大厅、发车站台等重点部位和车辆例检、危险品检查、车辆进站及出站检查口等重点岗位，实行实时监控。

（二）由物业管理科负责站场监控系统的日常维护、软硬件调试和更换（更新）。

（三）在本站警务室设置监控值班室，由安全稽查科分管治安、秩序、稽查管理工作的副科长负责监控系统的日常运行情况。

（四）发生系统无法启动、摄像头偏离监控区域、摄像头模糊或无图像、监控终端无法与服务器连接等故障，监控值班人员应立即向物业管理部门报修，确保监控系统持续、正常运行。

第十二条  反恐防暴设备的管理：

（一）反恐防暴设备除第八条所列的危险品检查设备外，还包括防撞设备、防爆罐、防爆毯及个人防护装具（头盔、防刺服、盾牌、钢叉、警棍）等。

（二）反恐防暴设备、器材分别配备在车站警务室、门卫保安室、危险品检查岗位；上述岗位负使用、保管责任，发生自然损耗应立即向本站报告，查明原因后及时补充。

（三）反恐防暴设备安装、安放位置一经确定后，不得随意移动；站警务室值班人员、危险品检查人员的个人防护装具应放置在安全、随手可取的位置；保安人员在站内巡查时，应戴头盔，持盾牌、警棍等防护装备。

第十三条  生产安全设备和装置的管理：

（一）生产安全设备及安全装置包括车辆例检设备、调度报班设备、实名制管理设备、出站检查设备等。

1、车辆例检设备：车辆例检地沟和场所、例检工具、无线送话器和功放机、车辆例检系统、车辆信息读卡、车辆自动识别系统和高清摄影头、手持例检终端；

2、调度报班设备：调度及报班管理系统及计算机软硬件、驾驶员自助报班机、车辆信息读卡器等；

3、实名制管理设备：实名制售票管理系统、打票机、身份证读卡器、旅客自助检票机；

4、出站检查设备：出站安检系统、车辆信息读卡器、手持稽查终端、酒精测试仪等设备；

（二）车辆例检设备、出站检查设备由安全稽查科及所属例检岗位、出站检查岗位负责保管、使用、报修。

（三）调度报班设备、实名制管理设备由客运科及所属调度报班岗位、售票及检票岗位负责保管、使用、报修。

第十四条  安全宣传设备的管理：

（一）安全宣传设备包括语音播报系统、广播、LED大屏、LED条屏、手持喇叭等；并在本应的区域、部位设置安全警告标志、指示牌、示意图，悬挂安全警示图文、张贴旅客须知、禁运限运物品宣传栏、安全宣传画、宣传标语。

（二）安全宣传设备软、硬件按安装、放置位置分别由安全稽查科、客运科负责保管、使用和故障报修。

（三）安全宣传设备的定期维护、检查和故障修理应由专业人员进行；设备的供电及电线铺设、检查、更换由电工实施。

（四）各类警示、警告等标识标牌及宣传画、标语由安全管理部门及是时更新。

2023年1月7日

仪陇县隆鑫运业有限公司仪陇汽车站安稽科      2023年1月7日印发