### 压力容器（氧气瓶）管理和使用制度

（一）遵守国家劳动总局颁布的压力容器安全监察的各项规定。

（二）科室主任、护士长是氧气瓶使用的主要技术负责人，必须对氧气瓶的安全技术管理负责。办公室具体全面负责并负责对压力容器的安全监督。

（三）使用氧气瓶应根据容器的技术性能，严格岗位安全操作规程，新的氧气瓶必须经院长同意批准后，方可投入使用。

（四）不得任意修改原设计容器的工艺条件，严禁超温、超压运行。

（五）压力容器在运行中发生异常现象，操作员必须立即采取紧急措施，并及时科室主任报告。

（六）操作人员必须严格遵守岗位安全操作规程，必须按照规定操作，运行中注意重点检查主要部位，确保生产安全。

（七）操作人员要定时检查、认真做好运行记录和交接班制度。

（八）必须按规定定期检查、检测，护理部具体执行。