### 事故隐患和危险源管理制度

(一)定期请有资质的专业机构对医院的风险部位进行安全评价，识别医院的是有隐患。

(二)建立健全安全隐患管理规章制度：在分析评估的基础上，建立健全隐患消除的各项规章制度，包括岗位安全职责、重点部位控制实施细则、安全操作规程、操作人员培训考核制度、日常管理制度、交接班制度、检查制度、信息反馈制度，危险作业审批制度、异常情况应急措施、考核奖惩制度等等。

(三)明确责任、定期检查：应根据各隐患的等级，分别确定各级的负责人，并明确各级负责人应负的具体责任，包括可能发生隐患部位的定期检查责任。如发现隐患则应按信息反馈制度及时反馈，促使其及时得到消除。凡未按要求履行检查职责而导致事故者，要依法追究责任。

(四）加强隐患部位的日常管理：要严格要求从业人员贯彻执行有关隐患部位日常管理规章制度。搞好安全值班、交接班，按安全操作规程进行操作；按安全检查表进行安全检查；危险作业必须经过审批等等。

(五)加强隐患部位控制管理的基础建设工作：除建立健全各项规章制度外，还应建立健全安全档案和设置安全标志牌。应按安全档案管理的有关内容要求建立隐患档案，并指定专人保管，定期整理。应在隐患的显著位置悬挂安全标志牌，标明危险等级，注明负责人员，按照国家标准的安全标志表明主要危险，并扼要注明防范措施。

(六)加强隐患部位的消防（防火）管理，按照（国家安全生产监管局安监管危化字[2004]43号）制定应急预案，并根据预案定期进行演练并建立演练记录档案。

(七)各级检查组织和人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。按“四定”（定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限），“三不推”（凡护理单元能整改的不推给职能部门，科室能整改的不推给院级）的原则按期完成整改任务。

(九)对严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，其内容有：隐患内容、整改意见和整改期限，由主管安全的副院长签署后发出，隐患所在部门负责人签收后按期实施整改。

(十)对因物质和技术原因暂时不具备整改条件的重大隐患，必须采取有效的应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。