特种设备安全隐患台帐

（特种设备使用单位）

单位名称（盖章）：广元盛川德源物业管理有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **安全隐患存在的****单位** | **存在安全****隐患的设备名称** | **存在安全隐患的设备编号** | **安全隐患的现状****及其产生原因** | **安全隐患的危害程度和整改难易程度** | **安全隐患****查出时间** | **安全隐患****级别** | **安全隐患整治动态情况** | **整改****责任人** | **整改****完成时间** |
| 1 | 广元盛川德源物业公司 | 强曳驱动乘客电梯 | XODTF32998 | 骄厢内应急按钮与五方通话不畅通 | 容易造成电梯锁人后与外界无法联络影响施救行为 | 2024.7.18下午：2:10 | 中级 | 对原安装接收天线进行重新布位，并试通信号良好 | 周明飞 | 2024.7.18下午2:35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |