## 检查清单
鼎城物业质量安全检查清单
检查项目（必填） | 检查内容（必填） | 检查方法 | 隐患等级（一般隐患、重大隐患，不填默认为一般隐患） | 不合格的风险等级（红、橙、黄、蓝） | 期限未整改风险等级（红、橙、黄、蓝）
日常用电 | 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 | 定期检查
日常用电 | 配电柜箱体与箱门应接地 | 定期检查
日常用电 | 配电室门、窗、孔洞等应有隔防小动物措施（如：挡鼠板） | 定期检查
日常用电 | 电气线路应规范设置 | 定期检查
电气安全 | 重要电气设备进行可靠接地 | 定期检查
电气安全 | 配电柜开关应有漏电保护装置 | 定期检查
项目安全管理 | 是否制定事故应急专项预案并有演练记录 | 定期检查
项目安全管理 | 所抽查设备是否在定期检验有效期内，张贴使用标志 | 定期检查
项目安全管理 | 是否设置安全管理机构或配备专兼职管理人员 | 定期检查
项目安全管理 | 设备是否建设档案，档案是否齐全 | 定期检查
项目安全管理 | 所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养或者定期自行检查并有记录 | 定期检查
项目安全管理 | 是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度 | 定期检查
项目安全管理 | 抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内 | 定期检查
现场检查 | 抽查安装、改造、重大修理是否建档备案 | 定期检查
现场检查 | 特种设备安装、改造、修理竣工后是否移交相关技术资料的文件 | 定期检查
现场检查 | 最近一次评审提出的整改项目是否整改 | 定期检查
电梯 | 是否有维保合同，维保质资及人员资质是否符合 | 定期检查
电梯 | 内设报警装置是否可靠，联系是否畅通 | 定期检查
电梯 | 门防夹保护装置是否有效 | 定期检查
电梯 | 呼层、楼层显示是否有效，指示是否正确 | 定期检查
电梯 | 电梯定期检验是否合格，轿厢内标识齐全 | 定期检查
电梯 | 是否有维保记录，并经安全管理人员签字确认，维保周期是否符合规定 | 定期检查
消防安全 | 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员应坚守岗位。 | 定期检查
消防安全 | 安全出口、疏散通道应畅通无阻，安全疏散指示标志、应急照明是否完好有效。 | 定期检查
消防安全 | 室外消火栓系统正常且有效。 | 定期检查
消防安全 | 室内消火栓系统正常且有效。 | 定期检查
消防安全 | 防火分隔设施设置到位且有效。 | 定期检查
消防安全 | 消防给水正常且有效。 | 定期检查
消防安全 | 消防安全检查要填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人在检查记录上签名。 | 定期检查
消防安全 | 消防安全标志应在位且完整有效。 | 定期检查
消防安全 | 消防应急物资配备齐全且有效。 | 定期检查
消防安全 | 灭火器配备齐全且完好有效。 | 定期检查
资金投入 | 【资金投入】企业应按照规定提取和使用安全生产费用。 | 定期检查
教育培训 | 是否建立相关制度和计划。 | 定期检查
教育培训 | 是否按照管理制度和计划开展教育培训，并记录完整。 | 定期检查
教育培训 | 主要负责人和安全生产管理人员应当经安全生产知识和管理能力考核合格。 | 定期检查
管理机构 | 企业应当设置安全生产管理机构并配备专（兼）职安全生产管理人员。 | 定期检查
应急管理 | 企业应制定相应的生产安全事故应急救预案；项目（小区）应制定相应的生产安全事故应急救预案或现场处置措施。 | 定期检查
应急管理 | 制定年度应急教育培训、演练计划，并实施开展，相关记录完整 | 定期检查
规章制度 | 企业应当建立专门的安全管理制度并予以落实 | 定期检查
规章制度 | 企业应当建立健全全员安全生产责任制 | 定期检查

## 模板示例
xxx安全检查清单
检查项目（必填） | 检查内容（必填） | 检查方法 | 隐患等级（一般隐患、重大隐患，不填默认为一般隐患） | 不合格的风险等级（红、橙、黄、蓝） | 期限未整改风险等级（红、橙、黄、蓝）
设备设施 | 陶坛酒库内设置的通风设施、照明灯具、开关、插座、风扇、转酒泵、抽吸泵等电气设备设施应防爆 | 查车间、班组学习记录 | 一般隐患 | 红 | 蓝
| 陶坛酒库不存在滴、漏现象；陶坛酒库设置的防流散设施完好 | 现场查看 | 一般隐患 | 蓝 | 蓝
陶坛酒库设置通风设施且应每日开启通风
陶坛酒库设置的乙醇蒸气浓度检测报警装置完好投用
环境安全 | 陶坛酒库内未堆放其他可燃物品
安全标识 | 陶坛酒库内严禁抽烟、动火及使用非防爆通讯设备等标识醒目
作业人员 | 陶坛酒库内作业人员未穿带化纤等易产生静电的衣裤，带铁钉的鞋子；
消防安全 | 陶坛酒库设置的室内室外消火栓水压正常，消防水带、枪头、扳手配备齐全；其他消防设施完好投用；每个计算单元至少配备2具灭火器
陶坛酒库进出通道保持畅通