## Sheet1
阆中市城市供排水有限公司安全检查表
部门 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 隐患等级（一般隐患、重大隐患，不填默认为一般隐患） | 不合格的风险等级（红、橙、黄、蓝） | 期限未整改风险等级（红、橙、黄、蓝）
制水分公司 | 贯彻法律法规、上级文件及会议精神 | 是否以文件、会议、微信及其它媒介等方式宣贯学习。 | 每季度一次查阅会议记录
| 制度建设 | 1.安全生产管理制度是否建立健全，是否上墙； 2.工艺流程、操作规程是否规范制定、是否上墙； 3.是否完善本部门安全生产责任清单。 | 日常检查
| 教育培训 | 1.有无年度培训计划； 2.规章制度、规范标准、工艺流程、专业（水质卫生）技术、职业健康、操作规程等是否开展培训； 3.安全生产知识、消防知识、减灾防灾是否开展培训； 4.三级安全培训教育是否开展； 5.应急预案是否开展培训。 | 部门（班组）按年、季度、月、周开展。
| 办公设施、环境 | 1.防火防盗；2.用电管理；3.办公设施设备使用管理。 | 每天检查。
| 水原地保护 | 定期对水原地巡查。 | 1.每周一小巡（一级保护区）； 2.每月一大巡（一、二级保护区）； 3.一季度全面巡查（一、二、准保护区）。
| 材料、药剂进出和使用管理 | 1.危化品是否实行“五双”管理； 2.是否检查、检测验收； 3.储存、使用是否规范管理。 | 材料、药剂做到每批次必需检验，合格后方能入库。
| 设施、设备管理 | 1.有无年度保养计划； 2.维护、保养、检修是否落实，有无记录； 3.运行记录是否真实、准确； 4.高低压电源、变压器、配电柜、机泵运行情况； 5.各部位警示标志是否设置，防护设施是否到位。 | 1.是否按计划实施； 2.台账是否准确。
| 生产管理 | 原水、过程水、出厂水监测控制，有无检测记录，是否符合水质安全的要求。 | 2小时检测一次（含对生产区域进行巡查，特殊情况增加检测检查方法）。
| 现场管理 | 1.有无实施方案； 2.是否开展各项检查，有无检查记录； 3.对所发现风险隐患的整改情况，是否落实闭环管理； 4.劳动保护、防护用品是否规范使用； 5.各种安全防护设施及警示标志是否设置。 | 专项检查
| 安全风险管控及隐患排查治理 | 1.是否开展危险源辨识，对已辨识出的危险源是否采取相应措施管控； 2.是否开展隐患排查，对已排查出的隐患是否采取相应措施进行整治； 3.是否建立相应台账。 | 隐患排查按季度、月、节假日、专项行动等进行排查整治。
| 有限空间、有毒有害场所及特种设备管理 | 1.是否对场所进行隐患排查； 2.是否落实作业工作票； 3.是否设置报警设施； 4.特种设备是否按周期保养、检定。 | 1.有限空间、有毒有害场所每月检查一次； 2.严格落实作业票制度； 3.特种设备2年检定一次。
| 安防、消防管理工作 | 1.监视监控设施是否设置； 2.防护设施配备是否配备； 3.消防设施设置是否到位、是否定期检查； 4.是否有占用、堵塞、封闭疏散通道的现象； 5.消防应急照明、疏散指示标志是否保持完好。 | 1.监视监控设施及场所夜间每2小时一次； 2.消防每月检查一次； 3.应急柜每季度检查一次。
| 应急管理 | 1.是否落实应急值守； 2.是否按应急预案制定相应处置措施并实施应急演练； 3.应急物资储备及管理情况。 | 1.应急物资每季度检查一次，汛期增加检查方法； 2.每年开展应急演练。
国通公司 | 贯彻法律法规、上级文件及会议精神 | 是否以文件、会议、微信及其它媒介等方式宣贯学习。 | 每季度检查会议记录
| 制度建设 | 1.安全生产管理制度是否建立健全，是否上墙； 2.工艺流程、操作规程是否规范制定、是否上墙； 3.是否完善本部门安全生产责任清单。 | 日常检查
| 教育培训 | 1.有无年度培训计划； 2.规章制度、规范标准、工艺流程、职业健康、操作规程等是否开展培训； 3.安全生产知识、消防知识、减灾防灾是否开展培训； 4.三级安全培训教育是否开展； 5.应急预案是否开展培训。 | 部门（班组）按年、季度、月、周、天开展。
| 队伍建设 | 1.外包施工队伍的准入制度、考核标准等是否建立； 2.是否签订工程劳务分包合同，其中安全生产责任界定是否合规、明确； 3.日常管理是否规范； 4.考核、评定是否落实。 | 1.合同每年一签订； 2.每年考核、评定一次。
| 办公设施、环境 | 1.防火防盗；2.用电管理；3.办公设施设备使用管理。 | 每天检查；
| 设施、设备管理 | 1.有无年度保养计划； 2.维护、保养、检修是否落实，有无记录； 3.各部位警示标志是否设置，防护设施是否到位。 | 1.是否按计划实施； 2.台账是否准确。
| 施工现场现场管理 | 1.有无实施方案； 2.班前安全教育、会议是否落实，有无记录； 3.是否开展安全检查，有无检查记录； 4.劳动保护、防护用品是否规范使用； 5.各种安全防护设施及警示标志是否设置； 6.对所发现风险隐患的整改情况，是否落实闭环管理。 | 1.班前安全教育、会议每班每天一次； 2.安全检查每处每天不少于一次。
| 项目管理 | 1.是否根据设计制定施工方案； 2.工程前期的安全教育和现场踏勘及隐患排查工作是否开展； 3.施工过程中对影响施工质量和施工安全的因素是否排查及整改到位； 4.是否按相关规定落实工程质保。 | 1.一项目一落实； 2.工程质保期为2年。
| 有限空间、有毒有害场所管理 | 1.是否按期对场所进行隐患排查； 2.是否落实作业工作票。 | 1.有限空间、有毒有害场所每月检查一次； 2.每次作业必须严格落实作业票制度。
| 安全风险管控及隐患排查治理 | 1.是否开展危险源辨识，对已辨识出的危险源是否采取相应措施管控； 2.是否开展隐患排查，对已排查出的隐患是否采取相应措施进行整治； 3.是否建立相应台账。 | 隐患排查按季度、月、节假日、专项行动等进行排查整治。
| 安防、消防管理工作 | 1.防护设施配备是否配备； 2.消防设施设置是否到位、是否定期检查； 3.是否有占用、堵塞、封闭疏散通道的现象； 4.消防应急照明、疏散指示标志是否保持完好。 | 消防设施每月检查一次。
| 应急管理 | 1.是否落实应急值守； 2.是否按应急预案制定相应处置措施并实施应急演练； 3.应急物资储备及管理情况。 | 1.应急物资每月检查一次； 2.每年开展应急演练。
金沙污水 | 贯彻法律法规、上级文件及会议精神 | 是否以文件、会议、微信及其它媒介等方式宣贯学习。 | 每季度检查会议记录
| 制度建设 | 1.安全生产管理制度是否建立健全，是否上墙； 2.工艺流程、操作规程是否规范制定、是否上墙； 3.是否完善本部门安全生产责任清单。 | 日常检查
| 教育培训 | 1.有无年度培训计划； 2.规章制度、规范标准、工艺流程、专业（水质卫生）技术、职业健康、操作规程等是否开展培训； 3.安全生产知识、消防知识、减灾防灾是否开展培训； 4.三级安全培训教育是否开展； 5.应急预案是否开展培训。 | 部门（班组）按年、季度、月、周开展。
| 办公设施、环境 | 1.防火防盗；2.用电管理；3.办公设施设备使用管理。 | 每天检查；
| 提升泵站、管线、排污口巡查管理 | 定期对提升泵站、截污干管、排水口定期巡查。 | 巡查每周不少于2次； | 仅对自建管网巡查。
| 药品管理 | 是否安全存放、规范使用，台账是否规范准确。 | 1.每班组对生产药剂的使用情况进行巡查； 2.建立生产药剂月台账。
| 危化品管理 | 存储和使用，按“双五”管理制度执行，危废是否规范处置。 | 日常检查
| 设施、设备管理 | 1.有无年度保养计划； 2.维护、保养、检修是否落实，有无记录； 3.运行记录是否真实、准确； 4.高低压电源、变压器、配电柜、机泵运行情况； 5.各部位警示标志是否设置，防护设施是否到位。 | 是否按计划实施，台账是否准确。
| 生产管理 | 1.进厂水、过程水、出厂水生产控制管理，有无检测记录，是否符合排放的相关标准； 2.污泥处置管理情况，是否建立台账。 | 实时在线监测并自动上传数据。
| 现场管理 | 1.有无实施方案； 2.是否开展各项检查，有无检查记录； 3.对所发现风险隐患的整改情况，是否落实闭环管理； 4.劳动保护、防护用品是否规范使用； 5.各种安全防护设施及警示标志是否设置。 | 专项检查
| 职工食堂 | 1.从业人员是否持有资格证、健康证； 2.安全操作规程、岗位安全责任制度、应急预案是否建立； 3.每年是否对从业人员进行健康体检； 4.原材料采购台账、票据管理是否规范； 5.严格执行“三废”“三防”“五无”“二分开”“一清二洗三消毒”安全规章制度； 6.保持场地干净、物品摆放整齐、餐具、场所消毒，电气设备接地良好，灭火器正常。 | 1.每年1次健康体检取得健康证 2.5和6两项每天检查。
| 安全风险管控及隐患排查治理 | 1.是否开展危险源辨识，对已辨识出的危险源是否采取相应措施管控； 2.是否开展隐患排查，对已排查出的隐患是否采取相应措施进行整治； 3.是否建立相应台账。 | 隐患排查按季度、月、节假日、专项行动等进行排查整治。
| 有限空间、有毒有害场所及特种设备管理 | 1.是否按期对相关场所进行隐患排查； 2.是否落实作业工作票； 3.是否设置报警设施； 4.特种设备是否按周期保养、检定。 | 1.有限空间、有毒有害场所每月检查一次； 2.严格落实作业票制度； 3.特种设备2年检定一次。 | 两厂内提升泵站安有报警设施（仅能对硫化氢气体监测）。
| 安防、消防管理工作 | 1.监视监控设施是否设置； 2.防护设施是否配备； 3.消防设施设置是否到位、是否定期检查； 4.是否有占用、堵塞、封闭疏散通道的现象； 5.消防应急照明、疏散指示标志是否保持完好； | 1.监视监控设施及场所夜间每2小时一次； 2.消防设施每月检查一次； 3.应急柜每季度检查一次。
| 应急管理 | 1.是否落实应急值守； 2.是否按应急预案制定相应处置措施并实施应急演练； 3.应急物资储备及管理情况。 | 1.应急物资每季度检查一次，汛期增加检查方法； 2.每年开展应急演练。
监察审计部 | 贯彻法律法规、上级文件及会议精神 | 是否以文件、会议、微信及其它媒介等方式宣贯学习。 | 每季度检查会议记录
| 教育培训 | 1.有无年度培训计划； 2.规章制度、规范标准、职业健康等是否开展培训； 3.安全生产知识、消防知识、减灾防灾是否开展培训； 4.三级安全培训教育是否开展； 5.是否开展保密教育； 6.应急预案是否开展培训。 | 部门按年、季度、月开展。
| 办公设施、环境 | 1.防火防盗；2.用电管理；3.办公设施设备使用管理。 | 每天检查。
| 安全风险管控及隐患排查治理 | 1.是否开展危险源辨识，对已辨识出的危险源是否采取相应措施管控； 2.是否开展隐患排查，对已排查出的隐患是否采取相应措施进行整治； 3.是否建立相应台账。 | 隐患排查按季度、月、节假日、专项行动等进行排查整治。
| 应急管理 | 1.是否落实应急值守； 2.是否实施应急演练。 | 参与配合开展应急演练。
党群工作部 | 贯彻法律法规、上级文件及会议精神 | 1.落实公司党委要求的宣贯学习及专题研究安全工作。 2.部门是否以文件、会议、微信及其它媒介等方式宣贯学习。 | 公司党委的每季度一次。
| 制度建设 | 1.建立公司人力资源管理制度； 2.建立食堂的安全操作规程（安全作业流程）； 3.是否完善本部门安全生产责任清单。 | 日常检查
| 教育培训 | 1.有无公司、部门年度培训计划； 2.规章制度、规范标准、食堂作业流程、职业健康等是否开展培训； 3.安全生产知识、消防知识、减灾防灾是否开展培训； 4.三级安全培训教育是否开展； 5.学习公司应急预案。 | 部门按年、季度、月开展。
| 办公设施、环境 | 1.防火防盗；2.用电管理；3.办公设施设备使用管理。 | 每天检查。
| 网络安全工作 | 公司党建工作、人力资源工作、工会工作、群团工作、舆情工作等平台帐户及密码统一管理。 | 专项检查
| 职工食堂 | 1.从业人员持有资格证、健康证。从业人员进行健康体检； 2.原材料采购台账、票据管理； 3.严格执行“三废”“三防”“五无”“二分开”“一清二洗三消毒”安全规章制度； 4.燃气安全管理； 5.场所、设施设备管理。 | 1.每年1次健康体检取得健康证； 2.检查内容的5和6两项每天检查。
| 安全风险管控及隐患排查治理 | 1.是否开展危险源辨识，对已辨识出的危险源是否采取相应措施管控； 2.是否开展隐患排查，对已排查出的隐患是否采取相应措施进行整治； 3.是否建立相应台账。 | 隐患排查按季度、月、节假日、专项行动等进行排查整治。
| 安防、消防管理工作 | 1.防护设施是否配备； 2.消防设施设置是否到位、是否定期检查； 3.食堂场所配电箱（柜）、盒的线路连接是否规范； 4.天然气管道连接是否规范，报警器是否完好，是否规范使用。 | 每月检查。
| 应急管理 | 1.是否落实应急值守； 2.是否实施应急演练； 3.是否制定相应处置措施并。 | 参与配合开展应急演练。
计划财务部 | 贯彻法律法规、上级文件及会议精神 | 是否以文件、会议、微信及其它媒介等方式宣贯学习。 | 每季度一次查阅会议记录
| 制度建设 | 1.安全管理制度是否建立健全，是否上墙； 2.操作规程是否规范制定、是否上墙； 3.是否完善本部门安全生产责任清单。 | 日常检查
| 教育培训 | 1.有无年度培训计划； 2.规章制度、规范标准、操作规程等是否开展培训； 3.安全生产知识、消防知识、减灾防灾是否开展培训； 4.三级安全培训教育是否开展； 5.是否开展保密教育； 6.应急预案是否开展培训； 7.是否开展防电信诈骗教育。 | 部门按年、季度、月开展。
| 办公设施、环境 | 1.防火防盗； 2.用电管理； 3.电脑、财务设备及财务办公软件管理（严防病毒）。 | 每天检查。
| 资金安全 | 1.规范会计核算； 2.款项来源和支出管理； 3.库存现金、银行存款及债务管理； 4.严格执行国家方针、政策和财务规章制度、财经纪律情况。 | 按次、天开展检查。
| 资料安全 | 1.财务资料、报表、文件、票据管理； 2.保密措施的落实； 3.外部资料的获取、收集。 | 按次、天开展检查。
| 材料安全 | 1.材料单据审核管理； 2.材料库存盘点管理。 | 1.材料单据按次审核； 2.材料库存每年盘点1次。
| 安全风险管控及隐患排查治理 | 1.是否建立管理制度； 2.是否开展业务培训； 3.是否开展危险源辨识，对已辨识出的危险源是否采取相应措施管控； 4.是否建立相应台账。 | 按月、季度、节假日、专项行动等进行排查整治。
| 安防管理工作 | 1.办公室门窗、文件柜、保险柜等防护设施的安全管理。 | 每天检查。
| 应急管理 | 1.是否落实应急值守； 2.是否实施应急演练； 3.是否制定相应处置措施。 | 参与配合开展应急演练。
行政管理部 | 贯彻法律法规、上级文件及会议精神 | 是否以文件、会议、微信等方式宣贯安全相关内容的学习。 | 每季度检查会议记录
| 制度建设 | 1.档案、保密管理制度是否建立健全； 2.车辆管理制度是否健全； 3.是否完善本部门安全生产责任清单。 | 日常检查
| 教育培训 | 1.有无部门年度培训计划； 2.规章制度是否开展培训； 3.安全生产知识、消防知识、减灾防灾是否开展培训； 4.三级安全培训教育是否开展； 5.是否开展保密教育； 6.学习公司应急预案。 | 部门按年、季度、月开展。
| 办公设施、环境 | 1.防火防盗；2.用电管理；3.办公设施设备使用管理。 | 每天检查。
| 档案管理 | 1.档案室是否落实专人管理，并做好保密工作； 2.档案室内是否安装烟雾报警器； 3.档案室内是否放置专业灭火器。 | 每季度检查
| 保密管理、印章证照安全 | 1.涉密文件是否落实专人保管，专柜存放； 2.印章证照是否落实专人保管，专柜存放。 | 每季度检查
| 车辆安全 | 1.每季度是否开展一次驾驶员安全教育培训； 2.日常是否开展车辆安全检查； 3.是否按期对进行车辆保养； 4.是否落实出车前后的例行检查； 5.车辆是否配备灭火器。 | 每天检查
| 安全风险管控及隐患排查治理 | 1.是否开展危险源辨识，对已辨识出的危险源是否采取相应措施管控； 2.是否开展隐患排查，对已排查的出的隐患是否采取相应措施进行整治。 | 每年检查
| 消防管理 | 1.是否有占用、堵塞、封闭疏散通道的现象； 2.消防应急照明、疏散指示标志是否保持完好； 3.办公场所配电箱（柜）、盒的线路连接是否规范； 4.是否有占用、堵塞、封闭疏散通道的现象。 | 1.每月、日常检查。 2.应急柜每季度检查一次。
| 安全风险管控及隐患排查治理 | 1.是否开展危险源辨识，对已辨识出的危险源是否采取相应措施管控； 2.是否开展隐患排查，对已排查出的隐患是否采取相应措施进行整治； 3.是否建立相应台账。 | 排查按月、季度、节假日、专项行动等进行。
| 应急管理 | 1.是否定期检查应急物资配备情况； 2.是否落实应急值守； 3.是否实施应急演练； 4.应急物资储备及管理情况。 | 1.应急物资每季度检查一次，汛期增加检查方法 2.参与配合开展应急演练。
生产技术部 | 贯彻法律法规、上级文件及会议精神 | 是否以文件、会议、微信及其它媒介等方式宣贯学习。 | 每季度检查会议记录
| 制度建设 | 1.安全管理制度是否建立健全，是否上墙； 2.工艺流程、操作规程是否规范制定、是否上墙； 3.是否完善本部门安全生产责任清单。 | 日常检查
| 教育培训 | 1.有无年度培训计划； 2.规章制度、规范标准、工艺流程、专业（水质卫生）技术、职业健康、操作规程等是否开展培训； 3.安全生产知识、消防知识、减灾防灾是否开展培训； 4.三级安全培训教育是否开展； 5.是否开展保密教育； 6.应急预案是否开展培训。 | 部门按年、季度、月开展。
| 办公设施、环境 | 1.防火防盗；2.用电管理；3.办公设施设备使用管理。 | 每天检查；
| 现场管理 | 1.有无实施方案； 2.是否开展各项检查，有无检查记录； 3.对所发现风险隐患的整改情况，是否落实闭环管理； 4.劳动保护、防护用品是否规范使用； 5.各种安全防护设施及警示标志是否设置。 | 专项检查
| 项目管理 | 1.有无可研计划 2.前期证件请示、批复 3.文档整理、审核、录入、归档。 | 专项检查
| 设施、设备管理 | 1.有无年度保养计划； 2.维护、保养、检修是否落实，有无记录； 3.运行记录是否真实、准确； 4.高低压电源、变压器、配电柜、机泵运行情况； 5.各部位警示标志是否设置，防护设施是否到位。 | 是否按计划实施，台账是否准确。
| 有限空间、有毒有害场所及特种设备管理 | 1.是否对场所进行隐患排查； 2.是否落实作业工作票； 3.是否设置报警设施； 4.特种设备是否按周期保养、检定。 | 1.有限空间、有毒有害场所每月检查一次； 2.严格落实作业票制度； 3.特种设备2年检定一次。
| 水质安全 | 是否对原水、出厂水、管网水、末梢水、二次供水在水质按规定进行检查。 | 按季度、月、周、日专项检测。
| 危化品管理 | 存储和使用，按“双五”管理制度执行，危废是否规范处置。 | 日常检查。
| 消防管理 | 1.是否有占用、堵塞、封闭疏散通道的现象； 2.消防应急照明、疏散指示标志是否保持完好； 3.办公场所配电箱（柜）、盒的线路连接是否规范。 | 日常检查。
| 药品管理 | 是否安全存放、规范使用，台账是否规范准确。 | 1.每班组对生产药剂的使用情况进行巡查； 2.建立生产药剂月台账。
| 气瓶管理 | 是否按规定存放、是否明确标示、是否定期检查。 | 按周期检定。
| 消防管理 | 1.是否有占用、堵塞、封闭疏散通道的现象； 2.消防应急照明、疏散指示标志是否保持完好；器材是否有效； 3.办公场所配电箱（柜）、盒的线路连接是否规范。 | 日常检查。
| 安全风险管控及隐患排查治理 | 1.是否开展危险源辨识，对已辨识出的危险源是否采取相应措施管控； 2.是否开展隐患排查，对已排查出的隐患是否采取相应措施进行整治； 3.是否建立相应台账。 | 隐患排查按季度、月、节假日、专项行动等进行排查整治。
| 应急管理 | 1.是否落实应急值守； 2.是否实施应急演练； 3.是否制定相应处置措施。 | 参与配合开展应急演练。
安全工程部 | 贯彻法律法规、上级文件及会议精神 | 是否以文件、会议、微信及其它媒介等方式宣贯学习。 | 每季度检查会议记录
| 制度建设 | 1.安全管理制度是否建立健全，是否上墙； 2.工艺流程、操作规程是否规范制定、是否上墙； 3.是否完善本部门安全生产责任清单。 | 日常检查
| 教育培训 | 1.有无年度培训计划； 2.规章制度、规范标准、工艺流程、专业技术、职业健康、操作规程等是否开展培训； 3.安全生产知识、消防知识、减灾防灾是否开展培训； 4.三级安全培训教育是否开展； 5.是否开展保密教育； 6.应急预案是否开展培训。 | 部门按年、季度、月开展。
| 办公设施、环境 | 1.防火防盗；2.用电管理；3.办公设施设备使用管理。 | 每天检查。
| 项目管理 | 1.是否熟悉国家招标、概算、预算及工程量清单等项目的有关政策和规定，及成本构成的相关知识，严格按行业标准执行； 2.是否督促公司工程项目安全施工合同的签订。 3.是否做好工程实施全过程的安全管理和信息管理工作，发现问题及时解决； 4.是否参与工程质量事故、安全事故的调查处理工作； 5.是否会同相关部门做好工程项目的阶段验收、竣工验收工作，及时提出整改建议。 | 项目单项检查。
| 设计管理 | 1.是否组织开展公司地理信息系统安全存储工作并监督实施； 2.是否开展工程项目的前期踏勘、安全文明实施方案编制； 3.是否完成工程项目设施等设计工作； 4.是否监督、指导做好施工过程中设计变更相关工作。 | 项目单项检查。
| 表计管理 | 1.是否熟悉国家相关计量法律、法规和政策，把握计量技术发展趋势； 2.是否组织拟、修订公司计量管理制度和规范； 3.是否做好计量器具的更换、轮换现场安全文明施工等管理工作； 4.是否建立计量器具和计量设备的管理台账，编制检定计划和落实周期检定。 5.是否对计量检定设备的运行监管、安全评估、更新等工作。 | 是否按计划实施。
| 库房（物资）管理 | 1.是否配备消防器材；电源线路布置是否规范； 2.保管员上下班是否做好库房的“三检查”工作（上班检查门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否锁门、断电及不安全隐患；检查易燃、易爆物品是否依规单独存储、妥善保管）； 3.是否严格遵守仓库保管纪律、规定（有无在仓库内吸烟和使用明火；有无在仓库堆放杂物、私人物品）。 | 每天检查。
| 设施、设备管理 | 1.有无年度保养计划； 2.维护、保养、检修是否落实，有无记录； 3.运行记录是否真实、准确； 4.高低压电源、配电柜、机泵运行情况； 5.各部位警示标志是否设置，防护设施是否到位。 | 是否按计划实施，台账是否准确。
| 安全环保管理 | 1.是否组织开展公司安全环保体系建设工作。草拟或修订安全、环境管理体系制度并监督实施； 2.是否组织构建公司安全管理机构，确认各单位安全管理人员名单，明确安全工作职责； 3.是否定期组织召开安全会议，传达上级会议精神，总结评估安全工作完成情况；指导、督促各部门做好安全生产工作； 4.是否组织开展安全检查，监督指导各部门落实隐患排查、整治工作。 | 会议每季度不少于1次。
| 现场管理 | 1.检查劳动保护设施的设置，防护用品是否规范使用； 2.是否开展各项检查，有无检查记录； 3.对所发现风险隐患是否督促整改，是否落实闭环管理。 | 专项检查
| 消防管理 | 1.是否督促落实各场所的消防设施、器材的配备； 2.是否定期对公司各场所、消防设施、器材进行检查； 3.是否督促落实对市政消防栓进行检查、保养、维修工作。 | 1.每月对场所、消防设施、器材进行检查。 2.每月督促或参与市政消防栓检查。
| 安全风险管控及隐患排查治理 | 1.是否开展危险源辨识，对已辨识出的危险源是否采取相应措施管控； 2.是否开展隐患排查，对已排查出的隐患是否采取相应措施进行整治； 3.是否建立相应台账。 | 隐患排查按季度、月、节假日、专项行动等进行排查整治。
| 应急管理 | 1.是否制定应急预案； 2.是否定期检查各点位、应急柜的物资配备情况； 3.负责协助应急部门进行应急预案的启动及应急资源调配，进行应急处置； 4.是否落实应急值守； 5.是否实施应急演练。 | 1.应急物资每季度检查一次，汛期增加检查方法。 2.组织开展应急演练。
企业管理部 | 贯彻法律法规、上级文件及会议精神 | 是否以文件、会议、微信及其它媒介等方式宣贯学习。 | 不定时
| 制度建设 | 1.制度的编写及修订工作。 2.组织开展事故事件管理制度的编写与修订工作。 3.建立健全公司资产管理体系。 4.是否完善本部门安全生产责任清单。 | 日常检查
| 教育培训 | 1.有无年度培训计划，是否按年度计划开展培训； 2.是否开展保密教育。 | 部门按年、季度、月开展。
| 办公设施、环境 | 1.防火防盗；2.用电管理；3.办公设施设备使用管理。 | 每天检查。
| 实物资产管理 | 1.房产的租赁管理（合同、安全协议的签订）； 2.日常的安全巡查工作。 | 按期签订，季度检查。
| 采购安全管理 | 1、按生产需要，网上申报易制毒、易制爆药品。 2、做好以上采购的运输管理工作。 | 按批次申报。
| 质量安全管理 | 1、做好工程质量管理工作（过程监管、整改督促、竣工验收）。 | 每个工程
| 信息安全管理 | 1.组织开展公司网络和信息自动化系统的安全管理（日常维护与技术支持）； 2.开展公司信息网络安全的周检与月检，保障设备、电路、网路、系统的正常运转； 3.落实公司局域网的数据安全和反病毒工作，定期对公司信息网络进行全面杀毒。 | 月、周检查。
| 安全风险管控及隐患排查治理 | 1.是否开展危险源辨识，对已辨识出的危险源是否采取相应措施管控； 2.是否开展隐患排查，对已排查出的隐患是否采取相应措施进行整治； 3.是否建立相应台账； 4.按照事故“四不放过”的原则开展事故预防及纠正工作。 | 隐患排查按季度、月、节假日、专项行动等进行排查整治；按时报送相关资料。
| 应急管理 | 1.是否落实应急值守； 2.是否实施应急演练。 | 根据公司要求，参与配合开展应急演练
营销管理部 | 贯彻法律法规、上级文件及会议精神 | 是否以文件、会议、微信及其它媒介等方式宣贯学习。 | 每季度检查
| 制度建设 | 1.安全管理制度是否建立健全，是否上墙； 2.工艺流程、操作规程是否规范制定、是否上墙； 3.是否完善本部门安全生产责任清单。 | 日常检查
| 教育培训 | 1.有无年度培训计划； 2.规章制度、规范标准、工艺流程、专业技术、职业健康、操作规程等是否开展培训； 3.安全生产知识、消防知识、减灾防灾是否开展培训； 4.三级安全培训教育是否开展； 5.是否开展保密教育； 6.应急预案是否开展培训。 | 部门按年、季度、月开展。
| 办公设施、环境 | 1.防火防盗；2.用电管理；3.办公设施设备使用管理。 | 每天检查。
| 维修作业安全管理 | 1.作业是否落实安全防范措施（施工现场安全防护设施及警示标志等是否设置）； 2.作业是否正确佩戴、使用劳动防护用品，是否实施过程监管； 3.有毒有害、有限空间场所作业是否进行隐患排查，是否制定防范措施和作业审批； 4.维修设施设备是否定期保养。 | 1、 每月大检查； 2、平常不定期抽查。
| 探漏作业安全管理 | 1.是否配证上岗，着装、行为是否规范； 2.是否正确佩戴、使用劳动防护用品； 3.夜间作业是否穿戴警示背心，特殊地段作业是否设置警示标志； 4.井下作业是否落实人员监管； 5.探漏设备是否妥善保管，是否定期保养。 | 不定期抽查。
| 抄表安全管理 | 1.是否配证上岗，着装、行为是否规范； 2.工作中（特别是进入施工、井室场所），是否佩戴、使用劳动防护用品； 3.抄表完成是否关闭箱、室、井的盖、门。 | 每月检查1次。
| 收费安全管理 | 1.是否配证上岗，着装、行为是否规范，是否耐心解答用户的咨询； 2.是否做到收费手续完善、收费准确； 3.每日库存现金不得超过公司规定数额，现金是否按规定及时存行； 4.检查备用金金额与报表金额是否一致，是否落实专人管理； 5.财务报表与存行金额是否一致； 6.按时提供准确统计数据，系统数据是否规范安全管理； 7.档案是否规范管理。 | 每月检查1次、不定期抽查。
| 供水稽查安全管理 | 1.是否配证上岗，行为是否规范； 2.是否熟知并掌握相关政策、法律法规、制度规定； 3.是否严格按照执法程序合规处理； 4.违章罚款、代收款项，是否严格执行财经管理制度。 | 不定期抽查。
| 项目施工管理 | 1. 是否根据设计制定施工方案； 2. 工程前期的安全教育和现场踏勘及隐患排查工作是否开展； 3. 施工过程中对影响施工质量和施工安全的因素是否排查及整改到位； 4. 是否按相关规定落实工程质保。 | 每个项目施工过程中进行排查。
| 安全风险管控及隐患排查治理 | 1.是否开展危险源辨识，对已辨识出的危险源是否采取相应措施管控； 2.是否开展隐患排查，对已排查出的隐患是否采取相应措施进行整治； 3.是否建立相应台账。 | 隐患排查按季度、月、节假日、专项行动等进行排查整治。
| 应急、消防管理 | 1.应急物资储备及管理情况； 2.是否定期对市政消防栓进行检查、保养、维修。 3.是否落实应急值守； 4.是否制定相应处置措施； 5.是否实施应急演练。 | 1.应急物资每季度检查一次，汛期增加检查方法。 2.市政消防栓每月检查 2.参与配合开展应急演练。
蜀阆饮品公司 | 贯彻法律法规、上级文件及会议精神 | 是否以文件、会议、微信及其它媒介等方式宣贯学习。 | 每季度检查
| 制度建设 | 1.安全管理制度是否建立健全，是否上墙； 2.工艺流程、操作规程是否规范制定、是否上墙； 3.是否完善本部门安全生产责任清单。 | 日常检查
| 教育培训 | 1.有无年度培训计划； 2.规章制度、规范标准、工艺流程、专业（水质卫生）技术、职业健康、操作规程等是否开展培训； 3.安全生产知识、消防知识、减灾防灾是否开展培训； 4.三级安全培训教育是否开展； 5.是否开展保密教育； 6.应急预案是否开展培训。 | 按计划开展年、季度、月开展。
| 办公设施、环境 | 1.防火防盗；2.用电管理；3.办公设施设备使用管理。 | 每天检查。
| 设施、设备管理 | 1.有无年度保养计划； 2.维护、保养、检修是否落实，有无记录； 3.运行记录是否真实、准确； 4.高低压电源、变压器、配电柜、机泵运行情况； 5.各部位警示标志是否设置，防护设施是否到位。 | 是否按计划实施，台账是否准确。
| 生产管理 | 1.有无食品安全自查制度文件，是否定期对产品安全状况进行自查并记录和处置； 2.是否建立生产投料记录（包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量）； 3.生产工艺和参数是否与企业申请许可时提供的工艺流程一致； 4.是否建立生产加工过程控制的管理台账。 | 每批次。
| 质量控制 | 1.成品是否逐批随机抽取样品，出厂检验项目是否满足企业产品标准和产品许可审查细则要求； 2.是否建立检验台账，有无检验报告，记录是否真实、完整； 3.生产与出（入）库数据是否一致。 | 每批次。
| 车辆出行管理 | 1.是否开展一次驾驶员安全教育培训； 2.日常是否开展车辆安全检查； 3.是否按期对进行车辆保养； 4.是否落实出车前后的例行检查； 5.严格遵守交通规则，按照规定线路谨慎驾驶； 6.车辆是否配备灭火器。 | 每日检查。
| 库房（物资）管理 | 1.是否配备消防器材；电源线路布置是否规范； 2.保管员上下班是否做好库房的“三检查”工作（上班检查门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否锁门、断电及不安全隐患；检查易燃、易爆物品是否依规单独存储、妥善保管）； 3.是否严格遵守仓库保管纪律、规定（有无在仓库内吸烟和使用明火；有无在仓库堆放杂物、私人物品）。 | 每日检查。
| 安全风险管控及隐患排查治理 | 1.是否开展危险源辨识，对已辨识出的危险源是否采取相应措施管控； 2.是否开展隐患排查，对已排查出的隐患是否采取相应措施进行整治； 3.是否建立相应台账。 | 隐患排查按季度、月、节假日、专项行动等进行排查整治。
| 安防、消防管理工作 | 1.监视监控设施是否设置； 2.防护设施配备是否配备； 3.消防设施设置是否到位、是否定期检查； 4.是否有占用、堵塞、封闭疏散通道的现象； 5.消防应急照明、疏散指示标志是否保持完好； | 1.监视监控设施及场所每天巡查一次； 2.消防设施每月检查一次。
| 应急管理 | 1.是否落实应急值守； 2.是否制定相应处置措施； 2.是否实施应急演练； 3.应急物资储备及管理情况。 | 1.每年开展应急演练或参与配合开展应急演练； 2.应急物资每季度检查一次，汛期增加检查方法。
二供公司 | 贯彻法律法规、上级文件及会议精神 | 是否以文件、会议、微信及其它媒介等方式宣贯学习。 | 每季度检查
| 制度建设 | 1.安全管理制度是否建立健全，是否上墙； 2.工艺流程、操作规程是否规范制定、是否上墙； 3.是否完善本部门安全生产责任清单。 | 日常检查
| 教育培训 | 1.有无年度培训计划； 2.规章制度、规范标准、工艺流程、专业（水质卫生）技术、职业健康、操作规程等是否开展培训； 3.安全生产知识、消防知识、减灾防灾是否开展培训； 4.三级安全培训教育是否开展； 5.是否开展保密教育； 6.应急预案是否开展培训。 | 按计划开展年、季度、月开展。
| 办公设施、环境 | 1.防火防盗；2.用电管理；3.办公设施设备使用管理。 | 每天检查。
| 泵房现场管理 | 1.定期对二次供水泵站巡查； 2.对所发现风险隐患的整改情况，是否落实闭环管理； 3.各种安全防护设施及警示标志是否设置。 | 每周巡查一次。
| 设施、设备管理 | 1.有无年度保养计划； 2.维护、保养、检修是否落实，有无记录； 3.运行记录是否真实、准确； 4.高低压电源、变压器、配电柜、机泵运行情况； 5.各部位警示标志是否设置，防护设施是否到位。 | 是否按计划实施，台账是否准确。
| 水质管理 | 1.泵房水、末梢水监测控制，是否符合水质安全的要求； 2.定期清洗水箱。 | 1.配合化验室按季度、月检测； 2.水箱半年清洗一次。
| 项目管理 | 1.是否根据设计制定施工方案； 2.工程前期的安全教育和现场踏勘及隐患排查工作是否开展； 3.施工过程中对影响施工质量和施工安全的因素是否排查及整改到位； 4.是否按相关规定落实工程质保。 | 1.一项目一落实； 2.工程质保期为2年。
| 有限空间、有毒有害场所及特种设备管理 | 1.是否按期对场所进行隐患排查； 2.是否落实作业工作票； 3.设备是否设置报警设施； 4.特种设备是否按周期保养、检定。 | 1.有限空间、有毒有害场所每月检查一次； 2.每次作业必须严格落实作业票制度； 3.特种设备2年检定一次。
| 安全风险管控及隐患排查治理 | 1.是否开展危险源辨识，对已辨识出的危险源是否采取相应措施管控； 2.是否开展隐患排查，对已排查出的隐患是否采取相应措施进行整治； 3.是否建立相应台账。 | 隐患排查按季度、月、节假日、专项行动等进行排查整治。
| 安防、消防管理工作 | 1.监视监控设施是否设置； 2.防护设施配备是否配备； 3.消防设施设置是否到位、是否定期检查。 4.是否有占用、堵塞、封闭疏散通道的现象； 5.消防应急照明、疏散指示标志是否保持完好。 | 1.监视监控设施及场所每天巡查一次； 2.消防设施每月检查一次。
| 应急管理 | 1.是否落实应急值守； 2.是否实施应急演练； 3.应急物资储备及管理情况。 | 1.每年开展应急演练或参与配合开展应急演练。 2.应急物资每季度检查一次，汛期增加检查方法。