## 检查清单
莺花路加油站安全检查清单
检查项目（必填） | 检查内容（必填） | 检查方法 | 隐患等级（一般隐患、重大隐患，不填默认为一般隐患） | 不合格的风险等级（红、橙、黄、蓝） | 期限未整改风险等级（红、橙、黄、蓝）
设备设施 | 加油站进出口畅通、消防通道无堵塞和占用现象，加油机均具备合格证并在有限检定期内， | 现场查看
| 设置管线渗漏和油罐泄漏在线监测系统和高清视频监控系统，油罐区和加油机均设置人体静电释放装置， | 现场查看
| 配备30KW应急供电系统 | 现场查看
| 配备手持式可燃气体检测仪 | 现场查看
环境安全 | 本站配备完善的供配电系统、给排水系统和雨污分流设施 | 现场查看
安全标识 | 加油现场四禁止和罐区两禁止标识醒目，配备足够的警示桩、操作井严格执行有限空间操作规范， | 现场查看
作业人员 | 站内从业人员均已经过培训上岗，正确穿着防静电工作服、防静电工作鞋，均已签订安全上岗责任书，明确安全规范操作。 | 查看学习记录和抽问
消防安全 | 本站加油现场配置8具干粉灭火器和2具6kg水基型灭火器和4张灭火毯，卸油区配备35kg灭火器2具和8kg干粉灭火器2具和2张灭火毯，其他消防设施包括消防沙2m³，4只消防桶和4把消防锹，均完好 | 现场查看
| 员工能熟练操作灭火器材，能有效处置初期火灾，熟知逃生要领、清楚报火警的步骤。 | 询问员工和现场演示