沥青混凝土热拌站

2020年消防应急演练方案

为进一步提高我司火灾防控水平，预防和减少火灾危害，加强全体职工对突发火灾的应急处置能力，按相关要求，根据《中华人名共和国消防法》，经我司安全领导小组研究决定在我司厂区内开展一次消防应急演练。方案如下：

一、演练时间： 2020 年  4月20  日上午 11 点。

二、演练地点：厂区

三、组织机构：

演练总指挥：王东

现场指挥：龚熙、肖鹏

四、参加单位：我司全体员工

五、事故模拟：

当班值班人员在巡查过程中发现“油料存放点”（虚拟地点）发生火情，立即报警，并使用现场灭火器材进行灭火。经及时正确处置，顺利扑灭初起火灾，避免了事故扩大，未造成人员伤亡。

六、演练步骤:

1、各参加队准时到指定地点列队站位

2、演练总指挥讲话

3、讲解灭火知识及灭火器使用方式

4、总指挥宣布演练开始

5、书写报警内容：

火警电话  119

失火地点：油料存放点

失火物质：油类

报警人：王承甫

6、运送35Ｋｇ灭火器罐至指定位置放好

7、扑灭油盆内油火

8、演练总指挥进行总结并宣布演练结束

七、规则及要求：

1、演练在30米距离内进行，10米处（报警点）设立折返标杆。每次由两个队参加演练。演练开始后，第一名参演队员先跑至10米处（报警点）开始报警，报警完后绕过折返标杆跑回至起跑点。当第一人跑回至起跑点后，第二名参演队员才允许运送手推车式灭火器，经折返点后必须绕过标杆后再跑回起跑点。当第二人跑回至起跑点后，第三名参演队员才允许手提干粉灭火器跑向30米外的灭火点灭火，待灭火完毕后再跑回起跑点处按指定位置放置好灭火器，演练结束。

要求：

1、书写的内容必须完整、清楚

2、参加消防演练的人员统一着装（工作服、劳保皮鞋）

3、参加消防演练的人员，必须听从工作人员安排调度，一切行动听指挥

4、演练中注意站位等安全工作，干粉灭火时（宜1米左右）否则因压力过 大药剂反溅伤人。

南充尊峰实业有限公司

沥青混凝土热拌站

2020年4月20日

应急准备与响应演习记录

| 演习地点 | 拌合站 | 演 习 时 间 | 2018.6.21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加单位 | 供管站 |  |  |
| 参加人员 | 供管站全体员工 |  |  |
| 演习内容 | 消防知识普及、消防应急演练。 |  |  |
| 演习记录 | 2018年 6月20午11点由安全员对生产员工进行了消防知识培训，并组织进行了消防应急演练。 演练是按照演练方案和通知进行，由生产安全部负责组织协调，演练过程进行正常，上午12点 结束。 |  |  |
| 发现问题与建议 | 1、个别职工对消防知识掌握不够； 2、个别职工对消防器材的使用要领掌握不够； 3、个别职工对突发事故应急处置程序不够熟悉。 |  |  |
| 改进措施和要求 | 1、进一步加强普及消防知识； 2、加强职工对消防器材使用要领的掌握； 3、加强职工对突发事故应急措施的学习和掌握，提高职工的应急处置及救援逃生能力。 |  |  |

主管领导：王华静  记录人：张晋源  日期： 2018年 6月 21