国网南充供电公司党的“二十大”供电保障通信系统演练方案

批准：  欧智乐

审核：  何 科

编制：  孙敏丽

2022年10月

# 一、总则

为贯彻党的二十大保电动员会议精神，进一步做好电力通信保障工作，全力支撑电网安全稳定运行及保电应急指挥，公司对南充供电公司无线应急通信系统进行一次应急演练，以检验该系统在事故情况下的应急反应能力。结合我公司无线应急通信网实际情况，编制本通信系统演练方案。

演练方案总体编制原则：

一是结合南充供电公司无线应急通信系统实际情况。

二是方案中的假想情况主要检测该情况下的通信应急保障应变能力。

三是演练检验在紧急情况下生产指挥是否通畅，各单位对无线通信设备使用掌握情况。

四是检验无线通信系统的实用性，为无线通信系统的改、扩建积累经验。

# 二、组织机构

1.应急演练指挥部设在调度控制中心

应急演练主会场：应急指挥中心会议室

2.应急演练总指挥：陈科屹

3.演练导演组： 王先强  欧智乐

4.参加演练人员：杨紫苓 何科 向永 孙敏丽 屈麟 赵俊南 刘嘉豪 曾浩

5.应急通信保障组组长：何科

6.参加反事故演练单位

1）调度控制中心

2）信通分公司、变电运检中心、输电运检中心

3）各县公司

# 三．演练项目

欧星卫星手持终端的使用

# 四、反事故演练流程

2022年南充供电公司通信系统应急演练定于10月12日进行，具体安排如下：

13：30—14：25  演练通信、观摩系统作最终调试；

14：40  演练人员就位、演练导演组、专家组、观摩人员就位；

14：41—14：49  演练预点名 ： 1.县公司2.变电运检中心3.输电运检中心

14：50  总指挥宣布：南充电网通信系统应急演练现在开始。

## 五、演练方案的设定

（一）故障现象：南充公司通信传输系统及有线通信全部中断、短时间无法恢复。

（二）演练主要目的

（1）检测无线应急通讯系统的运行情况。

（2）南充公司通信应急保障组应对全局无线应急通信用户单位通话，掌握通信情况。（通信用户单位主要为：信通分公司、变电运检中心、输电运检中心、各县调及县公司办公室）

（3）各用户单位能正确使用无线通信设备，通信联系正常。

（三）演练的流程

- 调度报告（网络控制班）：报告总指挥，现出现通信重大异常，调度与各厂、站及县公司电话联系中断，原因不明。完毕)

- 总指挥下令（杨紫苓）(立即联系信通分公司启用无线应急通信系统。完毕)

- 总指挥（杨紫苓）：（信通分公司，信通分公司，收到请回答）

- 信通分公司（网络控制班）：（信通分公司收到，完毕）

- 总指挥（杨紫苓）：（请你们马上启用无线应急通信系统，所有人员处于待命状态，同时派人紧急抢修通信故障，完毕）

- 导演组（欧智乐）：各单位请注意，各单位请注意，我是信通分公司×××现在受××（或者×××）的紧急授权，建立应急通信指挥部，现在开始对各单位点名，依次：1.阆中公司、2.南部公司、3.西充公司、4.仪陇公司、5.营山公司、6.蓬安公司7.高坪公司8.嘉陵公司9.顺庆中心 10.变电运检中心11、输电运检中心。 （点名完毕后），各单位请注意，各单位请注意，现在电网处非常紧急状态，所有人员处于待命状态，注意收听指令，现在将有重要指令发布，完毕。

- 总指挥（杨紫苓）：各单位请注意，现在出现通信重大异常情况，原因不明，请各县公司迅速前往自己所辖各厂（站），了解电网运行情况）

- 总导演依次呼叫参演部门和单位并保持无线通信畅通.

- 地调（向永）：导演呼叫：地调、地调听到请回答。地调回答：收到、收到，无线通信正常，完毕。导演回答：收到，明白。

- 阆中公司：导演呼叫：阆中公司、阆中公司听到请回答。阆中公司回答：收到、收到，无线通信正常，完毕。导演回答：收到，明白。

- 南部公司：导演呼叫：南部公司、南部公司听到请回答。南部公司回答：收到、收到，无线通信正常，完毕。导演回答：收到，明白。

- 西充公司：导演呼叫：西充公司、西充公司听到请回答。西充公司回答：收到、收到，无线通信正常，完毕。导演回答：收到，明白。

- 仪陇公司：导演呼叫：仪陇公司、仪陇公司听到请回答。仪陇公司回答：收到、收到，无线通信正常，完毕。导演回答：收到，明白。

- 营山公司：导演呼叫：营山公司、营山公司听到请回答。营山公司回答：收到、收到，无线通信正常，完毕。导演回答：收到，明白。

- 蓬安公司：导演呼叫：蓬安公司、蓬安公司听到请回答。蓬安公司回答：收到、收到，无线通信正常，完毕。导演回答：收到，明白。

- 高坪公司：导演呼叫：高坪公司、高坪公司听到请回答。高坪公司回答：收到、收到，无线通信正常，完毕。导演回答：收到，明白。

- 嘉陵公司：导演呼叫：嘉陵公司、嘉陵公司听到请回答。嘉陵公司回答：收到、收到，无线通信正常，完毕。导演回答：收到，明白。

- 顺庆中心：导演呼叫：顺庆中心、顺庆中心听到请回答。顺庆中心回答：收到、收到，无线通信正常，完毕。导演回答：收到，明白。

- 变电运检中心：导演呼叫：变电运检中心、变电运检中心听到请回答。变电运检中心回答：收到、收到，无线通信正常，完毕。导演回答：收到，明白。

- 输电运检中心：导演呼叫：输电运检中心、输电运检中心听到请回答。输电运检中心回答：收到、收到，无线通信正常，完毕。导演回答：收到，明白。

- 导演组（欧智乐）报告总指挥(报告总指挥：南充公司无线应急通信系统已启用,与各单位无线通信畅通，卫星电话准备完毕，试话正常。请指示。)

- 总指挥：布置工作

- 导演组导演组报告总指挥(报告总指挥：演练结束。请指示。)

- 总指挥宣布演练结束。

- 演练总指挥、专家组对演练进行点评、总结。

附件1：

|  | 南充供电公司无线应急电话清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 使用部门 | 演练地点 | 电话号码 |
| 1 | 调度控制中心 | 调度班 | 应急指挥中心 | 13493982250 |
| 2 | 信通分公司 | 通信运检一班 | 应急指挥中心 | 13493998175 |
| 3 | 阆中公司 | 县调 | 阆中公司办公大楼 | 13493026993 |
| 4 | 南部公司 | 县调 | 南部公司办公大楼 | 13493021810 |
| 5 | 西充公司 | 县调 | 西充公司办公大楼 | 13493026980 |
| 6 | 仪陇公司 | 县调 | 仪陇公司办公大楼 | 13493021813 |
| 7 | 营山公司 | 县调 | 营山公司办公大楼 | 13493026982 |
| 8 | 蓬安公司 | 县调 | 蓬安公司办公大楼 | 13493065107 |
| 9 | 高坪公司 | 运检部 | 高坪公司办公大楼 | 13493065109 |
| 10 | 嘉陵公司 | 办公室 | 嘉陵公司办公大楼 | 13493065110 |
| 11 | 顺庆中心 | 办公室 | 顺庆中心办公大楼 | 13493065111 |
| 12 | 变电运检中心 | 综合室 | 变电运检中心办公大楼 | 13493065112 |
| 13 | 输电运检中心 | 综合室 | 输电运检中心办公大楼 | 13493065113 |