国网南部县供电分公司

雨雪冰冻灾害应急预案

桌面演练方案

安全监察部、运检部

2022年1月

批准：陈浩

审核：马奎

编制：敬军

目 录

一、演练名称	4

二、演练目的	4

三、组织机构	4

四、演练时间	5

五、演练地点	5

六、演练背景、故障情况及科目设置	5

七、演练流程：	7

八、应急演练通讯录	11

# 一、演练名称

国网南部县供电分公司雨雪冰冻灾害应急预案桌面演练方案。

# 二、演练目的

按照省、市公司关于2022年加强雨雪冰冻灾害应急演练工作的相关要求，检验国网南部县供电公司（以下简称“公司”）雨雪冰冻灾害应急预案，查找应急预案和应急管理工作存在的问题和不足，采取切实有效措施加以闭环整改，进一步强化公司各部门、各班组应急管理，提升快速反应能力，完善应急处置流程，切实提升公司应急管理水平。

# 三、组织机构

本次演练采取桌面演练模式,设演练指挥组。

1.演练指挥组

演练总指挥: 苏旭辉

演练副总指挥：陈浩

演练指挥组成员：马奎、王康林、吴先念、张鹏、王虎、熊政桦、马红、杨勇彬、欧阳轩、何力、张松柏

2.演练参演部门

安监部、运检部、营销部、调控分中心、财务部、发展建设部、党委办公室、党委组织部、党委党建工作部、物资供应分中心、恒通南部分公司、三新南部分公司

# 四、演练时间

应急桌面演练定于2022年1月20日（星期四）9:00开始进行。

# 五、演练地点及电网故障设置

1、南部供电公司应急指挥中心

2、35kV湾坪线

六、演练背景、电网故障情况及科目设置

1、演练背景：

演练模拟南部电网受重大低温雨雪冰冻灾害影响，输电线路覆冰厚度增加，线路荷载过大，导致35kV湾坪、湾升线故障跳闸，大坪、升钟片区大面积停电。此次突发事件情况符合《国网四川省电力公司南部县供电分公司关于发布总体和专项应急预案的通知》中事故的定义和级别规定：南部公司应急办公室根据受灾情况，判定为四级应急事件，向南部公司应急指挥中心总指挥请示启动公司雨雪冰冻灾害四级应急响应。公司应急指挥中心总指挥命令：启动公司雨雪冰冻灾害四级应急响应。并组织开展融冰除冰、电网风险分析、值班值守和应急物资调用等工作，迅速组织6支抢修队伍、10辆抢修车开展故障排查和抢修复电工作，修复被损的电力设施，迅速恢复供电，演练达到了预期效果。

2、科目设置：

科目1：应急领导小组、办公室人员集结；应急信息收集与报送；（安监部负责完成）

科目2：应急抢险队伍集结；应急抢险队伍集结待命（恒通高坪分公司负责完成）

科目3：配电设备抢修。（运检部、升钟、大坪供电所负责完成）

科目4：后勤生活保障。（办公室负责完成）

科目5：新闻应急。（党建工作部负责完成）

七、演练流程：

1、人员进场

1）应急演练值班人员电话、短信通知演练指挥组成员,到公司应急指挥中心集结。

2）应急演练指挥组成员到公司应急指挥中心就位。

2、演练发布

14:00应急演练总指挥苏旭辉讲话并宣布本次应急演练正式开始。

14:05输电检修班班长谢伟向演练应急值班员敬军汇报故障情况：

演练应急值班员敬军汇报演练副总指挥陈浩：

报告陈总：我是演习应急值班员敬军，13时30分，35kV湾坪、湾升线过流Ⅰ段保护动作跳闸，已通知输电检修班巡线。13时50分，达到公司“雨雪冰冻灾害预案”启动四级应急响应条件。

演练副总指挥陈浩根据受灾情况，向演练总指挥苏旭辉汇报：“苏总， 35kV湾坪、湾升线过流Ⅰ段保护动作跳闸，已通知输电检修班巡线。现需启动公司雨雪冰冻灾害四级应急响应，请指示！”

苏总：启动公司雨雪冰冻灾害四级应急响应。应急办通知相关应急职能小组人员到应急指挥中心集结；应急抢修队做好应急准备工作。

演练应急值班员敬军：通知各参演部门人员到应急指挥中心集结；通知应急抢修队队长范德建做好应急抢修准备工作。（人员集结到位后）

苏总：各参演部门各自履行职责，开展相关工作；公司应急办将相关信息报告市公司应急办、南部县应急局；办公室将相关信息报告南部县政府；物资中心、运维部做好抢险物资保障和线下报备工作；安监部组织开展抢修现场安全巡查；营销部做好该区域的停电台区和用户的统计及移动短信群发工作；党委党建部拟定新闻通稿，加强与媒体沟通及舆情监控；办公室做好后勤保障工作。

输电检修班班长谢伟汇报演练应急值班员敬军：现35kV湾坪、湾升线修工作全部结束，送电正常。

演练应急值班员敬军报告浩总：35kV湾坪、湾升线修工作全部结束，送电正常。

演练副总指挥陈浩向演练总指挥苏旭辉汇报：

“苏总，公司电网已恢复正常运行，全部用户已恢复供电，达到解除公司“雨雪冰冻灾害预案”四级应急响应条件，请指示！

苏总：解除公司“雨雪冰冻灾害预案”四级应急响应。公司应急办将相关信息报告市公司应急办、南部县应急局；办公室将相关信息报告南部县政府。公司各部门（班组）做好应急响应总结工作。

演练总指挥苏总对演练进行点评，并宣布演练结束。

八、应急演练通讯录

| 部门（单位） | 电话号码 |
| --- | --- |
| 演练总指挥苏旭辉 | 15882655213 |
| 演练副总指挥陈浩 | 66559 |
| 输电检修班演练值班员 | 66115 |
| 应急值班室演练应急值班员 | 66267 |
| 升钟供电所演练应急人员杨仕林 | 66659 |
| 大坪供电所演练应急人员吴鹏 | 66558 |
| 输电线路应急抢险队队长范德建 | 66450 |
| 其他（模拟其他联系人） |  |

南部供电公司：安全监察部（保卫部）、运检部

2022年01月