国网南充供电公司2022年

防汛救灾应急演练方案

国网南充供电公司

2022年5月

目 录

一、演练名称	3

二、演练目的	3

三、组织机构	3

四、演练时间	3

五、演练地点	4

六、演练科目	4

七、演练流程	5

八、演练注意事项及相关工作安排	5

# 一、演练名称

国网南充供电公司2022年防汛救灾应急演练。

# 二、演练目的

1.检验公司在遭遇突发事件后，应急指挥人员集结、应急信息收集与报送方面的能力，确保公司能够快速、高效、有序地实施指挥、救援等工作，最大限度地将损失减小到最低程度，确保电网、设备安全稳定运行，提升公司应对各类突发事件的快速反应和实战能力。

2.检验公司应急队伍应对防洪险情的快速反应和应急抢修处置能力，检验抢险人员是否能够严格按照防汛应急预案，快速高效的对险情做出正确、有效的应急处理。

3.通过演习，发现各环节出现的问题和不足，以便进一步强化管理、落实措施、完善预案，指导实际应急工作。

# 三、组织机构

1.演习总指挥：陈科屹

2.演习副总指挥：王彬

3.演习指挥部成员：安监部、运检部、营销部、调控中心分管负责人及相关专责

# 四、演练时间

本次应急演练暂定于2022年5月27日（星期五）9:30开始进行。

# 五、演练地点

1.公司应急指挥中心。

2.110kV望荆线12#电缆终端、110kV北湖变电站、10kV芦灯线15#杆干坝子3#公变、10kV川火线城南11村4社小区支线。

# 六、演练科目：

1.演练背景：

南充连续暴雨，受大雨影响，嘉陵江流域洪水暴涨，造成城市内涝、山体滑坡。公司供电服务指挥中心接到南充市政府启动三级应急响应的通知，国网南充供电公司防汛领导小组发布三级应急响应信息，要求各单位立即开展防汛保电抢险工作。

2.演练组设置：

演练场景1：应急指挥人员集结、应急信息收集与报送，发布启动应急响应命令。（供电服务指挥中心）

演练场景2：10kV川火线城南11村4社小区支线杆塔倾倒，开展防汛抢险保电，配电杆塔设施修复。（营山公司）

演练场景3：110kV望荆线12#电缆终端基础滑坡，开展无人机信息收集、输电杆塔设施修复。（输电运检中心）

演练场景4：110kV北湖变电站内涝积水，开展积水抽排、排水沟疏通演练。（变电运检中心）

演练场景5：10kV芦灯线15#杆干坝子3#公变附近沿河的街道及芦溪镇市场快被河水淹没，开展防汛抢险保电，配电杆塔设施修复。（顺庆供电中心）

# 演练流程

09:20应急演练总指挥、副总指挥、参加演练相关部门人员到公司备调大楼四楼401应急指挥中心就位，各参演单位通过腾讯视频会议连线应急指挥中心。

09:30应急演练总指挥陈科屹宣布本次应急演练正式开始。

09:35公司供电服务指挥中心通过“灾害及隐患大数据预警分析系统”，提前感知并预测南充地区有大风及雷暴雨对运行线路造成较大影响，该单位的安全应急管控班值班人员随即也接到南充市政府启动三级应急响应的通知。向当值防汛值班人员报告，值班人员立即向值班负责人汇报，值班负责人向公司防汛办组长王彬以及防汛值班带班领导、公司相关领导汇报。

09:45防汛办公室经过分析达到公司启动三级应急响应条件，组长王彬向防汛领导小组常务副组长陈科屹汇报公司情况。

09:50陈科屹宣布启动防汛事件三级应急响应，应急指挥中心向各单位发布公司防汛事件三级应急响应通知，各单位立即启动应急响应，并反馈各地受灾情况。

09:55现场汇报：

营山供电公司：汇报10kV川火线城南11村4社小区支线杆塔倾倒情况及处置方案，并开展演练。

输电运检中心：汇报110kV望荆线12#电缆终端基础滑坡情况及处置方案，并开展演练。

变电运检中心：汇报110kV北湖变电站内涝积水情况及处置方案，并开展演练。

顺庆供电中心：汇报10kV芦灯线15#杆干坝子3#公变被淹情况及处置方案，并开展演练。

11:00各单位演练结束后将应急处置结果报应急指挥中心，并汇报陈科屹，各部门对演练进行点评，总指挥陈科屹讲话并宣布演练结束。

# 演练注意事项及相关工作安排

1.各基层单位按照演练科目要求，制定详细演练流程，报运检部备案。

2.本次应急演练与正常应急值班完全隔离，正常应急值班应监守岗位。

3.演练工作人员按部门分工对相关现场的情况做好记录，演练结束，由各小组向防汛办公室书面汇报本小组情况。

4.参加演练人员全部着全套春季工装，演练队员着应急救援服、作战靴。

5.媒体业务中心负责本次应急演练的宣传报道工作。