国网南充供电公司2022年

突发环境事件应急演练方案

国网南充供电公司

2022年8月

目 录

一、演练名称	3

二、演练目的	3

三、组织机构	3

四、演练时间	3

五、演练地点	4

六、演练科目：	4

七、 演练流程	4

八、 演练注意事项及相关工作安排	6

# 一、演练名称

国网南充供电公司2022年突发环境事件应急演练。

# 二、演练目的

1.为正确、高效、快速地处置公司突发环境事件，最大程度地预防和减少突发环境事件及其造成的影响和损失，保证公司正常的生产经营秩序，保障公众生命健康和财产安全，保护生态环境，提升公司应对突发环境事件的快速反应和实战能力。

2.检验公司应急队伍应对突发环境事件的快速反应和应急处置能力，检验抢险人员是否能够严格按照突发环境事件应急预案，快速高效的做出正确、有效的应急处理。

3.通过演习，发现各环节出现的问题和不足，以便进一步强化管理、落实措施、完善预案，指导实际应急工作。

# 三、组织机构

1.演习总指挥：陈科屹

2.演习副总指挥：谭术

3.演习指挥部成员：安监部、发展部、运检部、调控中心分管负责人及相关专责

# 四、演练时间

本次应急演练暂定于2022年8月26日（星期二）9:30开始进行。

# 五、演练地点

1.公司应急指挥中心。

2.110kV滨江站、110kV营山站。

# 六、演练科目：

1.演练背景：

公司环境应急办接到变电运检中心上报的“GIS设备SF6气体突然泄漏、压力突降”、营山公司上报的“变压器严重漏油”突发环境事件预警信息，国网南充供电公司环境应急领导小组批准环境应急办发布四级预警，要求各部门、各单位立即开展行动。

2.演练组设置：

演练场景1：应急指挥人员集结、应急信息收集与报送，发布预警。（环境应急办）

演练场景2：110kV营山站1号变压器严重漏油，开展停电倒闸操作，同时进行变压器漏油事故处理。（营山公司）

演练场景3：110kV滨江站主控室发SF6压力降低报警，开展排风和中毒人员抢救工作。（变电运检中心）

# 演练流程

09:20应急演练总指挥、副总指挥、参加演练相关部门人员到公司备调大楼四楼401应急指挥中心就位，各参演单位通过腾讯视频会议连线应急指挥中心。

09:30应急演练总指挥陈科屹宣布本次应急演练正式开始。

09:35公司环境应急办值班人员接到变电运检中心上报“110kV滨江站主控室发SF6压力降低报警，GIS设备SF6气体泄漏，可能造成人员中毒、环境污染”、营山公司上报的“110kV营山站1号变压器严重漏油，可能造成水体污染”突发事件报告单。由应急办值班人员整理后向应急办负责人谭术汇报。

09:45通过环境应急办讨论研判，提出发布四级预警建议，由环境应急办负责人谭术向突发环境事件应急领导小组副组长陈科屹汇报。

09:50陈科屹宣布启动突发环境事件四级预警，环境应急办向各单位发布预警通知，以及公司突发环境事件四级应急响应通知，各单位立即启动应急响应，并反馈事故情况。

09:55现场汇报：

营山供电公司：汇报110kV营山站1号变压器严重漏油情况及处置方案，并开展演练。

变电运检中心：汇报110kV滨江站主控室发SF6压力降低报警，GIS设备SF6气体泄漏情况及处置方案，并开展演练。

11:00各单位演练结束后将应急处置结果报环境应急办，由应急办汇总汇报陈科屹，各部门对演练进行点评，总指挥陈科屹讲话并宣布演练结束。

# 演练注意事项及相关工作安排

1.各基层单位按照演练科目要求，制定详细演练流程，报运检部备案。

2.本次应急演练与正常应急值班完全隔离，正常应急值班应监守岗位。

3.演练工作人员按部门分工对相关现场的情况做好记录，演练结束，由各小组编制“突发事件应急记录单”向环境应急办书面汇报本小组情况。

4.参加演练人员全部着全套工装，演练队员着应急救援服、作战靴。

5.媒体业务中心负责本次应急演练的宣传报道工作。