**应急演练记录**

为了检验我公司在火灾应急预案的可靠性，确保生产安全，我公司2023年2月20日上午9:30—11:00在公司大门前空坝进行了消防演习。

**二、消防演习过程**

1、全体在厂职工集合，按照总指挥谢志明的要求，重新布置了消防演习现场，进一步确保消防演习的顺利进行及逼真度。

2、为了让每个职工都能提高防火意识，掌握消防技能，副总指挥赵从明在演习前给我们所有参演人员进行了消防培训。通过演前培训，让我们对消防知识有了更多的了解，也让我们学会在发生火灾的时候，如何有效的报警，如何灭火和逃生。也通过消防器材操作方案的演示，消除了职工对消防器材的陌生感，让他们了解这些器材的正确使用方法，确保了在发生火灾意外事故的情况下，每个现场职工都能积极主动大胆的使用消防器材来扑灭初期火灾和保护自己。

3、演习正式开始。演练报警员发现现场起火，立即报告现场指挥赵从明，现场指挥赵从明接报告后迅速瞭望火情后作出决定：

1、向总指挥谢志明报告现场发生火灾事件；

2、向现场指挥赵从明下达通知门卫加强警戒的指令，并通知保卫警戒组加强警戒。

3、拉响火灾警铃

4、下达119火警报警指令并启动应急预案、吹响哨音让消防队集结。

灭火行动组组长亲自带队，提着灭火器赶赴火灾现场，熟练运用之前培训中所学到的消防灭火知识，对大火进行扑灭。通过大家的努力，火源最终扑灭。除了使用灭火器之外，我们又演练了使用消防水枪灭火。

4、在办公区，进行了火灾逃生演习，面对大火、并伴有浓烟的情况下，我们的职工都能按着培训中所学到的知识，用毛巾捂着鼻子有次序的按照火灾疏散路线逃生。

**三、消防结束后的小结**

总体来说，此次消防演习还是达到了目的，也取得了成功，但是，通过这次演习，我们也发现了以下一些不足之处：

部分职工对消防灭火器的使用及扑救方式上存在不足，经过培训讲解，我们才有了更深的认识。灭火器的使用需要先把插销拔掉，然后一手紧紧握住喷管根部再按下提手，避免喷管乱甩喷射、打伤到人；灭火的顺序应该是由近及远、由下至上，这样才能更有效的扑灭火源。

火灾防患于未然，消防责任重于泰山。通过演习可以提全员的消防安全意识，增强职工的逃生自救能力，可以检验职工使用消防设施设备的情况，同时做好职工的安全事故防范工作。而更重要的是通过模拟现场环境，总结训练经验，努力寻找不足以图改进，可以全面提高参演人员的实战水平。

通过此次亲身参与演练，让所有职工都在一定程度上对火灾事故应急疏散、正确逃生和正确使用灭火器材的技能有了进一步的实际体验，基本完成了本次消防演习，也达到了预期的目的。

西充县红旗烟花爆竹有限公司

2023年2月20日

