## **安全环保应急演练记录表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 急性职业中毒应急预案演练 | **南充市西河加油站** | 编 号 | 20230104 |
| 演练日期 | 2023年 01月04日 | 页次 | 2 |
| 演练类型 | 实战演练 | 演练依据 | 公共卫生类突发事件应急预案 | 演练地点 | 卸油区 |
| 演练总指挥 | 郑卫民 | 演练组织人 | 郑卫民 |
| 演练目的：近期操作井检查频次增多，安全环保风险增大，为增强员工应急处置能力，减少和降低不良的社会影响，特开展此次急性职业中毒应急预案演练。演练人员签字确认：  |
| 演练过程：1.王刚在95号操作井内工作时因油气浓度过高突然昏倒，郑卫民当即高声示警。2.朱利全立即赶至现场，配合郑卫民将王刚搬离操作井至空气新鲜处。3.郑卫民松解王刚腰带衣领以维持呼吸道畅通。4.苟丽媛拉起警戒线，阻止无关人员和车辆靠近。5.李林霜立即拨打120并在入站口等待。6.救护车到达进行伤员转运，郑卫民确认现场无安全隐患后宣布恢复营业。7.演练结束，郑卫民进行点评。  |
| 演练成果：本次演练主要针对急性职业中毒的应急处置工作，组织员工参加应急培训。值班经理讲解了如何正确应对急性职业中毒的应急处置工作，通过培训增强了员工的应急能力，使全体员工懂得了在面临突发状况时如何正确应对的基本知识和方法，进一步熟悉基本的应对技能和技巧，从而达到了培训演练的目的。 |
| 演练评价：1、应急预案适宜性 □符合事故要求 □大部分符合，需完善 □不符合，需整改2、演练内容充分性 □演练内容充分，可覆盖应急预案要求 □需改进，改进内容：3、演练是否存在不足 □演练无不足 □演练基本符合要求，但需完善□演练严重不足，需立即整改4、参演人员掌握程度 □完全掌握 □大部分掌握，需进一步加强 □掌握人数很少，需立即组织培训 |