## **安全环保应急演练记录表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 卸油作业起火应急预案演练 | **南充市西河加油站** | 编 号 | 20230115 |
| 演练日期 | 2023年 01月15日 | 页次 | 2 |
| 演练类型 | 实战演练 | 演练依据 | 着火爆炸应急预案 | 演练地点 | 卸油区 |
| 演练总指挥 | 郑卫民 | 演练组织人 | 郑卫民 |
| 演练目的：近期卸油频次增多，安全环保压力增大，为增强员工应急处置能力，减少和降低不良的社会影响，特开展此次卸油作业起火应急预案演练。演练人员签字确认：  |
| 演练过程：1.繆路遥监护卸油时发现罐车阀门油品跑冒突然起火当即高声示警，并使用灭火毯覆盖罐车阀门，接着关闭罐车和卸油口阀门。2.彭松立即赶至现场，配合繆路遥使用35KG灭火器对着火部位进行扫射。3.冯志刚立即关闭加油站总电源，拨打报警电话并向上级汇报。4.寇方明立即拉起警戒线，疏散无关人员和车辆。5.扑救结束，郑卫民计算油品损失，组织员工清理地面残油并回收至危废桶，打扫现场确认无安全隐患后恢复营业。6.演练结束，郑卫民进行点评。  |
| 演练成果：本次演练主要针对卸油作业起火的应急处置工作，组织员工参加应急培训。值班经理讲解了如何正确应对卸油作业起火的应急处置工作，通过培训增强了员工的应急能力，使全体员工懂得了在面临突发状况时如何正确应对的基本知识和方法，进一步熟悉基本的应对技能和技巧，从而达到了培训演练的目的。 |
| 演练评价：1、应急预案适宜性 □符合事故要求 □大部分符合，需完善 □不符合，需整改2、演练内容充分性 □演练内容充分，可覆盖应急预案要求 □需改进，改进内容：3、演练是否存在不足 □演练无不足 □演练基本符合要求，但需完善□演练严重不足，需立即整改4、参演人员掌握程度 □完全掌握 □大部分掌握，需进一步加强 □掌握人数很少，需立即组织培训 |